附件：

南方电网公司2024年配电设备送样检测（第一批）合格设备清单

通过南方电网公司2024年配电设备送样检测（第一批）的配电设备清单如下：

- （一）变压器设备

- （1）油浸式配电变压器

| 序号 | 品类名称 | 送样公司名称 | 设备型号 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV油浸变压器（不含非晶） | 浙江江山变压器股份有限公司 | S20-M-100/10-NX2 | 合格 |
| 2 | 10kV油浸变压器（不含非晶） | 浙江江山变压器股份有限公司 | SB20-M-200/10-NX2 | 合格 |
| 3 | 10kV非晶合金油浸式变压器 | 浙江江山变压器股份有限公司 | SH21-M-100/10-NX2 | 合格 |
| 4 | 10kV油浸变压器（不含非晶） | 浙江置电非晶电气有限公司 | SB20-M-630/10-NX2 | 合格 |
| 5 | 10kV油浸变压器（不含非晶） | 衢州杭甬变压器有限公司 | SB20-M-630/10-NX2 | 合格 |
| 6 | 10kV油浸变压器（不含非晶） | 江西明正变电设备有限公司 | S20-M-100/10-NX2 | 合格 |
| 7 | 10kV油浸变压器（不含非晶） | 北京科锐配电自动化股份有限公司 | SB20-M-400/10-NX2 | 合格 |
| 8 | 10kV油浸变压器（不含非晶） | 青岛特锐德电气股份有限公司 | SB20-M-630/10-NX2 | 合格 |
| 9 | 10kV油浸变压器（不含非晶） | 宁波奥克斯智能科技股份有限公司 | SB20-M-200/10-NX2 | 合格 |
| 10 | 10kV油浸变压器（不含非晶） | 宁波奥克斯智能科技股份有限公司 | SB20-M-400/10-NX2 | 合格 |
| 11 | 10kV高过载能力油浸式配电变压器 | 宁波奥克斯智能科技股份有限公司 | SB20-M(F)-400/10GZ-NX2 | 合格 |
| 12 | 10kV油浸变压器（不含非晶） | 东方电子股份有限公司 | SB20-M-400/10-NX2 | 合格 |
| 13 | 10kV非晶合金油浸式变压器 | 东方电子股份有限公司 | SBH21-M·RL-400/10-NX2 | 合格 |
| 14 | 10kV油浸变压器（不含非晶） | 特变电工衡阳变压器有限公司 | SB20-M-200kVA | 合格 |
| 15 | 10kV油浸变压器（不含非晶） | 特变电工衡阳变压器有限公司 | SB20-M-400kVA | 合格 |
| 16 | 10kV油浸变压器（不含非晶） | 正泰电气股份有限公司 | S20-M-50kVA | 合格 |
| 17 | 10kV油浸变压器（不含非晶） | 正泰电气股份有限公司 | S20-M-100kVA | 合格 |
| 18 | 10kV油浸变压器（不含非晶） | 正泰电气股份有限公司 | SB20-M-200kVA | 合格 |
| 19 | 10kV油浸变压器（不含非晶） | 正泰电气股份有限公司 | SB20-M-500kVA | 合格 |
| 20 | 10kV油浸变压器（不含非晶） | 正泰电气股份有限公司 | SB20-M-630kVA | 合格 |
| 21 | 10kV天然脂绝缘油配电变压器 | 正泰电气股份有限公司 | SWB20-M-200KVA | 合格 |
| 22 | 10kV天然脂绝缘油配电变压器 | 正泰电气股份有限公司 | SWB20-M-400KVA | 合格 |
| 23 | 10kV天然脂绝缘油配电变压器 | 正泰电气股份有限公司 | SWB20-M-630KVA | 合格 |
| 24 | 10kV油浸变压器（不含非晶） | 海南威特电气集团有限公司 | S20-M-50/10 | 合格 |
| 25 | 10kV油浸变压器（不含非晶） | 海南威特电气集团有限公司 | S20-M-100/10 | 合格 |
| 26 | 10kV油浸变压器（不含非晶） | 海南威特电气集团有限公司 | SB20-M-400/10 | 合格 |
| 27 | 10kV油浸变压器（不含非晶） | 海南威特电气集团有限公司 | SB20-M-500/10 | 合格 |
| 28 | 10kV油浸变压器（不含非晶） | 海南威特电气集团有限公司 | SB20-M-630/10 | 合格 |
| 29 | 10kV非晶合金油浸式变压器 | 海南威特电气集团有限公司 | SH21-M-100/10 | 合格 |
| 30 | 10kV非晶合金油浸式变压器 | 海南威特电气集团有限公司 | SBH21-M-200/10 | 合格 |
| 31 | 10kV非晶合金油浸式变压器 | 海南威特电气集团有限公司 | SBH21-M-400/10 | 合格 |
| 32 | 10kV高过载能力油浸式配电变压器 | 海南威特电气集团有限公司 | SB20-M(F)-200/10GZ | 合格 |
| 33 | 10kV高过载能力油浸式配电变压器 | 海南威特电气集团有限公司 | SB20-M(F)-400/10GZ | 合格 |
| 34 | 10kV油浸变压器（不含非晶） | 江苏中天伯乐达变压器有限公司 | SB20-M-500kVA | 合格 |
| 35 | 10kV油浸变压器（不含非晶） | 特变电工股份有限公司新疆变压器厂 | SB20-M-200/10 | 合格 |
| 36 | 10kV油浸变压器（不含非晶） | 广西南宝特电气制造有限公司 | SB20-M-400/10-NX2 | 合格 |
| 37 | 10kV非晶合金油浸式变压器 | 广西南宝特电气制造有限公司 | SBH21-M-400/10-NX2 | 合格 |
| 38 | 10kV油浸变压器（不含非晶） | 广东明阳电气股份有限公司 | SB20-M-500/10-NX2 | 合格 |
| 39 | 10kV油浸变压器（不含非晶） | 上海置信电气非晶有限公司 | SB20-M-400/10-NX2 | 合格 |

- （2）干式配电变压器

| 序号 | 品类名称 | 送样公司名称 | 设备型号 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV浇注式干式变压器 | 浙江江山变压器股份有限公司 | SCB14-630/10-NX2 | 合格 |
| 2 | 10kV浇注式干式变压器 | 浙江江山变压器股份有限公司 | SCB14-800/10-NX2 | 合格 |
| 3 | 10kV浇注式干式变压器 | 江西明正变电设备有限公司 | SCB14-630/10-NX2 | 合格 |
| 4 | 10kV浇注式干式变压器 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 | SC(H)B14-800/10-NX2 | 合格 |
| 5 | 10kV浇注式干式变压器 | 宁波奥克斯智能科技股份有限公司 | SCB14-630/10-NX2 | 合格 |
| 6 | 10kV浇注式干式变压器 | 杭州钱江电气集团股份有限公司 | SCB14-1600/10-NX2 | 合格 |
| 7 | 10kV浇注式干式变压器 | 顺特电气设备有限公司 | SCB14-1600/10-NX2 | 合格 |
| 8 | 10kV浇注式干式变压器 | 正泰电气股份有限公司 | SCB14-1250kVA | 合格 |
| 9 | 10kV浇注式干式变压器 | 广东康德威电气股份有限公司 | SCB14-630/10-NX2 | 合格 |
| 10 | 10kV浇注式干式变压器 | 重庆源通电器设备制造有限责任公司 | SCB14-630/10 | 合格 |
| 11 | 10kV浇注式干式变压器 | 海南威特电气集团有限公司 | SCB14-630/10 | 合格 |
| 12 | 10kV浇注式干式变压器 | 海南威特电气集团有限公司 | SCB14-1250/10 | 合格 |
| 13 | 10kV浇注式干式变压器 | 江苏中天伯乐达变压器有限公司 | SCB14-800kVA | 合格 |
| 14 | 10kV浇注式干式变压器 | 江苏中天伯乐达变压器有限公司 | SCB14-1250kVA | 合格 |
| 15 | 10kV浇注式干式变压器 | 广东明阳电气股份有限公司 | SCB14-1250/10-NX2 | 合格 |

- （二）熔断器设备

- （1）10kV瓷套跌落式开关

| 序号 | 品类名称 | 送样公司名称 | 设备型号 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV瓷套跌落式开关，普通型，100A | 广东精益电力设备有限公司 | RW12-12/100-12.5 | 合格 |
| 2 | 10kV瓷套跌落式开关，普通型，100A | 广东东捷实业有限公司 | RW12-12/100-12.5 | 合格 |
| 3 | 10kV瓷套跌落式开关，普通型，100A | 库柏电子科技（上海）有限公司 | L9CAP1A | 合格 |
| 4 | 10kV瓷套跌落式开关，普通型，100A | 合保电气（芜湖）有限公司 | C710242-S | 合格 |
| 5 | 10kV瓷套跌落式开关，普通型，100A | 登高电气有限公司 | DGRW-12/100-12.5 | 合格 |
| 6 | 10kV瓷套跌落式开关，普通型，100A | 河北冠益荣信科技有限公司 | GYRW2-12/100-12.5 | 合格 |
| 7 | 10kV瓷套跌落式开关，普通型，100A | 山东泰开智能配电有限公司 | RW10-12/100 | 合格 |
| 8 | 10kV瓷套跌落式开关，普通型，100A | 唐恩(厦门)电气有限公司 | PRW10-12W/(6~100)-12.5 | 合格 |
| 9 | 10kV瓷套跌落式开关，普通型，100A | 德基申（厦门）电气有限公司 | DOF301-12/100-12.5 | 合格 |

- （三）10kV交流避雷器设备

- （1）10kV交流避雷器

| 序号 | 品类名称 | 送样公司名称 | 设备型号 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV交流避雷器 | 襄阳国网合成绝缘子有限责任公司 | YH5WS-17/50 | 合格 |
| 2 | 10kV交流避雷器 | 襄阳国网合成绝缘子有限责任公司 | YH5WZ-17/45 | 合格 |
| 3 | 10kV交流避雷器 | 襄阳国网合成绝缘子有限责任公司 | YH10W-17/45 | 合格 |
| 4 | 10kV交流避雷器 | 襄阳国网合成绝缘子有限责任公司 | YH10WS-17/50 | 合格 |
| 5 | 10kV交流避雷器 | 上海电瓷厂有限公司 | YH5WZ-17/45 | 合格 |
| 6 | 10kV交流避雷器 | 上海电瓷厂有限公司 | YH5WS-17/50 | 合格 |
| 7 | 10kV交流避雷器 | 上海电瓷厂有限公司 | YH10W-17/45 | 合格 |
| 8 | 10kV交流避雷器 | 上海电瓷厂有限公司 | YH10WS-17/50 | 合格 |
| 9 | 10kV交流避雷器 | 西安西电避雷器有限责任公司 | YH5WZ-17/45 | 合格 |
| 10 | 10kV交流避雷器 | 正泰电气股份有限公司 | Y5WS-17/50 | 合格 |
| 11 | 10kV交流避雷器 | 正泰电气股份有限公司 | YH5WS-17/50 | 合格 |
| 12 | 10kV交流避雷器 | 正泰电气股份有限公司 | YH5WZ-17/45 | 合格 |
| 13 | 10kV交流避雷器 | 正泰电气股份有限公司 | YH10WS-17/50 | 合格 |
| 14 | 10kV交流避雷器 | 南阳金牛电气有限公司 | Y5WS-17/50 | 合格 |
| 15 | 10kV交流避雷器 | 南阳金牛电气有限公司 | YH5WS-17/50 | 合格 |
| 16 | 10kV交流避雷器 | 南阳金牛电气有限公司 | YH5WZ-17/45 | 合格 |
| 17 | 10kV交流避雷器 | 南阳金牛电气有限公司 | YH10W-17/45 | 合格 |
| 18 | 10kV交流避雷器 | 南阳金牛电气有限公司 | YH10WS-17/50 | 合格 |
| 19 | 10kV交流避雷器 | 江西百新电瓷电气有限公司 | Y5WS-17/50 | 合格 |
| 20 | 10kV交流避雷器 | 江西百新电瓷电气有限公司 | YH5WS-17/50 | 合格 |
| 21 | 10kV交流避雷器 | 江西百新电瓷电气有限公司 | YH5WZ-17/45 | 合格 |
| 22 | 10kV交流避雷器 | 江西百新电瓷电气有限公司 | YH10W-17/45 | 合格 |
| 23 | 10kV交流避雷器 | 江西百新电瓷电气有限公司 | YH10WS-17/50 | 合格 |
| 24 | 10kV交流避雷器 | 广州中光电气科技有限公司 | YH5WS-17/50 | 合格 |
| 25 | 10kV交流避雷器 | 恒大电气有限公司 | Y5WS-17/50 | 合格 |

（以下空白）