架空输电线路山火在线监测装置

技术规范书

（专用部分）

版本号：2023版V1.0

编号：

广东电网有限责任公司

2023年8月

目  录

一、工程概述	1

1.1 工程概况	1

1.2 使用条件	1

二、设备详细技术要求	2

2.1 供货需求及供货范围	2

2.2 性能要求响应表	3

2.3 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	4

三、投标方技术偏差	5

3.1 投标方技术偏差	5

3.2 投标方需说明的其他问题	5

四、设计图纸提交要求	6

4 图纸资料提交单位	6

# 一、工程概述

## 1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1 工程概况一览表 （招标方填写）

| 序号 | 名 称 | 招标方填写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 |  |
| 2 | 工程建设单位 |  |
| 3 | 工程地址 |  |
| 4 | 是否为扩建工程（是/否） |  |
| 5 | 运输条件 |  |
| 7 | 系统标称电压 |  |
| 8 | 系统最高电压 |  |
| 9 | 系统额定频率 |  |

## 1.2 使用条件

本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表 （招标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 单位 | 正常使用条件 | 特殊使用条件 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 最高日温度 | 0C | +70 | / |  |  |  |
| 1.2 | 最低日温度 | 0C | -20 | / |  |  |  |
| 2 | 环境相对湿度% |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 最大相对湿度 | % | 100 | / |  |  |  |
| 2.2 | 最小相对湿度 | % | 5 | / |  |  |  |
| 3 | 最大风（离地面 10m 高，10min 平均风速）（户外） | m/s | 不低于线路本体抗风等级 | / |  |  |  |
| 4 | 覆冰厚度（户外） | mm | 不低于线路本体抗冰等级 | / |  |  |  |
| 5 | 防污等级 | / | 不低于线路本体防污等级 | / |  |  |  |

# 二、设备详细技术要求

## 2.1 供货需求及供货范围

合同供货范围为架空输电线路山火在线监测装置。

根据摄像头个数分为五目（包括前置主通道、后置主通道及下通道，其中，主通道摄含白光和夜视摄像头）和七目（包括前置主通道、后置主通道、左通道、右通道及下通道，其中，主通道摄含白光和夜视摄像头）；

根据通信方式分为APN（无线专网通信，支持4G/5G并向下兼容）、WAPI自组网、OPGW方式；

根据蓄电池及太阳能板容量分为常规型（50ah蓄电池、90W太阳能板）和长续航型（100ah蓄电池、180W太阳能板）。

总计可分为7类产品，具体如附表2.1所示，投标人应完整填写。

表2.1   供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）

| 序号 | 货物名称 | 项目要求数量 | 单位 | 投标方保证型式、规格 | 投标方保证数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架空输电线路山火在线监测装置（五目APN常规型） |  | 套 |  |  |
| 2 | 架空输电线路山火在线监测装置（五目APN长续航型） |  | 套 |  |  |
| 3 | 架空输电线路山火在线监测装置（七目APN常规型） |  | 套 |  |  |
| 4 | 架空输电线路山火在线监测装置（七目APN长续航型） |  | 套 |  |  |
| 5 | 微气象模块（含风速、风向监测参量）（可选） |  | 套 |  |  |
| 6 | WAPI通信模块、OPGW光纤通信模块（二选一） |  | 套 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |

投标人应按照表2.1各明细完整填写合同供货范围装置的标准配置，包括各部件型号规格、产地、供货商等，模板详见附表2.2。

表2.2单套设备标准配置明细表（投标方填写）

| 编号 | 配件名称 |  |  |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 图像采集单元 | 五目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 七目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 通信模块 | APN无线专网通信 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WAPI自组网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OPGW光通信 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 微气象模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电源模块（含蓄电池和充放电管理单元） |  | 50ah |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100ah |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 太阳能电池板 |  |  | 90W |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 180W |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 智能分析单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 存储单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 外壳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安装夹具及线缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5年APN专网卡维护期（广东移动APN专网卡，流量不低于12G/月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 安装服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |

（注：表2.1中的7种设备均需填写上表；若上表内容与装置实际配置有区别，应在表3.1 投标单位技术差异表中详细列出。）

## 2.2 性能要求响应表

投标人应认真逐项填写性能要求响应表中投标人响应项，不能空格，也不能以“响应”两字代替。

表2.3 性能要求响应表（投标方填写）

| 序号 | 项 目 | 技 术 要 求 | 投标方响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购范围 | 架空输电线路山火在线监测装置。 |  |
| 2 | 结构与外观 | 符合通用部分6.10的技术要求。 |  |
| 3 | 通信功能 | 符合通用部分6.3的技术要求。 |  |
| 4 | 基本功能 | 符合通用部分5和6.2的要求。 |  |
| 5 | 电池使用寿命 | 不小于5年。 |  |
| 6 | 设备使用寿命 | 不小于8年。 |  |
| 7 | 运行可靠性 | 符合通用部分5.7的要求，设备有正常运行经验。 |  |
|  |  | 如有发现设备故障的事例，请提供。 |  |
|  |  | 设备的质保期不低于5年。 |  |
| 8 | 电磁兼容性能 | 符合通用部分6.4的要求。 |  |
| 9 | 环境适应性能 | 符合通用部分6.5的要求。 |  |
| 10 | 机械性能 | 符合通用部分6.6的要求。 |  |
| 11 | 功耗要求 | 符合通用部分6.7的要求。 |  |
| 12 | 外壳防护性能 | 符合通用部分6.8的要求。 |  |

注：除根据技术文件提供相关的资料外，投标商应填写上表表框中全部项目的说明，若需要，可采用附页方式详细说明。

## 2.3 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.4，要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品，与设备同型号、同工艺。

表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （投标方填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 单价 | 产地及制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 三、投标方技术偏差

## 3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。

表3.1 投标单位技术差异表

| 序 号 | 招标文件条目 | 招标文件简要内容 | 投标文件条目 | 投标文件简要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

## 3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

# 四、设计图纸提交要求

## 4 图纸资料提交单位

表4.1 提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 | （设计单位） | （招标方填写） | （招标方填写） |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 部件清单 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |
| 图纸类 | （招标方） | （招标方填写） | （招标方填写） |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 部件清单 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |