采购需求

- 采购清单

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注（核心产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 保洁服务 | 1 | 项 | 无 |
| 2 | 绿化养护服务 | 1 | 项 | 无 |
| 3 | 设备运行维护服务 | 1 | 项 | 无 |

- 项目背景或简况

北京交通运输职业学院是一所北京市公办高职学院，有大兴黄村校区、海淀西三旗校区、通州梨园校区、通州车站路校区、丰台沙子口校区、东城北新桥校区、西城南营房校区等，多校区办学，包含全日制教育及继续教育等教育培训模式。以上校区总占地面积15.23万平方米，建筑面积12.33万平方米。校区内有教学楼、实训室、礼堂、食堂、宿舍、办公楼等。学院各类教学设施齐全、配套，校园绿树成荫、整洁有致、布局合理。

根据工作需要，拟采用财政资金采购校园内物业服务项目。本项目拟定服务期为1年，采购项目分为保洁、绿化养护及设备运行维护三个分包，预算金额分别为：保洁服务3990000元，绿化养护服务474600元，设备运行维护服务2322000元。

- 技术参数要求

第一分包：保洁服务

1.项目地址：

（1）需人员驻场：大兴校区、海淀校区、通州校区（梨园、车站路）、沙子口校区（定安西里、木樨园）

（2）不需人员驻场，保障临时保洁任务：南营房校区、北新桥校区

2.服务内容

（1）公共区域保洁

主要包括：校园道路、操场、篮球场、各行政办公楼、教学楼、实训楼公共区域大堂、通道走廊楼梯、学生公寓走廊楼梯、消防梯、客梯、实训楼展厅及模型、地下室地面及通风口、图书馆玻璃幕墙环境保洁工作、校园垃圾分类工作以及特殊服务：如下水道和污水管道清洁、冬季协助扫雪、汛期协助排水、化粪井杂物疏捞。

（2）室内保洁

主要包括：行政楼校领导办公室、会议室、报告厅、阶梯教室、合班教室、实训教室以及体育馆、报告厅、公共卫生间。

（3）校园消杀

3.各校区人员配备

| 校 区 | 占地面积 | 建筑面积 | 配置人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大兴校区 | 3.5万㎡ | 5.4万㎡ | 37人 | 含项目经理1名 |
| 海淀校区 | 4.3万㎡ | 4.4万㎡ | 39人 |  |
| 通州校区（梨园、车站路） | 7.1万㎡ | 2.1万㎡ | 21人 |  |
| 沙子口校区（定安西里、木樨园） | 4033㎡ | 7070㎡ | 5人 |  |
| 合计 | 15.23万㎡ | 12.33万㎡ | 102人 |  |

乙方工作人员须遵守甲方单位的各项管理制度，服从甲方的安排，具体要求如下：

（1）所有校区必须按照配置人数全员到岗。

（2）乙方工作人员必须身体健康、仪表端正、品德良好、无违法犯罪记录。

（3）乙方提供的保洁人员年龄：男性不超过55岁，女性不超过50岁。

（4）乙方必须保证选派人员的稳定性，除甲方要求调整外，项目经理及主要管理人员不得更换；一线工作人员在本项目任职期不能低于3个月，更换人员必须提前一周书面向甲方后勤管理处报备，未经批准，不得私自调换。

（4）在校所有乙方保洁人员不得与乙方有劳动纠纷和法律诉讼，如果发生上述情形，乙方应当及时向甲方说明情况，如果因此影响了乙方正常履行合同义务、造成甲方相关损失的，甲方有权向乙方追偿，并解除合同。

4.卫生保洁要求及标准

（1）保洁应满足以下要求：

a) 日常保洁应制定并公示服务标准，明确作业频次和质量要求，并覆盖下列区域：

1) 校园道路、操(广)场、天台、露台等室外区域；

2) 宣传橱窗、休闲桌椅、指示牌、灯箱、标识、灯杆、雕塑、健身器材等公共设施；

3) 校园内天然水体、景观水体和相关设施；

4) 楼宇内大厅、楼道、楼梯、教室、阅览室、运动场地等室内公共区域；

5) 公共卫生间；

b) 保洁库房物料规范管理，作业工具合理规划、摆放整齐；

c) 使用机械化设备作业；

d) 清洁作业现场摆放安全标志；

e) 保洁服务应不影响正常教学、科研、办公活动及课间休息；

f) 遇雨雪等特殊天气，公共场地应及时清扫；

g) 定期进行建筑物外墙清洗和石材类、木质类、地毯类、金属类等特殊材质的专项清洁服务；

h) 按学校要求开展环境卫生宣传和健康教育活动，倡导爱护环境、讲究卫生的良好风尚；

i) 定期或不定期针对校园环境、设备设施等实施相关清洁消毒工作，并做好相应记录。

（2）校园生活垃圾管理应满足以下要求：

a) 符合当地垃圾分类政策相关标准及要求；

b) 按分类管理要求配备垃圾容器，摆放位置合理，数量充足，垃圾容器分类标识清晰；

c) 公示垃圾投放和清运时间，清运频次满足需求，日产日清；

d) 垃圾清运过程无遗漏、无污水外溢、无异味；

e) 垃圾容器、垃圾房定期清洁消毒；

f) 垃圾分类应建立台账，明确垃圾的去向及数量。

（3）校园消杀管理应满足以下要求：

a) 定期对学生公寓、教室、公共卫生间、地沟、垃圾堆放点等部位实施消杀并记录；流行病或蚊蝇高发时期应增加公共场所消杀频次或按学校要求进行消杀；

b) 药品应符合国家和行业规定；

c) 对药品的发放、使用、存放和回收实施安全防护管理；

d) 作业前告知在校人员作业时间、作业区域、药品名称、注意事项等信息；

e) 药品投放点警示标志清晰有效。

（4）校园公共卫生防控应满足以下要求：

a) 定期对学生公寓、教室、公共卫生间、公共浴室、开水房、垃圾堆放点等规定部位实施消毒作业并记录；

b) 突发公共卫生事件期间应加强教室、图书馆、实验室、食堂、学生公寓、礼堂等人群聚集场所的通风换气和校园公共设施及公用器具的保洁和消毒工作；

c) 配合学校公共卫生管理部门对师生进行公共卫生预防控制知识、技能的健康教育；

d) 按学校要求制定突发公共卫生事件防控应急预案和相关制度；

e) 协助学校承担突发公共卫生事件防控管理特定任务；

f) 按职责落实突发公共卫生事件防控管理的报告制度。

（5） 室内保洁（含楼宇地下室公共区域卫生保洁）应符合以下标准

室内保洁作业及时、适时。保洁应在每日早 7：30 前清扫完毕。上课期间不得有任何影响授课的清扫活动。不同的公共场所应根据工作需要与环境特点制定不同的清扫频率，始终保持清洁状态。

| 内容 | 范围 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 公共区域 （含楼宇地下室公共区域卫生保洁） | 屋面、地面、台 阶、墙面、顶棚、 门厅、门窗、玻 璃、灯具及开关、 楼梯扶手、栏杆、 消防栓、标志牌、 宣传窗、垃圾桶、 装饰物、植物花 盆等 | 1、地面、台阶无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘、光亮。 雨雪天气要有防滑、防水措施。地砖或水磨石地面每月 刷洗不少于 1 次。 2、墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象；顶棚目视无 灰尘、无蛛网。 3、玻璃内侧表面无手印、无积尘、无污渍、明亮。 4、不锈钢表面无手印、无积尘、无污渍、光亮。 5、垃圾及时清运，并保持垃圾桶周围区域干净整洁，空气 流通无异味。 6、楼梯扶手、栏杆、窗台无污渍、无积尘。 7、绿植花盆无积尘、无污渍。 8、其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏。 9、楼宇的屋面专人负责定期清扫落叶、清理垃圾、杂物等 |
| 公共卫生 间 | 地面、墙面、顶 棚、门窗、窗台、 玻璃、灯具及开 关、镜面、洗手 盆、台面、便具、 垃圾桶、标志牌、 排气扇等 | 1、地面无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘、光亮。 2、墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象；顶棚目视无 灰尘、无蛛网。 3、玻璃表面无手印、无积尘、无污渍、明亮。 4、不锈钢表面无手印、无积尘、无污渍、光亮。 5、垃圾桶及时清运，并保持垃圾桶周围区域干净整洁，空 气流通无异味。 6、便具洁净无黄渍、下水道畅通无阻塞，垃圾桶随时清理。 7、镜面、洗手盆、台面无污点，光亮。 8、保洁工具及用品要统一放在指定地点。 9、其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏。 |
| 开水间 | 地面、墙面、顶 棚、开水器等 | 1、地面无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘、光亮。 2、墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象；顶棚目视无 灰尘、无蛛网。 3、开水器表面干净整洁、无污渍、无乱张贴。 4、沥水桶及时倾倒，并保持沥水桶周围区域清理干净整洁，无污渍、无垃圾。 |

| 内容 | 范围 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 电梯 | 电梯轿厢、电梯 门、操作面板、 厢壁、通风口、天花板、监控器探头等 | 1、电梯轿厢内地面干净，无垃圾杂物；电梯门内槽无垃圾杂物；电梯内地胶、地毯破损及时更换。 2、每天2次定期消毒。 3、电梯门、厢壁、天花板、灯具及开关、监控器探头无积 尘、无污渍、无粘贴物。 4、不锈钢表面无手印、无积尘、无污渍，光亮。 5、其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏。 |
| 教室 | 地面、墙面、顶 棚、门窗、窗台、 玻璃、窗帘、灯具风扇及开关、课桌椅、讲桌、黑板、 多媒体设备等 | 1、地面无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘、光亮。 2、墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象；顶棚目视无 灰尘、无蛛网。 3、玻璃表面无手印、无积尘、无污渍、明亮。 4、不锈钢表面无手印、无积尘、无污渍、光亮。 5、纸篓及时倾倒，并保持纸篓周围区域干净整洁，室内空 气流通无异味。 6、课桌椅、讲桌、黑板、多媒体控制柜表面无积尘、无垃 圾，整洁光亮。 7、讲台地面、窗台无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘、光 亮。 8、其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏。 |

| 教师休息 室 | 地面、墙面、顶 棚、门窗、窗台、 窗帘、玻璃、灯 具及开关、桌椅 及其他家具 | 1、地面无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘、光亮。 2、墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象；顶棚目视无 灰尘、无蛛网。 3、玻璃表面无手印、无积尘、无污渍、明亮。 4、不锈钢表面无手印、无积尘、无污渍、光亮。 5、室内空气流通无异味。 6、桌椅、茶几、沙发等家具表面无积尘、无垃圾，整洁光 亮。 7、窗台无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘、光亮。 8、其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏。 |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 范围 | - 服务标准 |
| 领导办公室 | 室内环境、家具、 用品、设施 | 1、地面无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘、光亮。 2、墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象；顶棚目视无 灰尘、无蛛网。 3、玻璃表面无手印、无积尘、无污渍、明亮。 4、室内空气流通无异味。 5、桌椅、茶几、沙发等家具表面无积尘、无垃圾，整洁光 亮。 - 6、窗台无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘、光亮。 - 7、其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏。 |
| 食堂公共 区域 | 地面、墙面、顶 棚、门窗、窗台、玻璃、窗帘、灯具及开关 | 1、地面无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘、光亮。 2、墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象；顶棚目视无灰尘、无蛛网。 3、玻璃表面无手印、无积尘、无污渍、明亮。 4、不锈钢表面无手印、无积尘、无污渍、光亮。 5、纸篓及时倾倒，并保持纸篓周围区域干净整洁，室内空 气流通无异味。 注：不含食堂就餐区、操作间、库房。 |
| 机房公共区域 | 地面、墙面、卫生间、顶棚、门 窗、窗台、玻璃、 窗帘、灯具及开 关 | 1、地面无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘、光亮。 2、墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象；顶棚目视无 灰尘、无蛛网。 3、玻璃表面无手印、无积尘、无污渍、明亮。 4、不锈钢表面无手印、无积尘、无污渍、光亮。 5、纸篓及时倾倒，并保持纸篓周围区域干净整洁，室内空气流通无异味，达到上面卫生间标准。 |
| 空气质量 | 楼内 | 1、负责新风系统的启动和关闭。 2、做好室内空气质量监控。 3、卫生间排风系统，无异味。 4、公共区域定期进行环境消毒和四害消杀，有记录。楼内 无蚊蝇、蟑螂、鼠害；传染病高发期做好预防消杀。 |

| 内容 | 范围 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 保洁设施 | 楼内 | 1、负责在卫生间配置纸篓等保洁设施，并定期巡查，及时 更换破损的设施。 2、负责做好垃圾桶、纸篓等垃圾设施的保洁工作， 垃圾桶、 纸篓无异味、无污渍。 |
| 垃圾外运 | 楼内 | 1、每天及时将楼内垃圾运到校内垃圾中转站。 2、楼内公共区及楼宇外围不得存放、堆放废品。 |
| 清洁间 | 楼内 | 1、清洁间用于存放保洁工具及用品， 不得在清洁间内存放 废品、易燃易爆物品。 2、保持清洁间地面、拖布池等干净整洁。 |
| 垃圾分类 | 楼内 | 指导所有人员按照垃圾分类要求正确分类投放。 做好楼宇内垃圾分类，确保分类准确。 |
| 楼外围 （散水为 界） | 楼宇外侧平台、 石材地面、围栏、 台阶、柱子、天 井等 | 1、硬化地面无垃圾、无杂物、无污泥、无积水、无泼撒物， 干净整洁，路见本色。 2、不锈钢围栏表面无手印、无积尘、无污渍，光亮。 3、设专人日常保洁， 保持干净整洁无杂物。地面、墙面及公共设施表面无黏贴小广告。 4、区域内积雪、落叶、积水等应按照每天学校作息时间上 班前进行清扫。 5、雨雪天气，做好地面防滑警示、措施，保证路面不积水、 不结冰、中到大雪及时清扫。 |
| 门前三包 | 三包区域内（楼 宇台阶下 5m 范 围内）楼前灯、 垃圾桶、果皮箱、 宣传栏、室外标 志牌、自行车停 放区等 | 1、宣传栏、室外标志牌、灯杆等无灰尘、无污痕、无破损、 无黏贴。 2、生活垃圾装袋入桶，垃圾桶、果皮箱无异味，夏天每天消毒，桶、箱外壁干净、无明显污渍。 3、工程垃圾以及有害垃圾专门地点存放，不得放入垃圾桶内。 4、楼前灯无灰尘、无污痕、无损坏。 5、区域内积雪、落叶、积水等应按照每天学校作息时间上班前进行清扫，保证路面不积水、不结冰、中到大雪及时清扫。雪停后立即组织人员清理积雪，并将积雪运到指定地点。 |

保洁作业标准：

| 区 域 | 分 类 | 作业项目 | 作业方式 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 层 大 厅 | 日 常 保 洁 | 地面及入口处 | 墩拖、牵尘 | 不少于 3 次/日， 随时巡视 |
|  |  | 玻璃门 | 擦拭 | 1 次/日，随时巡视 |
|  |  | 各种标牌、消防器材 | 擦拭 | 1 次/日 |
|  |  | 墙壁和墙壁上装饰物、开关 盒 | 掸尘、擦拭 | 1 次/日 |
|  |  | 各类栏杆、扶手、柱子 | 擦拭 | 1 次/日 |
|  |  | 电梯轿厢地面、四壁 | 墩拖、擦拭 | 2 次/日，随时巡视 |
|  |  | 垃圾桶 | 倾倒垃圾，更换垃圾袋、擦拭垃圾桶 | 1 次/日 |
|  | 定 期 保 洁 | 天花板 | 掸尘、擦拭 | 2 次/月 |
|  |  | 踢脚板 | 擦拭 | 2 次/周 |
|  |  | 顶灯 | 掸尘、擦拭 | 1 次/月 |
|  |  | 电梯内灯饰、轿厢顶部 | 掸尘、擦拭 | 2 次/月 |

| 区 域 | 分 类 | 作业项目 | 作业方式 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 层 以 上 大 厅 及 各 楼 层 通 道 及 开 水 房 | 日 常 保 洁 | 地面 | 墩拖、牵尘 | 不少于 3 次/日 |
|  |  | 玻璃门 | 擦拭 | 1 次/日 |
|  |  | 各种标牌、消防器材 | 擦拭 | 1 次/日 |
|  |  | 墙壁和墙壁上装饰物、开关 盒 | 掸尘、擦拭 | 1 次/日 |
|  |  | 各类栏杆、扶手、柱子 | 擦拭 | 1 次/日 |
|  |  | 垃圾桶 | 倾倒垃圾，更换垃圾袋、擦拭 垃圾桶 | 1 次/日 |
|  | 定 期 保 洁 | 天花板 | 掸尘、擦拭 | 2 次/月 |
|  |  | 公共区域玻璃窗（2 层以上 内侧） | 刮、擦拭 | 2 次/月 |
|  |  | 踢脚板 | 擦拭 | 2 次/周 |
|  |  | 顶灯 | 掸尘、擦拭 | 1 次/半年 |
| 楼 梯 | 日 常 保 洁 | 梯阶 | 清扫、墩拖 | 2 次/日 |
|  |  | 窗台、楼梯扶手、栏杆及挡 板 | 掸尘、擦拭 | 1 次/日 |
|  |  | 墙体附属物 | 掸尘、擦拭 | 2 次/周 |
| 卫 生 间 | 日 常 保 洁 | 大、小便池内外侧 | 冲刷、擦拭 | 6-22 时巡视保洁至 少 4 次/日 |
|  |  | 纸篓 | 倾倒垃圾，清洁纸篓，更换垃 圾袋 | 2 次/日 |
|  |  | 地面 | 清扫、墩拖 | 6-22 时巡视保洁至 少 4 次/日 |
|  |  | 云台、面盆、镜面 | 擦拭 | 6-22 时巡视保洁至 少 4 次/日 |
|  |  | 门窗、隔断板、墙壁、窗台 | 擦拭 | 1 次/日 |
|  |  | 水龙头等金属物 | 擦拭 | 1 次/日 |
|  |  | 垃圾桶 | 倾倒垃圾，更换垃圾袋、擦拭 垃圾桶 | 1 次/日 |
| 教 室 | 日 常 | 讲台、地面 | 擦拭、清扫 | 2 次/日 |
|  |  | 桌椅、窗台、及框 | 擦拭 | 2 次/日 |

| 区 域 | 分 类 | 作业项目 | 作业方式 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教 师 休 息 室 | 保 洁 | 黑板 | 擦拭 | 2 次/日 |
|  |  | 纸篓 | 倾倒垃圾，清洁纸篓，更换垃 圾袋 | 2 次/日 |
|  | 定 期 | 教室地面 | 墩拖 | 2-3 次/周 |
|  |  | 顶灯、壁灯 | 掸尘、擦拭 | 1 次/半年 |
|  |  | 窗户玻璃（2 层以上内侧） | 刮、擦拭 | 1 次/半年 |
| 楼 宇 外 围 | 日 常 保 洁 | 地面 | 清扫 | 2 次/日 |
|  |  | 墙面、柱子 | 巡视清理 | 1 次/日 |
|  |  | 不锈钢围栏 | 掸尘、擦拭 | 1 次/日 |
| 门 前 三 包 | 日 常 保 洁 | 地面 | 巡视，清理杂物 | 2 次/日 |
|  |  | 宣传栏、标志牌 | 掸尘、擦拭 | 1 次/日 |
|  |  | 垃圾桶、果皮箱 | 倾倒垃圾，更换垃圾袋、擦拭垃圾桶 | 1 次/日 |

- 室外保洁项目标准、；

| 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- |
| 校园公共区域： 含广场、主干道、 行人便道 | 1、实行除绿地外的全范围全天保洁，道路清扫每天二次。上午9时前完成（主干道于上午7时前完成），下午3时前完成（主干道于下午2时前完成）。落叶季节和灾害天气，根据情况增加清扫次数。清扫要求路牙下无积土，道路干净无遗洒污物，下水道无垃圾堵塞现象。 2、主、干道、人行便道、广场要求：无垃圾、无杂物、无污泥、无积水、无泼撒物、无遗撒、无痰迹污垢、无纸屑果皮、无烟头、无小广告，干净整洁，路见本色。 3、校园内无卫生死角，无垃圾暴露，无乱堆乱放，无废弃物。 4、负责自行车停放区域非机动车的摆放及周边环境清洁。 5、对区域内广场、主道、干道及人行便道的落叶、积水、积雪等应在每天学校作息时间上班前进行清扫。 6、遇雾霾、扬沙及夏季高温天气，校园主干道洒水降尘，改善空气质量。 7、督促第三方公司进行校园水系、湖面的水质治理以及日常清洁维护，配合校方设置警示标志，采取应急救生措施。 |
| 雨雪天气道路清理 | 1、降雪天气，科学喷洒融雪剂，有效融雪，雪停后立即组织人员清理积雪，并将积雪运送到指定地点。主干道及学生密集区域内及时清理，保障通行。 2、雨水井每年雨季前清掏一次，雨水篦子每两周至少清理一次，保持无杂物、无堵塞。 |
| 构、建筑外立面、 灯杆、设备箱及树干 | 1、表面整洁、无明显污迹、无小广告无残标、无乱写乱画乱张贴现象。 2、构、建筑物外立面、树干上无悬挂物，无杂物，干净整洁。 |
| 校门前责任地段 | 1、地面整洁，无杂物、乱堆、乱放、乱扔、乱贴等现象。 2、墙面、地面及公共设施表面无粘贴小广告。 3、遇雨、雪等天气，积极清理，路面无积水、无积雪，干净整洁。 |
| 宣传栏、室外标志牌 | 宣传栏、室外标志牌无灰尘、无污痕、无破损、无粘贴。 |
| 垃圾驿站、垃圾桶、果皮箱 | 1、垃圾驿站环境整洁，每日清扫消毒，垃圾在驿站内不过夜。 2、生活垃圾入桶，垃圾桶、果皮箱无异味，夏季每天消毒，桶箱外壁洁净、无明显污渍。 3、垃圾桶、果皮箱内垃圾不超过一半，保证桶、箱内垃圾不过夜，日产日清，及时将垃圾运送到垃圾中转站。 |
| 路灯、庭院灯 | 路灯、庭院灯无灰尘、无污痕、无损坏。 |

| 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- |
| 室外卫生间 | 1、地面无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘、光亮。 2、墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象；顶棚目视无灰尘、无蛛网。 3、玻璃表面无手印、无积尘、无污渍、明亮。 4、不锈钢表面无手印、无积尘、无污渍、光亮。 5、垃圾桶及时清运， 并保持垃圾桶周围区域干净整洁，空气流通无异味。 6、便具洁净无黄渍、下水道畅通无阻塞，垃圾桶随时清理。 7、镜面、洗手盆、台面无污点，光亮。 8、保洁工具及用品要统一放在指定地点。 9、其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏。 |
| 垃圾分类 | 指导所有人员按照垃圾分类要求正确分类投放， 细化源头减量措施， 组织相关人员开展垃圾分类减量业务培训。 组织相关人员开展垃圾分类减量业务培训，确保分类准确。 |

5.重要说明

（1）承包方保洁人员的住宿、就餐、医疗、工伤、意外保险、治安等问题由保洁公司自行解决，与招标方无任何关系。

（2）承包方日常保洁所需的设备、工具、清洁剂、地蜡等清洁用品及垃圾分类垃圾袋及办公区域卫生纸、擦手纸的费用由承包方承担，招标方只需承担保洁协议期内的承包劳务费用。保洁公司应自国家认可的公开采购渠道进行采购，确保质量符合国家安全、卫生标准。

（3）承包方的保洁人员必须统一着装，服从招标方日常临时工作安排。

（4）承包方的保洁人员必须遵守招标方各项规章制度的规定，绝对禁止保洁人员进入及动用与基本工作无关的区域及物品。

第二分包：绿化养护服务

1.项目地址：大兴校区、海淀校区（西三旗、皇后店）、通州校区（梨园、车站路）

2.养护总面积 50865.94平方米。（大兴校区7759平方米，海淀校区13610.94，梨园校区26036平方米；车站路校区3460平方米。）

3.绿化养护的人员要求

乙方的绿化养护服务人员：大兴校区（2人）、海淀西三旗校区（2人）、通州梨园校区（2人）、通州车站路校区（1人），共8人。乙方工作人员须遵守甲方单位的各项管理制度，服从甲方的安排，具体要求如下：

（1）所有校区必须按照配置人数全员到岗。

- （2）乙方工作人员必须身体健康、男性不超过55岁，女性不超过50岁，仪表端正、品德良好、无违法犯罪记录。

（3）乙方必须保证选派人员的稳定性，除甲方要求调整外，项目经理及主要管理人员不得更换；一线工作人员在本项目任职期不能低于3个月，更换人员必须提前一周书面向甲方后勤管理处报备，未经批准，不得私自调换。

（4）在校所有乙方保洁人员不得与乙方有劳动纠纷和法律诉讼，如果发生上述情形，乙方应当及时向甲方说明情况，如果因此影响了乙方正常履行合同义务、造成甲方相关损失的，甲方有权向乙方追偿。

3.服务内容：

（1）修剪：根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求，按照操作规程适时进行。

（2）施肥：跟枯各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，要求年施肥不得少于2次以上，新种植物视生长情况，适时适量进行施肥，以保持各类植物的生长旺盛 达到一定景观效果。

（3）除草：各类绿地、树穴、绿带要结合松土及时清理各类杂草。

（4）抹芽：主要用于乔木、大型灌木，对不定芽要及时清除，以保持树木骨架清晰，促使生长形态美观，营养集中。

（5）病虫害防治：病虫害防治是植物养护中较为重要的手段和内容，要根据各类 植物的寄生对象及时做好预测预报，及时釆取措施防治。

（6）抗旱、抗台、抗涝：旱季及新植物要及时进行灌溉，防止植物因脱水而造成 枯死。台讯期间要做好加固、排涝抢险工作，防止植物受损。

（7）不包括自然因素及不可抗拒等因素所造成的植被损失。

（8）乙方应定期向甲方汇报养护管理计划及有关措施。

（9）甲方有权要求乙方按照市、区等有关部门的要求进行临时性工作安排。

4.服务标准

①按照二级养护标准对植物进行养护维护；

②各类乔、灌、草等植物长势良好，修剪整齐美观；

③绿地内无影响景观的杂物、垃圾等，无树挂、乱拴乱挂等现象，无改变用途和破坏、践踏、占用现象；

④根据植物生长习性及环境温度，对植物采取相关保护措施，如北方地区冬季进行树干包裹等；

⑤大风、暴雨等恶劣天气来临前，应做好行道树以及浅根类树种的防风修剪及加固；

⑥有害绿化药剂、肥料使用应进行公示，废弃物处理符合相关规定；

⑦设置植物铭牌，铭牌内容应准确；

⑧古树名木应建立档案，周围设立统一的保护标志，如保护标牌、保护宣传牌等；

⑨建设各类主题、植物专类景点；景点内各类景观要素应适合该景点的宣传、教育等功能，并满足师生游憩需求；

⑩景观中可能会对师生构成安全隐患的，如假山、水体等，应设置防护设施及安全提示；

⑪建立健全校园绿化档案，对绿化总平面图、宝贵树木登记材料、绿化养护工作记录等进行保管；

⑫按学校要求运用各种载体开展绿化宣传活动，引导师生积极参与校园绿化建设。

5.重要说明

（1）承包方绿化人员的住宿、就餐、医疗、工伤、意外保险、治安等问题由绿化公司自行解决，与招标方无任何关系。

（2）承包方日常绿化所需的设备、工具、农药、杀虫药等绿化设施设备及用品由承包方承担，招标方只需承担绿化协议期内的承包劳务费用。绿化公司应自国家认可的公开采购渠道进行采购，确保质量符合国家安全、卫生标准。

（3）承包方的绿化人员必须统一着装，服从招标方日常临时工作安排。

（4）承包方的绿化人员必须遵守招标方各项规章制度的规定，绝对禁止保洁人员进入及动用与基本工作无关的区域及物品。

第三分包：设备运行维修服务

1.项目地址：大兴校区、海淀校区（西三旗、皇后店）、通州校区（梨园、车站路）、沙子口校区（定安西里、木樨园）、北新桥校区、南营房校区

2.服务范围：

（1）需驻校服务：大兴校区、海淀西三旗校区、通州梨园校区，总占地面积14.5万平方米，建筑面积11.8万平方米。

（2）需临时保障服务：海淀皇后店校区、通州车站路校区、北新桥校区、南营房校区、沙子口校区（定安西里、木樨园），总占地面积3.29万平方米，建筑面积3.33万平方米

3.服务内容：各校区房屋建筑、场地道路以及水、电、气、热、排污等设备设施运行和维护维修。具体内容包括但不限于：

（1）供用电设备设施运行及维护：包括但不限于自变压器以下的高低压配电箱柜、开关柜、电表箱、供电线路、照明设备设施运行管理等；

（2）给排水设备设施运行及维护：包括自来水井、雨水井、污水井、自来水管网、热水管网、建筑物内外污水管网、雨水管网（包括建筑屋顶）、各类水泵、二次供水系统、热水加热设备等；

（3）中水系统服务：包括运行、维护、日常维修与管理；

（4）供暖管理服务：包括供暖管网维护、检修、供暖设备设施和采暖设备设施维护维修等服务；

（5）空调服务：分体空调、多联机空调包括日常巡检、清洗、维护保养等服务；

（6）水木瓦电等日常保障性维修：包括对房屋建筑及场地路面的日常养护维修，包括但不限于办公、教学、实训、会议、职工和学生宿舍等场所公共设施设备、办公住宿家具以及食堂设备维护保养等。

（7）场地、景观的维护、安全防范、应急抢险等事项的协助管理。

4.服务标准

（1）供配电系统的管理和维护

供电系统运行服务是指为保证供电系统正常运行对高、低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备进行日常管理和维护。

①保证校区供电系统高、低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备正常运行使用。

②对供电范围内的电气设备定期（应急照明每日巡视1次；楼内外照明每周至少巡视1次）维护巡视和重点检测，建立各项设备档案，达到用电系统安全畅通；

③建立严格的配送电运行、电气维修和配电室管理制度，供电运行和维修人员必须持证上岗；

④加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，完好率要达到98%以上；

⑤供电设备定期（低压配电箱及低压线路每月至少巡视1次；低压柜每月至少巡视2次）巡检维护；

⑥严格执行用电安全规范，确保用电安全；

⑦对消防系统设备配置的电器及其他电器、电源要经常检测、保证紧急情况下设备的正常使用；

⑧保证夜景照明、节日灯系统正常运行，并按时关启；

⑨制定停电、系统故障无法排除等非正常状态的应急措施，及时排除各项系统运行中的故障；

⑩主电路跳闸，查明原因并及时复原；供电设施发生故障，接到通知后15分钟赶到现场查明原因并报台主管部门及时恢复；设备故障时，维修人员15分钟内到现场，设备零维修合格率达到100%，一般性维修不过夜；

⑪加强日常维护检查，公共区域使用的照明、灯具、开关要保证完好，损坏及时更换，按照电工操作规程负责紧急情况的拉、合闸操作；

⑫配合甲方做好节电节能措施，实施能耗计量记录和分析工作，有效管控用电情况，采购符合国家推荐节能产品目录的用电服务设施设备、用品。

（2）给排水设施日常养护、维修

楼宇给水、污水设施的正常使用所进行的日常养护维修，如管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管及疏通、水封设备等正常使用进行日常养护维修。

①加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用；

②建立正常供水管理制度。定期做水质检测，保证水质符合国家标准，防止跑、冒、滴、漏；

③对室内外给排水系统的设备、设施，如水泵、水箱、气压给水装置、水处理设备、消火栓、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备、室外排水管及其附属构筑物等正常运行使用进行日常养护；

④定期对水箱进行清洗消毒；

⑤对供水系统管路、阀门等进行日常维护和定期检修；

⑥阀门每月开关灵活性检查、每3个月丝杠加注润滑脂；

⑦定期对排水管道进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通；

⑧加强巡视检查，对救火用的输水设备出现故障时立即进行抢修，同时禁止使用消防水喉做其他用途；

⑨截门开关不灵活及管沟进水，应负责处理或更换截门或操纵机构；

⑩设备出现故障时，维修人员应在20分钟内到达现场，零星维修合格率达到100%，一般性故障排除不过夜；

⑪保持室内外排水系统通畅；消防栓、消防泵设备完好；

⑫定期检查校区化粪池，发现沉淀池结物达到水位及时报专业单位抽取；

⑬配合甲方做好节约用水工作，符合市政府规定的节水要求， 配合学校相关部门实施水耗的计量记录和分析工作，有效管控用水情况，采购符合国家推荐节能产品目录的设施设备、用品。

（3）中水系统维护、维修与管理

①定时巡检，填写记录。保持设备完好运行，发现问题时应准确判断，及时正确处理并上报。

②认真值守，严格执行交接班制度。

③按规范要求，每天清理进水口过滤网；每两天清洗一次毛发过滤器；每天观察过滤罐压差，压差大于0.5时，进行反冲洗；每天观察消毒液和脉冲泵运行情况，及时补充消毒液；寒暑假期间，按时投喂菌苗；及时购买消毒液、菌苗投放料；

④按照要求更换石英砂和活性炭，定期检测，定期化验水质，确保达标；

⑤配置安全防护设施，定期清扫设备间卫生，及时清理污物，保持通风；

⑥制定并组织实施设备维保计划。

（4）供暖管理与服务

包括供暖设备设施及管网维护、采暖设备设施维修等服务。

①供暖管网在供暖开始和结束时，都要进行全面的检查和养护。尤其在供暖开始前应当全面检查管网的防冻保护是否到位，保温层破损的应当进行修补。

②各种阀门应当进行润滑、防锈，对磨损的零部件进行必要的补充、更换，彻底检查整个供暖系统有无跑、冒、滴、漏的现象。

③检查室内供暖设备有无拆改、移动，发现擅自拆改室内供暖设备的，应当恢复原状。检查室内供暖设备零部件发现缺损的。应当进行必要的补齐、更换。

④遇到跑冒滴漏现象，接到报修后，15分钟内到达现场，出现采暖管道或暖气片漏、渗或不热等故障，属于自供暖的，1小时内排除并清理干净现场，属于市政统一供暖的，及时联系供暖公司上门维修；

⑤停暖后，对管网及各种设备进行检修和维护保养，保证设备完好率100%。

（5）空调服务

分体空调、多联机包括日常巡检、清洗、维护保养等服务。

①维修工定期巡查检修，运行中室内无超标噪音和滴漏水现象；

②空调系统防尘罩每年清洗一次，确保空调设备、设施处于良好状态；

③设备出现故障时，维修人员应在15分钟内到达现场，零星维修合格达到100％，一般性维修24小时内完成。

（6）水木瓦电等日常保障性维修

包括对房屋建筑的日常养护维修；包括但不限于办公、教学、实训、会议、职工和学生宿舍等场所公共设施设备、门窗、桌椅板凳、玻璃等的维修工作，办公住宿家具的维修，食堂设备维修，水、电、暖等日常运行过程中的零星维修工作以及损坏零配件的更换。

①房屋建筑的日常养护维修

每年进行一次房屋安全普查，保证房屋完好率达到100%；

及时完成各项维修任务，维修合格率达100%，遇有需要紧急修补的，必须及时采取措施。一般维修不得超过24小时；

对房屋共用部位进行日常管理和维修养护，检修记录和保养记录齐全；

每日巡查1次，包括：上述工作范围规定区域的巡检，发现建筑物破损及时记录并上报；

爱护楼内设施，未经批准，不得对楼结构、设施等进行改动；

恶劣天气条件下（如大风、大雨、大雪、冰雹等）加强日常巡视的次数与频率，建立相关应急预案和约束机制；

建立日常房屋维修、报修、巡检制度。负责零星维修的接报、工作任务分配、任务完成情况记录。制定每周巡检工作计划，制定定期检查计划，向甲方进行工作月报、半年报、年报；

对二次装修施工进行认真监督，爱护各类设备设施，未经学院主管领导批准，任何单位、部门不得对房屋结构、设备设施进行改动；

建筑物屋面雨水排泄通畅。

②房屋土建及设备小修标准

时限要求：急迫性小修项目包括：楼房厕浴间排污管道堵塞；室内给水系统小修、换管；烟道堵塞等；自接到报修之时起20分钟到达现场。除急迫性小修之外的零修项目为维护性小修：自接到报修之日起，三日之内处理或与预约修复日期。

检修门窗：门窗框松动、门窗扇开关不灵活、小五金缺损的应进行修补；质量标准：修后的门窗应开关灵活不松动，框与墙体结合牢固，五金齐全。玻璃装钉牢固，窗纱绷紧，不露纱头。

清扫屋面、采光井、雨落管等：每年应将屋面、雨水口及采光井积存的杂物清扫干净；雨落管局部残缺、破损应更换；质量标准：屋面采光井应清扫干净，雨落管修缮后应补齐五金配件。

③上下水系统小修标准

室内给水系统小修、局部换管：室内管道锈蚀脱皮的，应清除干净后，做防锈处理，管道锈蚀严重的，应予以更换；给水系统漏水的，应进行修理，严重的，予以更换，零件残缺的应予以补齐；质量标准：经修缮的给水系统畅通，部件应配齐全，无跑、冒、滴、漏现象，能正常使用。

卫生设备：卫生设备及配件残缺的应配齐，破损的应维修；质量标准：修缮后应做到给排水畅通，各部位零件齐全、灵活、有效，无跑、冒、漏、滴现象，能正常使用。

排水管道、化粪池，检查井等：楼房排污管道堵塞，排污不畅通的应疏通；化粪池、检查井满溢或积存较多污物影响使用的应疏通或清掏，配件残缺应补齐。质量标准：楼房排污管道经疏通后，应达到排污管道畅通，不滴水；化粪池检查井满溢的清掏应清除全部污物，化粪池检查井局部损坏的应修好，达到井体、池体、井圈、井盖、池盖完好。

④供电设施设备小修标准

配电设施：配电柜、配电箱、配电盘；质量标准：元器件齐全，显示正常动作可靠，接地良好；时限要求：出现故障30分钟到达现场处理。

室内设备：闸具、电源插座、开关、灯头；质量标准：正常使用；时限要求：报修后30分钟到达现场处理。

配电线路：导线、支持物；质量标准：绝缘良好完整可靠；时限要求：出现故障30分钟到达现场处理。

（7）场地、景观的维护、安全防汛等事项的协助管理：

包含对校区内的景观，如凉亭、长廊、水池、雕塑、旗杆等场地景观进行日常巡查和清理维护，特殊季节协助学院做好防汛、扫雪等工作。

5.其他说明

上述服务内容中，维修维护和小修物料单个单价300元（含）以内的费用（不得批量计算）以及第6项中标准范围内的费用由乙方自行承担，甲方不承担。物料均按照甲方原有品牌型号更换维修，无法按原状更新的，需经甲方同意后进行更换其他品牌型号；300元以上物料由甲方自行采购；维修更换的物料必须符合最新节能环保要求。

- 四、服务时间及地点

服务时间为自合同签订之日起一年整，具体项目时间为2024年1月10日-2025年1月9日。

服务地点按照采购人实际需求。

- 五、付款方式

1.自中标人实际进驻服务区域之日起，采购人按季度支付服务费用，支付时间为从合同签订之日起，每个服务周期（一季度）结束后的一个月内，且在采购人对中标人考核合格后。中标人应当在采购人付款前向采购人开具符合税务部门规定的正式发票。如中标人未能开具相应发票，采购人有权拒付款项，相关责任由中标人自行承担。

2.采购方按季度支付合同款，每季度末最后一周支付完毕，季度考核结果作为支付依据。支付对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户。买方未按合同约定及时付款的，每逾期一日，应当向卖方承担合同款项0.3‰的违约金，违约金的上限不超过3%。

六、 服务质量监督管理标准

通过学校甲方各级对服务的过程进行日常质量监管，以及对外包公司月检质量考核，对服务的质量加强控制，确保所有的服务工作稳质、高效运行，促使外包公司的服务水平稳步上升。

（一）考核要求

1.现场检查

现场检查分为不定期检查及每月综合考核。

不定期检查：甲方专人不定期检查服务质量，甲方的管理员对服务质量的不定期检查，分管服务区域不少于 1 次/周。

每月综合考核：甲方每月通过《月度现场考核评分表》（月查） 进行打分，由甲方负责组织、监督、汇总、评分和统筹安排。乙方每月 30 日前将乙方本月自查月报汇总以书面形式，上报甲方。月报内容包括检查情况、解决办法、处理结果、待协调事宜等。

2.可采取明查、暗查的检查方式和采用现场观察、询问，查看监控、文件、记录或向服务对象了解情况等检查手段。

3.对于甲方检查出的问题：

（1）轻微问题当场整改、立即验证；

（2）一般问题当场予以记录在《现场记录单》上（日巡），并要求及时处理。管理员须对发现的问题进行复检，确保改进落实；对未及时整改的问题，进行及协调。

（3）对服务质量检查两次未整改问题，或接到有责投诉，将下发《整改通知书》，5个工作日为整改期限。本月累计收到2张《整改通知单》，本月《月度现场考核评分表》总评结果即为“不合格”。

4.甲方每学期进行满意度调查，调查结果为 85 分（含）以下，本月下发一张《整改通知单》，计入本月考核成绩。

5. 中标人接到《现场记录单》或《整改通知书》后，应根据服务质量考核细则追究相关责 任人的责任，将处理情况记入台帐；项目负责人按要求将《整改措施处理单》在一周内上报甲方，甲方派专人对纠正结果进行复验。

（二）考核效力

根据项目不同，设立不同的项目服务质量现场考核标准，考核基本分为100 分，考核计分方式如下：

1.根据《评分标准》所列标准要求和评分细则，对物业服务当月服务评定级别分为：

优（90 分以上＜含＞）。

良（90 分以下,80 分以上＜含＞）。

合格（80 分以下， 70 分以上＜不含＞）。

不合格（70 分以下<含>）。

2.月考评结果作为服务费的支付依据。根据合同条款,服务费用的支付及相应处置：

综合评分达到“优”（90 分以上＜含＞），全额支付月服务费。

综合评分为“良”（90 分以下,80 分以上＜含＞），当月服务费扣款 1%-4%。

综合评分为“合格”（80 分以下， 70 分以上＜不含＞），当月服务费扣款 5%-8%。

综合评分为“不合格”（70 分以下<含>），当月物业服务费扣减 5%-8%，并终止服务合同。

|  | 保洁工作考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核校区： 考核时间： |  |  |  |  | 考核人： |  |
| 序号 | 分类 | 项目 | 考核具体内容及标准 | 分值 | 得分 | 扣分说明 |
| 1 | 工作质量 （70分） | 公共区保洁 | 1.建筑物内楼道保持地面无灰尘、痰迹、果皮、纸屑，墙面和屋顶无蜘蛛网等。每发现一处不合格扣1分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 2.厅、堂玻璃门窗每日清洁，无尘、无污迹、无手印、干净明亮，门柱不锈钢光亮、无污迹。每发现一处不合格扣1分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 3.房间门、通道门、标志、标牌、消防器材每日擦拭，做到无尘、无污迹。每发现一处不合格扣1分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 4.栏杆、扶手、电梯门、框、按键无尘、无污迹、光洁，地面无尘，轿厢无尘、无污迹、光洁。每发现一处不合格扣1分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 5.照明灯饰、顶棚每周清理，做到无污迹、光亮洁净。每发现一处不合格扣1分。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 6.公共卫生间无异味，小便池和蹲便池外观洁净，池内无粪迹及尿垢；地面无水渍；洗手台无积水，镜子和水龙头无尘、无水迹保持明亮；厕纸、洗手液、擦手纸及时补充。每发现一处不合格扣1分。 | 4 |  |  |
|  |  | 教学区保洁 | 1.实训室展厅无尘、无污迹，模型保持洁净。每发现一处不合格扣1分。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 2.教学楼、多功能厅、阶梯教室等楼梯、地面、玻璃、门窗、地毯、窗台等做到无尘洁净。每发现一处不合格扣1分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 3.室内体育馆木地板和塑胶地板无尘、无污迹，照明灯饰、体育器材、通风口无尘、无污迹、光亮洁净。每发现一处不合格扣1分。 | 2 |  |  |
|  |  | 办公区保洁 | 1.领导办公室地面保持干净、门窗明亮，办公桌、柜子每天擦拭；灯饰干净无积灰，每天打好开水；垃圾及时清倒；清洁时不得翻动各类文件，不可扔掉写有字迹的纸张，办公用品轻拿轻放。每发现一处不合格扣1分。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 2.会议室、报告厅要及时跟踪保洁，保持地面无烟头、纸屑及其他杂物。每次开完会后，整理会议桌面，并将杂物清除干净，清洗烟灰缸，拖洗地面。每发现一处不合格扣1分。 | 4 |  |  |
|  |  | 校园保洁 | 1.垃圾分类准确，及时清倒无异味，垃圾桶周边无散落垃圾，及时更换垃圾袋，桶盖及时盖好；定期冲洗垃圾桶且做好消毒。每发现一处不合格扣1分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 2.校园展板干净无污迹，玻璃窗洁净明亮。每发现一处不合格扣1分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 3.院内所有路面保持干净，无灰尘、痰迹，无积水，无落叶，无土块、砖石、纸屑、瓜皮、果壳、塑料袋等垃圾。每发现一处不合格扣1分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 4.校园外围路灯杆座、路旁指示牌、护栏擦拭干净，垃圾桶、标牌、展板无灰尘和蜘蛛网。每发现一处不合格扣1分。 | 4 |  |  |
| 1 | 工作质量（70分） | 其他服务 | 1.食堂/食堂包间地毯和壁纸无尘、无污迹，玻璃、地面、照明灯饰无污迹、光亮洁净。每发现一处不合格扣1分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 2.涉及家属院、公寓、招待所的区域，做到卫生无污染，垃圾分类及清运。每发现一处不合格扣1分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 3.节约用水、用电，控制卫生用品、用具使用做到不外流不浪费。安全用电，不得乱接乱插电源，电源插座要绝缘。每发现一处不合格扣1分。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 4.室外绿化带、运动场跑道（草坪）与路面跟踪保洁，及时清除绿化带与路面上的树叶、果皮、纸屑及白色污染物等垃圾，确保路面无杂物、无烟头、无果皮纸屑、无痰迹。每发现一处不合格扣1分。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 5.保洁员熟知消毒标准，并按照规定频次做好消毒并准确记录。每发现一处不合格扣1分。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 6.协助做好扫雪、防汛、管道疏通、化粪池清掏等工作。每发现一处不合格扣1分。 | 4 |  |  |
| 2 | 工作制度 （20分） | 工作纪律 | 1.严格执行考勤制度，无迟到早退现象。每迟到早退一人次扣1分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 2.主动性高，责任感强，在缺少监督的情况下，仍然能很好的完成工作。工作不主动造成工作延误扣2分。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 3.服从上级的安排，认真做好本职工作。不服从上级安排扣2分。 | 4 |  |  |
|  |  | 物品摆放 | 1.抹布、墩布、笤帚、清洁剂、消毒剂等卫生工具按照防疫要求摆放有条理、随时清洗。每发现一处不合格扣1分。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 2.对清洁工具、公共办公用品负有监督、检查、保管权。因监督检查不利造成损失除照价赔偿外，每人次扣2分。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 3.大型清洁、清扫设备摆放整齐。每发现一处不合格扣1分。 | 2 |  |  |
|  |  | 服务态度 | 1.工作时间不干私活，不擅自离岗。不符合要求每人次扣1分。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 2.工作时间不乱串岗聊天。上岗期间大声聊天影响办公教学秩序者。每人次扣2分。 | 2 |  |  |
|  |  | 仪容仪表 | 着装整洁，仪容大方，精神面貌良好。文明用语，待人礼貌。每发现一处疏漏扣1分。 | 2 |  |  |
| 3 | 业务培训 （10分） | 学院活动 | 积极参加学校各项培训和学习活动。无故不参加者，每人次扣1分。 | 5 |  |  |
|  |  | 公司培训 | 公司内部定期开展业务培训及技术比武。每月无业务培训记录的，扣5分。 | 5 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 考核总分 |  |  |  |  |  |  |

|  | 绿化养护工作考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核校区： |  |  | 考核时间： |  | 考核人： |  |
| 序号 | 类别 | 项目 | 考核具体内容及标准 | 分值 | 得分 | 扣分说明 |
| 1 | 修剪 | 树木 | 无枯枝、枯叶，树形优美。行道树主侧枝分布均匀，树型和分支点高度保持一致，树冠完整美观，下缘线高度保持一致，不阻碍车辆和行人通过，端正树型。发现一项不符合要求扣2分。 | 10 |  |  |
|  |  | 花草 | 根据开花习性进行修剪，保护并培养开花枝条，保留观赏所需花枝花芽。草坪平整美观,修剪及时，草高保持3-5cm，无明显阔叶杂草路牙、井口、水沟、散水坡边整齐。发现一项不符合要求扣2分。 | 10 |  |  |
| 2 | 日常 养护 | 病虫害 | 能够及时防治各类季节性病虫害，无明显枯枝、死杈，无大规模的病虫害发生。发现一处病虫害扣2分，无防治措施不得分。 | 10 |  |  |
|  |  | 浇水 | 根据不同植物对水分的要求及时浇水，不出现因缺水造成花木枯萎或腐烂等现象。发现一处因浇灌不及时造成枯萎扣2分。 | 10 |  |  |
|  |  | 施肥 | 保证基肥，追施化肥，定期对树木、花卉、草坪进行施肥。不出现树木花草叶黄、影响生长、枯萎等现象。妥善保管使用农药。发现一处施肥不及时影响生长扣2分。 | 10 |  |  |
|  |  | 补栽 补种 | 每周检查一次，及时处理黄土裸露和树木缺失。树木超过一定年限长势衰弱、结构不合理，与效果不符应及时调整，按照时节及时补种或安排补种计划。发现有一处树木死亡扣5分，有一处草坪裸露扣2分。 | 10 |  |  |
|  |  | 防风排涝 巡视看管 | 及时做好防风防汛工作，大风暴雨季节做好植物支撑、修剪工作。暴风雨过后，草地无明显积水，树木无倒斜，断枝落叶在半天内处理。不及时处理扣5分。 | 10 |  |  |
| 3 | 绿化 保洁 | 绿化 卫生 | 树木树冠完整美观，分支点合适，枝条粗壮，生长旺盛，整形树木造型雅观；花坛整洁，四季有花，层次分明，色彩艳丽，搭配适宜无残缺；花带轮廓清晰，整齐美观；草坪及地被植物总体平整，草坪内无枯草层、无杂草。校园绿化美观效果未达到基本要求扣5分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | 整个绿地无垃圾、枯枝等杂物。无影响美观的虫网，绿化垃圾及时清运。发现有一处杂物扣2分。管理用房保持整洁，保持器械、工具干净。发现有一处乱堆放扣2分。 | 10 |  |  |
| 4 | 行为规范 | 纪律 态度 | 工作期间，干与本职工作无关之事，扣3分/次。当班饮酒或酒后上班者，扣5分/次。工作不积极、散漫怠工，扣5分/次。言行不文明、语言粗俗，服务被师生有效投诉者，扣5分/次。 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 考核总分 |  |  |  |  |  |  |

| 设备运行维修服务考核表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 | 分值 | 考核内容 | 分值 | 考核得分 | 扣分说明 |  |
| 1 | 工作纪律 | 15 | 规章制度齐全制度上墙，记录台账完整，发现一项不合格扣1分 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 上班时间穿工装、仪表整洁，发现一项不合格扣1分 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 特种作业人员资质齐全持证上岗，发现一项不合格扣1分 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 做到维修场地整洁，活完场地清，不留施工残渣，发现一项不合格扣1分 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 安全施工、文明施工，严格遵守安全操作规程，校内不允许抽烟，发现一项不合格扣2分 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 24小时在岗值班，随叫随到，不脱岗、不漏岗，及时处理服务范围内的各种报修，发现一项不合格扣2分 | 3 |  |  |  |
| 2 | 供配电系统的管理和维护 | 15 | 建立校区供电系统高、低压电器设备档案，有检查巡视记录，发现一项不合格扣2分 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 建立严格的配送电运行、电气维修和配电室管理制度，发现一项不合格扣2分 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，完好率要达到98%以上，发现一项不合格扣2分 | 5 |  |  |  |
| 3 | 给排水设施日常养护、维修 | 20 | 加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用，发现一项不合格扣2分 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 定期对排水管道进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 设备出现故障时，维修人员应在20分钟内到达现场，零星维修合格率达到100%，一般性故障排除不过夜，发现一项不合格扣2分 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 定期检查校区化粪池，发现沉淀池结物达到水位及时报专业单位抽取，发现一项不合格扣2分 | 5 |  |  |  |
| 4 | 水木瓦电等日常保障性维修 | 20 | 及时完成各项维修任务，维修合格率达100%，遇有需要紧急修补的，必须及时采取措施。一般维修不得超过24小时，发现一项不合格扣2分 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 建立日常房屋维修、报修、巡检制度。制定每周巡检工作计划，制定定期检查计划，向甲方进行工作月报、半年报、年报，发现一项不合格扣2分 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 建筑物屋面定期清理，确保雨水排泄通畅，发现一项不合格扣2分 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 恶劣天气条件下（如大风、大雨、大雪、冰雹等）加强日常巡视的次数与频率，建立相关应急预案和约束机制，发现一项不合格扣2分 | 5 |  |  |  |
| 5 | 空调服务 | 10 | 设备出现故障时，维修人员应在15分钟内到达现场，零星维修合格达到100％，一般性维修24小时内完成，发现一项不合格扣2分 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 空调系统防尘罩每年清洗一次，确保空调设备、设施处于良好状态，发现一项不合格扣2分 | 5 |  |  |  |
| 6 | 供暖管理与服务 | 10 | 供暖管网在供暖开始和结束时，进行全面的检查和养护，发现一项不合格扣2分 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 各种阀门应当进行润滑、防锈，对磨损的零部件进行必要的补充、更换，彻底检查整个供暖系统有无跑、冒、滴、漏的现象，发现一项不合格扣2分 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 停暖后，对管网及各种设备进行检修和维护保养，保证设备完好率100%，发现一项不合格扣2分 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 遇到跑冒滴漏现象，接到报修后，15分钟内到达现场，1小时内排除并清理干净现场，发现一项不合格扣2分 | 2.5 |  |  |  |
| 7 | 场地、景观的维护、安全防汛等事项的协助管理 | 10 | 对校区内的景观，如凉亭、长廊、水池、雕塑、旗杆等场地景观进行日常巡查和清理维护，特殊季节协助学院做好防汛、扫雪等工作，发现一项不合格扣3分 | 10 |  |  |  |
| 10 | 合计 | 100 |  |  |  |  |  |

现场记录单

NO

| 被查目 名称 |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检 查 问 题 记 录 | 检查人签名： 年 月 日 |  |  |
| 被检查项目负责人签收 | 被检查人签名： 年 月 日 |  |  |
| 复查情况 | 复查人签名： 年 月 日 |  |  |
| 备注：本通知一式二份，检查人及被检查人各持一份。 |  |  |  |

服务质量检查整改通知书

NO

| 被查项目 名称 |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检 查 问 题 记 录 |  |  |  |
| 整 改 意 见 | 检查人签名： 年 月 日 |  |  |
| 被检查项目负责人签收 | 被检查人签名： 年 月 日 |  |  |
| 复查 情况 | 复查人签名： 年 月 日 |  |  |
| 备注：本通知一式二份，检查人及被检查人各持一份。 |  |  |  |

服务质量整改措施处理单

NO:

对不合格事实描述： 检查部门： 日期：

原因分析： 责任部门： 日期：

整改措施制定（预计完成时间）： 责任部门： 责任人： 日期：

整改措施实施情况： 执行人： 日期：

整改措施验证情况： 验证人： 日期：

备注：