一、采购清单

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市退役军人事务局2024年度物业服务项目 | 1 | 项 |  |

二、项目背景或简况

1.为给北京市退役军人事务局工作人员提供安全、整洁的物业服务，保障各项工作有序地开展，结合北京市退役军人事务局的工作特点和实际提出物业需求。

三、商务要求

1. 实施期限和地点

期限：2024年1月1日--2024年12月31日

地点：北京市朝阳区惠新东街6号3号楼（北京市退役军人事务局）约6759㎡和食堂小院约697㎡。

- 付款条件（进度和方式）

付款方式：按季度支付。

支付时间：每季度的第三个月末。

四、技术要求

（一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

负责对北京市退役军人事务局机关的物业管理服务。按照《中华人民共和国物业管理条例》等国家相关法律、法规、标准与导则执行，如有更新以最新国家或者行业标准执行。

2.服务内容

（1）物业管理区域内房屋日常养护维修和公共设备设施的日常简单维修工作。包括但不限于保障水、电、气、空调系统的正常运转；保障弱电系统的正常运行；保障给排水设备的正常运行；做好有关设备和部位的维保工作；做好有关设备、阀门和设施的日常维护保养和例行保养（周、月、季、年保养）；做好房屋公共区域的日常管理和养护；做好配电室、消防中控室的管理；房屋、公共设施设备的维修工作；对房屋、公共设施设备维护保养，确保办公楼和机关院区的供水、供电、供暖、消防、通信、空调、电梯、排水、避雷装置等设备安全正常运行。

（2）会议服务工作，包括但不限于10个会议室的会议服务和局领导办公室会务服务。

（3）理发工作，包括局干部职工理发服务和理发室卫生及用品消毒工作。

（4）保洁服务工作，包括但不限于办公场所、停车场、办公大厅、会议室、领导办公室、卫生间、院内环境的环境卫生及垃圾清理工作；及时清理垃圾、污水、雨水、冰雪等；垃圾清扫外运；保洁耗材（含清洁剂、卫生纸、洗涤剂、消毒剂、垃圾清运车等）由采购人指定品牌，由成交人负责。

3.服务验收标准

（1）杜绝火灾责任事故，杜绝刑事案件

（2）环境卫生、清洁率达到98%

（3）房屋完好率达到98%

（4）消防设施、设备完好率达到100%

（5）设备运行完好率达到100%

（6）智能监控设备、周界防范系统运行正常率达到100%

（7）报修响应及时率100%，返修率≤2%

（8）服务有效投诉率≤2%，处理率100%

（9）物业管理满意率达到95%

（10）对于未达到标准，限定整改时间未完成，从物业费扣除500-2000元作为处罚，对于处罚后拒不整改，采购人有权终止合同。对于限期未调离人员，从期限到时，按天从物业费扣除被限期调离人员工资，超过一个月，加倍扣除同时采购人有权解除合同。

4.服务人员要求：

物业服务项目主要负责保洁、会议服务、办公楼及食堂相关设备设施日常维修维护、绿化等。

- 项目经理及夜值经理具备物业服务项目经理3年以上经验，年龄在50周岁以内，有一定的管理能力和处置各类突发情况的能力，退役军人优先，具备保安相关资格及消防设施操作相关证书。

- 保洁服务

要求初中以上文化程度，形象端正，年龄不超过55周岁。

（3）会议服务

要求政治素质好，有高中以上文化程度，形象端正，年龄不超过35周岁，身高在1.60米以上。

（4）办公楼及设备维护保养工作

要求人员应具备“高压电工作业（运行）证、地下有限空间监护作业证和水暖工职业资格证”及相应的水暖维修经验。

4.文书要求：

物业服务人员岗位配备方案及内部培训方案；接管验收方案，项目经理服务方案，日常维修养护服务方案，会议服务方案，理发服务方案，保洁服务方案；物业服务管理规章制度；保密管理制度；编制应急预案包括但不限于：火警火灾应急预案、扫雪铲冰应急预案、突然断水、断电、天然气停供的应急措施、雨、污水管及排水管网堵塞的应急措施、重大活动和节假日期间应急预案等。

5.验收标准

服务与被服务双方签订规范的物业服务合同，双方权益义务明确。管理人员、专业操作人员按照国家有关规定取得物业管理职业资格证书或者岗位证书。有完善的物业管理方案，质量管理、档案管理制度健全。

五、采购人负担费用及提供条件

1.物业费(包括物业服务人员的所有费用、管理费用及税金)

2.实际发生的维修费

3.会议所需消耗品

4.工程维修款项

5.为成交人管理人员提供办公场所

6.为物业服务人员提供就餐服务，就餐标准双方协商

六、其他相关要求

成交人自行解决职工的住宿问题，但居住地不能超过采购人办公地1.5公里范围