- 采购清单

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学保障项目-办公用物业管理服务采购项目 | 1 | 项 |  |

一、项目背景及概况

1.项目背景

中共北京市卫生健康委员会党校（北京市委党校二分校、北京行政学院二分院）是党领导的培养党的领导干部的学校，是北京市卫生健康委党委的重要部门，是培训北京市处科级干部和基层党员干部的学校，是党员干部培训的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是本市及市卫生健康系统的哲学社会科学研究机构和智库。

主要任务是为北京市卫生健康系统党员干部提供培训服务，接待系统内专业会议；承担全国及北京市基层党员干部党的理论教育和党性教育培训任务；围绕中心工作开展党的理论研究和决策咨询工作。

2024年决定通过公开招标方式引进有资质、有信誉、有业绩、有实力、可持续提高物业服务专业化水平的公司承接教学保障任务。保证干部教育培训工作的正常开展，并为日常办公、保洁、设备设施运行、维护、维修和校内绿化等提供良好的物业服务保障。

- 2.项目概况

- 项目区域：中共北京市卫生健康委党校占地面积140亩，建筑面积约2万平方米。主要建筑有东楼、西楼、北楼、电教楼、报告厅、文体中心、竹园、眉园、行政办公区、后勤保障区、黑龙潭及龙王庙。

- 物业管理区域如图所示：

二、商务要求

- 1.实施的时间和地点

- 实施时间：自合同签订日起一年。

- 实施地点：北京市海淀区温泉路15号

- 2.付款条件（进度和方式）

- 服务费用分十二次（月）支付，当月考核合格后于次月1日前支付。

三、服务要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

保证采购人工作的正常开展，并为日常办公、保洁、设备设施运行、维护、维修和绿化等提供良好的物业服务保障。投标人不得将本项目转包、分包给其他任何单位和个人。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

投标人应严格执行《劳动法》《劳动合同法》《社会保险法》和《住房公积金管理条例》等相关法律法规的规定，发放工资、支付国家规定的社会保险并缴纳住房公积金。对于用工过程中发生的矛盾纠纷及工伤等事故承担相应责任，采购人概不承担任何责任。

在实施本项目期间除应遵循上述规范外，还应遵循未列出的其它相关国家、地方、行业标准及规范。

2. 服务内容及要求

2.1采购标的需满足的技术规格等要求

2.1.1总务科各项岗位标准及要求

2.1.1.1高压值班电工岗位标准及要求

⑴本岗位实行24小时值班制，主要负责高压设备维护，发电机组管理，配电室值班检修，设备维修及故障排除等相关工作。

⑵制定和执行高压设备的维修、维护计划和标准，定期进行设备维护和检修，填写巡视、维修及故障排除情况记录。

⑶监控高压设备工作状态，定期巡视所属高压用电设备、监控系统以及线路，发现设备故障、异常状态等情况要及时处理，按照规定进行急修或紧急报修，确保运行安全，并向领导报告。

⑷参与新设备安装、调试、验收和投运等相关工作。与相关部门及时协调，确保新设备的安装、调试、验收和投运工作的顺利进行，保证设备的正常运行。

⑸高压电工人员须持证上岗，身体健康，服从管理。应会正确使用工具及仪表，确保自身安全、设备安全。具备应对突发事故或紧急情况的应变能力。

⑹高压电工须具备良好的学习能力，不断提升自身专业能力和业务技能。

⑺落实值班制度，密切监视高压设备运行情况，真实、准确、及时填写值班日志。做好日报、周报、月报，并及时上报，根据工作需要，及时向领导汇报情况，以保证信息的及时传递和处理。

⑻高压电工必须具有高度的安全意识，遵守安全操作规程，保证设备处于正常、安全工作状态，发现问题及时处理或报告；

⑼严格按照《电工安全工作规程》进行高低压设备的操作维护，实行“一人操作,一人监护”制度，严禁违章操作。

⑽服从领导分配，接受科领导的检查、监督，及时完成科领导交待的各项工作。

2.1.1.2配电室日常巡视检查

| 工作程序 | 工作标准 |
| --- | --- |
| 1.配电设备巡查 | （1）检查配电柜指示灯是否亮。 （2）接触器是否异常。 （3）电压电流是否正常 |
| 2.高压设备巡查 | （1）检查高压瓷瓶是否放电。 （2）电线接点有无过热。 （3）隔离开关有无过热。 （4）电压电流互感器是否正常。 （5）电流表、电压表指示情况。 （6）保险是否正常。 （7）接地线是否良好。 （8）变压器是否正常。 （9）照明灯、指示灯、应急照明是否正常。 |
| 3.其他设备巡查 | （1）高压瓷瓶。 （2）是否有漏油现象。 （3）吸湿、防爆膜、接地线、室内照明、通风口、电缆是否正常。 （4）检查卫生情况是否符合规定要求。 |
| 工作要点： ●上述检查项目须由配电室根据本校实际情况制定详尽的年度、月度、每周及每日的检查计划。 ●电工应严格按照巡查时间安排对所有项目进行检查，并做好相应记录。 |  |

2.1.1.3一般电工岗位标准及要求

⑴本岗位必须持电工作业（低压）或者电工作业（高压）证书上岗，同时应持有有限空间作业证书及特种设备安全管理A类电梯管理证书。要有高度的工作责任心，工作积极负责，自觉遵守劳动纪律，坚守工作岗位，确保安全运行。

⑵按规定穿戴工作服、佩戴工作牌，衣着整齐。

⑶在当班时间内，无特殊情况不得擅离岗位。

⑷配电运行人员必须经过岗位培训考核，《安规》考试合格后，方可正式担任相应职位的值班工作。

⑸值班人员应按时抄表。还应完成组织安排的运行设备维护、技术管理、清洁卫生、安全活动等工作。

⑹配电室值班人员应做好当日的工作记录。

⑺严格按照《电工安全工作规程》进行高、低压设备的操作维护，实行“一人操作，一人监护”制度，严禁违章操作。

⑻确保正常供电，一旦跳闸，需查明原因，尽快恢复供电。如不能供电，向上级领导汇报并及时贴出通知。

⑼值班期间接到维修电话后立即派人检修，及时处理。坚持每周巡回检查制度，分片包干，责任到人。

⑽必须熟悉和执行安全工作规程，配电室运行规程，调度规程。

⑾必须熟悉设备和继电保护的性能和工作原理与作用。必须熟悉设备主接系统和正常运行方式。并作好分析和正常运行方式，做好运行分析和事故预判，确保安全经济运行。

⑿值班人员做好当班运行记录，操作项目事故异常等情况的记录。

⒀负责工具仪表，安全用具的管理运行日记和抄表记录工作，做好室内卫生等工作。

⒁严格执行交接班制度。

⒂负责安全用电和节约用电的检查工作，对盗电和滥用电的行为坚决制止并进行上报。

⒃做好全校电费数据统计工作，定期查表分析，负责每日运行抄表和工作日记。认真做好校园用电设备、设施及线路的检查、维修、更换，如有人为问题及时向配电室主任汇报。

⒄服从领导分配，接受科领导的检查、监督，及时完成科领导交待的各项工作。

2.1.1.4配电室日常巡视检查

| 工作程序 | 工作标准 |
| --- | --- |
| 1.配电设备巡查 | （1）检查配电柜指示灯是否亮。 （2）接触器是否异常。 （3）电压电流是否正常 |
| 2.低压设备巡查 | （1）检查低压柜是否有异响、异味。 （2）电流电压是否正常。 （3）接点有无褪色。 （4）指示灯是否完好。 （5）内照明是否完好。 （6）应急灯是否完好。 |
| 3.特种设备及其他设备巡查 | （1）电梯 （2）是否有漏油现象。 （3）吸湿、防爆膜、接地线、室内照明、通风口、电缆是否正常。 （4）检查卫生情况是否符合规定要求。 （5）低压瓷瓶。 |
| 工作要点： ●上述检查项目须由配电室根据本校实际情况制定详尽的年度、月度、每周及每日的检查计划。 ●电工应严格按照巡查时间安排对所有项目进行检查，并做好相应记录。 |  |

2.1.1.5综合维修各项岗位标准及要求

⑴工程管理员

①组织和安排巡检、保养和维修校内设施，保证设施正常运行，确保我校生产和学习工作正常进行。负责校内公共设施完善、设备养护、室内维修工作计划、组织、检查、改进工作，监督各类设备设施的常规检查工作和重要维修养护工作，确保各类设施、设备保持良好的运行状态。

②规划和管理维修预算，制定合理的维修方案，优化成本和效益。制定房屋及公用设施年度检修计划和各项内部维修管理办法，组织本部门工作人员做好节约能源工作，申请本部门所需物资，验收采购回的物资质量，监督、检查维修仓库的各项工作。

③确保所有设备设施符合国家安全标准和相关法规，开展监测和评估，制定合适的改进措施。检查监督维修工作，跟进改善情况，处理维修工作中出现的突发事件，及时解决设备设施的运行事故及故障，协调解决事故的善后事项。负责及时处理各类维修信息，采取各种措施予以改进，并及时向领导汇报，完成领导交办的其他工作。

④管理物业运作团队，培训、监督和评估维护人员的工作，确保执行工作任务达到最高效益。负责工程维修人员岗位工作的分配，制定工程维修工作计划，部门员工培训计划，组织实施培训，组织召开维修工作例会，安排、指导员工工作，解决工作中出现的问题。每日、每周巡视检查部门日常工作，并认真做好有关记录和事件报告签署，制定相应的措施改进完善部门工作。

⑤定期检查水暖系统运行情况，做好水、气、暖的维修工作，发现问题，立即组织人员进行维修，确保设备设施运行良好。

⑥做好日常维修工作的人员安排，并赴现场指挥或直接参与相关维修工作。

⑦与库房管理员密切配合，合理制定备品、备件采购计划，确保水暖仓库备件齐全。

⑧随时检查、指导和监督全校各部门正确使用设备设施，防止人为损坏，组织事故原因调查并提交分析报告。

⑨做好直燃机房的日常管理工作，组织、安排、督导所属员工严格执行操作规程，确保直燃机供水、供暖系统的安全运行。

⑩负责直燃机各种仪器、仪表的定期技术校验、保养、巡视、检修等工作，根据直燃机的使用情况，随时协调维保方进行维护、清洗和换季维修。

做好直燃机和太阳能设备的日常维修保养工作安排并进行现场督导。协调班组工作，填写每日运行记录和工作日记。

做好每月设备更新、维修和更换部件、使用维修材料的记录和统计，并报综合维修部主任审查。

负责所属部门员工的考勤、考绩和每月工作量的统计工作，并根据员工的工作质量提出奖惩建议。

落实本校的各项安全防火制度，严格执行安全管理的各项规章制度和安全操作规程，进行技术培训，不断提高员工技能，确保安全。

⑵维修工

①本岗位须持有有限空间作业证，电焊工作业证书。

②严格遵守国家有关法规，严格执行相关规章制度和安全操作规程，遵守劳动纪律，听从指挥，杜绝违章并阻止他人违章作业，防止发生安全事故。

③熟悉并掌握供暖、给排水及雨污水系统等相关设备设施的详细情况，负责全校管道，包括但不限于给排水、暖气、澡水、雨污水的日常维修维护工作。认真完成好每日、每周、月、季、年度工作计划，遇有突发事件，做到随叫随到，及时抢修。

④负责全校各类污水设备及设施，包括但不限于门锁、门窗、办公家具及全校连廊、亭台、步道、梯架等各类设施的综合维修工作。

⑤熟悉学校各类房屋分布状况，房屋内外结构附属设施，负责全校各处房屋的改造，包括但不限于屋檐、瓦面，室内外墙壁、吊顶、地面等公共设施的日常综合维修养护工作。

⑥负责各类雨污水井、化粪池、给排水井及管线的日常巡视及主管线阀门的检查、养护、维修工作，发现问题及时上报，并妥善处理。

⑦按时交接班，无故不得迟到早退，做好工具、器具的交接，并将当班情况交接给接班人，交接完成后签字确认。交接班遇有接班人员醉酒及其他因素不能正常值班时，不能交班，并及时上报。

⑧厉行节约，降低成本，修旧利费，提高利益。

⑨维修人员接到报修通知后，根据维修内容做好工具和用品做好工具、材料领用、准备，在规定时间内到达现场，维修过程中须严格执行安全操作规程，确保维修工作安全。

⑩严格使用报修单，维修完成后认真填写维修记录，及时签回并妥善保管，发现重大事故隐患要及时上报。

负责我校水箱间、水泵房及用水设施设备的养护管理并记录，做好全校各处水表抄表记录工作，发现设备故障及时上报，并妥善处理。

保证所属设备、工具齐全整洁，爱护安全防护装置，做好工具的保管、登记，严防丢失，能正确使用劳保用品。

积极参加各类专业技术培训，努力掌握各种技能，不断提高专业技术水平，保障各项工作顺利完成。

服从领导分配，接受科领导的检查、监督，及时完成科领导交待的各项工作。

⑶水暖检修

| 工作流程 | 工作标准 |
| --- | --- |
| 1.进行工作交接 | （1）交班人员做好各项记录，保持值班室的整洁卫生。 （2）接班人员按规定着装，提前10分钟到岗。 （3）由交接班人员就有关交接工作事项进行沟通并明确各自的责任。 |
| 2.巡查水暖设备 | （1）检查水压是否正常。 （2）检查各类管道压力是否正常，节门、管道及用气设备有无泄露。 （3）检查暖气系统有无漏水现象，供暖效果是否良好。 （4）定期检查自来水表并做记录。 （5）检查各污水管道、污水井有无堵塞，隔油池、化粪池沉淀物是否需要抽污。 （6）检查建筑物有无漏水现象，排水设施是否畅通。 |
| 3.系统检查保养 | （1）每日巡查水表水量、水压，处理“跑、冒、滴、漏”现象。 （2）每季度对给水主控阀门加油、加盘根进行保养，每年年底彻底进行一次检修保养。 （3）随时进行管道防腐，并做好冬季保温工作。 （4）定期清洗保养用水设备，清除沙子、杂物（供水水箱原则上每年清洗2次，特殊情况随时清洗保养）。 （5）每日巡查污水排放设施，隔油池每季度清污1次，化粪池每季度抽污1次。特殊情况请示科领导处理。 |
| 4.设施计划检修 | （1）按规定的年度、季度、月度检修计划进行检修。内容包括水暖、木工、油漆工所管辖的所有设备设施，要求达到标准，使设备达到最良好的运行状态。 （2）检修时，提前与设备使用部门联系，在不影响其正常工作的前提下进行。 （3）执行部门下达的临时检修计划。 |
| 5.处理学员宿舍及会议区报修 | （1）在接到学员宿舍、会议区发出的报修单后，维修人员必须及时到达维修地点。 （2）在相关服务员的陪同下，迅速赶往需维修的地点进行维修处理（如房门挂有“请勿打扰”牌或会议室正在使用时，不得强行进入，应与服务员重新约定修理时间）。 （3）修理时，应将房门打开，动作要干净利索，将对学员的打扰降到最低程度。 （4）修理完毕后，整理现场，恢复原貌，确保不留下工程痕迹。 （5）请相关科室服务员进行检查验收，并在“报修单”上签字确认。 （6）尽快离开学员宿舍、会议区域返回工作岗位。 |
| 6.涉水设备的保养 | （1）每天巡查各类供水管道，检查各节门是否有漏水现象，各部位的压力表工作是否正常。 （2）每天检查水泵房及供水水箱，登记每日用水量，及时补充消毒药品，如需电工配合应及时联系电工班。 （3）定期清洗茶炉。 （4）与电工班配合，定期检查太阳能设备，根据使用情况随时调节各处阀门，定期清洗蓄水罐和集热器管道。 |
| 7.地下管沟维修 | （1）备齐照明设备和防护面罩（凡属长明灯或在恶劣环境下的照明必须配备低压灯）。 （2）穿好绝缘鞋（凡有电路设施的管沟，操作时必须穿上绝缘鞋）。 （3）打开管道井进行通风换气（进入管沟操作必须2人以上）。 （4）进行维修处理（凡在管沟内使用电气焊时，必须做好防火、防毒等安全防范工作）。 |
| 8.建筑设施维修 | （1）根据施工要求合理安排维修任务，做到不影响周围学员、不影响周围环境、不影响正常工作。 （2）粉刷墙面、粘贴壁纸。 （3）高空作业（凡作业需用脚手架、扶梯时，首先要检查是否牢固。凡使用超过3米的梯子，下面要有人扶梯保护；所有料具堆放妥善、牢固，谨防坠落伤人）。 （4）上漆（上漆时，必须保持良好通风，以利油漆味尽快挥发）。 |
| 工作要点： ●在交接班时，凡对管辖范围内的责任不清时，不能交班。对交接班时发生的问题，由交班人员处理、接班人员协作；凡接班人员因检查不清而出现的问题，由接班人员负责。 ●监督各部门、各区域加强对水资源的管理和利用，做到“给水不浪费，污水不外流”。 ●进行学员宿舍、会议区、餐饮区维修时，无论有无学员，均须有服务员在场陪同。在维修工作中，不得随便挪动学员的物品，确须移动的，须由服务员进行操作。 ●所有电动工具严禁非本专业人员使用。 ●维修过程中需其他部门、班组配合的，要及时与相关领导请示，未经批准，不得调用其他部门人员。 |  |

2.1.1.6燃气直燃机操作人员标准要求

本岗位须持有工业锅炉司炉G1证书。

⑴严格遵守劳动纪律，按时上、下班，工作期间严禁饮酒、脱岗、离岗，不做与岗位职责无关的事。

⑵直燃机运行前要做好直燃机水表、压力表、安全阀、注水器、备用水、水处理设备运行前的安全检查工作，定期清理火焰检测器，确保安全运行；

⑶直燃机用水严格采用软化水，水质处理要认真负责，保证水质符合标准；

⑷直燃机运行过程中发生管道阀门，各种报警设施有异常现象及危及生产安全时，应采取紧急措施，并立即报告主管人员；

⑸严格执行直燃机安全操作规程和各项规章制度，定时查看直燃机运行情况情况，做好值班记录，并做好交接班工作；

⑹对任何危害直燃机安全运行的违章指挥应拒绝运行。

⑺配合直燃机设备的维修工作，经常保持直燃机设备和直燃机房内外清洁，做到文明生产。

⑻努力学习业务知识，不断提高操作水平。

⑼服从领导分配，接受科领导的检查、监督，及时完成科领导交待的各项工作。

⑽直燃机操作

| 工作流程 | 工作标准 |
| --- | --- |
| 1.班前巡回检查 | （1）接班司炉人员提前20分钟到岗。 （2）巡回检查压力表、安全阀、水位计、给水阀、排气阀是否正常、完好和灵敏可靠。 （3）检查直燃机是否有漏水、漏气和其他不正常现象。 （4）检查澡水箱、蓄能罐水位是否达到规定的存水量。 （5）检查燃气管道压力表、燃气报警装置有无异常，燃气使用量是否做好登记。 （6）向交班人员仔细了解锅炉的运行情况以及其他需要注意的事项。 |
| 2.进行工作交接 | （1）交设备：直燃机本体没有异常现象，各部件运转良好。 （2）交情况：供水、水位正常，压力符合运行要求，水温符合使用要求。 （3）交记录：当班各项记录填写齐全，数据、字体准确无误。 （4）交卫生：直燃机房内外场地、设备整洁。 （5）交工具：操作工具齐全、完好。 |
| 3.落实巡查内容 | （1）设备运行情况。 （2）仪表指示数字。 （3）管道及节门是否存在“跑冒滴漏”现象。 （4）阀门开关位置是否正常。 （5）各类循环泵声音有无异常，压力表指示是否正确。 （6）其他情况。 |
| 4.进行例行检查 | （1）每日对压力表、水位表、温度表进行目测检查。 （2）每日检查各循环泵是否渗漏，有无异响。 （3）每日检查补水箱水位是否正常，有无漏水点，有无溢出。 （4）随时检查机件是否存在过热、变形现象，有无异常声音。 （5）每周对各种安全阀的灵敏度进行1次测试，对水位报警器进行1次检查。 （6）及时检查各种设备，紧固螺丝。 （7）按检修周期对直燃机及各类循环泵进行检修并记录存档。 （8）定期检查直燃机炉出水口阀门下的紧急排放阀是否开闭灵活。 （9）定期检查直燃机排水系统是否灵敏、畅通。 |
| 5.供暖前后检查 | （1）供暖前，对直燃机设备及给、回水管道进行全面检查并试运行，提前发现问题并及时解决，组织全体司炉人员集中学习有关知识，准备正式供暖。 （2）停止供暖后，对直燃机所有设备进行1次全面检查和维修、保养。 （3）维修保养期间，维修部主任需组织专业人员现场检查监督，要保质、保量进行作业，维修保养后要有详细记录。 （4）由厂家维保的直燃机维保完毕要进行正常的交接验收，并在交接后注意观察直燃机运行情况。 |
| 6.设备运行记录 | （1）直燃机运行记录的内容：直燃机及附属设备运行记录、交接班记录、设备检修保养记录、直燃机主管人员的检查记录、事故记录。 （2）出现异常数据，除认真记录外，还应及时检查处理，并在记录中注明检查结果和处理结果。 （3）将记录交部门主任进行数据分析，并对全月记录进行综合分析后由部门主任存档。 |
| 7.直燃机事故处理 | （1）紧急停炉 1）当直燃机的水位计不现水位，经补水仍不能显示正常水位时。 2）当直燃机升压出现异常，经处理仍不能恢复正常时。 3）当给水系统全部失灵时。 4）当直燃机及管道压力表数字急剧下降时。 5）当受压容器出现异常现象或发出异常声响时。 6）当燃烧系统出现异常现象或发出异常声响时。 7）当安全附件失灵或发出警报时。 8）当出现危及运行人员人身安全的情况时。 （2）一般事故处理 1）如实填写“事故报告记录”。 2）组织全体人员认真分析事故原因。 3）总结经验，提出补救措施。 （3）较大事故处理 1）若发生较大事故（如造成锅炉停止运行等），要及时上报主管领导。 2）做好善后工作。对事故原因做到“三不放过”：事故原因分析不清不放过，责任者与员工未受到教育不放过，没有防范措施不放过。 （4）重大事故处理 1）如出现重大事故（如爆炸等），应立即报告上级有关部门。 2）立即断电、断水、断燃气，组织抢救伤员。 3）抢救国家财产和重要设施设备。 4）指派专人保护好现场。 5）由专业安全人员组成调查组，分析事故原因，核实有关情况。 6）详细填写事故报告，交主管领导和技术监督局主管部门备案。 7）对造成事故的主要领导和直接责任人提出处理意见。 （5）填写事故报告 1）单位名称及主管部门。 2）设备概况：名称、型号、参数、压力、温度、用途、制造厂、制造日期、投入运行年月、事故前设备状况。 3）发生事故日期，事故类别。 4）事故过程、事故程度、估计损失。 5）事故原因分析。 6）今后预防措施及明确执行措施的负责人。 7）对事故责任进行分析并对责任者提出处理意见。 8）单位负责人、填报人、填报日期。 |

2.1.1.7保洁员岗位标准及要求

⑴服从主管人员的安排，熟悉本岗位工作范围内基本情况，认真做好本责任区清洁工作。

⑵保证每日对校区道路、门前三包区域清扫一次，无明显落叶、积水及杂物；

⑶每日定时清理院内垃圾，日产日清；定期擦拭垃圾桶桶身，确保清洁干净；

⑷及时清扫园区积雪，保证园区畅通；

⑸负责所属设施、设备、工具的安全使用、保管和保养工作。

⑹对日常工作中发现的的不文明行为进行劝说和报告。

⑺完成上级领导交办的其他工作。

⑻道路清扫保洁质量标准

①道路人工清扫保洁服务

清扫作业时间：清扫步道时，夏季在五点出班七点前完成普扫，冬季在五点半出班七点半前结束清扫工作，其余时间不间断巡回保洁。职工上岗作业，工作服装整洁，身着安全标志。职工上岗作业，注意行人和来往车辆，不扬尘、礼貌待人。认真贯彻执行校内道路清扫质量标准，在保证安全生产的前提下，完成当日规定的清扫保洁任务。

②道路人工清扫保洁质量

路面、路牙（垫板、雨水口、井盖）便道（包括树坑）及隔离墩（栅）、周围的地面无污物，露出道路本色。

保洁路牙时要站在牙下依次顺序作业，并带扫1米宽的路面。

清扫垃圾，随扫随清，禁止往雨水口、绿地中倒垃圾。

绿地内无烟头、瓜果皮核、纸屑、包装框、箱、盒、袋等污物。

每天对垃圾箱清掏、擦洗1次，垃圾桶擦洗1次；做到无痰（涕）迹、无灰尘、无污垢；清洗完后应摆放整齐，盖好盖子，对损坏的果屑箱必须在一个工作日内上报以及更换。

垃圾箱内的垃圾应及时清除，清掏要彻底，无垃圾残留、满溢和散落，箱体周围地面应无抛撒、存留垃圾。

道路两旁垃圾箱需按规定更换垃圾袋，并保持桶内垃圾袋完好率在98%以上。

每年5月1日至10月31日期间，对分布在院区的垃圾桶（柜）、收集点，定时喷洒消毒、灭蚊蝇药物，安全操作，文明作业，消杀彻底，可视范围内，苍蝇≤3只/次·处。

③保洁作业人员和作业工具管理标准

清扫保洁工作人员上岗按照规定统一着作业装。

清扫保洁工作人员着装要干净整齐，无破损，不得赤膊作业。

不得利用工作之便捡卖物品、干私活等。

清扫保洁工作人员要遵纪守法，遵守社会公德。

作业工具要配备整齐，损坏的工具应及时上报更换。

保持作业车辆（三轮车、手推车）安全正常运转，定期维护。

⑼道路清扫保洁操作规程

上岗前，带好工具，检查是否安全完好，上路时先由路牙顺行清扫保洁作业，之后顺行巡回保洁。依次清扫路面、路牙（垫板、雨水口、井盖）、步道 （树坑）。

夏季，水冲洗道路后，先推水，后清扫。垃圾污物及时清运，禁止堆放在雨水口边。

雨天，必须穿带有安全标志的服装，带好雨具及时将地段积水推净。遇大雨先清雨水口表面污物。

2.1.1.8驾驶员岗位标准及要求

⑴认真贯彻执行采购人各项管理规章制度，完成车勤任务要求，服从管理。

⑵驾驶员五年内无不良记录，无刑事犯罪等违法行为；

⑶严格遵守公务用车管理办法，必须服从工作安排。值班期间不得脱岗，不得私自动用车辆；

⑷正确执行驾驶操作规程，遵章守纪，安全驾驶，文明行车。坚决杜绝驾驶陋习，做到不开违章车、不开隐患车、不开赌气车、不开疲劳车，严禁酒后驾车，严禁将车辆转借或交给他人驾驶；

⑸树立良好的职业道德，不得干涉用车部门的公务，不得利用工作之便谋取私利，未经审批不得擅自改变行车路线或捎带他人；坚持行车安全检查，每次行车前先检查车辆，发现问题及时排除，确保车辆正常运行。车辆用毕后，停泊在指定位置。

⑹爱惜车辆装备，保证车辆完好率。做好车辆日常维护、保养工作，保持车容整洁、车况良好；

⑺发生车辆剐蹭、交通事故、违章、损坏等情况及时汇报，并协助做好善后处置。

⑻认真保管随车工具及证件，不得丢失和损坏。

⑼服从领导分配，接受科领导的监督检查，及时完成科领导交待的各项工作。

2.1.1.9绿化养护标准及岗位要求

⑴服务地点及范围：中共北京市卫生健康委员会党校院内，绿地面积4.2万余平方米，养护及管理范围包括校内公共绿化区域的草坪、树木、灌木、花草、水池及绿化设备设施（含学员培训、住宿、餐饮等建筑公共部位的绿植养护及摆放）。

⑵服务目标

本合同期内绿化养护服务要达到园林养护一级质量标准，争创海淀区、北京市及全国绿化先进单位。

⑶服务内容

投标人采取费用包干方式，即包工包料：投标人自行负责日常养护工作所需的全部工料（不含需大型机械设备完成伐除、修剪项目）。包“工”是指专业养护人员费用，含人员工资、保险、税金、管理费等；包“料”是指日常养护相关的各种材料、作业工具、耗材、小型机械等物资。其中耗材包括肥料、汽油、机油、垃圾袋、草绳、水管、有权威部门颁发合格证书的低毒高效农药等，小型机械包括剪草机、绿篱机、抽边机、油锯、手锯及修枝剪等。

①对服务地点内的绿地、树木、水景、立体绿化等进行专业化的养护管理。包括但不限于浇水、病虫害防治、常规苗木修剪、施肥、防寒、遮荫、草坪打草、疏根、绿化废弃物清运等。

②为服务地点内的绿化进行合理美化、设计及补栽。补栽地被植物包括草坪、乔木及灌木等，每年补栽面积总和为300平方米，其中包含肥料、整地施肥、种草、绿化废弃物清运等。

③完成采购人要求的其他绿化服务任务。

⑷服务标准和要求

本合同期内，投标人按照《北京市绿化条例》、《北京市公园条例》及《城市园林绿化养护等级质量标准》（DB11/T213-2003）、《园林养护标准》、《城市绿地养护技术规程》等对委托项目不低于园林养护一级质量标准的服务。

①绿化养护工作计划完整、技术措施专业、组织管理规范、植物配置合理。结合现场情况、季节气候、采购人需求等综合因素设计制定科学美观的景观方案及各项养护方案，书面报采购人确认后实施。

②以精湛、专业的职业技能、积极有效的措施，精心养护，保持花繁叶茂，形态优美，色泽新鲜。

③园林植物

生长正常。新建绿地各种植物1年内达到正常形态；

园林树木树冠基本完整，主侧枝分布均称、数量适宜、修剪合理，内膛不乱，通风透光。花灌木开花及时、正常，花后修剪及时。绿篱、色块枝叶正常，整齐一致。行道树无缺株，绿地内无死树；

落叶树新梢生长正常，叶片大小、颜色正常，在一般条件下，黄叶、焦叶、卷叶和带虫尿、虫网的叶片不得超过5%，正常叶片保存率在90%以上。针叶树针叶宿存2年以上，结果枝条不超过20%；

花坛、花带轮廓清晰，整齐美观，适时开花，无残缺；

草坪及地被植物整齐一致，覆盖率95%以上，草坪内杂草率不得超过2%。草坪绿色期：冷季型草不得少于270天，暖季型草不得少于180天；

病虫害控制及时，园林树木有蛀干害虫危害的株数不得超过1%，园林树木的主干、主枝上平均每100c㎡介壳虫的活虫数不得超过2头，较细枝条上平均每30 cm不得超过5头，且平均被害株数不得超过3％。叶上无虫粪，被虫咬的叶片每株不得超过5%；

垂直绿化应根据不同植物的攀缘特点，采取相应的牵引、设置网架等技术措施，视攀缘植物生长习性，覆盖率不得低于80%，开花的攀缘植物能适时开花；

绿地整洁，无杂物、无白色污染（树挂），无绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、水景水面杂物应日产日清，做到保洁及时；

护栏、花架、牌示等园林设施完整、安全，做到维护及时；

保持绿化养护施工现场清洁卫生，渣土及绿化垃圾放于指定地点并及时清运；

④人员配置要求

园林绿化负责人应具备如下条件：

遵纪守法、爱岗敬业，品行端正、身体健康。担任过园林养护项目负责人5年及以上。熟知行业服务规范和标准；

熟知绿化各项养护工作操作规程、各种机具操作规程及各种机具保养常识；

熟知各种绿化植物生长习性、养护方法；

熟知各种绿化植物病虫害防治方法；

熟知各等级养护标准，组织全年养护计划并实施；

具备良好的沟通能力、执行力及组织协调能力；

具备达到采购人服务标准及中长期园林绿化目标的素质和能力；

所有养护工人应统一工作着装，具有1年及以上园林养护经历。

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

2.2.1服务质量管理

投标人在详细了解采购人任务内容、服务保障要求和承接委托管理项目企业主要条件的前提下，制定服务方案，明确岗位配置及人员技术水平，充分体现高水平、专业化、有特色、可持续的服务保障要求。

2.2.2资产管理

投标人对委托范围内的资产，未经采购人许可，不得擅自改变其使用价值和实物形态，不得擅自张贴、悬挂投标人名称的宣传品，不得擅自占用和改变使用功能，不得用于与本项目服务管理无关的活动，也不得转借、租借、赠予其他任何单位和个人。投标人在管理服务期间，应保证所辖区域资产的安全，不流失，不人为损坏，维护设备和资产的完整和完好，对设备设施进行定期维护保养。如因投标人故意或过失造成设备毁损，投标人负责修复，直至正常使用状态，并承担由此产生的费用，如投标人不能将损毁的设备修复至能正常使用的状态，则应承担相应的损害赔偿责任。

2.2.3其他工作要求

2.2.3.1及时提出相关合理化建议，按章操作各类设施设备，做好节水、节电、节气等能源节约，确保运行安全，不断改进工作，不断创新服务，不断提高服务水平和满意率。

2.2.3.2提供完整规范的规章制度、应急预案，做好设备设施和固定资产管理及日常维护、员工培训、品质监控、意见征询、情况通报、工作沟通等工作。

2.2.3.3完成约定交办的其他工作。

2.2.3.4无条件接受采购人的监管。

3. 项目人员配置及要求

配备人员年龄18-60（含）周岁、身体健康、无犯罪记录、掌握岗位相应的知识和技能。特种岗位按要求持证上岗。

配备人员数量及工作岗位参考下表（不含绿化人员）：

| 岗位名称 | 人数 |
| --- | --- |
| 工程管理员 | 1 |
| 高压值班 | 6 |
| 燃气供暖锅炉工 | 4 |
| 燃气热水锅炉工 | 4 |
| 综合维修 | 3 |
| 低压电工 | 2 |
| 公共区域保洁员 | 4 |
| 司机 | 1 |
| 合计人数 | 25 |

项目团队应配备不少于25名工作人员（不含绿化人员）。所有配备的人员均应明确工作岗位并进行考勤管理，中标人需每月将人员考勤情况报送采购人，由采购人监督审核。高压值班、电工、锅炉等需要24小时值守的岗位不得缺勤，如遇辞职等情况出现暂时性人员空缺，可临时采用用轮换替班形式补齐，但缺勤人员应在10日内补齐。除上述值守岗位以外的岗位，全年项目人员总体平均在岗率不得低于编制人员数的95 %；采购人有权根据出勤或缺岗情况扣除相应费用。

中标人如调离、更换重要管理岗位人员，需提前15天报采购人同意。

项目实施期间，采购人为中标人免费提供必要的办公用房、宿舍（含基本水、电、网络等保障），中标人负责办公用房和宿舍的消防安全、环境卫生和固定资产管理等，产生一切管理责任和安全责任均为中标人全责，给采购人造成损失的须全额赔偿。