- 第五章采购需求

- 采购标的

| 包号 | 包名称 | 分包预算金额（万元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定义齿加工服务 | 90 | 1年 |
| 2 | 活动义齿加工服务 | 90 | 1年 |

- 商务要求

1.服务时间和地点：

（1）服务时间：1年。按产品清单中的制作周期按时完成交货。如遇加急件，提前告知工作人员加急处理可在3个工作日交货。

（2）服务地点：三院区，提供配送服务，送达采购人指定地点，现场交货。

2.付款条件：详见第六章拟签订的合同文本

- 技术要求

01包：固定义齿加工服务

1.固定义齿:

- 能够顺利就位

功能和形态符合口腔环境、安全稳定。

- 边缘密合度好

没有明显的边缘缝隙、没有明显的悬突及台阶。

- 摩擦固位力好

没有使用粘接剂之前有基础固位力。

2.固定义齿清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 预估数量 | 计费 单位 | 单价最高限价（元） | 制作周期 （不含取送时间） | 保修 年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化锆瓷冠 | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 15 | 颗 | 1200 | 五天 | 一年 |
| 2 | 氧化锆全冠 | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 21 | 颗 | 1200 | 五天 | 一年 |
| 3 | 氧化锆嵌 | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 42 | 颗 | 1000 | 五天 | 一年 |
| 4 | 氧化锆桩 | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 12 | 颗 | 1000 | 五天 | 一年 |
| 5 | 氧化锆瓷冠 | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 60 | 颗 | 1000 | 五天 | 一年 |
| 6 | 氧化锆全冠 | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 24 | 颗 | 1000 | 五天 | 一年 |
| 7 | 氧化锆嵌体 | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 60 | 颗 | 800 | 五天 | 一年 |
| 8 | 氧化锆桩 | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 24 | 颗 | 800 | 五天 | 一年 |
| 9 | 氧化锆全冠（多层色） | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 24 | 颗 | 800 | 五天 | 一年 |
| 10 | 氧化锆瓷冠 | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 24 | 颗 | 600 | 五天 | 一年 |
| 11 | 氧化锆全冠 | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 24 | 颗 | 600 | 五天 | 一年 |
| 12 | 氧化锆嵌体 | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 30 | 颗 | 600 | 五天 | 一年 |
| 13 | 氧化锆桩（国产） | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 6 | 颗 | 600 | 五天 | 一年 |
| 14 | 锂瓷切削贴面 | 玻璃陶瓷切削冠、贴面、嵌体、桩核 | 60 | 颗 | 1000 | 五天 | 一年 |
| 15 | 锂瓷切削瓷冠 | 玻璃陶瓷切削冠、贴面、嵌体、桩核 | 24 | 颗 | 1000 | 五天 | 一年 |
| 16 | 锂瓷切削嵌体 | 玻璃陶瓷切削冠、贴面、嵌体、桩核 | 30 | 颗 | 1000 | 五天 | 一年 |
| 17 | 锂瓷铸瓷贴面 | 铸瓷桥、冠、贴面、嵌体、桩核； | 30 | 颗 | 800 | 五天 | 一年 |
| 18 | 锂瓷铸瓷瓷冠 | 铸瓷桥、冠、贴面、嵌体、桩核； | 24 | 颗 | 800 | 五天 | 一年 |
| 19 | 锂瓷铸瓷嵌体 | 铸瓷桥、冠、贴面、嵌体、桩核； | 18 | 颗 | 800 | 五天 | 一年 |
| 20 | 纯钛瓷冠（CAD/CAM) | 金属切削（纯钛）桥、冠、嵌体、桩核 | 18 | 颗 | 500 | 五天 | 一年 |
| 21 | 纯钛金属冠（CAD/CAM） | 金属切削（纯钛）桥、冠、嵌体、桩核 | 30 | 颗 | 400 | 五天 | 一年 |
| 22 | 纯钛桩核（CAD/CAM） | 金属切削（纯钛）桥、冠、嵌体、桩核 | 24 | 颗 | 400 | 五天 | 一年 |
| 23 | 纯钛金属冠、嵌体 | 金属铸造（钴铬合金、贵金属、纯钛）冠、嵌体、桩核 | 120 | 颗 | 300 | 五天 | 一年 |
| 24 | 纯钛桩核 | 金属铸造（钴铬合金、贵金属、纯钛）冠、嵌体、桩核 | 30 | 颗 | 300 | 五天 | 一年 |
| 25 | 纯钛分裂桩核 | 金属铸造（钴铬合金、贵金属、纯钛）冠、嵌体、桩核 | 30 | 颗 | 400 | 五天 | 一年 |
| 26 | 钴铬瓷冠 | 金属铸造（钴铬合金、贵金属、纯钛）烤瓷桥、冠 | 15 | 颗 | 240 | 五天 | 一年 |
| 27 | 钴铬桩核 | 金属铸造（钴铬合金、贵金属、纯钛）冠、嵌体、桩核 | 12 | 颗 | 200 | 五天 | 一年 |
| 28 | 钴铬分裂桩核 | 金属铸造（钴铬合金、贵金属、纯钛）冠、嵌体、桩核 | 12 | 颗 | 300 | 五天 | 一年 |
| 29 | 钴铬金属冠、嵌体 | 金属铸造（钴铬合金、贵金属、纯钛）冠、嵌体、桩核 | 60 | 颗 | 200 | 五天 | 一年 |
| 30 | 聚合瓷冠 | 金属切削（纯钛）光固化树脂桥、冠 | 60 | 颗 | 600 | 五天 | 一年 |
| 31 | 种植氧化锆瓷冠超级 | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 12 | 颗 | 1300 | 七天 | 一年 |
| 32 | 种植氧化锆瓷冠 | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 24 | 颗 | 1100 | 七天 | 一年 |
| 33 | 种植氧化锆瓷冠（国产） | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 54 | 颗 | 700 | 七天 | 一年 |
| 34 | 种植氧化锆全冠超级 | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 12 | 颗 | 1300 | 七天 | 一年 |
| 35 | 种植氧化锆全冠 | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 24 | 颗 | 1100 | 七天 | 一年 |
| 36 | 种植氧化锆全冠（多层色） | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 6 | 颗 | 800 | 七天 | 一年 |
| 37 | 种植氧化锆全冠 | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 24 | 颗 | 700 | 七天 | 一年 |
| 38 | 种植临时冠（不含基台） | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 9 | 颗 | 200 | 五天 | 一年 |
| 39 | 种植修复钛冠 | 金属切削（纯钛）桥、冠、嵌体、桩核 | 24 | 颗 | 1000 | 七天 | 一年 |
| 40 | 种植修复锆冠 | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 45 | 颗 | 1200 | 七天 | 一年 |
| 41 | 基台 | 金属切削（纯钛）桥、冠、嵌体、桩核 | 15 | 颗 | 1000 | 七天 | 一年 |
| 42 | 种植口外粘接 | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 9 | 颗 | 100 | 七天 | 一年 |
| 43 | 基台定位器（钥匙） | 金属铸造（钴铬合金、贵金属、纯钛）冠、嵌体、桩核 | 60 | 个 | 80 | 三天 | 一年 |
| 44 | 人工牙龈 | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 33 | 个 | 100 | 七天 | 一年 |
| 45 | 美学蜡型 | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 18 | 颗 | 100 | 三天 | 一年 |
| 46 | 研磨基台 | 金属铸造（钴铬合金、贵金属、纯钛）冠、嵌体、桩核 | 150 | 颗 | 100 | 三天 | 一年 |
| 47 | 临时冠（CAD/CAM） | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 12 | 颗 | 60 | 五天 | 一年 |
| 48 | 诊断蜡型 | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 6 | 颗 | 80 | 五天 | 一年 |

注：

1.按清单中的制作周期按时完成交货。如遇加急件，提前告知工作人员加急处理可在三个工作日交货。

2.上表数量为预估数量，具体以实际发生为准。

02包：活动义齿加工服务

1.活动义齿

（1） 良好的基托形态及边缘伸展和光洁度。

（2） 顺利就位。

（3） 良好的咬合关系。

（4） 义齿就位后具有良好的稳固性。

（5） 义齿具有良好的强度，能够承担正常的牙合功能。

2.活动义齿清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 预估数量 | 计费单位 | 单价最高限价（元） | 制作周期 （不含取送时间） | 保修年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大胶连 | 弯制支架可摘局部义齿 | 30 | 件 | 210 | 7-14天 | 一年 |
| 2 | 小胶连 | 弯制支架可摘局部义齿 | 30 | 件 | 110 | 7-14天 | 一年 |
| 3 | 大支架 | 铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿 | 150 | 件 | 300 | 7-14天 | 一年 |
| 4 | 小支架 | 铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿 | 240 | 件 | 90 | 7-14天 | 一年 |
| 5 | 整铸（铸面） | 铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿 | 10 | 颗 | 42 | 7-14天 | 一年 |
| 6 | 大支架 | 铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿 | 150 | 件 | 800 | 7-14天 | 一年 |
| 7 | 小支架 | 铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿 | 120 | 件 | 600 | 7-14天 | 一年 |
| 8 | 整铸（铸面） | 铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿 | 8 | 颗 | 75 | 7-14天 | 一年 |
| 9 | 纯钛大支架 | 铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿 | 15 | 件 | 1200 | 7-14天 | 一年 |
| 10 | 纯钛小支架 | 铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿 | 30 | 件 | 650 | 7-14天 | 一年 |
| 11 | 纯钛大支架（CAD/CAM) | 铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿 | 45 | 件 | 1600 | 7-14天 | 一年 |
| 12 | 纯钛小支架(CAD/CAM) | 铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿 | 30 | 件 | 800 | 7-14天 | 一年 |
| 13 | 纯钛整铸（铸面） | 铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿 | 6 | 颗 | 100 | 7-14天 | 一年 |
| 14 | 纯钛铸网 | 铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿 | 78 | 件 | 800 | 7-14天 | 一年 |
| 15 | 大支架 | 铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿 | 90 | 件 | 550 | 7-14天 | 一年 |
| 16 | 小支架 | 铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿 | 60 | 件 | 400 | 7-14天 | 一年 |
| 17 | 铸网 | 铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿 | 30 | 件 | 500 | 7-14天 | 一年 |
| 18 | 小支架 | 铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿 | 30 | 件 | 600 | 7-14天 | 一年 |
| 19 | 大支架 | 铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿 | 6 | 件 | 800 | 7-14天 | 一年 |
| 20 | 整铸（铸面） | 铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿 | 31 | 颗 | 80 | 7-14天 | 一年 |
| 21 | 小支架 | 铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿 | 90 | 件 | 400 | 7-14天 | 一年 |
| 22 | 大支架 | 铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿 | 75 | 件 | 630 | 7-14天 | 一年 |
| 23 | 铸造网 | 铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿 | 60 | 件 | 200 | 7-14天 | 一年 |
| 24 | 铸造杆 | 铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿 | 90 | 件 | 50 | 7-14天 | 一年 |
| 25 | 金属颌支托 | 铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿 | 180 | 件 | 30 | 7-14天 | 一年 |
| 26 | 大弹义 | 弹性义齿（弹性树脂基托） | 30 | 件 | 320 | 7-14天 | 一年 |
| 27 | 小弹义 | 弹性义齿（弹性树脂基托） | 120 | 件 | 280 | 7-14天 | 一年 |
| 28 | 小弹义 | 弹性义齿（弹性树脂基托） | 30 | 件 | 200 | 7-14天 | 一年 |
| 29 | 大弹义 | 弹性义齿（弹性树脂基托） | 30 | 件 | 280 | 7-14天 | 一年 |
| 30 | 牙 | 弯制支架可摘局部义齿 | 1200 | 颗 | 20 | 7-14天 | 一年 |
| 31 | 塑钢牙 | 弯制支架可摘局部义齿 | 1800 | 颗 | 30 | 7-14天 | 一年 |
| 32 | 全口义齿塑钢牙 | 铸造基托（铸造金属合金、纯钛）总义齿 | 15 | 口 | 1080 | 7-14天 | 一年 |
| 33 | 树脂牙（长正中颌） | 铸造基托（铸造金属合金、纯钛）总义齿 | 18 | 口 | 600 | 7-14天 | 一年 |
| 34 | 树脂卡环 | 弹性义齿（弹性树脂基托） | 6 | 个 | 220 | 7-14天 | 一年 |
| 35 | 修理（加牙 加钢丝 加卡环 加支托 加钢丝） | 铸造基托（铸造金属合金、纯钛）总义齿 | 3 | 个 | 60 | 7-14天 | 一年 |
| 36 | 焊接修理 | 铸造基托（铸造金属合金、纯钛）总义齿 | 6 | 件 | 60 | 7-14天 | 一年 |
| 37 | 修理加托 | 铸造基托（铸造金属合金、纯钛）总义齿 | 6 | 件 | 60 | 7-14天 | 一年 |
| 38 | 金属颌支托 | 铸造基托（铸造金属合金、纯钛）总义齿 | 12 | 个 | 30 | 7-14天 | 一年 |
| 39 | 煮盒抛光 | 弯制支架可摘局部义齿 | 10 | 件 | 100 | 7-14天 | 一年 |
| 40 | 颌垫 | 弯制支架可摘局部义齿 | 120 | 件 | 40 | 7-14天 | 一年 |
| 41 | 重衬 | 弯制支架可摘局部义齿 | 30 | 件 | 90 | 7-14天 | 一年 |
| 42 | 个别托盘 | 弯制支架可摘局部义齿 | 12 | 件 | 120 | 7-14天 | 一年 |
| 43 | 不碎胶（半口） | 弯制支架可摘局部义齿 | 18 | 件 | 560 | 7-14天 | 一年 |
| 44 | 蜡托+蜡堤 | 弯制支架可摘局部义齿 | 20 | 件 | 60 | 7-14天 | 一年 |
| 45 | 注塑胶托 | 弯制支架可摘局部义齿 | 15 | 件 | 260 | 7-14天 | 一年 |
| 46 | 支架基托注塑 | 弯制支架可摘局部义齿 | 30 | 件 | 260 | 7-14天 | 一年 |
| 47 | 辅助软衬设计 | 弯制支架可摘局部义齿 | 21 | 半口 | 650 | 7-14天 | 一年 |
| 48 | 金属颌垫 | 弯制支架可摘局部义齿 | 30 | 件 | 120 | 7-14天 | 一年 |

注：

1.按清单中的制作周期按时完成交货。如遇加急件，提前告知工作人员加急处理可在三个工作日交货。

2.上表数量为预估数量，具体以实际发生为准。

四、质保期：详见上述清单中保修年限要求