- 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注（核心产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调1 | 187 | 台 | 核心产品 |
| 2 | 空调2 | 138 | 台 |  |
| 3 | 空调3 | 5 | 台 |  |
| 4 | 空调4 | 23 | 台 |  |
| 5 | 空调5 | 20 | 台 |  |

2. 项目背景/项目概述

我院空调已处于报废期，空调长时间使用引发的老化和磨损导致故障率增加。超过安全年限的空调存在电击、火灾危险、机械危险或危险性功能失效等方面的安全隐患。同时随着导电线、接地线老化，超龄服役会存在很大的用电隐患。由于积灰、零部件和管路老化等问题，超过安全年限的空调耗电量会因能耗衰减而增加。

因而,此次项目设备采购及安装涉及教学楼及办公区空调购置、学生宿舍楼空调购置、综合楼空调购置、综合实训楼空调购置、平房区空调购置、实训1楼空调购置、实训2楼空调购置、连接楼空调购置、餐厅空调购置、学生宿舍楼及综合楼空调购置等区域。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交货期：合同签订后10日到货，30日内安装调试完毕。

交货地点：甲方指定地点。

2. 付款条件（进度和方式）

2.1 合同签订7个工作日内，采购方向中标方支付中标总金额60％的货款；

2.2 所有货物验收合格后，采购方向中标方支付中标总金额35％的货款；

2.3 货物验收合格一年后无质量问题采购方向中标方支付中标总金额5%的货款尾款。

3. 包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）

4.1质保期：交付正常使用状态下，质保期为【6】年

在质保期内，如果货物存在缺陷，包括潜在的、非显而易见的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应在发现该情况之日起 3 天内以书面形式通知乙方，要求供应商更换有缺陷的货物或部件。供应商应在收到采购人通知后 10 天内更换有缺陷的货物或部件，相关费用由供应商承担。

若采购人向供应商提出维修要求，供应商应在3个工作日内响应，在7个工作日内完成维修。

如果供应商在收到通知后没有按期维修、弥补缺陷、更换货物或部件，采购人可要求供应商承担违约责任，包括但不限于退货、索赔，由此引发的风险和费用由供应商承担。

4.2	培训服务要求：

货物到达学校后30天内由供应商负责安装、调试与技术培训，调试设备所需工具\耗材由供应商自行负担。仪器安装、调试时进行现场软硬件使用的培训，培训时长不少于12小时。培训内容包含但不限于：设备的工作原理、操作步骤、正常维护和应用等。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

降低碳排放，助力碳达峰碳中和，推动节能工作，树立节能示范标杆。提高能源利用率；创新节能模式，优化用能结构，采取相应的优化节能措施，从而通过自我管理达到节能降耗目的，达到节能减排要求，降低故障率，提高设备运行效率，创造温度适宜的教学环境，达到消除潜在安全隐患，实现“防患于未然”的目的。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

GB/T 7725-2004《房间空气调节器》

GB 12021.3-2004《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》

GB21551.6-2010《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能空调器的特殊要求》

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调1 | 1、#能效等级:≥2级及以上 | 187 | 台 |
|  |  | 2、冷暖类型：冷暖、匹数：1匹 |  |  |
|  |  | 3、额定制冷量(W)≥2660 |  |  |
|  |  | 4、额定制热量(W)≥4000 |  |  |
|  |  | 5、额定制冷功率(W)≤620 |  |  |
|  |  | 6、额定制热功率(W)≤1000 |  |  |
|  |  | 7、电源规格：220V/50HZ |  |  |
|  |  | 8、#能效比≥4.78 |  |  |
| 2 | 空调2 | 1、能效等级:≥2级及以上 | 138 | 台 |
|  |  | 2、冷暖类型：冷暖、匹数：1.5匹 |  |  |
|  |  | 3、额定制冷量(W)≥3500 |  |  |
|  |  | 4、额定制热量(W)≥4600 |  |  |
|  |  | 5、额定制冷功率(W)≤930 |  |  |
|  |  | 6、额定制热功率(W)≤1160 |  |  |
|  |  | 7、电源规格：220V/50HZ |  |  |
|  |  | 8、#能效比≥4.73 |  |  |
| 3 | 空调3 | 1、能效等级:≥2级及以上 | 5 | 台 |
|  |  | 2、冷暖类型：冷暖；匹数：2匹 |  |  |
|  |  | 3、室内机噪音dB(A)：≤43； |  |  |
|  |  | 4、室外机噪音dB(A)：≤53 |  |  |
|  |  | 5、额定制冷量(W)≥5020 |  |  |
|  |  | 6、额定制热量(W)≥6680 |  |  |
|  |  | 7、额定制冷功率(W)≤1380 |  |  |
|  |  | 8、额定制热功率(W)≤1900 |  |  |
|  |  | 9、电源规格：220V/50HZ |  |  |
|  |  | 10、#能效比≥4.26 |  |  |
| 4 | 空调4 | 1、能效等级: ≥2级及以上 | 23 | 台 |
|  |  | 2、冷暖类型：冷暖，柜机；匹数：5匹 |  |  |
|  |  | 3、额定制冷量(W)≥12010 |  |  |
|  |  | 4、额定制热量(W)≥14100 |  |  |
|  |  | 5、额定制冷功率(W)≤3800 |  |  |
|  |  | 6、额定制热功率(W)≤4200 |  |  |
|  |  | 7、电源规格：380V/50HZ |  |  |
|  |  | 8、#能效比≥3.26 |  |  |
| 5 | 空调5 | 1、能效等级: ≥2级及以上 | 20 | 台 |
|  |  | 2、冷暖类型：冷暖，天花机；匹数：5匹 |  |  |
|  |  | 3、额定制冷量(W)≥12000 |  |  |
|  |  | 4、额定制热量(W)≥13500 |  |  |
|  |  | 5、额定制冷功率(W)≤4200 |  |  |
|  |  | 6、额定制热功率(W)≤4100 |  |  |
|  |  | 7、电源规格：380V/50HZ |  |  |
|  |  | 8、#能效比≥4.00 |  |  |

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.采购人收到货物后与中标供应商及时验收，中标供应商对货物实行三包(包修、包换、包退)。

2.中标供应商保证合同项下的设备在发货时无任何设计、材料或工艺上的缺陷，质量符合原出厂标准及本合同约定的要求，中标供应商提供保修期【6】年，自设备安装调试经采购人书面验收合格之日起算，免收材料和人工等一切费用；中标供应商自收到采购人电话、传真等维修要求后应在3个工作日内响应，在7个工作日内完成维修。如逾期采购人可自行组织维修，费用由中标供应商承担。

3.中标供应商负责对采购人操作人员进行设备使用等方面的知识和方法培训，直至采购人的操作人员能独立熟练操作为止，中标供应商承担培训技师的薪资、差旅等全部费用。

4.中标供应商提供设备性能验证和质量控制校准和与之相关的服务

2.3采购标的的其他技术、服务等要求

1.标注“#”的指标为重要的技术指标，不满足将导致其在第四章评标标准中对采购需求的响应程度被扣除相应分值。

2.对于技术规格中标注“#”号的技术指标，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或技术白皮书或检测机构出具的检验报告（上文有特殊规定的从其规定）。

3.投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

4.工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

（1）仪器或设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

（2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

2.4需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

3. 验收标准

3.1中标供应商交付的设备，应符合国家标准、行业标准及本合同约定要求，并能满足采购人的特别要求。

3.2验收时间：在设备抵达采购人指定地点后，采购人与中标供应商物流人员和中标供应商负责人现场共同验收，在中标供应商向采购人交付产品等有关文件、注册证明、技术资料和有关质量证明并经采购人验收合格后采购人与中标供应商双方验收人员及负责人应在验收单上签字认可。

3.3验收方式：设备自中标供应商交付，采购人、中标供应商双方负责人对设备实物外观进行开箱清点、检查验收，如果发现数量不足或在外观验收完成七个工作日内发现有质量、技术等问题，中标供应商应按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

3.4设备到货后，中标供应商应在接到采购人通知后30天内完成设备的安装调试工作。

3.5中标供应商负责交付现场的清理打扫及保存设备包装箱。

4. 其他要求

4.1	工期：由于学校的特殊性,设备安装不得安排在教学时间进行,依据最终用户时间30天内完成安装，并提供书面承诺书。

4.2	冷凝水排放方式应采用有组织排放方式，若使用单位无冷凝水排放立管，应由中标人负责提供管材费用并安装完成；

4.3	室内机和室外机连接管为铜管并加保温，长度约为每台平均5米计算，超出部分由中标人承担；

投标人应为每一台空调机配置电源插头及漏电保护装置，且均包含在报价内。

4.4	此项目含学校旧空调拆卸至校内指定地点及更换室内外原厂支架费用，旧空调所有权及处置权应归使用单位；

4.5	安装工人应经过专业培训，并提供相关资格证书，安装方对自身安全负责，安装质量符合国家相关规定；

4.6	在质保期内，中标人应按照使用方要求，对所提供的设备进行清洗；

4.7	投标人应确保所投全部产品均为从未使用过的合格全新产品。

4.8	中标人全部安装完毕后配合验收，针对设备安装的安全性、美观性、运行噪音、运行效率、售后服务等进行检验。