- 第五章采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

为满足医院平安医院智能管控的需求，建设医院安防后勤系统用于安贞医院智慧安防及后勤管理，该系统应集安防监控、报警联动、应急指挥、一站式调度、保洁管理、餐饮管理、后勤维修、一卡通管理、时钟管理和医废管理等功能于一体，有效维护医院环境有序、保护患者和医务人员的人身及医院财产安全，提升后勤服务的品质和效率。

- 平安医院安防综合管控系统

系统为各平台、应用的运行提供统一的身份认知、工作流引擎等技术。实现安全基础数据的统一标准，打通安消防各个业务模块，实现数据的互通联动，同时对各种数据进行标准化与结构化处理，进行多数据关联与融合，并按业务规则进行数据的结构化存储，实现可视化管理、警单联动处置、预案联动、指挥调度，为管理层提供研判决策，支持视频巡逻管理、三屏联动管理、网格管理、组织管理和人员管理，同时具备安消防设备设施管理、保养管理，支持应急演练、预案管理和法律法规和安消防知识的学习等。

- 视频监控系统

本项目拟建设两套视频管理平台，一套供医院安全保卫处使用，用于医院综合楼、科研楼、教育楼、会议中心及其他辅助配楼的安防监控视频管理；另一套供动物实验楼单独管理使用。本系统共设计3919路高清摄像机，存储应满足90天24小时不间断存储要求，其中毒麻精药品储存区域视频图像共计123路，应满足存储180天要求。

- 入侵报警系统

在药房、收费、入院出院、电梯厅等重要区域安装紧急按钮，当发生紧急情况时，由医务人员按下紧急按钮，报警信号传输至管理中心的报警主机上。平台软件上将准确显示警情发生的位置并联动控制器发出声光报警和报警区域的视频联动报警。目的是提示附近安保人员迅速确认警情并及时赶赴事件发生现场解决事件，以确保重要区域、人身和财产安全。本次入侵报警系统前端点位共753个。

- 电子巡检系统

通过巡更管理软件，将辖区用户的巡逻情况备份进行还原后，应可以查看每个辖区用户每天的具体巡逻情况，发现问题后即时对辖区用户提出更改意见。从巡更系统管理电脑中应可查阅、统计、打印巡更报告，系统具有保安考勤的功能。本项目为安保人员配置不少于15台巡更机，15台专用无线通讯座，实现巡更机与工作站之间的信号传输。

- 人员定位报警系统

在急诊室、重点诊疗科室、分诊台、医生办公室、护士站、安检口等重点部位配备无线固定式一键报警装置，为医务及医辅人员配备移动定位报警卡，实现医务和医辅人员移动报警，准确定位，全院覆盖。遇紧急情况及时报警，当发生医患问题时，医务人员不管是用固定一键报警、还是移动式一键报警，报警信息都可以快速触达接警工作站，通过3D可视化地图，快速定位至报警点位，同时打开附近摄像头，判断现场情况。

- 智能图像识别分析预警系统

系统支持人脸大数据和危险人员报警：对出入人员人脸实时抓拍、重点人员布控预警、人员精准搜索、身份信息核验、人员轨迹追踪，帮助医院管理人员高效有效的防范医闹、依托、小偷等影响医院日常安全的嫌疑人员及医药代表等可能影响医院正常公共秩序的相关人员，加强医院安全防范。

系统对重点区域内人员吸烟，烟雾，火焰，消防占道，电动车上楼、值班人员离岗、区域拥堵实现视频无死角监控，并通过智能图像识别分析对异常情况进行预警和报警。

- 危化品监测管理系统

系统支持对医院危险化学品储存、运输、使用、处置各环节的安全管理，提高对危险化学品事故快速、有效、有序的应急处置能力，通过传感器监测乙醇和氯气的存放情况，并按照医院要求，通过12道RFID通道门管理危化品的出入库流通和使用。支持对医院危险化学品进行巡视检查，医院危险化学品管理人员到相关场所，在场所内部结合危险化学品电子台账对危险化学品进行全自动巡检工作。

- 后勤运营基础管理平台

本平台为总务处提供后勤运营的基础管理，系统提供整体运行的基础业务框架，包含流程管理、计划管理、信息推送管理、统一登录管理、权限管理、日志管理、消息总线引擎，个人工作台管理，基础信息管理，支持使用运维和移动端管理。

- 智能一站式服务综合管理系统

一站式服务综合管理系统，支持线上线下工单一体化，离线在线坐席一体化，抢单派单功能一体化，支持服务申请、服务执行、服务跟踪、服务评价的闭环管理模式，提高了医院后勤保障系统的快速响应能力，为医院的医、教、研、防提供最优质和高效的服务。

- 设备设施使用运维系统

系统支持利用移动智能终端设备和传输技术,完成现场设备巡检、设备维修、设备保养的工作任务，形成闭环工作管理模式，实现医院机电运维工作的信息化、自动化、标准化的工作流程，有效的降低了人为因素带来的工作不到位的问题，最大程度提高工作效率，保障设备安全运行。

- 保洁管理系统

系统支持医院保洁业务的日常“巡视”“巡查”“检查”的管理，通过该系统，不仅可以规范制度，也可对工作人员巡视、巡查质量进行有效监督。同时，工作人员可以通过终端将发现的问题实时上报，便于管理及时做出决策。

- 餐饮系统

系统支持菜单计划设置，就餐次数限制、就餐金额限制，支持特殊订餐设置、支持人脸录入、支持订餐人数、个人用餐和企业用餐的统计，同时支持菜品套餐统计、支持后厨合规行为检测以及各财务报表的统计和输出。

- 一卡通管理系统

系统支持实现考勤、消费、节水控制、安全门禁控制、人行通道等管理的有效整合，同时支持与人力资源系统、图书馆系统、停车管理系统接口等对接

- 时钟管理系统

系统支持为整个医院的信息化系统提供基准和安全的时间源,并服务于整个系统，时间来源于ＧＰＳ＼北斗，这几种时间源可选择；时间源设备对外以不同通信方式(有线,无线,NTP网络，RS485等)提供时间服务，对于系统来说，对外提供的是NTP授时协议和TCP/IP网络通信协议。

- 医疗废物全生命周期管理系统

系统支持特殊物品等医疗废物的收集、分类、包装、贮存等环节，支持与后期医疗废物处理技术和管理模式相互衔接，支持对医疗废物分拣、收集、转运、暂存的全过程自动化管理以及各个环节的实时监督，支持生活垃圾分类的自动化监管和统计。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《全国卫生服务体系规划纲要（2015-2020）》，国务院办公厅印发

《医院后勤设备智能化管理系统建设技术规范》

《医院建筑能耗监管系统建设技术导则（试行）》

《医院建筑能耗监管系统运行管理技术导则（试行）》

《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2015

《公共建筑节能改造技术规范》JGJ176-2009

《医院节能监管系统数据接入规范》，国家卫计委2017年4月颁布

《ISO55001-2014 资产管理管理体系》

《GB T 51153-2015绿色医院建筑评价标准》

《JGJ 312-2013 医疗建筑电气设计规范》

《GB 50751-2012医用气体工程技术规范》

《GB 51039-2014 综合医院建筑设计规范》

《WS 434-2013 医院电力系统运行管理》

《GB 50365  空调通风系统运行管理规范》

《多功能电能表通信规约》DL/T 645-2007

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2015

《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）》

《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》

《公立医院高质量发展评价指标（试行）》

《医疗和疾控机构消防安全生产工作管理指南（试行）》

《医疗和疾控机构食堂安全生产工作管理指南（试行）》

《医院建筑能耗监管系统建设技术导则（试行）》

《医院建筑能耗监管系统运行管理技术导则（试行）》

《医院智慧管理分级评估标准体系 （试行）》 （试行）》 2021年 3月

《三级医院评审标准（ 2020年版）》国卫医发〔 年版）》国卫医发〔 年版）》国卫医发〔 2020〕26号

《医院安全技术防范系统要求》 GB/T31458-2015

《安全防范工程技术规》 GB 50348-2018

《剧毒化学品、放射源存场所治安防范要求》 GA 1002-2012

《医疗卫生机构安全风险等级与技术防范护别》 DB11 336-2006

《放射性物品库安全防范要求》 DB11 412-2010

《数据中心设计规范》 GB50174-2017

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB 50343—2004

《电子巡查系统技术要求》 GA 644-2006

《安全防范系统验收规则》 GA 308-2001

《安全防范系统通用图形符号》 GAT 74-2000

《图像信息管理系统技术规范》 DB11 384-2009

《安全防范系统供电技术要求》 GB/T 15408-2011

《安全防范工程建设与维护保养费用预算编制办法》 GA/T 70-2014

《建筑物防雷设计规范》 GB 50057-2010

《综合布线系统工程设计规范》 GB 50311-2016

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 7-1 | 安防及后勤管理系统 | 1套 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：自签订合同之日起45个日历日。

2.采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京安贞医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

1、投标人须满足电子病历应用水平评级六级或以上；互联互通评级五乙；智慧服务三级；智慧管理三级。

2、投标人能够免费提供自身软件所需正版数据库。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

投标人需提供原厂质保，硬件产品需提供5年（60个月）的免费维修保障期，软件需提供2年（24个月）的免费维修保障期，免费维修保障期自项目通过验收之日开始计算。在保修期内，除人为或不可抗力引起的设备故障外，均予以免费修理、更换零配件。保修期内提供7*24小时响应服务。在接到用户要求对所购设备进行维修的通知后，立即给予答复，并委派合格的维修工程师到用户现场进行维修，不收取维修、配件费用以及其他费用。（投标人需提供原厂承诺函）

五、采购标的物验收标准

按招标文件要求对全部设备、材料的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件等进行验收，必须满足招标文件要求。

投标人提供的各种文件载明的内容必须真实；

拆箱后，投标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由投标人解决，如影响安装则按合同有关条款处理；

设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互连接；

硬件全部安装完成且连接完毕进行系统测试，应严格按测试计划、内容和方法进行，并做好各项测试记录；

系统测试中如发现设备性能指标或功能上不符合招标文件要求时，将被视为性能不合格，招标人有权拒收并要求赔偿；

本项目启动之日起，系统对接完成，正常使用。

货物经招标人验收合格签字后，并不能免除投标人对货物应承担的责任。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第7包 品目7-1安防及后勤管理系统

| 序号 | 设备名称 | 招标技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全综合管理系统 |  |  |  |
| 1） | 数据对接主机 （安防系统对接网关） | （1）主机配置：CPU主频率≥2.3GHz；内存≥16G；存储≥256G SSD （2）网络接口：100M/1000M以太网≥2，光纤转换接口≥2， ▲（3）串口：航空插头式RS485接口≥2，须提供具有CNAS、CMA资质认证的测试机构出具的测试报告 （4）工作环境：温度：0-40℃；相对湿度：10%-90%（非冷凝） （5）符合GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第 1 部分：通用要求 （6）支持Modbus，Modbus over TCP标准通信协议 （7）支持和视频监控、门禁、报警等第三方动力系统进行接口对接并转换为平台内部标准协议 | 台 | 5 |
| 2） | 三屏管理主机 （三屏联动指挥调度台） | （1）主机配置：CPU主频率≥2.2GHz；内存≥16G；▲（2）渲染引擎：三维渲染引擎卡，CPU主频率≥1320MHz，显存≥12G，显存位宽≥ 190bit，须提供具有CNAS、CMA资质认证的测试机构出具的测试报告 （3）音频接口：支持标准3.5mm音频 （4）显示输出：DP≥3个，HDMI≥1个 （5）网络接口：千兆网口≥2个 （6）报警输出：USB信号接口≥6个，RS485信号接口≥4个 （7）符合GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第 1 部分：通用要求。 ▲（8）支持同时连接三个高清显示屏，三屏复制显示和分屏显示两种模式。须提供具有CNAS、CMA资质认证的测试机构出具的测试报告 ▲（9）支持三屏间窗口漫游，以及任意两屏拼接组合显示，须提供具有CNAS、CMA资质认证的测试机构出具的测试报告 | 台 | 2 |
| 3） | 屏幕拼接控制器 | （1）机箱规格：输入槽位≥8、输出槽位≥8、主控槽位≥1、输出≥32、输入≥32 （2）输入板卡：支持信号类型VGA/DVI/HDMI/SDI/BNC/ （DP/miniDP/Ypbpr/CVBS支持转接）、最大分辨率≥4K （3）输出板卡：支持信号类型DVI/HDMI、最大分辨率≥1920×1080@60Hz （4）硬件信息：启动速度＜5S； （5）图像处理：支持任意拼接/画中画/开窗/漫游/叠加/缩放/跨屏等显示方式，支持≥1个图层叠加等显示方式、支持≥128种场景模式调用、信号切换时不会出现黑场、花屏现象、实时探测当前处理器所有插入的板卡（输入输出板卡自动探测)、实时探测每一路输入是否有信号接入，输入板卡及客户端软件均有状态指示； （6）接口：10M/100M自适应接口≥1，RS232串口≥1； （7）使用环境：工作温度（℃）-15-60摄氏度、工作湿度（RH）10-90％无冷凝 （8）平均无故障时间：（MTBF）≥50000小时 | 台 | 1 |
| 4） | 语音调度主机 | （1）电源槽位≥2 （2）MCU主控槽位≥2 （3）业务板槽位≥12 （4）模拟接口：32-192 FXO/FXS （5）VOIP通道≥128 （6）10/100/1000M接口≥2 （7）RS232接口≥ 1 （8）输入电压：DC -48V or AC 110-240V （9）电话线传输距离≥10KM （10）工作环境 0℃-50℃, | 台 | 1 |
| 2 | 视频监控系统 |  |  |  |
| 1） | 半球固定摄像机 | （1）镜头：≥1/2.7" CMOS （2）图像尺寸：≥1920×1080 （3）补光：红外补光距离≥30米 （4）视频编码：支持H.265、H.264 （5）外部接口：≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 （6）电源：支持DC12V，PoE （7）防护等级：≥IP66 | 台 | 2438 |
| 2） | 半球固定摄像机(含音频输入) | （1）镜头：≥1/2.7" CMOS （2）图像尺寸：≥1920×1080 （3）补光：红外补光距离≥30米 （4）视频编码：支持H.265、H.264 （5）外部接口：≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1路音频输入 （6）电源：支持DC12V，PoE （7）防护等级：≥IP66 | 台 | 643 |
| 3） | 红外枪式摄像机 | （1）镜头：≥1/2.7" CMOS （2）图像尺寸：≥1920×1080 （3）补光：红外补光距离≥30米 （4）视频编码：支持H.265、H.264 （5）外部接口：≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 （6）电源：支持DC12V，PoE （7）防护等级：≥IP66 | 台 | 696 |
| 4） | 球型一体摄像机 | （1）镜头：≥1/2.8" CMOS （2）图像尺寸：≥2560×1440 （3）镜头焦距：≥23倍光学变倍，16倍数字变倍； （4）补光：红外补光距离≥150米 （6）视频编码:支持H.265、H.264 （7）行为分析：支持越线检测，区域入侵，进入/离开区域 （8）10M/100M自适应以太网接口：≥1个 （9）防护等级：≥IP66 | 台 | 8 |
| 5） | 全景守望摄像机 | （1）图像传感器：≥4×1/1.8” CMOS （2）全景摄像机有效图像尺寸：≥4096×1800 （3）镜头：全景：2.8mm定焦；光学变倍≥36倍 （4）视频编码：H.265、H.264 （5）补光：红外≥200m （6）10M/100M自适应以太网口≥1个； （7）防护等级：不低于IP66 | 台 | 7 |
| 6） | 防油污枪式摄像机 | （1）镜头：≥1/3" CMOS （2）图像尺寸：≥2560×1440 （3）补光：红外补光距离≥20米 （4）视频编码：支持H.265、H.264 （5）10M/100M自适应以太网接口：≥1个 （6）电源：支持DC12V （7）防护等级：≥IP67 | 台 | 15 |
| 7） | 人脸抓拍摄像机 | （1）镜头：≥1/1.8" CMOS （2）图像尺寸：≥2560×1440 （3）补光：红外补光距离≥30米 （4）视频编码：H.265、H.264 （5）智能功能：支持人脸抓拍，支持同时检测并且抓拍不少于10张人脸 （7）10M/100M自适应以太网口≥1个 （8）电源：支持DC12V，PoE | 台 | 24 |
| 8） | 电梯轿厢摄像机 | （1）镜头：≥1/2.7" CMOS （2）图像尺寸：≥1920×1080 （3）补光：红外补光距离≥5米，支持宽动态技术 （4）视频编码：支持H.265、H.264 （5）10M/100M自适应以太网接口：≥1个 （6）电源：支持DC12V，PoE （7）防护等级：≥IP66 | 台 | 88 |
| 9） | 拾音器 | （1）监听面积：10平方米-30平方米 （2）音频传输距离≥3000米 （3）灵敏度：≥-38dB | 个 | 643 |
| 10） | 室外立杆（含底座） | （1）立杆高度：不低于4米，采用优质冷轧钢 （2）上端管径：150 mm±5mm，含底座 （3）立杆设备箱：防护等级≥IP67，高度≥0.5米，宽度≥0.4米，深度≥0.2米 | 套 | 77 |
| 11） | 防雷器 | （1）RJ45以太网口≥2 （2）电源插孔≥2 （3）支持过电压保护 （4）支持防浪涌保护 （5）防护等级：≥IP66 | 套 | 192 |
| 12） | 视频存储IP-SAN | （1）支持数据盘：≥48块 （2）支持8TB、10TB、16TB容量的SATA盘； （3）网络接口：≥2*GE； （4）支持Raid （5）电源配置：电源模块支持1+1 （6）网络协议：支持 ONVIF和GB/T28181 | 台 | 25 |
| 13） | 硬盘 | （1）容量：≥16TB，SATA接口 （2）性能：≥7200转/分，≥256MB缓存 | 块 | 1200 |
| 14） | 视频管理平台 | （1）管理视频摄像机数量：≥4000路； （2）内存：≥8G （3）硬盘：≥1T*2，支持RAID0,1,10 （4）10M/100M自适应以太网接口：≥2个 （5）电源：支持双电冗余 | 台 | 2 |
| 3 | 入侵报警系统 |  |  |  |
| 1） | 报警主机 | （1）主机板防区数：≥8个 （2）防区响应时间：≥1200mA | 台 | 10 |
| 2） | 报警主机电池 | （1）电压：≥12V （2）容量：≥7AH | 块 | 10 |
| 3） | 控制键盘 | （1）可编程防区数：≥1920个防区 （2）显示方式：支持中文LCD （3）工作环境温度：-10℃ ～ +55℃ | 台 | 2 |
| 4） | 网络报警模块 | （1）支持通用异步收发器接口和以太网接口间的数据传送功能， （2）支持基于TCP 协议 | 个 | 1 |
| 5） | 声光一体机 | （1）发光形式：支持常亮、闪亮、转亮, （2）音量≥120分贝（10cm处） | 台 | 1 |
| 6） | 紧急报警按钮 | （1）触点开关形式：支持常开方式 （2）复位方式：支持钥匙复位 （3）外壳材料：ABS材质 （4）安装方式：86盒安装 | 个 | 753 |
| 7） | 双鉴探测器 | （1）安装方式：吸顶式 （2）探测方式：支持红外+微波 （3）探测角度：吸顶安装时360° （4）探测距离：安装高度2.5米时≥8米，安装高度3.6米时≥12米 | 个 | 5 |
| 8） | 防区模块 | （1）防区数量：可接接入≥8个报警点位 （2）通讯距离：≥2600m （3）湿度：≤90% （4）防雷能力：≥1500W | 个 | 200 |
| 4 | 电子巡更系统 |  |  |  |
| 1） | 信息采集器 | （1）电池容量：≥1800毫安锂电池， （2）防止破坏：支持摔机警报提示； （3）存储容量：≥65000条，摔砸记录≥999条 （4）读卡距离：3-5CM （5）防护等级：≥IP68 | 个 | 15 |
| 2） | 信息传输器 | （1） 传输速率：≥19200波特率 （2） 充电功能：支持给巡检器充电 | 个 | 2 |
| 3） | 信息钮 | （1）工作环境温度：-30℃～ +70℃ （2）读卡距离：3-5CM， | 个 | 500 |
| 5 | 人员定位报警系统 |  |  |  |
| 1） | 无线固定式报警按钮 | （1）通讯频率： 470~510MHz （2）供电方式：电池 （3）按钮按压：报警时长按，可配置长按时间1-3秒 （4）工作环境：温度：-20℃-60℃；湿度：0-90%（非冷凝） | 个 | 200 |
| 2） | 移动式定位报警卡 | （1）通讯频率：470~510MHz或2.4G （2）供电方式：电池 （3）报警方式：一键报警 （4）工作环境 温度：-20℃-60℃；湿度：0-90%（非冷凝） | 个 | 1000 |
| 3） | 可视化联网报警主机 | （1）高清触摸屏≥10寸 （2）警灯分贝：≥100db （3）接口≥3路供电网关/2*USB （4）工作环境 温度：0~40℃；相对湿度：10%~90%（非冷凝） （5）符合GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第 1 部分：通用要求 （6）支持可视化三维地图展示； （7）连通互联网后可实现远程浏览和移动端报警推送（短信、微信） （8）可与视频监控系统对接实现报警联动视频； | 台 | 1 |
| 4） | 无线双鉴探测器 | （1）探测距离:≤6米 （2）环境温度 -10℃-55℃ （3）湿度环境 （20-95）%RH （4）双鉴逻辑判断：支持（双鉴探测+无线多模DTU) | 台 | 5 |
| 5） | 保安人员定位调度主机 | （1）主机配置：CPU主频率≥3.5GHz； （2）内存：≥64G；存储：≥4T*2 RAID1 （3）电源：支持双电冗余 （4）网络接口：100M/1000M以太网≥2 （5）工作环境：温度：0~40℃；相对湿度：10%~90%（非冷凝） （6）符合GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第 1 部分：通用要求 （7）根据定位方式的不同，可支持厘米级定位、米级定位、区域定位等多种定位精度 （8）支持定位漂移纠偏 （9）支持运动物体或人员的惯性导航定位 （10）支持在同一秒内计算≥500个定位装置的位置 | 台 | 1 |
| 6） | 可视手持指挥调度终端 | （1）显示：≥2.8寸多点触控高清屏 （2）网络类型：4G全网通/wifi （3）支持标准定义的所有语音和数据业务； （4）支持现场视频实时回传与录制； （5）支持蓝牙、GPS、北斗定位 | 台 | 50 |
| 6 | 图像识别分析预警系统 |  |  |  |
| 1） | 智能图像识别分析引擎主机 | （1）支持CUP主频率≥2.4G （2）内存≥128G；存储≥960G （3）支持RAID 0、1、5、10、50、60 （4）千兆以太网≥2个 （5）支持4PCS GPU卡 （6）支持多种非结构化数据智能分析算法，如人脸识别、烟雾分析、声纹识别融合调度 （7）内嵌结构化数据分析引擎 （8）算法引擎≥4个，CUDA核心≥5120个，Tensor核心≥640个 | 台 | 2 |
| 2） | 烟火识别算法软件 | （1）支持烟雾检测、火焰检测、吸烟识别 （2）每套支持≥25路实时视频，占用一个算法引擎 | 套 | 2 |
| 3） | 行为识别算法软件 | （1）支持跌倒检测、剧烈运动检测、人员逗留检测、值岗检测 （2）支持区域入侵检测、卷帘门下站人检测、拌线检测、逆行检测 （3）支持扶梯异常检测、安全帽识别 （4）每套支持≥25路实时视频，占用一个算法引擎 | 套 | 3 |
| 4） | 人脸识别算法软件 | （1）支持人脸识别功能（身份识别、通过人脸判断轨迹、口罩检测） （2）支持≥50万库容黑/白名单布控； （3）每套支持≥25路实时视频，占用一个算法引擎 | 套 | 3 |
| 7 | 危化品监测管理系统 |  |  |  |
| 1） | 危化品监测管理主机 | （1）软硬一体化设计，2U标准机架设备 （2）CPU：主处理器：≥3.2GHz （3）内存：内存：≥32G （4）硬盘：存储：≥2T*2 （5）网络接口：千兆RJ45 ≥2个 （5）电源：支持双电冗余 （6）安全台账：支持对医院危化品的安全台账精细化管理 （7）出入库管理：支持对危化品的入库登记、使用领用做详细的登记 （8）危化品监测：支持实时监测危化品存放区域的环境，发现异常及时报警，并联动排风扇等设备自动处理。 （9）支持加密摄像机 （10）支持≥32录视频接入 （11）支持≥90天录像存储 （12）支持≥16路同步回放及多路同步倒放 | 台 | 1 |
| 2） | 危化品存储柜 | （1）可调通风，防漏设计，静电喷涂，不同品类不同颜色柜子存放 （2）双层钢板，防火防爆，有防爆认证，机械双锁设计 | 台 | 5 |
| 3） | 乙醇传感器 | （1）测量范围：0-1000ppm （2）测量精度：≤读数的±3%（25℃） （3）响应时间：可燃：<15s； （4）防爆等级：≥Ex d IIC T6 Gb （5）防护等级：≥IP66 | 个 | 150 |
| 4） | 氯气传感器 | （1）测量范围：氯气0-20ppm （2）测量精度：≤读数的±3%（25℃） （3）响应时间：可燃：≤15s； （4）功 耗：≤3W （5）防爆等级：≥Ex d IIC T6 Gb （6）防护等级：≥IP66 | 个 | 50 |
| 5） | RFID智能识别卡口 | （1）无需改造现有系统，通过外接加装方式即可读取指定的区域/通过的RFID标签信息； （2）FID读取系统，无需手动登记统计，系统可对卡口进出物品进行实时监测统计； （3）报警提醒，当出入物品数量或空间超过设置的数量进行预警提醒，同时通知后台管理进行处置； （4）读取速度≥700次/秒； | 台 | 12 |
| 6） | 标签 | （1）空中协议：支持EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C （2）读写性能：可读可。 | 个 | 3000 |
| 8 | 应用软件（业务及管理） |  |  |  |
| 1） | 平安医院安防综合管控系统——警单联动处置 | （一）警情配置管理 （1）支持报警类型的配置、支持消防报警、求助报警、门禁报警、烟火报警、闯入报警、黑名单报警、消防占道报警、吸烟报警等12种报警类型的配置和启停管理 （2）支持对所有的报警类型配置报警的级别，共分为四级，紧急、重要、一般、提示 （3）支持根据报警的级别系统会自动排列优先级，有效弹窗最高级别报警信息 （4）支持根据警情类型配置警情的预案，包括警情的上墙、语音提醒、声光提醒、警情弹窗等功能配置 （二）警情管理 （1）支持在报警中心实时监测所有报警信息，当收到报警信息时立即弹出提醒 （2）支持展示所有报警信息，按照报警的处置情况、级别、时间进行排序 （3）支持报警的处置状态，如未处理、处置中、已处置等信息。 （4）支持收到新报警时，通过弹窗的方式展示报警信息，内容包括报警类型、报警级别、报警时间、报警对象、报警位置、报警内容等信息。 （5）支持收到新报警时可通过警报声和语音的方式播放报警信息。 （6）支持收到新报警时可联动报警器进行声光闪烁提醒。 （7）支持报警时可进行确警、误报、调试、演练操作。 （8）支持确警、演练后可对报警进行派发工单操作，可制定工单处置人员和时间。 （9）支持确警、演练、调试后可对报警进行屏蔽操作，可设置报警屏蔽时间，屏蔽时间段内当前设备不再重复报警。 （10）支持报警创建工单后，工作人员可通过APP进行接单、指派、完工、取消、挂单操作。 （11）支持对报警信息处置，然后在工单上填写处置结果，并上传文字描述、语音、照片等信息，进行完工操作。 （12）支持在报警列表查看警情关联的工单完成进度，当工单完成后，警情状态自动修改为已处置。 （13）支持报警后可根据预案设置的通知人，自动推送报警信息至相关人员APP。 （14）支持可通过APP查看报警的详细信息，包括报警类型、报警级别、报警时间、报警对象、报警位置、报警内容，地图位置等信息。 （三）报警统计 （1）支持按照今日、本月、本年维度来统计报警数量信息，并按照报警分类进行分类展示。 （2）支持按照统计结果导出成报告，支持PDF格式导出 （3）支持按照报警类型、报警的时间、报警的区域来统计报警数量信息。 （4）支持按照统计结果导出成报告，支持PDF格式导出 （5）支持按照同比、环比方式和报警时间进行分类统计报警趋势。 （6）支持按照统计结果导出成报告，支持PDF格式导出 （7）支持按照报警区域、科室、时间、类型等维度统计报警数量信息 （8）支持按照统计结果导出成报告，支持PDF格式导出 | 套 | 1 |
| 2） | 平安医院安防综合管控系统——指挥调度 | (一) 语音融合 （1）支持实现对讲机、固定电话、手机、移动APP进行语音融合 （2）支持融合后多设备之间可通过系统，自动转换各设备之间的语音信息，实现互相通话。 (二) 应急通信 （1）支持通过输入手机号、电话号快速拨打人员电话，电话接通后可通过系统与人员进行通话。 （2）支持通过系统内置的人员，点击可快速呼叫。 （3）支持电话拨打过程中如遇到未拨通、占线、关机等信息，自动通过系统提示，并支持重播功能。 （4）支持在通话过程中实时录音，结束后自动保存通话记录，支持在线播放和下载。 （5）支持发生紧急情况时可进行多方组会远程进行指挥调度。 （6）支持通过拖拽的方式把应急小分队、安保人员、院内领导等系统中人员加入到会议中。 （7）支持在会议面板，查看参会人员信息，并可查看人员的通话状态，如通话中，静音，未接通，已离线等状态。 （8）支持手机，电话，手台，APP等多种方式同时加入会议，同时支持≥8人在线会议。 （9）支持在会议通话过程中实时录音，结束后自动保存通话记录，支持在线播放和下载。 (三) 历史回放 （1）支持记录所有的语音呼叫和语音会议的录音。 （2）支持根据通话时间和会议信息来查询历史记录，并支持在线播放和下载。 | 套 | 1 |
| 3） | 平安医院安防综合管控系统——研判决策 | (一)设备运维 （1）支持统计设备维修工单总数、未完成工单数量 （2）支持按设备分类工单统计平均完成时长 （3）支持按照设备分类统计维修次数 （4）支持统计保养计划完成进度 （5）支持统计保养任务按时完成率 (二) 保安工作 （1）支持防火巡查、治安巡更、设备巡检、视频巡逻点位任务完成率统计 （2）支持防火巡查、治安巡更、设备巡检、视频巡逻任务完成率统计 （3）支持按照防火巡查、治安巡更巡查点覆盖面积统计 （4）支持按照防火巡查、治安巡更、设备巡检分类统计任务平均巡查时长 （5）支持统计安保岗位上岗率、脱岗率、交接班完成情况 （6）支持统计安全培训任务完成率 (三) 网格管理 （1）支持按照重点区域、防火分区、部门科室分类统计区域位置信息 （2）支持按照网格统计安防设备、消防设备数量和设备状态 （3）支持按照网格统计防火巡查、治安巡更任务执行进度 （4）支持按照网格统计风险台账、隐患工单的数量 (五) 警情管理 （1）支持按照今日、本月、本年维度来统计报警数量信息 （2）支持按照报警类型来统计报警数量信息 （3）支持按照同比、环比方式进行分类统计报警趋势 | 套 | 1 |
| 4） | 平安医院安防综合管控系统——视频巡逻管理 | （1）可支持创建视频巡逻计划，根据视频监控点位、执行人员和执行周期信息创建计划，并到期自动生成视频巡逻任务； （2）根据值班人员信息，自动获取当前班次需执行的视频巡逻任务，点击执行自动按照任务中的视频监控点位路线顺序，自动播放视频实时画面，值班人员通过画面内容查看结果，发现异常可填写异常内容并生成工单； （3）视频巡逻过程中自动截图保存视频画面，执行完成后生成视频巡逻报告，可支持PDF 格式导出。 | 套 | 1 |
| 5） | 平安医院安防综合管控系统——三屏联动管理（安保指挥中心调度客户端软件） | (一) 三屏联动 （1）支持按照三窗口显示模式设计； （2）支持日常管理和报警处置两种场景，操作控制时，各窗口之间的数据可以互相联动， (二) 日常管理（左屏） （1）支持根据安消防设备分类，对设备数量和进行运行状态的监测，可监测设备总数量 （2）支持按照分类数量、正常数量、故障数量、停用数量等，点击相对应数据可查询设备详情" （3）支持对设备中维保到期设备、需报废设备、需计量设备提前进行提醒，点击可查看设备详情 （4）支持根据设备的保养计划，统计出保养计划的执行进度 （5）支持统计已完成、未完成、已超时保养计划数量，点击可查询计划详情 （6）支持根据设备维修工单，统计工单的状态 （7）支持可统计已派工、未派工、已挂单、已完成等状态的工单数量，点击可查询工单详情 ▲（8）支持通过SCADA可视化模型，实时监测院区内所有消防水池液位、高位水箱液位、末端试水压力、消防水泵运行状态等数据。须提供具有CNAS、CMA资质认证的测试机构出具的测试报告 （9）支持当设备运行状态与设定的值不统一时，自动进预警提醒，同时可视化模型同步进行状态的显示。 （10）支持通过SCADA可视化模型，实时监测院区内所有消防送风风机、消防排烟风机启停和供电状态等数据。 （11）支持当设备运行状态与设定的值不统一时，自动进预警提醒，同时可视化模型同步进行状态的显示。 （12）支持通过SCADA可视化模型，实时监测院区内所有防火门的开关状态等数据， （13）支持当防火门超时开门时，自动进预警提醒，同时可视化模型同步进行状态的显示 (三) 日常管理（中屏） （1）支持根据安全日常业务完成状态计算医院安全运行评分，最高100分，每项任务未完成自动扣分，最低扣至0分；安全日常业务包含警情处置、巡查巡检、维修保养、隐患闭环四项业务内容 （2）支持监测防火分区、重点区域、部门科室等安全网格内的安全状态， （3）支持通过网格内的安消防设备运行状态，风险隐患排查情况、巡查巡检执行进度等业务数据来判断网格的安全状态， （4）支持点击重点区域可在地图上标记区域信息 （5）支持按照统计隐患工单的总数、已整改、未整改、超时未整改数量 （6）支持点击可查工单详情，同时数据跟三维可视化关联，切换楼层时同时展示当前楼层隐患数据，并展示隐患位置位置信息 （7）支持统计重大风险、较大风险、一般风险、低风险四级风险数量， （8）点击可查看风险详情，同时风险数据跟三维可视化关联，切换楼层时同时以四色地图方式展示当前楼层风险分布数据 （9）支持实时监控医院出入口车辆信息，统计当天进入车辆数量和离开车辆数量， （10）支持对进出车辆进行抓拍，并保存车牌、车型、车身颜色等数据用于记录查询追踪 （11）支持实时记录医院各出入口人员进入数量，抓拍入院人员照片，记录进入时间、人员体温、入口等数据， （12）支持通过人员照片和体貌特征进行人员轨迹追踪 （13）支持实时监测安消防设备的运行状态，当设备发生故障信息时， （14）支持通过文字和语音同时提醒故障设备名称、设备位置、发生时间、设备状态、故障描述数据，同时自动生成设备故障工单推送维保班组手机； （15）支持根据设备故障的类型统计故障数量 （16）支持实时监测所有报警信息，默认展示今日未处理和已处理报警信息 （17）支持当同时收到多个报警信息时，后来的报警信息自动显示在报警列表中 （18）支持点击列表中未处理的报警自动切换为报警处理模式进行处置 （19）支持默认展示全院三维可视化地图，默认显示室外地图 （20）支持放大缩小、拖拽、翻转、室内外切换等操作，在地图进行切换时业务数据也会相对应的跟随变化 （21）支持在三维地图上可展示各类安消防设备的位置和图标 （22）支持点击设备图标可展示出设备的信息，包含设备名称、设备类型、设备位置、设备照片、设备报警和维修信息等 （23）支持根据不同的设备还具有远程操作功能，例如视频预览、录像回放、远程开门、远程关门等操作功能 （24）支持在三维地图上可展示所有安保人员的实时位置信息。 （25）支持点击安保人员头像可查看当前岗位的值班人员、值班时间、附近视频监控信息。 （26）支持点击视频监控可查看现场保安的值守情况。 (四) 日常管理（右屏） （1）支持按照安保队伍的岗位展示各岗位的总人数，当前值班人员 （2）支持点击可查看当前岗位所有人员的信息，并可进行快速的呼叫 （3）支持根据各岗位的排班情况，统计每个岗位当前应上岗人数和人员信息 （4）支持统计各岗位值班情况，默认展示当前值班人员姓名、人员照片、人员电话、值班时间信息 （5）支持点击上一班次和下一班次查看班次的值班人员和时间信息 （6）支持在中控室值班过程中每两个小时需要填写一次值班记录 （7）支持系统每两个小时自动弹出值班记录表，提醒人员填写 （8）支持收到填写记录中控室值班人员值班过程中发生的问题 （9）支持系统自动记录值班期间的报警和故障信息，值班人员在交接班时，需打印出来进行签字。 （10）支持统计出当日防火巡查任务的执行情况，可查看任务名称、执行人员、执行进度信息 （11）支持点击详情可查看每个巡检点的执行情况 （12）支持统计出当日治安巡更任务的执行情况，可查看任务名称、执行人员、执行进度信息 （13）支持点击详情可查看每个巡检点的执行情况 （14）支持统计出当日设备巡检任务的执行情况，可查看任务名称、执行人员、执行进度信息， （15）支持点击详情可查看每个巡检点的执行情况 (五) 报警处置（左屏） （1）支持报警时自动弹出报警信息，其中包含报警位置，报警设备，报警时间，报警类型等信息 （2）支持警情确警，警情演练，误报三种操作，当为真实有效警情时点击确警按钮，判断为误报警情时点击误报按钮，日常警情演练点击演练按钮 （3）支持报警时自动关联播放报警点旁边的视频监控系统，最大支持4路视频播放 （4）支持确警后可通过报警点的位置、空间类型、报警类型信息，自动匹配出相对应的应急处置预案，并根据预案节点自动执行。 （5）支持预案执行过程按照流程图方式呈现预案的各个节点内容，当其中的节点执行完成后自动变更状态，并自动跳转下一节点执行，全程按照牵引式方式来引导值班人员操作。 （6）支持预案各节点内容按照位置和报警类型，联动不同科室的人员和相关处置人员信息，并自动通过系统通知相关人员报警详情。 （7）支持根据报警位置提示值班人员进行响应的操作，并告知需操作的设备位置、名称、编号等信息。须提供具有CNAS、CMA资质认证的测试机构出具的测试报告 (六) 报警处置（中屏） （1）支持报警时三维可视化地图，自动快速切换报警楼层，并以报警警示动画效果展示报警位置。 ▲（2）支持报警时根据报警点位置信息，自动联动展示报警点周边50米内的危险源信息，并以危险图标的方式闪烁提醒值班人员，点击图标可显示危险源信息和,处置注意方式。须提供具有CNAS、CMA资质认证的测试机构出具的测试报告 ▲（3）支持报警时根据报警点位置信息，自动联动展示当前楼层的应急处置物资位置信息，包含消火栓、灭火器、防火门、治安防爆点等。须提供具有CNAS、CMA资质认证的测试机构出具的测试报告 （4）支持报警时根据报警点位置信息，自动联动展示当前楼层的逃生路线，并以动画方式展示路线的疏散方向。 （5）支持报警时根据报警点位，在三维可视化地图上自动调度出当前最近的安保人员位置信息。 （6）支持报警时自动通知应急小分队，并告知应急小分队报警位置、报警类型、周边视频信息。 （7）支持应急小分队出警过程中实时定位出警路线，中控室可以远程指导应急小分队人员走最优路线到达报警点。 (七) 报警处置（右屏） （1）支持报警时自动展示所有应急队伍和人员信息，包括微型消防站、应急小分队、义务消防队、院外专家等人员信息 （2）支持报警时可通过系统组建应急会议。 （3）支持通过拖拽应急队伍中的相关人员到会议中进行语音沟通。 ▲（4）支持报警时系统支持点击应急队伍人员或者输入电话号码，进行快速呼叫相关人员进行远程指挥。须提供具有CNAS、CMA资质认证的测试机构出具的测试报告 | 套 | 1 |
| 6） | 平安医院安防综合管控系统——值班管理 | (一) 岗位管理 （1）支持按照医院的不同管理位置设置不同的岗位，可设置岗位的名称、位置、负责区域、岗位职责等信息。 （2）支持按照岗位的重要程度把岗位分为四级，每个级别对应的职责和要求分别不同 （3）支持按照岗位级别设置岗位要求的资质、学习、培训、考试内容，只要符合标准的安保人员才可上岗。" （4）支持在三维地图上标注岗位的位置信息，并设置离岗区域和离岗时长。 （5）支持给每个岗位分配智能安保定位终端，岗位人员在上岗时随身携带进行定位。 (二) 人员管理 （1）支持登记安保人员的基础信息，包括人员姓名、性别、年龄、身份证、照片、上岗证、无犯罪证明信息 （2）支持登记安保人员基础信息后，需要医院安保管理者对信息进行审核，审核通过后才可正式入职 （3）支持安保人员按照等级进行上岗，新入职的安保人员可通过每级岗位的学习、培训、考试要求后才可升级上岗。 （4）支持安保人员根据岗位要求的教案进行学习，通过APP查看个人的学习内容，在有效时间段内完成学习。 （5）支持学习完成后自动分配考试内容，通过APP人脸识别后进入考试，有效时间内考试完成交卷，系统会自动进行判分。" （6）支持安保人员离职时，系统自动取消安保人员的所有门禁权限信息 (三) 岗位监督 （1）支持安保人员在上岗时，需要在岗位打卡终端上进行人脸识别打卡成功后才可上岗 （2）支持当安保人员请假时可让其他人员进替岗，替岗时也需要进行人脸打卡操作，同时当前岗位上岗信息更新为替岗人员 （3）支持安保人员在上岗期间，通过智能安保定位终端实时定位安保人员的位置信息， （4）支持在三维可视化地图上查看安保人员位置，点击可查看岗位和岗位值班人员，以及估计的视频监控" （5）支持当安保人员在上岗时脱离岗位设置的位置范围和时间后，系统自动进行报警提醒，并记录脱岗时间 | 套 | 1 |
| 7） | 平安医院安防综合管控系统——排班管理 | （1）支持设置不同岗位的排班时间和班次信息，分为8小时、12小时、24小时 （2）支持自定义等多种排班模板设置 （3）支持记录值排班过程中的值班日志信息 ，可下载打印 | 套 | 1 |
| 8） | 平安医院安防综合管控系统——网格管理 | (一) 网格台账 （1）支持支持根据不同的管理内容，把物理空间划分为多个类型的网格来监管 （2）支持网格划分为防火分区、重点区域、部门科室三种类型 （3）支持录入网格台账，字段具有：网格名称、管理内容、负责区域、网格安全责任部门、安全责任人、网格主管部门、主管责任人等信息 (二) 网格划分 （1）支持根据医院消防分配的防火分区， （2）支持在三维地图中标注出防火分区的区域，并以不同的颜色来区分不同防火分区 （3）支持根据医院重点监管区域，如锅炉房、氧气站、配电室等， （4）支持在三维地图中标注出重点区域的区域，并以不同的颜色来区分不同重点区域。 （5）支持根据医院内部科室使用位置， （6）支持在三维地图中标注出科室的区域，并以不同的颜色来区分不同科室。 (三) 安全运行监测 （1）支持通过网格的划分区域，来计算出网格内的人员信息，可监控区域内的安保人员上岗数据、区域内的人流量等， （2）支持发现区域内的保安未上岗或者区域内的人流量超标，立即预警提醒。 （3）支持通过网格的划分区域，来计算出网格内的安消防设备数量 （4）支持监控设备安全的运行状态，如设备离线、故障、报警等信息。 （5）支持通过网格的划分区域，来计算出网格内的日常安全工作的执行情况，如防火巡查、治安巡更、设备巡检等内容 （6）支持发现超时未执行工作，立即预警提醒。 | 套 | 1 |
| 9） | 平安医院安防综合管控系统——安防设备设施台账管理 | （1）支持对视频监控设备的台账进行维护，支持设备进行增、删、改、查 （2）支持对出入口控制设备的台账进行维护，支持设备进行增、删、改、查 （3）支持对入侵报警设备的台账进行维护，支持设备进行增、删、改、查 （4）支持对安检设备的台账进行维护，支持设备进行增、删、改、查 | 套 | 1 |
| 10） | 平安医院安防综合管控系统——安防设备状态统计 | （1）支持设备分类数量统计，按照安防设备，消防设备统计设备数量 （2）支持设备运行状态分析，可分析设备离线、在线、故障时间 （3）支持设备品牌分类数量统计，按照不同品牌型号统计设备分类 （4）支持设备维修次统计，按照设备分类统计维修次数 （5）支持单位重点区域面积报警点位数量统计 （6）支持单位面积监控点位数量统计 | 套 | 1 |
| 11） | 平安医院安防综合管控系统——安防组织管理 | （1）按照多层级模式，管理医院的组织架构 （2）支持组织架构的增删改查 （3）支持为其他系统提供统一的数据接口 | 套 | 1 |
| 12） | 平安医院安防综合管控系统——安防人员管理 | （1）支持对院内职工、实习生、外委服务人员等人员进行分类管理 （2）支持对人员台账进行增删改查，对各类人员信息进行登记，包括姓名、联系方式、所属部门、相关证书等， （3）支持为各子系统提供标准的数据接口。 | 套 | 1 |
| 13） | 平安医院安防综合管控系统——应急演练管理 | （1）支持预案模版台账管理用于查看当前医院所有的预案模版明细；台账字段包含名称、预案类型、预案说明、流程图片（png、jpp）、法规预案文案描述，上传法规文件（支持上传word、图片、PDF、TXT）； 预案查询：支持多条件查询预案，如：预案模版名称、预案类型； （2）支持台账管理用于当前医院所有的预案明细管理； （3）已审核的预案不支持编辑，只支持预案修订，并记录修订记录：版本号、修订时间、修订人、历史版本查看详情； （4）预案修订完成后需再次提交审核，审核通过后状态改为启用状态，原始预案存为历史版本 预案可通过移动端和PC端进行查找查看，支持根据预案名称、预案类型、来进行模糊查询,支持根据PDF方式预览。 （5）支持根据部门对演练计划进行新增、修改、删除； （6）支持下发计划至各部门安全员，安全员按计划组织人员进行消防演练，并上传演练过程、参加人员、演练照片、演练视频； （7）支持通过系统查看演练记录，并支持导出。 | 套 | 1 |
| 14） | 平安医院安防综合管控系统——安防设备保养管理（设备设施使用运维管理系统） | (一) 养护设备管理 （1）支持从台账中选择需定期做养护的设备，可以查看和养护设备相关的所有养护任务的执行情况。 （2）支持以列表的形式查看需养护的设备清单 (二) 养护日历 ▲（1）支持将待办工作通过日历的形式进行展示，在日期上可显示每日待办工作数量，须提供具有CNAS、CMA资质认证的测试机构出具的测试报告 （2）支持在不同任务类型标签上，使用红色和绿色区分不同的任务完成状态，须提供具有CNAS、CMA资质认证的测试机构出具的测试报告 （3）支持切换日历日期，查看历史或未来月份的任务分布情况 ▲（4）支持用户在线一键打印，将日历以纸质方式进行打印，须提供具有CNAS、CMA资质认证的测试机构出具的测试报告 （5）支持任务透视查看，点击任务类型显示该类型的任务数量、点击任务数量显示任务清单，点击清单可查看任务的执行详情和结果。 (三) 计划管理 （1）支持创建日常检查、工程师巡检和预防性维护的养护计划，可按照管理要求配置日、周、月、季、年的计划周期。 （2）支持按照设备类型选择不同的养护模板，并指定相关执行责任人或班组。 （3）支持根据设置的执行周期和养护设备生成对应的养护任务，可以查看养护计划的执行进度，以及计划下任务的执行情况和执行结果。 (四) 工作模板管理 （1）支持自定义创建和修改三级养护模板，创建完模板之后可以在养护计划中进行选择。 (五) 临时任务 （1）支持在无养护计划的情况下直接执行临时任务。并记录临时任务的执行结果。 (六) 养护工作提醒 （1）支持根据计划生成任务的执行时间，在执行时间开始前自动进行消息通知。 (七) 工程师协助 （1）支持生成工程师协助临时链接，由工程师协助填写本次养护的内容结果等信息。 （2）支持对临时链接的有效时间管理，超出设定时间，链接自动失效无法打开。 | 套 | 1 |
| 15） | 平安医院安防综合管控系统——安防设备维修管理 | （1）支持工程师在移动端接收工单，并完成接单、完工、转单、回退等操作。 （2）支持基于维修工单发起维修报价审核流程，填写厂家报价的信息，发送至相关科室进行确认，并可在工单上查看报价审核结果。 （3）支持基于处置中的工单发起送外维修流程，系统自动生成送外维修单，并与此工单关联。 （4）支持工程师在完工时填写维修费用、维修结果、发票等信息，并可提交完工现场照片。 （5）支持将该工单关联的送外维修单直接进行关闭。 | 套 | 1 |
| 16） | 平安医院安防综合管控系统——用户权限管理 | （1）支持用户账号的增删改查，同时设定初始密码、状态、类型等基本信息 （2）支持账号数据的查询、统计，同时为各子系统提供标准的数据接口 （3）支持集成平台自身系统角色的增删改查功能，以及角色权限的配置，包括业务使用权限、数据权限、APP菜单权限。 （4）支持各子系统角色的增、删、改、查功能，以及角色权限的配置，包括业务使用权限、数据权限、APP菜单权限。 （5）支持用户与平台角色和各子系统角色的绑定配置。 （6）支持子系统系统单点登录配置和子系统注册管控，确保只有经过注册的子系统才能够使用。 （7）支持在用户登录时对账号校验 （8）支持账号密码模式和手机验证码模式 （9）支持用户自行修改登录密码。 （10）支持用户登录校验通过后自动跳转至子系统页面，并将用户登录信息返回子系统。 （11）支持记录用户账号的登录操作，提供登录次数，登录时间等查询功能。 | 套 | 1 |
| 17） | 平安医院安防综合管控系统——日志管理 | （1）支持以用户为基础的操作日志，包括操作人姓名、工号、操作时间、操作功能、内容、IP地址等信息。可以对用户的使用情况进行追溯。 （2）支持对用户的使用记录进行追溯，可按时间、操作类型、内容、IP等信息进行检索。 （3）数据本身的操作日志，记录数据从创建开始，一系列以数据为基础的操作过程的记录。 | 套 | 1 |
| 18） | 电子巡查系统软件（治安巡更在线监督管理系统） | (一) 巡更路线 （1）支持根据医院巡更位置，在系统中配置巡更点位，并配置点位的巡更标签和地图上的巡更位置信息 （2）支持对配置好的巡更点位，绑定点位附近的视频监控， （3）支持在巡检过程中可与视频进关联 （4）支持配置巡更过程中的巡更内容，在到达巡更点执行任务时需根据巡更内容进行逐项巡查 （5）支持根据管理区域把区域内的巡更点划分为一条巡更路线，在巡更过程中必须按照巡更路线进行执行 (二) 巡更计划 （1）支持根据执行区域，执行人员，巡更路线，创建巡更计划，计划根据时间自动生成巡更任务 （2）支持巡更任务自动提前生成一个月的任务，执行人员可查看自己所有待执行的任务信息 (三) 巡更任务执行 ▲（1）支持巡更人员智能无线巡更终端在执行任务过程中，通过智能无线巡更终端实时定位巡更人员位置信息，须提供具有CNAS、CMA资质认证的测试机构出具的测试报告 （2）支持巡更人员通过智能无线巡更终端可查看个人任务信息，同时在任务快到期还未执行时，会推送消息提醒其执行任务 （3）支持通过无线扫描的方式来识别巡更点信息，可在0-1米内识别点位，识别成功够加载点位信息和需要检查的内容，勾选完成后直接提交完成巡更。 ▲（4）支持在巡更过程中，当巡更人员到达巡更点通过无线扫码执行任务时，巡更点绑定的附近摄像头会自动抓拍照片并保存在巡更记录中，用于巡更任务执行的考核，须提供具有CNAS、CMA资质认证的测试机构出具的测试报告 （5）支持在巡检过程中遇到无信号区域，可进行离线巡检，数据自动储存在巡检终端上，到达有网的地方自动进行数据上传， （6）支持巡更人员在执行任务中必须按照设定的巡更路线进行执行，当发生路线偏移时会自动进行报警提醒 （7）支持通过巡更历史执行记录，可查询记录中的人员行走轨迹，可在三维可视化地图上绘制出巡更路线 （8）支持当今日休假或遇到突发事件，无法按照正常的时间完成任务时，可填写原因描述并提交，后台在巡更任务上自动记录原因。 (四) 统计分析 （1）支持根据巡更任务、执行时间统计任务的执行进度，展示已完成率，已超时率，未执行任务的数量和占比。 （2）支持导出统计的结果，可导按照PDF格式导出。 （3）支持根据点位设置的巡检次数和时间来统计任务的完成进度，可分开展示出已完成和未完成点为的数量。 （4）支持导出统计的结果，可导按照PDF格式导出。 （5）支持按照执行人员，执行时间统计每个人巡更的任务数量，可展示每个人员的完成数量、超时未完成数量的占比。 （6）支持导出统计的结果，可导按照PDF格式导出。 | 套 | 1 |
| 9 | 后勤硬件设备 |  |  |  |
| 1） | 智能工单处理一体机 | （1）设备配置：CPU主频率≥1.2GHz；内存≥8GB；屏幕≥10.寸电容触摸屏；分辨率≥1280*800 （2）HDMI显示接口≥1个， （3）支持网络：设备支持 WIFI 无线局域网、100M/1000M 以太网接口以及全网通的 2G/3G/4G 网络； （4）打印方式：设备支持内置热敏打印 ≥58mm，打印速度不低于 50mm/秒； （5）高拍仪：像素≥500W；分辨率≥2560*1920；支持扫码二维码打开工单； （6）语音提示：设备具有来单声音提示，音量大小可调节； （7）工单查询：设备支持查询本班组工单信息的功能，包括完工工单，挂单工单，派公工单/支持按年、月、日进行工单查询； （8）提示方式：设备支持新收到工单，工单处理超时，挂单工单的声音提醒，并可对工单提醒的频率进行设置。 | 台 | 10 |
| 2） | 智能巡检终端 | （1）CPU主频率≥2.0GHz； （2）内存≥4G,存储≥64G； （3）屏幕≥5寸IPS屏，分辨率≥720*1440； （4）支持WIFI无线局域网，2G/3G/4G全网通； （5）支持摄像头扫码功能； （6）支持激光扫码。 | 台 | 20 |
| 3） | 智能台式售饭终端 | （1）主显示屏≥13英寸可触摸，副显示屏≥13寸，分辨率≥1920*1080，双屏均支持多点触控全视角液晶屏； （2）人脸摄像头：像素≥200W； （3）网络：LAN+WIFI。 | 台 | 26 |
| 4） | 智能手持移动订餐终端 | （2）CPU：主频率≥1.4GHZ； （3）显示屏尺寸≥5英寸 IPS触摸屏，分辨率≥1440*720； （4）网络：4G、WIFI、蓝牙； （5）摄像头像素≥500 W。 | 台 | 7 |
| 5） | 餐卡充值机 | （1）CPU主频率≥1.8GHz； （2）屏幕尺寸≥21英寸 分辨率≥1920*1080； （3）运行内存≥4G； （4）存储≥8G； （5）网络：有线，WIFI （6）实体卡、二维码扫描； （7）人脸识别摄像头不低于200 万高清双目摄像头； （8）热敏打印机，≥80mm 纸，带自动切纸功能。 | 台 | 2 |
| 6） | 中心母钟设备 | （1）自动接收GPS、北斗、4G-LTE授时源； （2）10/100M自适应以太网接口≥1； （3）MTBF＞80000小时； （4）PPS输出≥1路； （5）一年内时间误差不低于1秒钟； （6）通过浏览器，可远程配置授时服务器对外授时网络参数，及NTP授时服务器IP参数，时间源选择，授时网口开关机控制等,并实时查询授时网口的工作状态； （7）电源频率：50Hz±5%； （8）网络时间同步精度：TCP/IP网络上的NTP：1-10ms； （9）用户容量：≥20000个； （10）NTP请求量：≥1000次/秒； （11）电源电压：220V±15％； 提供具有CNAS认证得第三方检测报告 检测依据标准为：GB 4943.1-2011 信息技术设备安全 第1部分 通用要求的 1.7；2.1；4.1；4.2； | 台 | 1 |
| 7） | BD信号接收装置 | （1）信号方向:半球形向上； （2）电压驻波比应满足：1.5:1； （3）带宽应满足： <±5 MHz；阻抗应满足：<50 ohm； （4）增益应满足：＞3dBic ，基于7×7cm 地平面 % Volum； （5）增益范围应满足：＞-4dBic，-90°＜0＜+90°，over75； （6）工作温度-40度 ～ +85度； （7） SMA接口，具备防水、防腐、避雷，防护标准≥IP65； （8）信号传输距离≥1200米； （9）MTBF：＞8万小时。 | 台 | 1 |
| 8） | NTP时间服务器 | （1）自动接收：GPS、北斗授时源； （2）10/100M自适应以太网接口≥1个； （3）VFD显示屏，显示时钟源信息、信号强度、时间、日期及数据有效性； （4）MTBF＞80000小时； （5）用户容量：≥20000个； （6）NTP请求量：≥1000次/秒； （7）环境要求：工作温度：0～＋50℃； | 台 | 2 |
| 9） | 单面数字子钟 | （1）支持TCP/IP和NTP两种协议，通信接口为RJ45，通信方式为以太网通信； （2）具备不同的时间来源方式，（1）为NTP授时服务器授时；（2）为时间与信息管理系统软件授时；（3）具有NTP授时服务器和时间与信息管理系统软件授时； （3）具备远程开关机功能，根据开关机时间执行显示屏的显示及通信开关动作； （4）具备倒计时功能，倒计时间期间显示正常的时间、倒计时时间启始时间； （5）具备脱离时间与信息管理系统软件正常授时及其他工作功能； （6）具备以太网络配置功能，配置数码时钟网络参数，授时服务器IP，尺寸、显示方式，产品类别等信息； （7）内置温补时钟，外部断电，时钟正常走时，误差小于0.05秒/天； （8）具备亮度调节功能，亮度调节 ≥ 3级； （9）红色8字形码段数码管。 （10）LED显示单元发光强度：≥200cd/m2 （11）对比度≥10：1； （12）LED显示屏可视视角≥±65º； （13）LED显示屏MTBF≥100,000小时； （14）独立计时精度：≤±0.05秒/天； （15）同步精度：≤1-5mS； （16）环境要求：工作温度：-35～＋70℃； | 台 | 124 |
| 10） | 双面数字子钟 | （1）支持TCP/IP和NTP两种协议，通信接口为RJ45，通信方式为以太网通信； （2）具备不同的时间来源方式，（1）为NTP授时服务器授时；（2）为时间与信息管理系统软件授时；（3）具有NTP授时服务器和时间与信息管理系统软件授时； （3）具备远程开关机功能，根据开关机时间执行显示屏的显示及通信开关动作； （4）具备倒计时功能，倒计时间期间显示正常的时间、倒计时时间启始时间； （5）具备脱离时间与信息管理系统软件正常授时及其他工作功能； （6）具备以太网络配置功能，配置数码时钟网络参数，授时服务器IP，尺寸、显示方式，产品类别等信息； （7）内置温补时钟，外部断电，时钟正常走时，误差小于0.05秒/天； （8）具备亮度调节功能，亮度调节 ≥ 3级； （9）红色8字形码段数码管。 （10）LED显示单元发光强度：≥200cd/m2 （11）对比度≥10：1； （12）LED显示屏可视视角≥±65º； （13）LED显示屏MTBF≥100,000小时； （14）独立计时精度：≤±0.05秒/天； （15）同步精度：≤1-5mS； （16）环境要求：工作温度：-35～＋70℃； | 台 | 6 |
| 11） | 手动智能回收转运车（智能医废转运车） | （1）外观尺寸 ≥1600mm（长）x 800mm（宽）x 1200mm（高），离地间隙 ≥240mm （2）箱体 独立式箱体设计，箱体可拆除更换；容积≥800L，。 （3）箱体车门 1个医废投放口≥830（长）*600（宽）mm，1个医废取物口尺寸≥530（长）*490（宽）mm； （4）车体外壳 采用304不锈钢材质，外部防锈喷塑处理； （5）制动系统 鼓刹式制动系统，可通过手闸力度控制车速以及紧急驻车；后轮支持脚刹制动及驻车。 （6）防爆电池 分体式锂电池设计，支持电池离车独立充电和随车充电两种模式。 （7）电池容量≥20AH。 （8）称重系统 底盘内置一体化秤重传感器，垃圾入箱后实现无感自动秤重； （9）最大载重量不低于400kg。 （10）称重精度≤0.05kg； （11）一体化操作台 CPU主频率≥1.2GHz;运行内存≥2GB;屏幕分辨率≥1024x768;存储≥8GB; （12）车辆定位 收集点定位，配合定位信标可自动识别当前所处收集点。 （13）数据通信 移动网络：2G/3G/4G全网通；局域网络：WIFI； （14）车身重量 整车净重≤110kg （15）支持无网络情况下离线记录医废收集信息，连接网络后自动上传。 | 台 | 2 |
| 12） | 手持数据采集终端（医废暂存站智能管理终端） | （1）CPU主频率≥1.8GHz； （2）内存≥4GB； （3）存储≥64GB； （4）屏幕：≥4寸，分辨率≥800*480； （5）设备支持 WIFI 无线局域网，以及全网通的 2G/3G/4G 网络； （6）设备支持通过自带摄像头扫码以及专用激光扫码投进行扫码，并且可通过物理按键实现一键扫码； （7）设备支持 IP66 级以上防护等级，可消毒擦拭，可水洗； （8）设备支持 UHF 超高频 RFID 标签读取功能，读取距离不小于 3 米； ▲（9）设备支持激光扫头码，1D 条码的扫码速度不小于 100 次/秒，2D 码扫码的速度不小于 10 次/秒。须提供具有CNAS、CMA资质认证的测试机构出具的测试报告； （10）支持医废收集一键入库操作，可看到入库的重量、类型、收集人员、科室等信息； （11）支持医废库存数据一键出库，并提供在线交接和数据校正功能； （12）支持出库时校正出库医废重量，确保重量偏离在合理范围内； （13）支持出入库操作在线交接，实现使用设备电子签名和交接记录的电子拍照留存； （14）支持对当前医废库存量的查询，包括收集的详细记录、重量、类型、收集时间等； （15）支持识别医废二维码，实现对每一袋医废垃圾从收集、入库、出库的全流程跟踪； （16）支持对历史记录按时间、按类型、按科室、按收集人员等进行查询统计分析； （17）支持无线方式连接打印机，实现医废转运标签的打印功能。 | 个 | 2 |
| 13） | 手持秤 | 量程≥70KG； 单位：公斤、市斤、盎司、磅 分度值≤0.1KG; 屏幕：LCD夜光显示屏 | 台 | 2 |
| 10 | 后勤软件 |  |  |  |
| 1） | 后勤运营基础平台 | （一）基础业务中台 1、个人工作台 （1）支持登录用户按照个人需要定制需要展示的窗口模块，系统提供待办、报警、各类数据分析、工作日历等多种窗格模块。 （2）支持拖拽的方式调整窗格大小以及位置，以便实现对内容的最佳展示。 （3）支持登录个人相关的报警、任务、审批、通知等消息接收与展示； （4）支持气泡弹出和声音的方式做及时提醒； （5）支持多级信息透视，可实现从消息、工单、资产设备、人员等信息的关联查询； （6）支持将工单、审批、巡检等还未处理完的工作任务进行归类汇总和展示； （7）支持根据消息类型进行分类展示； （8）支持点击待办工作，可直接完成此工作的处理；； （9）支持任务透视查看，点击任务类型显示该类型的任务数量、点击任务数量显示任务清单，点击清单可查看任务的执行详情和结果； （10）支持对子系统访问链接的增加与删除管理，支持自定义链接图标，并可通过拖拽方式自行调整图标位置； （11）支持模糊搜索，可通过关键字快速查找所需的子系统； （12）支持将应用中心前4个子系统链接通过窗格方式显示在工作台； 2、用户管理 （1）支持用户账号的增删改查，同时设定初始密码、状态、类型等基本信息； （2）支持账号数据的查询、统计，同时为各子系统提供标准的数据接口。 3、角色权限管理 （1）支持集成平台自身系统角色的增删改查功能，以及角色权限的配置，包括业务使用权限、数据权限、APP菜单权限； （2）支持各子系统角色的增删改查功能，以及角色权限的配置，包括业务使用权限、数据权限、APP菜单权限。 （3）支持用户与平台角色和各子系统角色的绑定配置。 4、统一登录管理 （1）支持子系统系统单点登录配置和子系统注册管控，确保只有经过注册的子系统才能够使用； （2）支持在用户登录时对账号校验； （3）支持账号密码模式和手机验证码模式； （4）支持用户自行修改登录密码；； （5）支持用户登录校验通过后自动跳转至子系统页面，并将用户登录信息返回子系统； （6）支持记录用户账号的登录操作，提供登录次数，登录时间等查询功能。 5、工作流管理 （1）支持自定义工作流的增删改查； （2）支持通过在线流程设计器自行添加或删除工作流节点，并可通过拖拽的方式实现流程顺序的调整； （3）支持为节点设置不同的动作，并指定相关责任人； （4）支持对设置跳转规则，当满足规则时跳转到指定节点。 6、工单管理 （1）支持工单填报、派单、接单、挂单、转单、完工的全流程管理； （2）支持综合维修、保洁、运送、资产维修、巡检等多种格式工单的管理； （3）支持登记型和闭环型两类工单模板，用户可根据实际业务需求创建自定义工单类型； （4）支持向工作班组派发工单，工单发出后组内所有成员都可看到工单； （5）支持向指定个人派发工单，工单发出后只有指定人员可以看到工单； （6）支持将工单转发至组内其他工作人员处理； （7）支持处理工单时发起工作协助，邀请其他人员共同处理工单； （8）支持一次性定时工单，系统可根据设定时间以及服务班组或人员，到时自动生成工单并派发； ▲（9）支持循环型工单，系统可根据循环周期、频度、管理班组和人员等信息，周期性的到期生成和派发工单。须提供具有CNAS、CMA资质认证的测试机构出具的测试报告； （10）支持抢单和指派两种接单模式； （11）支持在抢单模式下，无人接单时，班组长手动指定派发工单； （12）支持通过APP、微信、WEB、工单机确认接单； （13）支持设定工单完工时长，当超时未完成时，自动产生超时提醒； （14）支持通过APP、微信、WEB提交工单； （15）支持图片、语音、视频多媒体信息附件的提交； （16）支持通过APP、微信、WEB、工单机完成工单； （17）支持图片、语音、视频多媒体信息附件的提交； （18）支持工单结束后，由提单人员对工单进行验收和评价； （19）支持设置评价超期时间，超时未评价默认好评。 7、计划管理 （1）支持对计划的增删改查； （2）支持未计划制定不同的周期，包括日、周、月、季、年等； （3）支持计划的启动和停止操作； （4）支持设定计划提醒的提前时间量； （5）支持根据计划周期和提前量自动计算提醒时间； （6）支持有任务计划和无任务计划两种模式； （7）支持设定计划周期内执行任务的频次； （8）支持根据计划周期和频度，自动计算任务数量，到期向责任人派发工单。 8、消息推送管理 （1）支持消息推送统一接口，可实现微信、APP、短信、WEB多种消息推送； （2）支持消息发送模板自定义配置，可通过正则表达式自动填写模板数据。 9、系统运维管理 （1）支持通过软件狗的方式，定期探测系统内所有服务的运行状态，一旦发现服务异常及时发出异常提醒，并调取辅助程序完成服务恢复； （2）支持实时监测运行主机状态，包括CPU、硬盘、内存、网络等各项性能指标参数，发现异常及时发出提醒消息。 10、数据安全管理 （1）支持对关键数据的传输、存储过程进行加解密； （2）支持对关键数据进行自动定期备份，出现异常可恢复； （3）支持对数据资源配置不同角色的数据权限，只有拥有权限的用户，才能访问相关的数据资源； （4）支持可设定备份时间，定期备份历史数据并迁移到其它数据库的表中； （5）支持对关键数据进行自动定期备份，出现异常可恢复。 11、日志管理 （1）支持以用户为基础的操作日志，包括操作人姓名、工号、操作时间、操作功能、内容、IP地址等信息。可以对用户的使用情况进行追溯； （2）支持对用户的使用记录进行追溯，可按时间、操作类型、内容、IP等信息进行检索； （3）数据本身的操作日志，记录数据从创建开始，一系列以数据为基础的操作过程的记录。 12、人员信息管理 （1）支持对院内职工、实习生、外委服务人员等人员进行分类管理； （2）支持对人员台账进行增删改查的，对各类人员信息进行登记，包括姓名、联系方式、所属部门、相关证书等，同时为各子系统提供标准的数据接口。 13、组织信息管理 （1）按照多层级模式，管理医院的组织架构，实现组织架构的增删改查，以及为其他系统提供统一的数据接口。 14、岗位信息管理 （1）支持按照不同的工作需求和工作内容，进行定岗定责，实现岗位在医院的标准化管理。针对每个对岗位，要求明确名称、职责、要求等信息。并可通过增删改查进行数据的调整。 （二）医帮手智能移动应用终端 1、配置注册管理 ▲（1）系统支持私有化部署，可部署到医院内部网络，配置局域网地址可访问本地系统。须提供具有CNAS、CMA资质认证的测试机构出具的测试报告； （2）支持使用互联网访问，当私有化部署时，通过域名映射可访问本地系统； （3）隐蔽性服务器地址配置入口，通过点击指定图标打开配置入口； （4）配置地址输入服务ip地址、服务器端口号即可访问医院本地资源。 （5）用户输入正确的个人账号和密码，同意服务器协议后，点击“登录”即可进入系统； （6）输入用户个人手机号码，并获取验证码，当验证码正确后，同意服务协议后，点击“登录”即可进入系统； （7）系统支持用户忘记密码，进行密码重置的操作； （8）用户点击“忘记密码”，按照提示，输入注册手机号，获取正确的验证码； （9）验证码通过后，进行新密码设置，密码长度需在6-20位长度之间； （10）完成新密码设置后，系统会自动跳转到登录界面，用户使用新密码即可完成登录； （11）支持用户选择所在部门，输入用户的姓名； （12）支持手机号真实性校验，输入注册手机号，获取验证码，并进行验证码校验。验证码校验通过后，点击“注册”即可完成注册； （13）同一手机号在一个医院只能注册一次，且只能注册一个部门，避免人员重复异常。 2、消息管理 （1）支持工单工单消息统一接入管理，包括综合维修工单，应急保洁工单、运送工单，后勤投诉工单，双预防隐患工单的处置等； （2）支持审批消息统一接入管理，包括医废完工的签字确认等； （3）支持告警消息统一接入管理，后勤运行监测类，发生报警后，消息的相关推送与展示； （4）支持各类任务统一提醒管理，包括各类巡检任务、保养任务等定时任务的提醒与展示； （5）支持系统消息统一接入管理，如通知通告，报告的推送，调查问卷的接收等消息类型； （6）支持对消息状态的查看，消息状态包括对消息的已读和未读状态，待处理消息总数等，方便用户实时查询数据； （7）支持用户对关注的消息进行对消息进行查看和处置，并支持分类查看； 3、工单管理 ▲（1）支持自动派单到服务班组，可通过服务类型、服务区域与班组进行绑定，但用户下单后可自动分配任务到服务班组进行处置。须提供具有CNAS、CMA资质认证的测试机构出具的测试报告 （2）支持任务提醒，但班组接收到任务，系统会进行即时提醒，直接点击快速查看任务详情； （3）支持任务抢单模式，服务班组人员可通过移动手持终端查询到当前班组内所有“未派工”的维修任务，可根据自身实际忙闲情况对任务工单进行接单抢单； （4）支持派单模式，对于长时间未处理的任务，班组长可直接指派给对应的人员； （5）服务班组人员可通过移动手持终端实时查询个人完工任务记录，了解个人工作量情况。完工交单时需进行一下操作： （6）故障原因及维修方法，用户通过下拉选本次故障原因和处置方案。同时支持用户手动添加； （7）耗时使用，选择用的耗材，根据所选的耗材和数量，显示价格； （8）完工说明，使用文字对完工情况进行描述； （9）附件照片，为了确保真实性，完工时可上传完工附件照片，支持用户从相册或者实时拍照上传； （10）评价及签字，支持星级方式对服务进行评价。可让现场用户进行电子签字确认； （11）对工单暂时无法处置的工单进行挂单操作，挂单需要执行以下操作方可挂单： （12）挂单原因说明，原因用户可直接选择，可选择原因有：延期处理、重复申报、指派错误、申报错误、暂无耗材，其他原因等； （13）解决说明，通过文字描述解决方案和办法； （14）预计解决时间，用户须输入针对本工单的预计解决时间； （15）转派说明，通过文字描述转派需注意事项； （16）支持用户对工单内容进行自行修改，当工单记录等级存在错误时，班组人员在在线自行修改工单数据，可修改内容包括：服务科室、服务区域、服务房间、服务实现、服务部门、申报描述等内容； （17）当一站式服务中心指派工单到班组对应人员时，工人会同步获取手机短信提醒，以便对工单进行及时处理。 （18）系统支持按工单状态对工单进行查看，包括未派工、已派工、已挂单、已完工状态下的所有工单记录 （19）系统支持对工单全生命周期状态进行跟踪，可按状态，处置时间，根据处置过程对工单进行查询； 4、审批管理 （1）支持各类型审批业务统一管理，可通过定义审批流节点方式，按照其策略把审批消息推送给对应的人员做处理； （2）支持用户对审批工作进行处理，用户点击审批记录，显示数据列表，用户点击列表后即可对记录进行查看和处置，完成节点审核； 5、综合巡检管理 （1）支持多种巡检方式，根据设备日常的管理方式和周期不同，制定设备的巡检计划和巡检项目，并可把巡检项目与任务书关联起来从而快速生成适合本医院的巡检计划，巡检计划创建后可派发给责任班组或者责任人进行任务的执行； （2）支持多种任务分类方式，支持按自定义计划类别和设备分类方式显示待执行计划，通过分类给用户提供快速筛选入口； （3）任务详情，以列表方式展示待执行任务，列表字段包括任务名称、周期频次、应巡点数、已巡点数、应巡日期等，用户点开列表可查看任务详情并能对任务进行执行； （4）任务接收与执行，该任务中包含所有的巡检点的名称，并按顺序展示，用户点击对应的巡检点查看巡检明细，并按照巡检要求填写巡检结果进行上报。巡检结果包括合格、不合格、报修等结果状态的上报及确认。 ▲（5）巡检结果合格和不合格处置；合格提交，巡检各项结果均正常。不合格提交，巡检明细中有一项或者多项不符合要求，系统可以自动把不符合项自动记录，经用户同意后上报巡检结。须提供具有CNAS、CMA资质认证的测试机构出具的测试报告； （6）支持巡检异常报修，当巡检过程中发现有设备损坏，用户可选择提交报修单进行维修，报修单内容可填写问题描述、图片、联系人、联系方式、录音等方式进行上报，系统接收到报修记录会根据流程安排人员进行及时维修。 ▲（7）支持巡检有效性判断，为了确保巡检的真实性，巡检执行时支持设备二维码、蓝牙定位点保障人员到现场执行，另外所有上报的图片均支持OSD文字进行处理，在图片显示巡检人员、部门、时间、GPS定位坐标等记录。须提供具有CNAS、CMA资质认证的测试机构出具的测试报告； （8）系统支持多种巡检方式根据用户管理需要进行限制，如扫码开始巡检、按顺序执行巡检、按巡检点执行巡检等方式； ▲（9）系统支持多巡检模式，如巡更模式（只打卡记录，到对应地点即可），任务书模式（关联具体巡检事项明细，满足专业巡检的需要），抄表模式（巡检时必须填写巡检项的结果）等模式，满足医院多样性管理的需求。须提供具有CNAS、CMA资质认证的测试机构出具的测试报告； （10）超时任务提醒，当任务超过规定的执行时间后即判断为超时，超时任务将无法执行。超时任务按执行时间以列表方式展示，点击列表可查看任务详情； （11）快速统计，可快速按今日、本月、本年进行统计，以饼状图展示已完成和未完成状态的百分比。以饼状图展示不同类型任务的的数量和百分比。以列表展示计划名称、该计划总数、已巡检总数、完成率等，并按完成率倒序显示计划执行情况； （12）数据钻取功能，用户在界面上点击要查看的数据可展示列表，点击列表可查看执行结果详情； | 套 | 1 |
| 2） | 一站式服务中心 | （一）一站式服务调度中心 1、一站式服务调度 （1）一站式服务中心接收到临床网络申请工单后，系统有任务提醒功能，支持弹屏提醒、声音提醒、操作员可通过提醒界面直接进入工单进行调度，将任务工单分配到对应服务班组，提高工单处理及时率。 （2）一站式服务中心接收到临床网络申请工单后，可通过系统进行任务调度派工，分派工单到指定服务班组或服务人员提供服务。 （3）当临床用户通过院内分机来电报修时，系统可自动识别来电号码并弹屏提醒，提醒内容可包括来电号码，来电科室，科室位置等。 （4）一站式服务中心坐席根据科室来电或其他来源的需求进行工单登记。 （5）一站式服务中心坐席若发现工单登记信息有误或需求有误的工单，系统提供工单修改权限，授权操作员可对该类工单进行修改更正。 （6）调度员可根据工单的情况指定维修的优先级，最高级工单优先派单，在未完工前永久停留在最上层，方便及时跟踪和避免遗漏。 （7）对于高优先级工单，可选择知会相关应急联系人，便于资源的协调和工单的快速处理。 （8）可实现报修电话的全程录音，可在工单页面快速查找和回放。一方面可对调度员工作进行监督，另一方面避免投诉纠纷。 （9）可对额定工作、定时、定期任务制定计划工单，定期定时发送工单到相关人员，以减少调度员工作量。 （10）对于移动工单，科室人员指定位置和类型后，可实现无调度自动派单，节省调度员工作量，一方面减少人员，另一方面可以让其做更多如回访等增值工作。 （11）高频事项分析合理安排人员配比，合理安排耗材库存，以此分析事项原因，制定优化解决方案。还可以制定有针对巡检计划，防患于未然。 （12）移动端报修、计划工单通知信息等待处理信息，在待办事项中显示、语音提醒，方便调度员查看，也便于忙碌时段，调度员合理分派工单。 （13）针对延时、拖延、超时、紧急等工单事项，进行督办操作，相关人员接收督办通知，以加快工作效率，并对相关问题进行反馈，避免因此带来严重影响。 2、维修管理 （1）当临床用户通过院内分机来电报修时，系统可自动识别来电号码并弹屏提醒，提醒内容可包括来电号码，来电科室，科室位置等。一站式服务坐席可通过来电提醒界面直接进入工单登记界面，相关基础信息系统自动匹配，无需再次输入。 （2）一站式服务中心将任务工单分派到班组后，班组管理系统自动弹屏新任务提醒，操作员可由任务提醒界面直接进入相应工单，进行查看详情进行派工处理。 （3）维修班组接收一站式服务中心分配的任务后，可通过系统进行派工处理，安排相对应的维修人员去现场处理。系统支持纸质工单打印。 （4）系统支持服务需求工单的打印，打印格式可根据用户需求定制。 （5）维修人员可通过系统接受一站式服务中心及班组长指派的维修任务，点击接收表示认领维修任务，点击开始表示正式开始维修。 （6）维修人员接受班组派工后，进行现场服务，发现维修服务暂时无法完成，如所需材料、配件短缺，需外送大修，需维保商维修等情况，可通过系统将工单暂停，进行暂停说明等待维修条件成熟后恢复工单，暂停信息将通过系统即时反馈报修人，避免不必要的催单。 （7）维修人员可通过系统进行转新单操作，说明转单原因提交后由一站式服务中心进行新工单的任务指派；也可由班组自行进行工单转派，备注转派信息；一站式可对转派信息进行跟踪查看，系统对所有操作节点进行记录。 （8）维修人员进行现场维修时发现该工单所报维修事项为误报不需要维修，或该事项已不能维修需要采购更新或其他特殊情况不再需要提供维修服务的，可通过系统说明原因后对该工单进行作废处理。 （9）报修人可通过系统进行维修工单的进度跟踪，实时掌握维修进展情况，如是否已派工，接单维修人员是谁，何时开始维修，何时完工等。 （10）维修人员接受班组派工后，进行现场服务，发现维修服务暂时无法完成，如所需材料、配件短缺，需外送大修，需维保商维修等情况，可通过系统将工单暂停，录入暂停说明等待维修条件成熟后恢复工单，暂停信息将通过系统即时反馈报修人，避免不必要的催单。 （11）维修人员完成现场维修任务后，维修班组对该项维修工单进行完工处理，将结果反馈给一站式服务中心及报修人。 （12）维修人员在维修服务过程中发现维修需要使用相关配件、材料，可在系统中针对该工单添加维修用料，并将用料信息实时反馈给报修人进行查询确认。 （13）系统自动记录维修开始时间及完工时间，自动统计工时，费用，提供相关数据报表以供决策。 （14）维修人员可通过移动手持终端查询到当前班组内所有“未派工”的维修任务，可根据自身实际忙闲情况对任务工单进行接单，抢单操作，避免班组与现场间的往返，提高工作效率。 （15）维修人员通过移动终端接单后进行现场作业，可通过系统现场实时记录维修情况，支持维修跟进信息录入，维修耗材、配件信息录入等，支持现场拍照上传，用于说明维修完成情况，所有信息均可实时反馈至临床。 （16）可实现耗材与工单类型进行关联的功能。 （17）维修人员可通过移动手持终端实时查询个人完工任务记录，了解个人工作量情况。 （18）维修人员发现不属于本班组或未进行故障报修登记的故障，可通过手持终端现场进行故障报修，提交报修工单到调度中心进行任务指派，系统支持拍照功能。 （19）短信、微信双提醒，以便于在网络信息差（地下）的空间，及时接收工单，以免因工单无法及时接收，带来不良影响。 （20）可在医院的微信公众号接受工单提醒，点击可查看工单详情，工单状态变更提醒，跟踪工单进展。 （二）服务品质集成管理 1、服务总览 （1）对后勤综合服务数据做总览，包括平均工单响应时间（同比去年平均值）、平均工单完工时间（同步去年平均值）、本日超时工单、本地总工单、后勤投诉量、维修耗材总费用，以折线图方式，按周次把最近2年工单走势情况做对比分析 （2）支持按周、月、年度方式对后勤综合服务量进行统计，并以饼状图展示各服务总量和百分比。 （3）以柱状图对各外委服务工单的出勤率进行统计分析， 2、维修服务管理 （1）工单总览，显示各时间段内服务总量、已完工、未完工、已取消、完工率、平均响应时间、平均完工时间、返修率、综合评价等。 （2）工单查看，列表展示工单号、所属科室、服务地点、服务事项、服务部门、服务人员、联系方式，并能查看工单详情； （3）工单处置，可对工单进行处置，包括督办、转派、指派人员、挂单、取消、打印、修改等操作； （4）工单全生命周期，以时间轴方式展示工单的全生命周期，支持每个阶段的详情操作记录查看； 3、保洁服务管理 （1）工单总览，显示各时间段内服务总量、已完工、未完工、已取消、完工率、平均响应时间、平均完工时间、返修率、综合评价等。 （2）工单查看，列表展示工单号、所属科室、服务地点、服务事项、服务部门、服务人员、联系方式，并能查看工单详情； （3）工单处置，可对工单进行处置，包括督办、转派、指派人员、挂单、取消、打印、修改等操作； （4）工单全生命周期，以时间轴方式展示工单的全生命周期，支持每个阶段的详情操作记录查看； （5）任务完成率，可按本日、本月、本年方式对任务完成率进行统计，结果以百分比方式展示，支持数据逐层钻取详情查看； （6）近10日任务执行情况，以柱状图显示近10日任务完成情况，包括已巡检、未巡检的数据； （7）部门任务执行分析，可按本日、本月、本年方式对任务完成率进行统计，可展示部门名称、任务总数、完成率、已完成数量。支持数据逐层钻取查看详情。 （8）巡检点分析，以巡检点为单位对保洁人进行统计，可按本日、本月、本年方式对任务完成率进行统计。结果以列表展示； （9）巡检合格率，显示个计划的的巡检合格率。查看保洁巡检任务的完成情况，包括任务名称、所属计划、周期类型、应巡日期、巡检部门、巡检人员、应巡点数、实巡点数、完成状态等数据；支持对任务的全生命周期管理。 （三）后勤业务集成管理 1、医废监管集成 （1）支持按日、周、月、年的方式统计不同类型的医废收集重量数据； （2）分析数据以饼状图进行呈现 （3）显示今日收集数量、重量、本月、本年收集的重量数据信息； （4）显示超时未处理、暂存站库存、今日入站箱数、进入出站箱数的数据； （5）科室产废数量分析，支持按日、周、月、年方式展示医废产品废科室的数据信息； （6）支持医废的年度对比和年度对比，并以折线图方式进行呈现，显示收集和运出的数量信息； （7）支持按收集科室进行快速过滤医废的收集信息； （8）支持按日、月、年的方式查询各科室医废产废的信息； （9）支持对医废详情的数据的查看，包括收集所属科室、医废数量、医废编码、医废类型、收集时间、收集重量、收集人员、收集人员签字、科室人员志气、状态等。 2、餐饮管理集成 （1）支持按日、周、月、年、全部方式统计餐厅的运营各项数据； （2）可统计的运营数据包括订单总量、销售额、客单价、满意度； （3）支持点击对应的数量对订单详情进行查看； （4）支持餐厅各项销售菜品数据进行统计； （5）支持按日、周、月、年、全部的方式统计销售菜品的信息，包括菜品名称、数量、总价、评价等； （6）支持对各科室的订餐数量进行统计分析； （7）统计分析结果包括科室名称、订餐量、总价等 （8）对菜品的服务满意度进行统计，包括投诉总量、已处置、处置率等数据 （9）支持对早中午晚餐进行统计查看，查看个订餐的的数量； （10）统计结果以饼状图展示，显示其百分比数据 （三）可视化数据驾驶舱管理 1、基本功能 （1）用于展示提供后勤数据汇总，默认为后勤提供一套标准驾驶舱模板，同时实现根据实际业务需求进行定制。 2、运行管理驾驶 （1）各类报修工单数量、工单平均处理时长； （2）各类工单数量分项统计； （3）各科室每日、每月医废产生量； （4）事件计划查看。 | 套 | 1 |
| 3） | 后勤维修多院区升级改造（设备设施使用运维系统） | 1、使用管理 （1）APP端扫描资产码后填写设备开机时间、设备关机时间、是否做日常保养等信息。 （2）根据当前日期查询当天有没有扫码填写记录，如果有支持修改，如果没有则新增。 （3）针对历史使用记录支持手动修改 （4）PC端通过选择设备并上传设备使用规范，一台设备只有一个使用规范。 （5）APP扫描资产码可以查看设备使用规范。 （6）PC端资产台账中可以查看设备使用规范。 2、维修管理 （1）支持科室电话报修、移动端报修两种模式。 （2）支持移动端报修时填写故障类型，现场照片，并可通过文字或者语音详细描述故障现象。 （3）支持对报修的工单进行验收和满意度评价。 （4）支持电话报修和移动端报修两种模式，值班员可在PC端根据工单派发工单至相应工程师或班组。 （5）支持自动派单模式，根据故障类型和报修位置，自动将工单派发至相应工程师或班组。 （6）支持报修来电弹屏提醒，并自动带入科室、电话、位置等基本信息。 （7）支持报修电话通过过程的全程录音，并与创建的工单关联，事后可在工单页面回放该录音。 （8）支持对已完工外所有状态的维修工单发起工单作废处理。工单作废之后该维修工单正式结束，不能再进行其他操作。 （9）支持工程师在移动端接收工单，并完成接单、完工、转单、回退等操作。 ▲（10）支持基于维修工单发起维修报价审核流程，填写厂家报价的信息，发送至相关科室进行确认，并可在工单上查看报价审核结果。须提供具有CNAS、CMA资质认证的测试机构出具的测试报告。 （11）支持基于处置中的工单发起送外维修流程，系统自动生成送外维修单，并与此工单关联。 （12）支持工程师在完工时填写维修费用、维修结果、发票等信息，并可提交完工现场照片。 ▲（13）支持将该工单关联的送外维修单直接进行关闭。须提供具有CNAS、CMA资质认证的测试机构出具的测试报告 （14）支持对已完工的维修工单进行验收，验收的时候需要填写验收结果和评分，验收完成后工单正式结束。 （15）针对维修中的维修工单，工程师可以填写厂家报价信息，并且选择推荐方案，支持审核流程。 （16）暂存和维修中的维修工单可以发起会诊流程，并增加维修工单会诊中的状态。 （17）会诊中的维修工单可以填写会诊结果，并上传纸质会诊单及其他资料，会诊结果上传后维修工单状态变成维修中，针对维修中的维修工单可以发起完工和其他流程。 （18）会诊流程非维修工单的主线流程，类似暂存。 ▲（19）支持对送外维修的设备添加送外维修记录单，维修完成后可以进行设备的收回。须提供具有CNAS、CMA资质认证的测试机构出具的测试报告 （20）支持将发生费用的维修工单自动加入维修报账列表。 （21）支持科室结算，可按照时间、科室对报账工单进行统计汇总，自动计算科室维修费用，并支持结算单打印和拍照上传。 （22）支持供应商结算，可按照时间、供应商对报账工单进行统计汇总，自动计算供应商的维修费用,并支持在报账单打印。 （23）维修完工后，有维修费用的维修工单会进入维修报账列表。 （24）支持在报账列表中打印议价单，并支持签字后的议价单拍照上传。 （25）维修配件的管理，配件和供应商绑定。 （26）分别统计各个供应商的配件使用情况，以及配件使用费用等信息。 （27）配件支持配件的出入库流程。 （28）维修完工时可以选择使用的耗材，以及耗材数量，根据数量和单价计算耗材的金额等。 （29）根据月度、科室、工程师几个维度分别统计工单信息。包括报修数量、完工数量、维修费用等。 3、养护管理 （1）支持从资产台账中选择需定期做养护的设备，可以查看和养护设备相关的所有养护任务的执行情况。 （2）支持以列表的形式查看需养护的设备清单； ▲（3）支持将待办工作通过日历的形式进行展示，在日期上可显示每日待办工作数量。须提供具有CNAS、CMA资质认证的测试机构出具的测试报告 ▲（4）支持用户在线一键打印，将日历以纸质方式进行打印。须提供具有CNAS、CMA资质认证的测试机构出具的测试报告 （5）支持任务透视查看，点击任务类型显示该类型的任务数量、点击任务数量显示任务清单，点击清单可查看任务的执行详情和结果。 （6）支持创建日常检查、工程师巡检和预防性维护的养护计划，可按照管理要求配置日、周、月、季、年的计划周期。 （7）支持按照设备类型选择不同的养护模板，并指定相关执行责任人或班组。 （8）支持根据设置的执行周期和养护设备生成对应的养护任务，可以查看养护计划的执行进度，以及计划下任务的执行情况和执行结果。 4、知识库管理 （1）支持对资产维修过程及结果的记录和总结，包括资产名称、品牌、型号、分类、故障现象、故障原因、错误代码、处理方式等数据的录入和检索。 （2）支持在维修工单中根据设备故障现象查找相应的维修指导。 （3）支持生成临时页面链接，由指定维修工程师填写维修故障描述，解决方法等信息，并自动录入维修知识库。 （4）支持对临时链接生成随机验证码，并在打开时进行校验，输入正确的校验码才能打开链接。 （5）支持对临时链接的有效时间管理，超出设定时间，链接自动失效无法打开。 （6）支持科室人员对报名供应商信息的审核，并支持将审核通过的供应商信息批量导出。 （7）支持对资产保养记录，以及保养方式的汇总，可以填写资产的名称、品牌、型号、分类，选择保养的模板，填写保养的内容，并记录。 | 套 | 1 |
| 4） | 保洁管理 | 1、工作日历 （1）支持以日历方式展示当月所有类型任务数量，在对应的日期内可显示类型名称、任务数量等数据。 （2）支持在对应的日历内的不同任务类型标签上，使用红色和绿色代表不同的任务执行状态，用户可快速判断当前日期的工作情况。 （3）支持用户切换日历日期，可对历史任何一个月份进行查看，并显示其月份下任何日期内容的任务情况，支持用户点击数量查看任务执行详情 （4）支持用户对未来日期的任务在日历中进行统一预览，并显示其月份下任何日期的任务情况，支持用户点击数量查看待执行任务的详情 （5）支持用户一键在线打印任务日历，通过任务日历实现任务管理。 （6）支持用户对任务进行钻取查看，用户可点击任务类型显示该类型的任务数量、点击任务数量显示任务清单，点击清单可查看任务的执行详情和结果。 2、任务概览 （1）为用户提供了多种方式统计待巡检任务，包括按今日、本周、本月和自定义时间段等方式。通过查询，用户可以方便地查看待执行任务的总数、已完成任务的数量以及任务完成率等关键数据。在列表中，实时展示了任务名称、任务类型、待执行时间、执行巡检、任务状态等关键信息，用户可通过简单点击任务列表即可查看任务详情，方便快捷。同时支持历史数据追溯功能，方便用户进行数据分析和总结。 （2）为用户提供了多种方式统计待保养任务，包括按今日、本周、本月和自定义时间段等方式。通过查询，用户可以方便地查看待执行任务的总数、已完成任务的数量以及任务完成率等关键数据。在列表中，实时展示了任务名称、任务类型、待执行时间、执行巡检、任务状态等关键信息，用户可通过简单点击任务列表即可查看任务详情，方便快捷。同时支持历史数据追溯功能，方便用户进行数据分析和总结。 3、计划管理 （1）基本信息，包括计划名称、类型、编码、说明等； （2）执行信息，包括执行周期类型、开始日期、结束日期，巡检部门、巡检人员等； （3）巡检点管理，支持用户手动添加巡检点，巡检点可以为一个具体的设备、空间或者用户自定义的内容，并可根据不同的巡检要求，设置是否拍照限制条件； （4）巡检点与定位点关联，如果巡检点关联了定位点，则执行巡检时必须获取到实际的定位数据才可开执行任务； （5）用户可选择按顺序和任意方式执行，如果选择了按顺序，那么必须在上一节点完成巡检后才可开始下一巡检点； （6）跳过周六日及特定日期，计划支持用户选择是否跳过周六日，也可选择特定的日期进行跳过，避免节假日无法巡检导致巡检率不高的情况； （7）支持对计划的完成百分比进度的统计和详情查看。 （8）支持用户对计划进行启用、禁用和内容编辑等操作 （9）支持用户对计划生成的任务进行预览，支持对预览任务的修改； （10）用户在添加任务点时可支持按类型选择设备、空间等，支持用户自定义巡检点名称和编码； （11）支持用户一键批量导出巡检任务码，导出格式为pdf 4、任务管理 （1）系统提供了多种分类方式对任务进行查看，包括以模板分类和设备类别进行分类。用户可以通过多种条件进行查询，如按计划名称、周期类型、巡检部门、巡检人员等 （2）根据计划设定的周期类型，自动生成任务清单，并可根据是设置的提醒时间，到期进行任务消息提醒。 （3）任务管理实现对所有状态下的任务进行统一管理维护，任务以列表方式显示，可显示字段有：任务名称、所属计划、周期类型、应巡日期、巡检部门、巡检人员、应巡点数、实巡点数、完成状态等；用户点击列表可查看巡检过程和结果。 （4）支持用户批量手动修改任务状态，修改任务状态时需要选择巡检人员，巡检状态，巡检情况说和附件图片。 （5）支持用户对单个任务进行巡检日期、巡检时间、巡检人员、巡检点的修改操作 5、应急保洁 （1）支持用户创建应急保洁内容，应急保洁可选择服务科室、服务区域、工作重点内容等。 （2）支持科室人员通过电话或app进行应急保洁的申报，由一站式进行集中调度派单。 6、统计分析管理 （1）支持对电话、微信、app服务的统一响应处理，并可根据保洁区域自动关联保洁科室实现统一调度 （2）支持任务完成率统计，可按本日、本月、本年方式对任务完成率进行统计，结果以百分比方式展示，支持数据逐层钻取详情查看； （3）支持查看近10日任务执行情况，以柱状图显示近10日任务完成情况，包括已巡检、未巡检的数据； （4）支持按部门任务执行分析，可按本日、本月、本年方式对任务完成率进行统计，可展示部门名称、任务总数、完成率、已完成数量。支持数据逐层钻取查看详情。 （5）、支持巡检点分析，以巡检点为单位对保洁人进行统计，可按本日、本月、本年方式对任务完成率进行统计。结果以列表展示； （6）支持按巡检合格率分析，显示个计划的的巡检合格率。 | 套 | 1 |
| 5） | 餐饮系统 | （1）支持菜单计划设置，就餐次数限制、就餐金额限制； （2）特殊订餐设置：自动订餐、默认订餐、代订餐、订餐规则； （3）支持人脸录入； （4）支持订餐人数统计； （5）支持个人用餐统计； （6）支持企业用餐统计、菜品套餐统计、评价汇总、就餐人数监测、用餐申请人数实时显示、拥挤程度分析（仅限管理员）； （7）支持后厨合规行为检测：摄像头接入、违规行为检测（未带口罩、未带帽子、抽烟等）； （8）支持.收入、支持、利润分析、日报、月报； （9）支持财务统计。 | 套 | 1 |
| 6） | 一卡通管理 | （1）支持实现考勤、消费、节水控制、安全门禁控制、人行通道等管理的有效整合； （2）支持考勤管理； （3）支持消费管理； （4）支持门禁管理； （5）支持水控管理； （6）支持与人力资源系统、图书馆系统、停车管理系统接口等对接。 | 套 | 1 |
| 7） | 时钟管理 | （1）搜索网络内的终端设备 ； （2）时钟分类，时钟设备可以根据不同应用，分到不同区域中； （3）实时查询数码时钟、点阵显示屏等终端设备的工作状态； （4）实时查询NTP标准时间授时服务器时间源工作状态； （5）实时查询电铃控制器终端设备的工作状态； （6）实时查询电铃控制器终端设备的打铃时间信息； （7）手动和自动校正子钟和电铃控制器的时间。 | 套 | 1 |
| 8） | 特殊物品管理（医疗废物全生命周期管理系统） | 1、收集总览 （1）支持对今日重量、今日收集数量、本月收集重量、本年收集重量进行快速的统计显示，方便管理者整体掌握医院医疗废物整体情况。 （2）分类显示损伤类、病理类、化学类、感染类、药物类、涉疫类的今日收集的数量及重量的基本概况。 （3）以折线图对比方式显示收集重量和运出的重量比较，从而实现年度和月度的比较分析。 （4）支持对今日收集的入库箱数、出库箱数，当前库存箱数进行统计分析，病根根据出入库情况进行超时未处理箱数的判断和预警，方便管理人员进行及时处理。 （5）对医疗废物科室产生的重量进行统计分析，可以以今日、本月、本年为维度进行Top10的显示。 2、医废全生命周期监管 （1）可支持对五种标准医废进行分类，包括感染类、病理类、损伤类、药物类、化学类。 （2）可增删改查科室信息，其中包含：名称、地点、电话、负责人。 （3）可增删改查医废科室暂存点，将医院各科室的暂存地点进行配置管理，并与蓝牙定位设备进行绑定。 （4）支持科室负责人在医废车行车电脑对本次收集的信息签字确认。 （5）可增删改查医废收集人员信息，其中包含：姓名、性别、联系电话、 所属单位、服务班组。 （6）在转运车系统上能够显示收集医废的详细记录及多维度数据信息，包括：时间、地点、科室、医废数量、医废重量、医废类型。 （7）支持每袋垃圾唯一身份二维码，可通过识别二维码实现对该医废从收集、出库、入库、交接消息查看的全流程追溯。 （8）支持通过微信通知科室负责人对本次收集记录签字确认，负责人可在手机端直接完成手写签字确认。 （9）可通过多途径实现医疗废弃物异常报警（至少包括入库数量不匹配、医废车轨迹偏离）消息推送提醒功能。 （10）支持对胎盘、透析管件、血袋、高值耗材的收集与登记管理，支持手动批量录入和智能终端实时录入； （11）支持对特殊医废的统计分析管理，支持按今日、本月、本年快速统计，支持按科室统计； 3、暂存站监管 （1）通过二维码医废标签进行医废绑定，医废装入转运箱后给转运箱贴属二维码，医废垃圾与转运箱进行关联。 （2）可按日、周、月、季、年给各科室负责人手机端推送统计数据报表。 （3）记录医疗废弃物入库暂存站多维度数据信息，包括：时间，数量，重量、类型、收集人电子签字确认，科室人员电子签字确认。 （4）记录医疗废弃物出库暂存站多维度数据信息，包括：时间，数量，重量、类型、收集人电子签字确认，处理站人电子签字确认。 （5）通过扫码医费车打印的二维码标签，可展示医废的具体信息。须提供具有CNAS、CMA资质认证的测试机构出具的测试报告 4、医废扎带管理 （1）支持使用微信小程序实现医废扎带与科室信息的解除绑定。 （2）支持使用微信小程序实现各类型的扎带绑定到科室，支持批量绑定（最多支持500条）和单个绑定到科室。 （3）可实现对可使用扎带标签类型及数量进行统计分析，可扎带数量不足时进行预警提醒。 5、医废车管理 （1）实现智能医废收集车的统一管理与维护 （2）通过医废车中的定位系统,可实现科室的自动定位的功能 （3）实现对医疗废物收集车行进收集位置达时间轨迹的查询 （4）支持对充电柜充电状态实时监测，可查看电流、电压、温度等充电参数。 （5）支持对医废车载监控视频图像实时预览，能看到车辆收集和行驶过程情况； （6）支持视频图像支持流畅、高清模式预览，用户可根据实际应用场景进行预览； （7）支持多画面预览方式，可选择单画面、4画面、8画面、9画面、16画面实时预览； （8）支持对预览图像的全屏和关闭操作 （9）支持视频回放管理，可按日期、按设备进行建设回放历史监控视频； （10）支持视频回放时的倍速播放功能； （11）视频回放时以时间轴显示播放进度，是否有视频存储使用不同的时间轴状态展示； 6、统计分析 （1）支持科室医废成本核算数据统计，可按时间、按类型、按科室进行统计分析；支持导出excle电子表格； （2）支持医废重量、数量、类型、按出入口时间、按医废收集人员等维度进行数据统计；支持导出excle电子表格 （3）可通过APP、微信公众号、PC端的统计分析页进行数据查看的功能。 | 套 | 1 |