- 第五章 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为首都医科大学附属北京安贞医院购置医用氧气，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.医用液态氧应符合《中华人民共和国药典》二部2020年版的标准。

2.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

3．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 医用液氧 | 2650吨 | 否 |
|  | 1-2 | 医用氧1（3L） | 900瓶 | 否 |
|  | 1-3 | 医用氧2(40L) | 200瓶 | 否 |
|  | 1-4 | 医用氧3(8L) | 300瓶 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：接到招标人订货电话后2小时内将货品送到招标人指定地。

2.采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京安贞医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

1、投标人应按招标文件要求，对于国家限制经营的产品，应提供相应允许销售的合法证明文件，采购人保留对原件审核的权力。

2、投标人所提供的标准配置的部件之间及设备之间的连线或连接插件均视为设备内部部件，应包含在响应的配置中。

3、所投设备制造商在中国大陆境内必须设有备件库，并能提供本地化服务。

4、售后服务要求：投标人应针对售后服务要求进行逐条响应出具对应的售后服务方案。

5、投标人需保证所投标产品应符合现行我国有关部门的质量控制标准，需注明该标准证明文件的编号，并提供相关投标产品的质量证明文件。

6、测试及验收

6.1 设备交付验收

投标人提供详细的验收标准和验收手册。经医院或第三方（计量、CDC及相关部门等）检测验收合格后开始计算保修期。因第三方检测不合格，不能签署合格证书，视为验收不合格，出现的一切后果由投标人负责。

6.2 设备运行测试和验收

6.2.1 需通过最终用户和相关检测部门检定合格。

6.2.2 采购人依据合同对产品品质进行逐项验收，并进行加电测试。此期间，设备应正常运行。

6.2.3 不合格的产品需无条件更换。

7、设备的维护及技术支持

7.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

7.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

7.3免费提供软件升级服务。

7.4 所有的替代零配件的提供需得到采购人的认可。

7.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

7.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

7.5.2 现场响应。自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行。

8、外贸代理机构由采购方指定。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

服务期限：自签订合同之日起1年。

五、采购标的物验收标准

1、采购人有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。

2、检验和测试在交货地或货物的最终目的地进行,具体以采购人   要求为准。

3、如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，采购人可以拒绝接受该货物，供应商应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

4、交货时，供应商应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面检验，制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

5、采购人组成立验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由供应商承担。

6、验收标准：按照本合同规定的产品名称、数量、规格等相关项目进行验收，按照国家或行业内相关标准及规范及本项目规定的标准与法规的最高标准执行。验收合格后签署书面验收合格报告。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

- 纯度99.5%及以上，按次提供产品的检验报告。

- 产品灌装计量精准。

- 满足国家最新相关规定。

- 应采购人要求，随时协助处理应急突发事件。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包 医用液氧等

一、招标产品内容

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 最高销售单价（元） | 预估年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用液氧 | 吨 | 1350 | 2650 | 《中华人民共和国药典（二部）》（2020年版），纯度≥99.5% |
| 2 | 医用氧1 | 3L | 35 | 900 | 《中华人民共和国药典（二部）》（2020年版），纯度≥99.5% |
| 3 | 医用氧2 | 40L | 50 | 200 | 《中华人民共和国药典（二部）》（2020年版），纯度≥99.5% |
| 4 | 医用氧3 | 8L | 35 | 300 | 《中华人民共和国药典（二部）》（2020年版），纯度≥99.5% |

注：医用液氧、医用氧气应符合《中华人民共和国药典（二部）》（2020年版）的标准。其他气体应符合国家相关规定，特种配气以医院提供的配比方案为准。以上单价含税含运费。

二．招标条件：

医院用气体招标，投标单位应具备独立的法人资质和经营资质，除满足特殊资格要求外还须提供真实有效的合法资质及相关资料并加盖公章。其中，《药品再注册批件》需提供证明材料。

三.运输（车辆）及人员要求

1、运输车辆在运送气体产品时要严格遵守国家对化学危险品运输的相关规定，运输车辆必须是本企业的自有车辆。

2、押运人员及司机到达运送现场，须佩戴必要的安全防护用品，持证上岗。

3、危险品运输车辆进入我院院区内严格按照我院的交通标志行驶，并根据招标人要求，按指定的地点卸货，卸货时应严格按照安全操作规程进行操作，完成工作后办理产品交接手续。

四.投标要求

投标人应提供详细的服务方案包括但不限于以下内容：

1、投标人对本项目服务内容的理解；

2、投标人对本项目提出的服务方案；

3、投标人对本项目提出的紧急预案；

4、投标人拟派本项目的人员方案；

5、投标人针对本项目需提供的承诺书；

6、投标人认为需要说明的其他内容；

五．货物要求

1、按批次提供产品的检验报告。

2、医用液氧灌装计量精准。瓶装气体以投标人为采购人实际供应瓶数为准，由双方经办人签字生效。

3、供货商应根据医院提供的货物清单、技术指标及气体配比方案进行配送。

4、提供的货品应符合国家对医用气体及危险气体的相关规定，对互有禁忌的产品进行分类配送，确保运输及产品安全。

5、提供的产品应在产品有效期内，保证钢瓶在年检日期内。

6、投标人需提供气瓶报废的回收服务，并出具接收单，此项服务产生的费用已包含在报价中。

7、承担供气期间气瓶的维护保养和检测。

7.1保证气瓶安全合法，并在检验合格有效期内。

7.2所有气瓶的检验免费。

8、瓶装气体不得出现盛装的气体介质与钢瓶允许充装介质不符的情况发生。

9、购人现使用的气瓶需由投标人无条件接收,包括但不限于气瓶检测、充装、维修等，并不收取额外费用；投标人需确保所有气瓶均能安全正常使用，如采购人检测后不能使用的，投标人应出示具有法律效力的检测报告。

六．订货及供货要求

1、订货方应有24小时定货电话，采用录音电话或传真订货（提供承诺书，加盖公章）。

2、投标人接到订货方订货电话后4小时内将货品送到招标人指定地点（提供承诺书，加盖公章）。

3、如接到临时紧急订单，投标人应保证在收到需求通知后0.5小时内给予反馈，2小时之内供气到采购人指定地点（提供承诺书，加盖公章）。

4、无论采购人需用气量多少，投标人应按吋将采购人所需气体运送至采购人指定地点，不得因供货量少等理由拒绝供货（提供承诺书，加盖公章）。

5、如有重大活动或节假日保证有充足的人员及车辆，保证不中断供应（提供承诺书，加盖公章）。

# 七．要求项目中标单位不准以任何形式将此项目转包给第三方。

# 八.要求投标人对北京安贞医院医用氧（通州院区）采购项目购销合同书条款认定与承诺（提供承诺书，加盖公章）。

# 九.采购人要求投标人对北京安贞医院（安贞院区）中标单位投放的4个5立方液氧储罐，要求如下：

# 1、为了保证采购人用气安全，投标人必须配合采购人对北京安贞医院（安贞院区）中标单位投放的液氧储罐由采购人指定评估公司评估后进行资产交接，在当前液氧储罐运行条件符合国家要求的状态下无需再另行投放，必须免费配合采购人完成4个5立方液氧储罐的相应资产交接手续（提供承诺书，加盖公章）。

# 2、投标人承担在供气服务期间招标人液氧储罐的维护保养和检测。

# 3、投标人负责液氧储罐的免费检验，确保在检验合格有效期内。

# 4、建立液氧储罐月度检查制度，按照《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）中7.1.5.1的要求，对采购人所使用的液氧储罐至少进行1次月度检查，并且记录检查情况。

# 5、建立液氧储罐年度检查制度，按照《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）中7.2的要求，对采购人所使用的液氧储罐至少进行1次年度检查。检查工作完成后，应当进行压力容器使用安全状况进行分析，并对年度检查中发现的隐患及时消除。

# 6、配合采购人完成“定期检测”的相关报检工作。（压力容器定期检验，是指特种设备检验机构（以下简称检验机构）按照一定的时间周期，在压力容器停机时，根据《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016的规定对在用压力容器的安全状况所进行的符合性验证活动。）