- 竞争性磋商公告

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JZD-AS01-GP-20241362

2.项目名称：改善办学保障条件-良乡主校区AB座教学科研楼供暖外线接入

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：121.42万元、项目最高限价（如有）：121.419088万元

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 改善办学保障条件-良乡主校区AB座教学科研楼供暖外线接入 | 121.42 | 1 | 项目主要涉及从现有锅炉房预留出口起，直埋敷设供回水管线，连接至AB座供热管线入户位置，包含土方开挖回填、采暖检查管井、采暖管线及附件敷设安装、绿化恢复、步道和公路面道路恢复等。（详见工程量清单及施工图纸所示）。 |

6.合同履行期限：60日历天

7.本项目是否接受联合体：否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目专门面向中小企业预留采购份额

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：否

3.3其他特定资格要求：

- 供应商不能被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 具备市政公用工程施工总承包三级及以上（含三级）资质和有效安全生产许可证，拟派项目经理为市政公用工程专业二级及以上（含二级）建造师，具有有效安全B本，且在确定成交供应商时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理；外地来京建筑企业应办理进京备案。

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加磋商。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加磋商，否则均视为无效。

## 三、获取采购文件

1.时间：2024年5月22日至2024年5月28日，每天上午9时至12时，下午1时至4时（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼5层

3.方式：购买时需携带法人代表人授权书原件、被授权人身份证原件，现场购买。

4.售价：500元。

## 四、响应文件提交

截止时间：2024年6月3日9点00分（北京时间）。

地点：北京工商大学阜成路校区西区东门小二楼208公共事务会议室

## 五、开启

时间：2024年6月3日9点00分（北京时间）。

地点：北京工商大学阜成路校区西区东门小二楼208公共事务会议室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

一、本项目需要落实的政府采购政策：

1、执行节能产品政府优先采购和强制采购制度。

2、执行环境标志产品政府优先采购制度。

3、执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》等。

4、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。

## 八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京工商大学

地    址：北京市房山区良乡高教园区北京工商大学

联系方式：苏老师 010-81353780

2.采购代理机构信息

名    称：北京建智达工程管理股份有限公司

地    址：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼5层

联系方式：龚贺、赵鹏  010-63396900

3.项目联系方式

项目联系人：龚贺、赵鹏

电      话：010-63396900