- 采购需求

- 一、采购标的

1.采购标的：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（万元） | 是否为核心产品 | 采购标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医技检查预约平台 | 1 | 套 | 40 | 否 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 内镜系统升级 | 1 | 套 | 36 | 否 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 影像管理中心（影像集成平台） | 1 | 套 | 95 | 否 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 多院区影像阅片系统 | 1 | 套 | 10 | 否 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 放射多院区升级改造-PACS前置服务器软件 | 1 | 套 | 44.25 | 是 | 软件和信息技术服务业 |
| 6 | 放射多院区升级改造-诊断客户端软件扩容 | 21 | 套 | 0.95 | 是 | 软件和信息技术服务业 |
| 7 | 放射多院区升级改造-高级后处理功能软件扩容 | 80 | 套 | 0.95 | 是 | 软件和信息技术服务业 |
| 8 | 放射多院区升级改造-容积重建软件扩容 | 16 | 套 | 2.5 | 是 | 软件和信息技术服务业 |
| 9 | 放射多院区升级改造-诊断报告客户端扩容 | 50 | 套 | 0.95 | 是 | 软件和信息技术服务业 |
| 10 | 放射多院区升级改造-登记客户端扩容 | 8 | 套 | 0.95 | 是 | 软件和信息技术服务业 |
| 11 | 放射多院区升级改造-技师客户端扩容 | 31 | 套 | 1 | 是 | 软件和信息技术服务业 |
| 12 | 放射多院区升级改造-临床浏览客户端 | 100 | 套 | 0.06 | 是 | 软件和信息技术服务业 |
| 13 | 放射多院区升级改造-放射诊断数据库扩容 | 2 | 套 | 15 | 是 | 软件和信息技术服务业 |
| 14 | 放射多院区升级改造-放射报告数据库扩容 | 2 | 套 | 14.6 | 是 | 软件和信息技术服务业 |
| 15 | 核医学多院区升级改造预约登记工作站授权 | 1 | 套 | 0.95 | 否 | 软件和信息技术服务业 |
| 16 | 核医学多院区升级改造病史问诊工作站授权 | 3 | 套 | 0.95 | 否 | 软件和信息技术服务业 |
| 17 | 核医学多院区升级改造药物注射管理工作站授权 | 2 | 套 | 0.95 | 否 | 软件和信息技术服务业 |
| 18 | 核医学多院区升级改造活度仪数据采集工作站授权 | 2 | 套 | 3 | 否 | 软件和信息技术服务业 |
| 19 | 核医学多院区升级改造药物、设备管理工作站授权 | 2 | 套 | 3 | 否 | 软件和信息技术服务业 |
| 20 | 核医学多院区升级改造技师采集工作站授权 | 2 | 套 | 3 | 否 | 软件和信息技术服务业 |
| 21 | 核医学多院区升级改造电子叫号系统授权 | 2 | 套 | 0.95 | 否 | 软件和信息技术服务业 |
| 22 | 核医学多院区升级改造影像诊断报告工作站授权 | 9 | 套 | 4 | 否 | 软件和信息技术服务业 |
| 23 | 核医学多院区升级改造主任管理工作站授权 | 1 | 套 | 2.85 | 否 | 软件和信息技术服务业 |
| 24 | 核医学多院区升级改造病例随访工作站授权 | 1 | 套 | 3 | 否 | 软件和信息技术服务业 |
| 25 | 核医学多院区升级改造远程会诊工作站授权 | 2 | 套 | 0.95 | 否 | 软件和信息技术服务业 |
| 26 | 核医学多院区升级改造胶片数字化工作站授权 | 1 | 套 | 2 | 否 | 软件和信息技术服务业 |
| 27 | 核医学多院区升级改造纸张数字化工作站授权 | 1 | 套 | 2 | 否 | 软件和信息技术服务业 |
| 28 | 核医学多院区升级改造光盘刻录工作站授权 | 1 | 套 | 2 | 否 | 软件和信息技术服务业 |
| 29 | 放射全流程升级（自助预约、登记、取片一体化） | 1 | 套 | 50 | 否 | 软件和信息技术服务业 |
| 30 | 集成费 | 1 | 项 | 20.35 | 否 | 软件和信息技术服务业 |

- ★2.本项目不允许采购进口产品。

## 标的名称1：医技检查预约平台

1.软件部分

1.1预约平台规则引擎

1.1.1实现与采购人放射科全流程智能管理服务系统无缝对接，统一管理预约资源，由此产生的接口费用由中标厂商自行承担。

1.1.2支持放射科、超声科、内镜中心、电生理等全院医技科室的分时段预约平台。

1.1.3支持检查类别、优先级别、申请科室、病人来源、性别、年龄、项目属性、VIP优先、特殊病种等规则的运算。

1.1.4同一科室多个检查：根据预约知识库规则，自动安排每个检查的检查顺序。

1.1.5多个科室多个检查：根据预约知识库规则，在检查队列中按照等待时间最短的原则进行预约。尽量将患者的检查安排在同一天完成，并根据检查项目直接的优先级自动排定顺序，避免预约时间上的冲突。

1.1.6支持预约日期时段运算、检查队列（设备）选择、检查项目、三院区互通等智能规则引擎。

1.1.7平台具备自助预约、手机预约、自动预约、人工预约、集中预约中心等业务模块。

1.1.8支持不限制年份的节假日串休，并支持不限制年份与日期的加班工作日的指定星期规则的排班。

1.1.9支持设置项目的优先级关系，解决项目先后检查的顺序，提高检查设备利用率。

1.1.10空腹优先：患者同时开了腹部、造影等，系统能够自动把腹部排前，并具备深耕细化规则，如支持泌尿科糖尿病患者的空腹检查最优预约。

1.1.11支持配置检查项目的冲突关系和依赖关系。

1.1.12当一个患者预约多项检查时，每个检查间可能存在冲突关系，系统能够自动优化选择，支持一键合并同一天预约。

1.1.13当患者的多项检查项目中部分项目之间存在依赖关系时，系统能够智能优化，合理安排预约项目的检查时间，避免不同检查之间的时间冲突，根据不同科室间的要求，排定优先级，如动态24小时心电与CT/MR检查之间的冲突排定。

1.1.14支持排班资源的检查规则维护管理，不同检查项目排班资源的规则不一样，而且需要灵活的配置管理，例如：性别、年龄以及是否事先空腹、患者身份来源等。

1.1.15支持不同时段的分布号源设置不同预约规则，如设定9:00~9:30只允许某类患者预约、某个预约渠道预约、某个科室预约。

1.1.16系统支持预约时能够自动计算最优时间，自动计算当前最早可用的排次信息。

1.2自助预约模块

1.2.1实现与采购人自助机系统做接口嵌入；由此产生的接口费用由中标厂商自行承担。

1.2.2支持条型码扫描输入；支持手工输入；支持扫描患者ID、申请单ID。

1.2.3支持跨院区预约，并支持自动显示各院区当前最快可约时间。

1.2.4支持非预约类检查自动到检功能，并支持预约类检查当前时间段的自动到检功能。

1.2.5支持预约时间段自定义优先显示顺序设定。

1.2.6支持非当天预约，支持最大可选择的预约天数设定。

1.2.7支持直观的日历选择预约日期、时段功能。

1.2.8支持日历中显示是否可预约标识。

1.2.9支持根据检查申请单自动计算并推荐最优检查方案。

1.2.10支持根据检查申请单自动计算并分配最适合的检查队列（设备）。

1.2.11支持修改预约。

1.2.12支持从开单系统获取电子检查申请单信息。

1.2.13支持预约成功打印提醒小票功能。

1.3移动预约模块

1.3.1实现与医院现有APP接口集成，由此产生的接口费用由中标厂商自行承担。

1.3.2支持预约详情以及注意事项信息的展示。

1.3.3实现从采购人公众号、小程序等入口，自动跳转到微信小程序预约，避免患者二次绑定身份。

1.3.4支持跨院区预约，并支持自动显示各院区当前最快可约时间。

1.3.5支持非预约类检查限制手机端不可操作功能，并支持预约类检查当前时间段不可自动到检功能，与线下自助机做功能区分。

1.3.6支持预约时间段自定义优先显示顺序设定。

1.3.7支持非当天预约，支持最大可选择的预约天数设定。

1.3.8支持直观的日历选择预约日期、时段功能。

1.3.9支持日历中显示是否可预约标识。

1.3.10支持根据检查申请单自动计算并推荐最优检查方案。

1.3.11支持根据检查申请单自动计算并分配最适合的检查队列（设备）。

1.3.12支持修改预约。

1.3.13支持从开单系统获取电子检查申请单信息。

1.3.14支持预约结果查询。

1.3.15实现与采购人排队叫号系统接口集成，可实时查询排队状态。

1.4预约管理工作站：预约管理工作站是对系统进行管理的模块，用于科室日常对预约规则的维护，对检查量的控制，对患者预约的管理。

1.4.1支持预约队列、时段、限制人数等通用字典信息的设置。

1.4.2支持指定任意日期的号源设定，并支持临时放号的实时热生效。

1.4.3动态查看检查队列（设备）可预约号源情况和目前已预约人数情况。

1.4.4可查看指定检查队列（设备）一周整体号源和预约情况。

1.4.5支持预约操作日志与号源操作日志的记录与查看。

1.4.6支持按预约渠道统计预约信息。

1.4.7支持指定队列动态的启用和停用与指定任意日期的时段的启用和停用，并支持备用诊室的自定义设定。

1.4.8支持预约队列的预约、到检双通道独立开关。

1.4.9 支持星期规则管理。

1.4.10支持指定队列任意日期号源设定，并支持该队列中的预约规则设定，包括但不限于特殊病种、星期、预约方式、患者来源设定。

1.4.11支持预约时段规则管理。

1.4.12支持检查项目规则管理。

1.4.13支持项目互斥冲突规则的设置管理。

1.4.14支持项目预约先后顺序的管理。

1.4.15支持性别、年龄规则设置。

1.4.16支持多院区规则设置。

1.4.17支持用户及角色三级管理。

1.5住院/门诊诊间预约模块：门诊/住院预约模块提供给门诊医生在开出检查申请单后，临床医生在下医嘱后医生可根据患者的个人体症、检查设备预约的情况协助患者完成预约。

1.5.1支持临床全自动预约。

1.5.2支持护士站批量打印预约单。

1.5.3支持同病区不同患者多项检查的合并打印。

1.5.4支持住院夜诊的自定义时间控制。

1.5.5支持日间手术预约。

1.5.6支持多院区共享号源，同时支持独立号源。

1.5.7支持跨院区预约，并支持不同条件下，如患者所在位置的是否允许跨院区预约限制。

1.5.8支持根据检查申请单自动计算并推荐最优检查方案。

1.5.9支持根据检查申请单自动计算并分配最适合的检查队列（设备）。

1.5.10支持诊间日历查看剩余号源数量。

1.5.11支持从开单系统获取电子检查申请单信息。

1.5.12支持将预约结果反馈给排队叫号系统。

1.5.13支持患者列表的快速检索。

1.5.14支持对取消预约、改约填写备注信息。

1.5.15支持修改病人预约时间。

1.5.16支持一键确认预约。

1.5.17支持预约凭证和注意事项打印；并支持批量打印。

1.5.18支持发送凭证和注意事项短信。

1.5.19支持门诊患者预约后超时未缴费自动取消预约。

1.5.20支持没有电子申请单的两癌筛查类患者的提前预约。

1.6集中预约中心模块：集中预约中心模块提供给患者服务中心、医技科室前台护士、服务中心（电话）预约系统等操作者，操作者可根据患者的个人体症、检查设备预约的情况协助患者完成预约。

1.6.1支持绿色通道预约，VIP患者、急诊患者优先安排检查。

1.6.2支持患者预约、改约、取消预约等操作详情查看。

1.6.3支持打印预约凭证、发送预约结果的短信通知。

1.6.4支持合并预约.

1.7报表模块

1.7.1支持以周为单位，按院区、检查类型、检查设备统计预约明细。

1.7.2支持指定日期或指定日期范围，分院区统计各患者类型、设备类型、不同设备的预约方式明细，包括但不限于自动预约、诊间预约、自助预约、集中预约、手机预约、RIS预约等。

1.7.3实现对接RIS系统，统计技师工作量，支持按时间段、日期、所属技师、院区、检查类型、检查设备多维度统计，并支持X线检查的部位数量自动计算统计。

1.7.4支持报告医生工作量统计，包括但不限于CT、MR、骨密度、X线等检查以日期、报告医生、院区、检查类别、检查设备等多维度统计报告与审核数量。

1.7.5支持以小时为计算结果统计预约率，计算每个患者分诊耗时、预约耗时、检查耗时等。

1.8接口及其他

1.8.1投标人所提供的医技检查统一预约平台必须包含标准化的数据接口，供医院现有HIS系统、PACS系统做对接，可实现为临床开单系统、检查系统提供数据输入、输出的接口服务。临床开单系统能为医技检查统一预约平台提供患者信息、申请单信息，预约成功后医技检查统一预约平台需将结果反馈给临床开单系统和PACS/RIS系统，以便PACS/RIS系统进行自动登记、分诊排队功能（如分诊由叫号系统实现，则与叫号系统对接）。同时，医技检查统一预约平台能接收由PACS/RIS系统回传给将“报到”、“检查”回传给医技检查统一预约平台。

1.8.2支持从临床开单系统接收其推送的电子申请单信息；

1.8.3基于检查预约标准接口实时接收申请单缴费信息、退费信息；

1.8.4支持开单系统项目字典表、科室字典表同步；

1.8.5基于预约系统接口标准推送预约结果给第三方系统；

1.8.6负责协助医院满足医技检查预约平台相关部分的医院信息互联互通等级评测四级甲等、电子病历应用等级评测六级评审要求。

## 标的名称2：内镜系统升级

1.网络服务端模块1套

1.1基于操作系统和数据库设计。

1.2整套系统采用平台化、一体化的设计，平台上各个系统采用同源同构的设计，相互之间可以实现无缝集成。

1.3客户端支持医院业务系统终端操作系统。

1.4系统提供7×24小时运行。

1.5实现访问系统的权限控制，合法用户可使用。

1.6系统遵循DICOM3.0、HL7标准。

1.7支持DICOM 3.0 影像存储、影像发送、查询获取。

1.8支持DICOM 3.0压缩服务和存储验证服务。

1.9支持HL7标准,WebService或中间件方式的集成方式。

1.10软件系统需兼容多种操作系统和数据库。

2.胃肠镜检查报告系统14套：12套胃肠，2套ERCP

2.1候诊队列可根据房间、检查类型进行过滤显示。

2.2可通过患者预约信息条码快速定位病人，并进行检查前的二次确认。

2.3支持各种内镜视频接口，包括DVI、SDI、RGB/YUV、S-VIDEO、复合视频。

2.4支持内镜、超声高清信号采集，分辨率≥1920*1080。

2.5DICOM3.0标准：全面符合DICOM影像标准, 标准化图像采集与归档。

2.6支持图像的自动裁剪，报告打印时系统可将黑边剪切掉。

2.7提供脚踏开关控制采集图片操作。

2.8可将图像导出成BMP、JPG、DCM计算机通用格式。

2.9采集的动态视频可进行二次提取。

2.10静态影像与动态影像采集可同时进行，互不影响。

2.11采集的图像转换为标准DICOM格式统一存储。

2.12支持内镜标清，高清信号动态采集（录像）。采集帧数≥25帧/秒。采集段数不受限制，采集时间大于30分钟。

2.13支持超声内镜标清，高清信号动态采集（录像）。采集帧数≥25帧/秒。采集段数不受限制，采集时间大于30分钟。

2.14支持X光信号的动态采集（录像）。采集帧率大于等于25帧/秒。采集段数不受限制，采集时间大于30分钟。

▲2.15 ERCP工作站同时支持放射线、内镜2路视频信号的同录同播，即：一键实现2路视频的同步录像；回放录像视频时2路视频可基于同一个时间轴同步播放。（提供软件截图并加盖投标人公章）

2.16多线程操作：允许在编辑上一病人报告同时采集其他病人的图像。

2.17报告书写时，患者列表可根据科室需求自定义类别分类显示。

2.18报告模板：根据患者的诊断部位调用已定义的典型报告模板，模板调入后可加以编辑，快速生成影像诊断报告。

2.19支持病例“阳性”标记，可以统计阳性率。

2.20可以将病例标记为“典型病例”。

2.21可以供科研和教学使用。医生可以建立个人病例收藏夹。

2.22支持多条件组合模糊查询。具有快速检索、高级检索多种方式。

2.23报告的打印格式支持客户化定制，打印输出时，支持根据用户选择图像的数量智能选取报告格式。

2.24图像描述：支持报告中对图像性质的描述，其文字内容由诊断医生输入，并在报告上打印出来。

2.25具有开放的解剖示意图库功能。可对各个部位的解剖示意图进行编辑，连同报告一起打印出。

2.26具备自动患者匹配功能，如该患者以前在本科室有过检查历史，则自动将多次检查归入同一患者名下。

2.27根据图像数量，自动选择报告格式。

2.28实现与病理系统集成，实现病理申请及结果的互联互通。

3.预约登记系统3套

3.1可根据HIS提供的信息，将病人基本资料及临床检查信息自动获取模块。

3.2提供患者登记功能，产生患者排队队列。

3.3对不同申请类型的病人显示不同的颜色和优先级。

3.4可直观显示各个检查室的患者分配情况。

3.5提供数据检索功能，可以通过各种条件检索预约登记的患者信息。

3.6支持可视化的排队安排界面，护士可快速对病人进行预约排队安排。

3.7预约签到：对于已预约病人，根据预约信息签到并安排检查。并可补充登记检查信息。

3.8分诊调整：对因故不能立即检查的病人，可人工调整其分诊排队顺序。对急诊病人，也可提前排队顺序。

3.9语音叫号：分诊台可播放语音叫号。语音信息需能读出病人中文姓名等各种信息。可由用户自行设定。

3.10分诊大屏：分诊信息可以显示在病人集中候诊处的大屏幕显示器上。

3.11绿色通道病人处理：对于因各种紧急或特殊情况未正常挂号、登记、收费的病人提供特别处理流程。非特殊病人必须先收费后检查。

3.12医生操作终端具有顺序呼叫、重复呼叫、选择呼叫功能。

4.主任审核工作站3套

4.1支持按用户类别或者组类别赋予使用权限。

4.2系统的所有用户由系统管理员统一创建，并根据该用户在业务流程中担任的角色设置用户权限，还可根据用户需求设置初始密码。可按用户或者组类别赋予使用权限，支持对个别用户或者用户组，分配使用或者变更系统资源及数据的使用控制功能。

4.3每个用户必须使用各自的ID和密码登录系统，访问系统中的数据。

4.4支持特殊疾病的统计和查询。

4.5支持阳性率统计。

4.6支持将检查信息导出到Excel。

4.7支持登记员工作量统计。

4.8支持按时间段工作量统计。

4.9支持检查项目明细统计。

4.10支持申请科室明细统计。

4.11支持报告医生工作量统计。

4.12数据统计和导出需要授权。

5.信息化集成1套

5.1实现集成平台系统对接（包含HIS接口，病理接口全部通过集成平台对接）。

5.2满足电子病历六级评审要求，含六级电子病历评级需要的接口应用开发。

6.完成历史数据导入：现有所有数据导入新系统。

## 标的名称3：影像管理中心（影像集成平台）

1.支持HL7/DICOM等标准，提供标准化的临床影像数据和文档的统一管理，包括结构化以及非结构化的文档数据（Microsoft office，JPG，bmp，PDF，音频、视频数据等）的接入和管理。

2.关联院内的统一患者号到为该患者所注册的各类文档/影像数据。

3.文档/影像元数据查询。根据各医疗业务系统所提交的文档及影像数据查询请求检索并返回相关的文档/影像信息。

4.支持完整的文档生命周期管理，保证文档的可靠存储和安全提取。

5.支持放射、超声、内镜、心电等影像接入该平台，进行数据的统一管理和调用。

6.实现所有医学影像按生命周期管理模式进行统一存储，保证医学影像的存储安全性。

7.要求采用VNA管理平台，满足PB级海量数据的管理需求。

8.支持将多个来源和多种格式（DICOM）的患者资料整合到一份资料中，以供用户访问。

9.支持检查申请的录入、提交。

10.支持客户端多数据源（文档/影像元数据）联合查询。根据各医疗业务系统所提交的文档及影像数据查询请求检索并返回相关的文档/影像信息。

11.提供基于Web的医技影像，报告实现以病人为中心的统一浏览。

12.支持DICOM/Non-DICOM数据Side-by-side展示

13.以用户权限管理方式，共享数据规则设定方式，实现临床数据共享

▲14.支持临床数据通过Web页面手工采集，包括数据采集、质控、补充、上传等功能。（提供软件截图并加盖投标人公章）

15.提供影像平台临床服务器软件，为医院所有的临床客户端提供各类影像应用。

16.可在支持HTML5的浏览器（如Chrome, IE, Safari等）中直接调取患者各类影像数据（如放射、超声、内镜、病理等）及报告，无需下载任何软件，也不会在本地遗留任何数据，确保数据移动访问中的安全性。

17.具有影像查看和处理工具（例如缩放、平移、窗宽/窗位调整、电影播放等）。

18.可以在同一个界面里同时显示患者的检查报告和图像，方便医生查找、浏览病灶。

19.支持便笺备注功能，医生可以将不便于写在报告内容上的信息或者其它临床诊断说明通过便笺留言保存在系统中，并与其它医生进行交互和共享。

20.支持患者前后两次或多次检查的分屏同步对比功能。可实现多次检查影像的同步显示，包括放大缩小、图像滚动、3D体位旋转等。

## 标的名称4：多院区影像阅片系统

1.影像阅片模块

1.1B/S产品架构：完全基于浏览器/服务器（B/S）架构，客户端无需安装任何插件，支持多种终端，包括但不限于：PC端、移动端等。

1.2医学影像来源支持：医院现有的PACS系统；医学影像设备；由用户通过系统的Web界面，从计算机硬盘、光盘、U盘等媒介上传的数据。

1.3存储格式：系统支持开放式存储格式，数据兼容DR、CT、MRI、X-ray、PET、US类型的DICOM格式数据，PNG、JPEG格式图片、非图像数据包括PDF文件和mp4。

1.4图像质量：全保真、数字无损的医疗图像，可直接显示原始DICOM数据，满足诊断的要求。

1.5支持诊断与临床的常规功能：放大/缩小、漫游、窗宽/窗位、旋转、滚动、翻转、平滑、测量角度或距离、像素值探头、叠加、放大镜、注释、自由画笔工具、隐藏/显示菜单、自定义版面布局、自定义的结构化报告、电影（包括动态调整的播放速度）、PET标准摄取值测量、搜索、共享等。

1.6整合功能：系统满足与其他系统（如HIS、RIS、电子病历等）进行整合的能力。

1.7多媒体融合技术：在同一个界面上实现医疗图像、影像、文档、图片、视频等多媒体实时融合。

1.8移动支持：支持iOS（iPad、iPhone）和Android（平板、智能手机）等移动终端；提供与工作站或笔记本电脑等其他终端上一样的图像、界面和功能；调阅全保真的DICOM图像和其他多媒体数据。

2.协同阅片系统

2.1协同功能：多种方式远程实现标注、测量等图像处理的常规功能。

2.2互动操作：被授权用户异地之间彼此互动操作，实时显示同样的结果，如同本地操作一样。支持院内院外影像阅片请求，允许多用户协作。

2.3在线同步聊天：协同阅片时同时支持文字聊天功能。

2.4书写会诊报告：诊断报告同时在线书写，结果（病历、档案）存储与打印等。

2.5融合功能：以图像、影像、文档、照片等数据为背景，与多方视频画面进行实时动态融合，实现高清晰视频指导，虚拟现实阅片。

2.6图像质量：全保真、数字无损的医疗图像，可直接显示原始的DICOM数据，满足诊断的要求。

2.7支持诊断与临床的常规功能：放大/缩小、漫游、窗宽/窗位、旋转、滚动、翻转、平滑、测量角度或距离、像素值探头、叠加、放大镜、注释、自由画笔工具等。

3.音视频系统

3.1支持纯软件的音视频：基于纯浏览器的高清晰视频功能，不需要专有硬件支持，支持多种终端音视频。

## 标的名称5：放射多院区升级改造-PACS前置服务器软件

1.支持全面的 DICOM 影像类型，包括：CT（电子计算机断层扫描）、MR（磁共振）、CR（数字X线摄影）、DR（数字化放射）、RF（数字胃肠）、MG（数字乳腺）、DF（数字X线荧光成像）、SC（二次扫描成像设备）、DSA（数字减影血管造影）、NM（核医学）、PET（正电子发射断层成像）、ECG（心电）、US（超声）、ES（内镜）等。

2.服务器软件提供DICOM Storage SCU/SCP SOP Class，可直接接收所有符合DICOM3.0标准的影像数据。

3.提供DICOM Patient/Study Root Find/Move的SOP Class，可允许多个客户端工作站同时根据患者姓名、检查设备、检查部位、影像号、检查时间日期等多种查询条件的组合形式查询与调阅影像。

4.可同时接收多个不同影像设备发送的数据，支持多个用户对同一影像数据的并发调阅请求。

5.支持影像预取和影像自动路由。

6.采用集中式数据库及独立的集中式和分布式的影像储存管理机制，记录所有影像的储存位置。

7.数据库应当会自动记录：所有病人及检查的相关文字资料、所有检查影像的属性资料、PACS所有的系统参数设置，包括用户的个性化参数设置。

8.安全日志：提供影像数据的各种状态记录日志（影像存档、影像调阅、影像传输等），并提供相应分析工具。

9.支持DICOM JPEG有损及无损压缩算法的传输和存储。

10.支持通过内部网络在整个医院内访问和通过互联网从外部访问，支持无线访问技术。

11.教学科研影像记录的存储及管理功能。

12.支持影像设备的在线动态添加和管理，无需停止服务即可配置影像设备的DICOM参数。

13.支持数据库的维护、备份和恢复。

14.提供安全的远程维护、管理机制。

15.基于web的系统安全账户管理：用户和密码管理，可以配置系统级/用户组级/用户级不同的账户管理。

16.系统管理员权限由服务器统一管理，并发控制。只要拥有权限，可以从任意终端登陆，管理系统。

17. PACS/RIS服务程序之间无缝通讯。

18.支持纠正病人的相关信息，同一病人影像归并。

19.提供基于用户角色的影像分发和应用，无论用户在PACS网络内的任何终端登录，都可以根据其权限访问统一的用户界面。

20.具有严格的用户分级数据访问安全管理机制。

21.提供系统监控软件，管理员通过控制台能够对系统进行全面监控和管理。

22.支持位于不同地点、不同分院的PACS服务器之间的数据自动同步，可以根据需要同步检查影像数据或同步检查索引信息，使得不同地点的用户可以一次性查询和调阅患者在整个网络内所有机构的检查数据。

23.PACS系统的所有客户端，包括影像诊断客户端、临床浏览客户端、影像容积重建后处理客户端，都是基于Web架构，可以在PACS系统内的任何一台工作站上使用。

标的名称6：放射多院区升级改造-诊断客户端软件扩容

1.支持 ROI 缩放与平移。

2.支持选定图像的锐化、平滑处理。

3.用户可自定义窗宽/窗位值。

4.用户可自定义应用程序字体名称及大小、批注字体大小、批注字体颜色、活动框架颜色等。

5.检查记录可附加说明（记事贴）；一次检查记录可附加一份或多份说明。

6.可在影像上加注文本注释和箭头。

7.注释可与影像一起保存，并全局可用。

8.可隐藏 DICOM 信息，以便清晰显示影像。

9.可用 Cobb Angle（Cobb 角）方法测量脊柱弯曲。

10.支持导出 DICOM DIR 、AVI、BMP、JPEG格式文件。

11.支持 DICOM 超声 EF 比值测量，通过勾勒心内膜边界绘制其轮廓线，勾勒结束后将自动计算并显示数值。

12.支持 DICOM ECG 测量，灵活的缩放功能，网格显示及卡尺功能的应用，多种布局及速度增益功能。

13.可通过网络进行影像数据快速查询与调阅。

14.采用多线程调阅技术，支持影像的后台调阅，当第一屏影像显示完成后即可以进行图像处理，不需要等待全部影像传输完毕。

15.支持图像后处理状态的保存。

16.可同时调阅一个患者或多个患者不同诊断序列、不同体位、不同时期、不同成像设备的影像对比显示和诊断。

17.灵活的挂片协议(“所见即所得”方式创建挂片协议)，可根据不同设备、不同部位，不同类型的影像自动使用相应的挂片协议。

18.自动加载病人既往影像资料和报告。

19.定位线显示和跟踪。

20.支持不同序列不同检查之间的图像进行注册链接，同步显示。支持智能自动注册、指导注册、手动注册、精简注册。

21.支持影像整体窗宽/窗位调整的快捷键操作，自动窗宽/窗位调整，感兴趣区内智能窗宽/窗位调整。

22.支持灰阶、灰阶（反转）等功能。

23.可根据不同图像要求预设多种窗宽/窗位及快捷方式调整窗宽/窗位。

24.可进行影像局部放大，自由缩放功能，放大倍率可以调整、放大部分窗宽/窗位可调整。

25.支持设置相关参考点，指示不同平面的同一位置。

26.支持关键影像标注功能。

27.支持显著序列的标注功能。

28.提供常规诊断测量工具，包括 CT 值测量、距离测量、角度测量和 ROI 分析等。

29.能测量各种封闭区域面积，显示点测量值、感兴趣区（点）内测量值。

30.支持在图像上增加文字注释、图形、手绘线、箭头标注等，并可保存标注信息。标识的颜色、字号等可进行自定义。

31.长度测量支持延轴显示值图形。

32.可提供心胸比率测量，髋关节测量，下肢测量，骨盆测量。

33.脊柱标记功能：一次标记，按序在所有序列的相关脊柱关节显示标准顺序号码。

34.提供图像变换功能：提供图像显示移动、水平和垂直镜像、旋转、翻转功能等影像显示功能。

35.提供图像负片显示功能。

36.提供影像动态电影回放功能，播放速度可由操作者调整，可将电影导成 AVI 方式输出。

▲37.可利用 类“会话共享”功能进行图像共享；可以切换“操作者”并可通过交换“操作者”功能可清楚的看到共享双方对图像的操作，进而实现会诊及教学功能（提供软件截图并加盖投标人公章）。

38.支持容积打印功能，可任意调整所需打印容积影像的数量。

39.支持组布局功能，可将图像平铺于指定位置。

40.所有影像诊断工作站软件支持自动下载和更新。

41.所有影像诊断工作站上首幅图像的调阅速度≤2 秒。

## 标的名称7：放射多院区升级改造-高级后处理功能软件扩容

1.提供所投PACS系统制造商原厂的 MPR 高级后处理功能，不接受OEM第三方产品。

2.MPR 高级后处理功能内嵌在 PACS 诊断工作站中。在进行 MPR 操作处理时，应该与 PACS 常规诊断在同一界面打开，而不会弹出单独窗口，简化医生操作流程。

3.支持默认 MPR 布局模式，包括 MPR 标准布局、MPR2X2 布局、MPR 双斜角

4. MPR 图像支持 MipPR、MinPR 的显示效果。

5.支持至少四种显示效果层厚、层距的调节。

6.支持同一组图像用不同的窗宽/窗位值来显示，进行对比观察。

▲7.支持曲面重建（CPR），可在任何参考图上勾勒直、曲线进行剖面的同心、平行模式观察（提供软件截图并加盖投标人公章）。

8.支持多层面MPR，方便医生观察组织、病灶的细节。

9.支持双斜位—允许用户同时应用 3 个斜面调节观察一个容积数据，可同步旋转参照图像到任意方位。

## 标的名称8：放射多院区升级改造-容积重建软件扩容

1.提供所投 PACS 系统制造商原厂的三维容积重建处理功能，不接受 OEM 第三方产品。

2.三维容积重建处理功能需内嵌在 PACS 诊断工作站中。在进行三维容积重建操作操作处理时，应该与 PACS 常规诊断在同一界面打开，而不会弹出单独窗口，简化医生操作流程。

3.至少提供≥60种配色方案显示VR图像，并支持用户自定义不同组织的 CT 值透明度颜色曲线，来编辑配色方案。

4.支持定义新组织——通过放置种子点、膨胀等方法提取组织，并且可计算出组织体积， 同时用不同颜色和透明度进行定义。

5.支持不同组织的容积显示。

6.支持对 VR 图像进行自定义切割、裁切面、层切割。

## 标的名称9：放射多院区升级改造-诊断报告客户端扩容

1.医生可创建、提交、审阅报告。

2.支持诊断报告书写的基本功能，包括支持报告创建、报告审核、历史报告浏览、多级医生审核和会诊等功能。

3.支持图文报告功能。

▲4.支持测量值提醒功能；录入测量值后系统会给出‘正常’‘偏高’‘⬆’‘⬇’‘√’等符号提示，并且特定测量值会根据年龄、性别分组显示（提供软件截图并加盖投标人公章）。

4.支持历史报告及报告修改留痕功能。

5.支持报告打印、输出功能。

6.支持公有和私有两种报告模板的编辑管理。

7.编辑报告时可使用“上一步”、“下一步”的操作。

8.支持ACR、ICD-10代码。

## 标的名称10：放射多院区升级改造-登记客户端扩容

1.可与医院预约系统对接，获取已预约患者信息，选择预约患者信息后，可将患者信息直接导入登记系统，即预约签到。

2.支持身份证或医保卡、人脸识别等身份识别接入，实现患者身份信息快速识别并将身份信息无缝传输至登记模块。

3.登记病人时，系统自动验证是否新病人或老病人。

4.支持传统申请模式和电子申请模式，提供病人到达确认并进行排队，实现与排队叫号系统无缝集成。

5.自动生成科室的统一检查编号，提供灵活的编号机制。

6.检查项目登记时支持大部位选项，把检查部位归为几组大部位方面归类，如：上肢，下肢，脊柱，胸部等，并且检查项目可按拼音字母检索以便快速查找项目。

7. RIS登记工作站支持Dicom Modality worklist功能。

8. 登记预约时支持条码打印，用户可以自定义条码打印格式和内容，可以把Patient ID、Accession No等信息打印成条码。

9.支持申请单的扫描和拍摄，可以把临床医生开的检查申请单扫描成电子文件方式存档，支持web申请单。

10.提供急诊登记模板，方便急诊检查。

11.在输入患者出生日期时，支持阴阳历转换。

12.自动换算患儿年龄：＜2岁用月表示，＜1月用天表示，＜2天用小时表示。

13.支持VIP病人的登记、检查，并确保数据的安全性。

14.针对儿童患者，系统提供曾用名的字段和家长姓名字段，系统可以配置是否使用这两个字段。

15.可打印患者检查二维码及检查与获取报告指引。

16.可与叫号系统对接。

## 标的名称11：放射多院区升级改造-技师客户端扩容

1.可修改、补充登记和检查信息。

2.可接受下游流程的反馈信息，如重拍，废片等信息等。

3.可更新检查状态，将已到检、检查完毕等状态通知RIS服务器，能达到MPPS类似功能 。

4.与叫号系统集成，可以在技师模块进行叫号操作。

## 标的名称12：放射多院区升级改造-临床浏览客户端

1.可在支持HTML5的浏览器（如Chrome, IE, Safari等）中直接调取患者各类影像数据（如放射、超声、内镜、病理等）及报告，无需下载任何软件，也不会在本地遗留任何数据，确保数据移动访问中的安全性。

2.具有影像查看和处理工具（例如缩放、平移、窗宽/窗位调整、电影播放等）。

▲3.可以在同一个界面里同时显示患者的放射超声病理等多医技检查图像，方便医生对比、浏览病灶。（提供软件截图并加盖投标人公章）。

4.支持便笺备注功能，医生可以将不便于写在报告内容上的信息或者其它临床诊断说明通过便笺留言保存在系统中，并与其它医生进行交互和共享。

5.支持患者前后两次或多次检查的分屏同步对比功能。可实现多次检查影像的同步显示，包括放大缩小、图像滚动、3D体位旋转等。

## 标的名称13：放射多院区升级改造-放射诊断数据库扩容

1.数据库扩容服务，支持数据库的维护、备份和恢复。

2.支持NAS,SAN等多种存储架构。

3.支持SSD,SAS,NL-SAS等多种存储介质。

4.可根据用户的需求，设置存储设备的影像删除策略。

5.支持多重存储体系以及数据管理方式。

6.提供多种数据备份方式，包括异地容灾备份、离线备份等。

7.支持影像存储的生命周期管理功能。

8.支持多级在线存储策略，并且能够随时调整。

## 标的名称14：放射多院区升级改造-放射报告数据库扩容

1.放射报告数据库扩容服务，支持符合HIPAA规范的系统日志，记录系统操作步骤。

2.支持NAS,SAN等多种存储架构。

3.支持SSD,SAS,NL-SAS等多种存储介质。

4.支持多重存储体系以及数据管理方式。

5.提供多种数据备份方式，包括异地容灾备份、离线备份等。

## 标的名称15：核医学多院区升级改造预约登记工作站授权

1.支持患者检查的预约与到检登记。支持预约登记界面可视化自定义编辑，可根据关注信息情况调整内容框。

2.支持检查预约单、注意事项等单据打印。

3.支持自定义维护检查项目信息。支持可视化分配预约患者界面，快速查看到定义时间段的患者数量信息。

4.支持检查项目可与费用、药物、给药方式等信息关联。支持按检查状态设置不同颜色显示。支持根据病历状态过滤病历。

5.支持根据病历类型可以灵活生成检查号，按初始值、检查日期、检查项目、检查药物等方式。

6.支持患者签到时，按检查项目分组自动生成排号。

## 标的名称16：核医学多院区升级改造病史问诊工作站授权

1.支持报告医生对患者的问诊信息记录。

2.支持根据性别、不同检查项目提供区别化问诊模板。

3.支持查询患者历史报告等信息。支持问诊后病史打印。

4.支持集成胶片、纸质各种资料可通过扫描上传到当前检查患者名下。

▲5.支持患者手术部位切除记录，记录完毕后报告中出现切除部位（例如肾、甲状腺等部位）可进行智能提醒。（提供检测报告复印件并加盖投标人公章）。

6.基于核医学的检查类型及项目提供不同的病史问诊内容及样式，支持结构化问诊。

7.支持结构化内容模板，可以根据科室自己的需要定制需要问诊的内容，或者根据不同的检查项目定制不同的问诊模板。

8.支持关键信息记录，可与报告内容进行关联智能提醒。支持检查申请单可通过扫描上传到本次检查患者名下，实现检查信息全程无纸化。

## 标的名称17：核医学多院区升级改造药物注射管理工作站授权

1.支持患者注射过程相关信息记录。

2.支持对患者注射前后药物剂量以及口服药物得信息记录。

3.支持多种放射性药物信息的维护管理。

4.支持快速统计检查≥3天检查人数及检查项目。支持与预约登记信息统一管理，方便调阅查询。

5.支持患者二次注射药物相关情况记录。

6.支持患者实际注射剂量、药物残余量信息记录。

## 标的名称18：核医学多院区升级改造活度仪数据采集工作站授权

1.支持通过串口、网络口直连活度仪设备。

2.支持自动获取活度仪数据信息并记录。

3.支持护士打药过程可通过键盘空格键或者回车键，以及其他自定义的快捷键进行患者切换、叫号、获取活度仪药物活度信息等。

## 标的名称19：核医学多院区升级改造药物、设备管理工作站授权

1.支持化学药品的接收相关信息记录管理。支持化学药品的使用相关信息记录管理。支持放射性标记物质质控相关信息管理。

2.支持放射性药物作废相关信息记录统计管理。支持放射性药物半衰期记录管理。

3.支持大型采集设备的（ECT、PET/CT）相关设备维护信息记录管理。

4.支持与注射管理进行药物剂量关联，可自动减少药物库存。

5.支持药物生产记录、领料记录、生产过程记录、生产质控记录、药物发放记录。

## 标的名称20：核医学多院区升级改造技师采集工作站授权

1.记录当前采集过程信息的记录。

2.支持技师采集图像的质控评分功能。

3.技师采集图像上传后，具有图像的信息纠错、序列删除功能。

4.具有患者注射完成后检查到时的自动弹窗提醒功能。

▲5.支持集成叫号及即时输入自定义呼叫功能，按照设定好内容呼叫患者（提供检测报告复印件并加盖投标人公章）。

## 标的名称21：核医学多院区升级改造电子叫号系统授权

1.支持语音叫号提醒、播放检查注意事项等。

2.支持显示各房间检查状态及患者队列。

3.支持自定义呼叫次数、间隔、速度、音量等。

4.支持电子显示屏患者姓名脱敏。

5.支持与病史问诊、药物注射、影像采集模块集成。

6.支持可选择不同的语音库进行中英文呼叫。

## 标的名称22：核医学多院区升级改造影像诊断报告工作站授权

1.报告编辑模块：

1.1支持PET-CT/SPECT-CT各类报告书写，提供各类模板和模板维护功能。

▲1.2支持报告使用纯文报告、图文报告、所见所得（纯文、图文）四种不同排版布局进行诊断报告编写（提供检测报告复印件并加盖投标人公章）。

1.3支持影像及报告质控功能，支持技师、报告医师、主任医师等多级测评功能，支持自定义评分内容。

1.4支持质控抽查功能，并统计抽查质控情况。

1.5支持危急值上报功能等功能，在系统查询危急值上报日志记录。

1.6在报告书写时可采用语音录入报告方式，需要系统具有语音识别功能。

2.图像浏览重建模块：

2.1支持PET/CT；SPECT/CT；PET/MR；CT等重建MPR，Fused等功能。

2.2支持根据预设的序列匹配策略自动匹配融合，打开之后自动完成重建及融合显示。

2.3支持多患者同时重建，多线程同时进行。

2.4支持序列拖拽融合，在序列的列表下通过拖拽序列直接完成融合。

2.5支持三种SUV值、四种SUL值公式测量。

2.6支持球体阈值、图像自由生长阈值测量功能，测量内容包含SUV、SUL、MTV、TLG、体积值。

2.7支持PET-CT/SPECT-CT与CT/MR图像异机配准融合模块，实现异机自动或手动匹配重建。

▲2.8支持图像配准功能，对于局部或头部配准并支持配准后的图像减影、图像融合功能。（提供检测报告复印件并加盖投标人公章）。

3.高级图像处理模块：

3.1支持图像重建拼接，图像组合，图像重建对比功能。

3.2自定义ROI区域图像斜切重建，可自定义ROI区域按矩形框选图MPR胶片打印。

3.3图像橡皮擦功能，可通过调节橡皮擦大小擦除影响正常病灶测量的代谢区域。

3.4脑部对称测量功能，支持脑部倾斜图像的对称轴调整和矫正。

3.5支持全身骨显像全身计数值测量，可提供工具擦除体表污染图像信息。

3.6支持甲状腺图像处理，可通过勾画显像区域系统自动测量出甲状腺体积与重量。

3.7支持肺分流比例测量，可自定义计算方法。

3.8支持肿瘤对比测量功能，提供对治疗前后的测量结果的数据分析功能，可生成结果分析图（表格、折线、柱状图），可对分析结果进行保存。

3.9支持SPECT/CT分段扫描的三维体拼接功能。

▲3.10支持重建图像的融合度调节以及融合度的锁定和解锁功能（提供检测报告复印件并加盖投标人公章）。

3.11多探针影像融合：多种示踪剂影像融合，选取典型图像进行集中展现，可分别对图像调整伪彩根据不同的示踪剂对PET图像设定不同的阈值范围，多种示踪剂独立处理图像，如去除异常代谢范围去除。

3.12支持肿瘤阈值自动筛查功能：根据选定的范围值，自动筛选所有符合的图像，方便医生进行截屏操作。

4.患者管理模块:

4.1患者信息管理：不同检查状态设置不同颜色显示。

4.2检查流程闭环：可视化检查流程显示，支持患者检查流程可视化阶段显示，点击当前患者可快速查看当前患者到达的流程节点。

4.3知识库管理模块:实现各类核医学相关文献的管理和使用。

4.4在书写报告过程中，自动识别关键词并弹出与关键语句相关的已收藏病历，查看报告及影像，用于辅助报告编写和病例对比。

4.5核医学报告册生成模块:自定义生成核医学报告册。

5.软件性能要求：

5.1在千兆网络下，图像浏览≥15张重建截屏图像从服务器下载到本地时间≤3秒，本地保障加载时间≤2秒。

5.2图像MPR重建处理要求：图像MPR重建500幅以内的图像，从服务器下载到本地时间≤10s，本地重建时间≤2秒。

## 标的名称23：核医学多院区升级改造主任管理工作站授权

1.涵盖核医学报告书写、图像浏览的全部功能。

2.图像处理及报告书写模块：图像处理及浏览、报告编写及审核功能，支持三级审核。

3.权限管理模块：科室人员分级权限管理。

4.支持实现大容量快速检索;对已积累建立的病例进行自动统计、分类、列表;阳性率统计;检查费用统计;检查工作量统计。

5.支持个性化报表设计，用户可以自己选择统计指标、元素制作个性化统计分析报表并保存。

## 标的名称24：核医学多院区升级改造病例随访工作站授权

1.支持随访提醒、随访状态标记功能。

2.支持随访信息记录，随访时可查看检查报告、图像等相关信息。

3.支持已检查患者进行治疗后效果记录。

4.支持随访问卷模板化：为不同病种不同阶段的患者制定和匹配相应的随访问卷和随访计划，杜绝随访的随意性，保证随访的规范化，为随访结果的统计分析提供基础保障。

5.支持随访统计，对不同的病种、不同时段进行完整、详细、多样化的统计分析。

## 标的名称25：核医学多院区升级改造远程会诊工作站授权

实现上级医院与下级医院的远程诊断功能，需支持以下内容：

1.远程会诊服务端软件：

1.1远程协助数据库软件：用于保存远程诊断相关数据信息。

1.2申请方数据服务软件：申请远程诊断的患者数据进行打包(包含报告和图像文件)，提交到远程协助服务端，加载诊断完成的病例数据包并归档到核医学数据库。

1.3协助方数据服务软件：从远程协助服务端获取需要诊断患者数据后，下载申请病历并归档到数据库。

1.4 DICOM影像存储服务软件：提供DICOM的SOP Class：Storage SCU/SCP，接收符合DICOM3.0标准的影像数据。

2.远程会诊客户端

2.1支持病历结构化数据包的下载、解压、解密、归档。

2.2支持会诊病例管理。

2.3支持病历检索，列表展现（包含病历，患者，报告，影像，会诊请求提示）

2.4提供会诊患者的报告的编辑，打印，输出等功能。

2.5支持会诊患者病历的图像浏览，重建，融合，针对图像的各种测量，编辑，打印等功能。

## 标的名称26：核医学多院区升级改造胶片数字化工作站授权

1.支持集成胶片资料扫描归档功能。

2.可以将患者胶片转化为数字化进行集中存储，实现检查信息全程无纸化。

3.支持集成到核医学其它业务模块中，如：登记模块，问诊模块等实现业务协同使用。

## 标的名称27：核医学多院区升级改造纸张数字化工作站授权

1.支持集成纸质资料扫描归档功能。

2.支持通过扫描工作站，可以向报告系统上传患者的申请单扫描件，实现检查信息全程无纸化。

3.支持集成到核医学其它业务模块中，如：登记模块，问诊模块等实现业务协同使用。

## 标的名称28：核医学多院区升级改造光盘刻录工作站授权

1.患者信息和影像数据刻录。

2.支持图像与报告分类刻录。

3.支持患者自定义序列刻录。

4.支持患者信息脱敏。

## 标的名称29：放射全流程升级（自助预约、登记、取片一体化）

针对院内就诊场景，提供放射科预约系统建设，包括门诊、住院、急诊等患者的检查分时段预约，为患者提供详细准确的检查导引及检查注意事项说明，系统与放射科RIS系统实现对接，为患者提供预约后自助到检服务。

1.后台服务端系统

1.1系统扩容：增加新龙泽院区、回龙观院区二期的放射科全流程智能管理即时服务系统整体系统部署；

1.2支持三院区所有放射科范围内自助机的系统嵌入；

1.3涉及检查由普放、CT、核磁扩充至骨密度、钼靶、数字胃肠等放射科所有检查项目。

1.4升级并追加合并、互斥规则的维护功能；

1.5升级多检查项目预约分诊时的合并、互斥规则；

1.6升级改造CT平扫、CT增强的合并检查预约规则，根据医保类型区分是否可约同一天功能；

1.7升级改造预约单检查提醒功能，根据不同院区、不同患者来源、不同项目间的自动计算与匹配；

1.8升级改造与PACS系统数据同步模块，优化PACS系统检查状态的动态获取；

1.9升级改造历史数据部分的数据库结构调整，增加自动备份历史数据表功能；

1.10升级预约、改约操作痕迹记录功能；

1.11升级由爽约、改约、提前完成检查等操作下的号源释放规则；

1.12升级资源管理模块，支持与医技预约平台的资源整合，包括但不限于预约资源、预约时段、预约设备等全资源的统一管理。

2.前端人工操作系统

2.1基于原有系统，定制化开发放射科提出的新增需求，如预约备注填写、手工合并检查预约功能。

2.2升级并追加合并预约、互斥设定维护界面

2.3升级并追加预约、改约历史记录的查询界面

2.4升级并追加由于提前完成检查释放号源的时间设定，并以秒为单位计算；

2.5升级并追加指定日期停用预约功能；

2.6升级并追加节假日串班的指定星期排班设定

2.7升级并优化系统用户的用户组实名设定

2.8升级系统前端登录方式的选择，扩充至动态密码、固定密码、CA认证等方式；

3.自助服务系统

3.1升级放射科自助服务模块，支持三院区互通的跨院区预约；在此基础上限制住院患者，不允许跨院区预约。

3.2升级改造自助机摆放位置区分允许操作的检查类别限制。

3.3升级改造自助机摆放位置区分允许操作的患者身份限制。

3.4升级改造自助机摆放位置区分允许操作的当前操作时间限制。

4.排叫号系统

4.1升级特需患者在叫号系统中的占位表现。

4.2升级技师呼叫器，同时支持B/S、C/S两种架构版本使用；

4.3升级数据接口模块，对接三院区所有放射叫号系统硬件设备；

## 标的30：集成费

- 1.本次报价包含所有软硬件的集成。