- 第五章 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为北京市疾病预防控制中心配置注射器，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1.投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5.投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

6.满足国家标准GB 15810-2019  一次性使用无菌注射器、YY/T 0243-2016一次性使用无菌注射器用活塞。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （万支） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2-1 | 自毁型一次性使用注射器 | 39.5 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：

第2包：按采购人要求发货。

2.采购项目（标的）交付的地点：买方指定地点，本次供货的交付地点为各区（县）结核病防治所或各区县疾病预防控制中心（送货上门）。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 投标人需提供客服电话，出现有问题注射器要有人上门更换，接受质询。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

质量保证期（保修期）及服务要求：除非在每包技术规格中另有规定外，本项目所供设备的质量保证期（保修期）为调试验收合格后24个月。

五、采购标的物验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4.在采购标的货物送达时，双方进行验收，试剂类产品在使用过程中如出现问题应在1小时内响应，严重的应尽快调换。并提供所有的技术支持服务。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

投标人需按照招标文件要求提供供货及配送方案、售后服务方案和产品包装及召回方案等。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第2包 品目2-1自毁型一次性使用注射器

一、数量;39.5万支

二、技术参数：

1、主要技术规格：0.1mL；针管外径0.45mm RWLB。

2、注射器有效期不少于2.5年。

3、具有完善物流及仓储条件，并能够完全按照用户要求将货物发放到指定地点。

4、在日后供应过程中，由产品引起的一切质量问题，所产生的纠纷、诉讼、赔偿，由投标人自行承担。

5、满足招标人对产品供应数量、时间的要求。

6、此次投标所提供的样品与日后供应产品完全一致。

7、注射器零部件的材质及来源附材质检验单（外套、针座、护套、芯杆）、采购发票、国家食品药品监督管理局认可检测报告。

8、提供符合国家标准的消毒方法。

9、提供针头的材质及来源、针头的规格、最大残留容量、注射器零部件的材质及塑化剂检测等（需提供材质检验单、医用级别证明、国家食品药品监督管理局认可检测报告等证明材料）。

10、质量及售后服务

10.1、质保期：自送达指定配送地点并最终验收合格后有效期不少于24个月。如因用户原因在注射器的有效期内没有完全使用，导致产品过期或接近有效期，免费为用户更换新生产的注射器。

10.2、认真执行“三包”服务，质保期内由于用户仓储原因、产品质量问题及在运输过程中导致的产品缺陷或劣变，负责免费更换或按照正常程序退货。

11、供货方案：

11.1、交货时间按采购人要求。

11.2、交货地点：采购人指定地点，本次供货的交付地点为各区（县）结核病防治所或各区县疾病预防控制中心（送货上门）。

11.3、交货方式：按照国家有关规定运送到买方指定地点。采用公路运输、铁路运输或航空运输方式，保证适应气候的变化以及远距离运输。由于产品质量问题及在运输过程中导致的产品缺陷或劣变，负责免费更换或按照正常程序退货。

12、技术支持及服务：

12.1、全天候服务：提供7*24小时的技术支持服务，及时帮助用户解决或解答任何在使用过程中遇到的各种困难和问题。

12.2、定期回访：设专人对所有的用户进行定期回访，接受用户咨询和建议、投诉，对用户的各种投诉建立详细的回访档案，并保证在调查清楚的基础上予以回复。如用户有过期或近效期产品，免费为用户更换新生产的注射器。

13、产品包装：

13.1、符合国内标准，标识清楚，方便操作并满足环保要求，单支注射器采用医用级纸塑包装，中盒、大箱采用瓦楞纸片，强度好，不容易破损，在远距离运输中可有效的保证产品不损坏，方便贮存和保管。

13.2、有相关召回制度，由于包装不善所引起的货物损坏、损失，免费更换、补发等。

14、样品

14.1 注射器产品样品（数量：20 支）

14.1.1样品制作的标准和要求：

①在300lx—700lx照度下，注射器应清洁、无微粒和异物；

②注射器不得有毛边、毛刺、塑流、缺损等缺陷；

③注射器内表面不得有明显可见的润滑剂汇聚；

④注射器的外套应该有足够的透明度，能清晰看到基准线；

⑤包装：要求是纸塑包装并各种标示清楚、清洁，单支注射器独立包装。

14.2 配套利器盒样品（数量：1个）

14.2.1 样品制作的标准和要求：

①外观：清洁无划痕，整体为黄色；

②正常情况下，盒内盛装废弃注射器针头，针头不会撒漏，并防止手进入；

③防刺透、防水；

④产品标志：产品名称及规格，使用说明、医疗废物警示标识和文字说明、制造厂名称和商标；

⑤每400只注射器配一个安全盒，可装400个针头。