- 第五章 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为首都儿科研究所购置2024年儿童遗传病相关检测项目(测试化验加工费)，投标人应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

详见下文。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6-1 | 儿童安全用药基因检测 | 1项 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间（服务期限）：自签订合同之日起一年。

2、采购项目（标的）交付的地点（服务地点）：首都儿科研究所指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

详见七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

服务期限：自签订合同之日起一年。

五、采购标的物验收标准

基于技术目标和技术内容中所规定的研究内容，投标人提供的数据量、数据质量、在约定的检测周期内数据分析结果全部达到合同规定标准，并得到采购人确认。投标人交付全部成果和原始数据且经采购人验收合格，为交付完成。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

详见七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第6包 品目6-1儿童安全用药基因检测

一、技术参数

1、样本数：1080例

2、样本信息采集和运输要求：在全国范围内具有冷链运输体系，可提供温度实时监控数据。

3、样本处理要求

3.1核对样本数量，检测项目并进行登记后，才能进行检测。确保样本的采集、运输、检测、贮存等各环节有效的控制，并做好保密与安全工作。

3.2样本类型：具备外周血、组织、口腔式子等特殊样本的实验能力，需提供完整应急预案和文件。

4、实验室要求

4.1实验室具有《临床基因扩增检验实验室验收合格证书》。

4.2实验室具有标准化的质量管理体系，通过ISO15189医学实验室认证。

4.3实验室具备完善的质量控制措施、质量手册。

4.4检测单位具有国家卫计委个体化医学试点单位资质。

5、测序平台要求：

5.1实验室拥有针对本采购项目的检测设备，保证设备配置齐全，技术先进，需提供相关资质。

5.2采用创新性多重PCR文库扩增实验技术，在一个PCR反应体系内同时完成多个目标区域扩增及文库构建，进行油包水PCR后，再进行高通量测序、数据分析。

6、数据质量要求：

6.1每个位点的平均测序深度＞300X，最低测序深度大于30X，位点检测准确率＞99.9%。每个样本平均有效数据量＞300K reads，最低有效数据量＞30K reads；

6.2测序速度及读长：运行单端测序读长：100-200bp，单次测序运行时间≤4小时；

7、检测范围：检测基因数≥50个，位点数≥100个，覆盖药物数量≥165种；

8、DNA大片段缺失检测方法和系统：通过在目标缺失片段区域内设定检测区域，在目标缺失片段区域外同一染色体上设置内参区域，获取各区域的测序深度，并利用参考集及加权分析，获得待测样本的CYP2D6基因缺失类型。

9、CYP2D6检测位点涵盖如下位点和单倍型：

| 位点 | 单倍型 |
| --- | --- |
| full-gene-deletion、g.4180G>C、g.4172C>T/G、g.3435C>A、g.3384A>C、 g.2988G>A、g.2850C>T、g.1846G>A、g.1758G>A/T、g.997C>T/G、g.984A>G、 g.100C>T | *1、*2、*4、 *5、*10、 *14、*41、 *65、*69 |

10、G6PD基因检测位点涵盖如下位点和单倍型：

| 位点 | 单倍型 |
| --- | --- |
| c.95A>G 、c.196T>A 、c.202G>A 、c.392G>T、 c.487G>A 、c.493A>G、c.517T>C、c.519C>T、 c.563C>T、c.592C>T、 871G>A、c.1004C>T、c.1024C>T、1360C>T、c.1376G>T、c.1388G>A | / |

11、NAT2基因检测位点涵盖如下位点和单倍型：

| 位点 | 单倍型 |
| --- | --- |
| c.282C>T、c.341T>C、c.481C>T、c.590G>A、c.803G>A、c.857G>A | *1、*4、*5、*6、*7、*12、*13 |

12、NUDT15基因检测位点涵盖如下位点和单倍型：

| 位点 | 单倍型 |
| --- | --- |
| c.55_56insGAGTCG、 c.52G>A c.415C>T c.416G>A | *1、*2、*3、*4、*5、*6 |

参考数据库：包括美国国立健康研究院药数据pharmGKB、国家卫计委颁布的《药物代谢酶和药物作与靶点基因检测技术指南(2015)》，参照FDA（美国食品药品管理局）、EMA（欧洲药物管理局）、PMDA（日本药品及医疗器材管理局）、HealthCanada（加拿大卫生部）、CPIC（临床药物基因组学实施联盟）、DPWG（荷兰皇家药物发展联盟药物基因组学中心）等机构发布的药物及相关基因检测指南或标准。

13、交付要求

13.1根据本次招标项目需在15个工作日内完成检测，定期返还原始数据。

13.2采购标的的验收标准包括原始数据、报告、室内质控记录。

13.3可针对临床和院内实验室检测人员提供定期交流培训。

14、技术人员要求

14.1总体要求：实验室相关技术人员需具备医学检验或生物相关专业；

14.2技术人员配备：实验室主任、实验室检测人员须满足以下要求；

14.2.1实验室主任：必须为专职人员，不得为兼职或退休返聘人员；应获得相关专业的硕士及以上学位，同时具备中级及以上医学检验职称；应具备5年以上的相关专业工作或研究经历；

14.2.2实验室检测人员：具备临床医学检验从业资格，严格按照实验室标准操作程序进行操作的技能。