- 第五章   采购需求

- 一、总体要求

1.本项目采购范围包括医院室内外的保洁服务（含门前三包）、运送服务（餐饮配送、病房服务员服务）、综合维修服务、制冷设备运行与维保服务，建议合理配置各岗位服务人员，以下需求未含正常替班和管理人员，中标人根据岗位编制充分考虑各种因素进行补充。

2.未经采购人同意，中标人不得在合同期限内将本项目转包或分包；

3.中标人须提供足够的作业机械工具，自行解决工作时所需的日常工具和劳保用品，并能根据用户的行业形象要求及规范，保证文明工作；

4.中标人必须服从医院的管理，遵守医院的有关规章制度。对服务工作的质量负全部责任，有义务协助上级主管部门做好各项检查；

5.中标人须严格按照《北京市医疗机构环境清洁卫生技术与管理规范》执行标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成各项目，以保证用户整个后勤系统能安全、高效、有序和有计划地运转；

6.如遇火警、水管爆裂、雨雪天气、突发公共卫生事件和特殊感染时，应根据医院要求配合医院工作人员进行人员安排及相应临时性工作。

7.合同履行期为一年,自2024年12月18日起至2025年12月17日止。

8.合同履行地点：首都医科大学附属北京儿童医院院区。

9.付款条件：按月支付。中标人提交上一月度服务明细，包含人员、服务情况等，医院确认后按月支付上一月度费用。

10.项目整体需项目经理1人，年龄要求男性40-60周岁（均含），女性35-50周岁（均含）；且具有类似项目经理从业年限三年（含）以上。主管6人（保洁服务2人、运送服务1人、配餐服务1人、综合维修1人、制冷设备运行与维护1人）。

- 二、保洁服务需求

（一）保洁区域、面积

1.保洁面积：（实际保洁面积与本招标文件列明的保洁面积存在偏差时，以采购人最终核定的保洁面积为准）

| 序号 | 保洁区域 |  | 保洁面积（ｍ²） | 建议配置人员 （人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊楼 （B2-12F） | 公共卫生间保洁；B2-8F公共区域及科室保洁；4F手术室； 9F儿研所；10F院办；11F教育处及信息中心；12F礼堂会议室及平台；楼顶的保洁、垃圾清运；门诊空调过滤网清洗；门诊楼东门外坡道、台阶；门诊大厅天井步行楼梯（地下1层至3层）；门诊楼南、北两侧楼梯间；替休、门诊男女卫生间6人 | 30537.55 | 不少于94人 |
| 2 | 急救楼 （B1-9F） | 公共卫生间保洁；B1公寓；1F急救中心；2F、EICU病房；3F影像功能科室；急诊1-3层专职卫生间4人；4F-8F病房；9F手术室；楼顶、连廊的保洁、垃圾清运；B1-8F公共区域及科室保洁；急救楼北门门厅；夜间急救楼垃圾运送；替休 | 12683.61 | 不少于44人 |
| 3 | 病房楼 （1F-4F） | 内科病房、外科病房、手术室；血液病房；神经科病房；耳鼻喉病房、皮科病房、眼科病房、内科综合病房、综合病房、内科公共区域；外科公共区域保洁保洁；内科综合公共区域；神经内科公共区域保洁；功能神经外科及消化二区病房公共区域；楼顶的保洁、垃圾清运 | 26764.70 | 不少于82人 |
| 4 | 北楼 （1F-4F） | 1F发热门诊、发热专区；2F日间病房；3F重症医学科；4F手术室；北楼四层实验室； |  | 不少于11人 |
| 5 | 零星部门 | 采血处；呼吸隔离门诊、肠道门诊；行政楼及后院保健中心一区；保健中心二区 ；病理科；药理实验室；研究生宿舍（家属院五门1-4层公共区域及卫生间）；（车库2层公共区域及卫生间）、肿瘤检测中心；工程与转化中心；输液中心二层三层；血清室、慢病中心、100号 | 8180.61 | 不少于27人 |
| 6 | 其他 | 西门外围区域；东门外围区域 | 16772.85 | 不少于13人 |
| 7 | 杂工 | 庭院所有地上停车场地面卫生 | \ | 不少于33人 |
| 8 | 公寓 | 血液科公寓 |  | 不少于3人 |
| 9 | 停车楼 | 北门停车楼 |  | 不少于5人 |
|  | 合计 |  | 94939.32 | 不少于312人 |

注：

（1）以上人员不包含管理人员

（2）保洁工作人员在合同执行期内需体检并提供健康证件并到院方相关部门进行备案。

（3）以上保洁人员需有2人持有高空服务业企业安全管理人员证书。

（4）日常保洁工作时间要求：（注：工作时间如有变动，以部门要求为准。）

1）门诊楼：B1、1层、2层、4层7:00-24:00， 5层7:00-24：00，6层7:00-24:00，B2及其他楼层7:00-17:00。人员密集区域应增加保洁人员，B1-3层卫生间须设专职保洁员。10层须安排一名专职保洁员负责办公室保洁。12层除日常保洁外，还应负责会议接待。

2）北楼：1层至4层7:00—17:00。

3）病房楼保洁：7:00-17:00之间工作。

4）急诊楼保洁：1至3层 24小时服务，4层以上7:00-17:00之间工作8小时。人员密集区域应增加保洁人员。1-3层公共卫生间须设专职保洁员。

5）行政科室保洁：7:00-17:00之间工作8小时

6）外围区域及门前庭院广场：6:00-23:00

7）输液中心：24小时

8）血液科公寓：7:00-17:00

以上区域8小时以外的中午时段要合理安排保洁人员保障卫生，满足科室、病房的卫生需求。

（5）根据就诊人员流量，分级制定相应的高峰服务预案（如暑期高峰、流感高峰等）。

2.医疗废物收集清运、暂存管理要求

2.1工作内容：去科室收取并运送至院内暂存地，同时负责工具的清洗、消毒备用。

2.2工作时间：7:00-17:00之间工作8小时，需2人。

2.3工作流程：

科室生产地

科室分类、风口、贴标签

专人专车按时收集、点数、称重、登记、签收

收集过秤、登记、签字、装箱

装车委托专业公司运输机处理

2.4工作规程及细则：

2.4.1工作人员必须经过相关知识的培训，方能上岗；

2.4.2上班必须做好安全防护措施，戴帽子、口罩、手套等防护用品；

2.4.3必须按规定的时间、路线收集和运送；

2.4.4在收集过程中必须进行登记、签字、并填写三联单；

2.4.5发现不合规定的医疗废物，严格按照医院规定拒绝收取；

2.4.6不能将封口的医疗废物重新打开乱拣私卖，运送途中不得丢失的遗洒；

2.4.7下班后对工具进行消毒、清洗干净备用，一次性劳保用品并归医疗废物装袋处理；

2.4.8工作当中发生意外伤害，立即向有关部门汇报，及时治疗，不得私自处理。

2.5注意事项：

2.5.1上班时员工必须穿戴好防护用品（口罩、手套、帽子等）不符合要求者严禁上岗；

2.5.2所用工具必须经过消毒处理后，方可进入收集区进行收集；

2.5.3运送过程中，不能遗漏、撒落等；

2.5.4三联单的填写必须与收集废物相符合；

2.5.5必须注意自我保护意识，加强安全防范；

2.5.6工作当中，出现问题及时汇报，不能自我处理；

2.5.7保存好登记单据，及时上交运保处具体负责人，不得遗失；

2.5.8爱护并合理使用工具。

（注：此项人员编制已在保洁建议配置人数内。）

3.垃圾分类收集暂存管理要求

3.1工作内容：负责全院生活垃圾的收集清运。

3.2工作时间：7:00-23:00之间工作16小时，需4人。

3.3具体要求：

3.3.1按《北京垃圾分类管理条例》、《北京儿童医院生活垃圾管理制度》收集、运送生活垃圾；

3.3.2生活垃圾按北京市垃圾分类处理的要求在清运前应进行垃圾分拣；

3.3.3制定各岗位的职责、流程及操作规程、定时收集规范运送，确保垃圾、废弃品无遗洒、防止二次污染；

3.3.4投标人应建立完善的应急方案、消毒措施等。

（注：此项人员编制已在保洁建议配置人数内。）

4.可回收医疗输液瓶、输液袋收集清运、暂存管理要求

4.1工作内容：负责全院可回收输液瓶、输液袋的收集清运。

4.2工作时间：7:00-17:00之间工作8小时。需1人。

4.3具体要求：

4.3.1清运收集全院可回收输液瓶、输液袋，并运送到院方指定地点暂存；

4.3.2制定各岗位的职责、流程及操作规程，定时收集，规范运送，确保可回收废弃物无遗洒，防止二次污染；

4.3.3投标人应建立完善的应急方案、消毒措施等。

（注：此项人员编制已在保洁建议配置人数内。）

5.门诊楼各层空调风口滤网的清洁消毒

5.1工作内容：负责门诊楼各层空调风口的日常清洁、擦拭、消毒工作；门诊楼内空调滤网每周循环清洗一次，需配置2人。

5.2工作时间：7:00-17:00。

5.3听从医院运保处的具体安排，做好安全防护。

（二）地面打蜡服务：

1.打蜡面积：

| 序号 | 区域 | 实际面积（㎡） | 操作面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊楼PVC地面打蜡 | 约16856.76 | 约11799.73 |
| 2 | 急救楼PVC地面打蜡 | 约9046.87 | 约6332.81 |
| 3 | 连廊PVC地面打蜡 | 约668.20 | 约668.20 |
| 4 | 病房楼PVC地面打蜡 | 约25316.13 | 约18987.01 |
| 5 | 输液中心PVC地面打蜡 | 约1590.8 | 约1535.12 |
| 6 | 核磁三室 PVC地面打蜡 | 约1438.21 | 约1399.36 |
| 7 | 理想大厦5层 PVC地面打蜡 | 约1500 | 约910 |
| 8 | 北楼PVC地面打蜡 |  | 约2901 |

注：投标人以操作面积报总价，次数为门诊楼、连廊4次，急救楼3次，病房及其他区域2次。

2.PVC地面操作质量标准：

2.1使用中性全能消毒清洁剂，起蜡水、底面蜡、所用药剂均为专业品牌产品。

2.2打蜡前用中性全能消毒清洁剂将地面污垢清洗干净。

2.3使用起蜡水清除地面残余蜡渍。

2.4用吹干机将地面吹干。

2.5采用先横后竖的方法，先打三遍底蜡，再打三遍面蜡，将蜡均匀地涂抹到地面上。

2.6作业后的地面应蜡面均匀、透亮。

（三）门诊楼、急救楼外墙清洗面积：

1.清洗面积：

| 序号 | 项目 | 清洗面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门诊楼外墙清洗 | 约11877.19 |
| 2 | 急救楼及连廊外墙清洗 | 约6921.12 |
| 3 | 职工食堂(新增) | 约2000 |
| 4 | 北楼外墙清洗 | 约3050 |
| 合计 |  | 约23848.31 |

注：投标人报总价，每年2次。

2.清洗内容：外立面玻璃、玻璃窗、外窗框、墙面。

3.清洗服务标准：

3.1外立面玻璃、玻璃窗和外窗框在清洗后应达到干净、光亮、无水迹、无尘土、无建筑残留物。

3.2外立面墙面、外立面装饰物及外廊吊顶板在清洗后应达到干净、光亮、无水迹、无尘土、无建筑残留物。

3.3在对外墙清洗时不得使用对墙体表面腐蚀较强的药剂，以免造成对墙体表面的损伤。

（四）公共卫生间保洁服务要求

须按照《北京市医疗机构环境清洁卫生技术与管理规范》、《北京市市容环境卫生条例》、《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337-2003）、《城市公共厕所建设标准》(CJJ14-2005)和《北京市城市公厕管理办法》（北京市人民政府令208号）之规定进行保洁服务并达到标准。

公共区域公共厕所明细表

| 序号 | 位置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门诊楼（B2-12F含残厕） | 63 |
| 2 | 急救楼（1层-9层含残厕） | 14 |
| 3 | 病房楼 | 24 |
| 4 | 行政楼 | 6 |
| 5 | 保健科 | 2 |
| 6 | 采血处输液中心 | 6 |
| 7 | 小黄楼 | 4 |
| 合计：119（公共厕所保洁面积已包含在各公共区域保洁面积中） |  |  |

（五）保洁服务内容及要求

1.负责医院服务范围内室内及公共区域清洁卫生；（包括：天花板、顶棚、顶房平台、内墙、玻璃、高处灯具、通风口、地面、室内家具、楼梯、走廊、通道、窗户、门、桌、椅、床、柜、宣传栏、洗手间、公共通道、本院区内）；

2.及时收集生活垃圾和医疗垃圾，并送到院内指定地点；

3.按时巡视、清洁各楼层洗手间，保持洗手间清洁、干燥、无异味；

4.为避免尘土飞扬，地面干拖应使用尘推加牵尘剂的方法进行处理，不得使用扫把；

5.要求对尘推头和抹布用含氯消毒液浸泡半小时以上后用洗衣机进行洗涤和紫外线消毒晒干，不能直接用手洗，以防止交叉感染；

6.为防止交叉感染，对不同区域的清洁工具按医院感染科的要求实行严格分类摆放和使用，用颜色、字标等方式进行区分；

7.所有病房室内每天上午干拖、湿拖地面各一次，下午湿拖一次；

8.床单位的终末消毒；

9.日常保洁7:00上班；

10.所有病房设置中班12:00-14:00巡视清洁，7天/周；

11.病房设置晚班1人，17:00-24：00 ，巡视清洁病房垃圾，7天/周；

12.晚间安排清洁值班人员 21:00-次日6:30，巡视清洁，7天/周；

13.负责病房区域给病人打饮用开水；

14.避免患儿遗撒水渍、呕吐物、便溺造成摔伤及应急处理。

15.走失患儿处置方案。

16.保洁其他保养内容要求如下：

| 序号 | 项目 | 保养周期(次) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 百叶窗除尘 | 1次/年 |
| 2 | 壁画反面擦拭 | 1次/年 |
| 3 | 地面边角擦拭 | 4次/年 |
| 4 | 房间可移动物移动清洁 | 4次/年 |
| 5 | 墙壁除尘 | 2次/年 |
| 6 | 宣传栏玻璃框内部擦尘 | 2次/年 |
| 7 | 大理石墙面清洁 | 4次/年 |
| 8 | 不锈钢清洁 | 2次/年 |
| 9 | 天花板清洁 | 1次/年 |
| 10 | 地垫清洁 | 6次/年 |
| 11 | 玻璃清洁 | 4次/年 |
| 12 | 房间可移动物移动清洁 | 4次/年 |
| 13 | 洗手间地面刷洗 | 12次/年 |
| 14 | PVC地面彻底起蜡/落蜡 | 急诊3次/年、门诊4次/年、病房2次/年 |

17.保洁药剂包括但不限于以下要求：

| 产品名称及规格 | 品牌 |
| --- | --- |
| 全能消毒清洁剂（地面用） | 需使用专业品牌 清洁药剂 |
| 消毒杀菌清洁药剂（桌面和台面） |  |
| 专业全能清洁剂 |  |
| 不绣钢清洁剂 |  |
| 玻璃清洁剂 |  |
| 洁厕剂 |  |
| 除垢剂 |  |
| 地拖牵尘剂 |  |
| 墙纸清洁剂（除圆珠笔油、重油渍） |  |
| 起蜡水 |  |
| 封地剂 |  |
| 地坪保养喷蜡 |  |
| 面蜡(PVC专用） |  |
| 空气清新剂-除异味 |  |
| 洗衣剂 |  |

18.保洁设备的配备（由中标人提供）包括但不限于以下要求：

| 设备名称 | 品牌 |
| --- | --- |
| 单擦机 |  |
| 手推式电瓶自动洗地机 |  |
| 驾驶式洗地机 |  |
| 驾驶式扫地机 |  |
| 抛光机 |  |
| 吸水吸尘机 |  |
| 肩背式吸尘机 |  |
| 垃圾车(带盖) |  |
| 高压水枪 |  |
| 洗衣机（清洗抹布、尘推头用） |  |

19.中标人需自行提供更衣柜等办公家具。

20.未尽事宜，以医院的实际工作为为准，在实际工作中再另行协商调整。

（六）保洁质量标准：

1.大厅、走廊保洁标准：

1.1地面：表面洁净、无尘土、污染、纸屑、油迹及垃圾。

1.2照明灯具：无厚积尘土。

1.3各房门、通道门：无尘土、污迹。

1.4客梯厅顶部：无厚积尘土。

1.5不锈钢面：无脏、污点。

1.6装饰物：盆、座表面干净无尘土；装饰物（如塑料花卉、油画）等表面无尘土。

1.7公共及病房卫生间保洁标准：

1.8卫生间：无异味。

1.9地面：无尘土、碎纸、垃圾、无积水、无尿迹、污迹。

1.10洗手池：瓷壁无污垢，无痰迹及头发等不洁物。

1.11水龙头：无印迹、污垢、光亮、洁净。

1.12洗手池台面：无水迹、无尘土、无污物。

1.13镜面：无水点、水迹、尘土、污迹。

1.14小便池：无尿硷水锈引迹（黄迹）、无污物、喷水嘴应洁净。

1.15大便器：内外洁净、无大便痕迹、无污垢黄迹。

1.16手纸架：无手印、光亮、洁净。

1.17纸篓：污物量不超过桶体2/3，内外表干净。

1.18墙面：无尘土，污迹。

1.19顶板：无尘土，污迹。

1.20隔板：无尘土，污迹。

1.21楼梯保洁标准：

1.22地面：无尘土、痰迹、碎纸、垃圾杂务。

1.23墙面：污污迹。

1.24楼梯门：无尘土、污迹。

1.25消防设备：表面无尘土。

1.26楼梯：地面无尘土、痰迹及垃圾杂物，扶手无尘土。

2.病房保洁标准：

2.1地面：洁净、光亮、无尘土、痰迹、碎纸、垃圾杂物。

2.2墙面：无手印、污迹。

2.3窗户：明亮、无积灰。

2.4天花板：无蜘蛛网、无积灰。

2.5床、床头柜、床架：无尘土、无积灰。

2.6灯具：无厚积尘土。

2.7办公室保洁标准

2.8桌面、窗台：无尘土。

2.9地面：无污渍，地毯上无碎屑、云石地面（砖面）清抹干净。

2.10所有垃圾篓、碎纸机保持外表干净。

2.11院落、道路保洁标准：

2.12院落整洁、卫生、无杂物。

2.13人行道、走道等地带无垃圾、烟头、杂物。

2.14认真听取市容、环卫等有关部门的检查意见，礼貌交谈，并及时与主管联系。

（七）保洁服务具体要求

保洁人员上岗前应经过相关知识的培训，具有相应的实际操作能力方能上岗。医院管理部门将组织不定期抽查，抽查结果将纳入考核范围。同时中标人应根据需要，组织对保洁人员的定期培训。

1.为避免尘土飞扬，室内地面湿拖应使用尘推加牵尘剂的方法进行处理，不得使用扫把；

2.尘推头和抹布要求用洗涤和烘干，不能用手洗，以防止交叉感染；

3.为防止交叉感染，针对医院制定有关方案并采取相应管理措施；

4.中标人对医院的项目管理配置专用的洗地机、自动洗地吸水机、抛光机、吸水洗尘机、真空吸尘机、榨水器等；中标人应充分了解并研究医院的运行情况和使用的建筑材料的特性，根据不同性质的建材选用不同的清洁用品和清洁工具；

5.中标人提供员工符合要求的工服，并负责工服、抹布和墩布的洗涤和烘干；

6.中标人须对环境保洁进行科学的划分且具有计划性；

7.二十四小时安排保洁人员值班，每天要保证有足够的人员为临床科室工作，服从临床科室的工作安排，热情服务，不得恶意顶撞科室工作人员及病人；

8.进入各科室、办公室、会议室的保洁员不得随便乱翻阅桌面材料、文件。进入重要敏感部门如财务办公室、收费处、档案室等搞卫生时，应获得本科室工作人员同意才能进去操作；

9.遵守医院各项规章制度，对重点科室如手术室、ICU、检验中心、影像中心、功能检查科室等按照医院规定进行清洁，特别对各科室医疗设备等的清洁要在医务人员指导下进行；

10.医疗废物的运送、暂存管理服务要严格执行《医院医疗废物管理规定》及其他医疗废物管理的有关规定；

11.基本设施的维修报告：发现基本设施（如排气扇、水龙头、电源开关、灯、地面、墙、门、窗等等）的维修问题，及时报修，并追踪落实。检查冷暖气开放时房间门窗是否关闭，并催促病人、家属自觉关闭门窗；

12.中标人根据医院的运作情况安排适当的工作人员和制定上班时间；

13.保洁工作要安排专职管理人员，每天对医院进行巡查，每月与科室相关人员进行沟通，及时解决临床科室的提出的问题；

14. 负责每个病区的开水供应，保证病人以及医务人员开水供应正常运行；

15.负责各科室的换洗被服衣物收发及清点工作；

16.中标人不按合同约定工作，不符合医院要求，医院有权提出整改意见，若不按照医院要求整改，医院将会终止合同；

（八）保洁工具及耗材提供

医院只提供水、电及库房，保洁员更衣室，固定的垃圾桶、纸篓、医疗垃圾袋（各种黑色生活垃圾袋除外）、利器盒、洗手液、卫生纸、病房及科室用消毒片（公共区域除外）、如遇传染性疫情需使用专用口罩及防护用具，其他所有项目及费用均由中标人承担包括运输专用推车。

- 三、运送服务需求

运送服务为餐饮配送、病房服务员服务。根据各种病情不同配送相应餐食。应制定配餐员安全管理制度及应急预案病房服务员安全管理制度及应急预案。病房运送中，针对病情不同的患儿，采取安全可靠的运送方式及应急处置。

（一）餐饮配送服务需求

1.配餐员工作职责

1.1根据饮食医嘱负责统计、核对、登记每日就餐人数，出入院病人要及时通知有关部门（食堂、配奶室），需要计算的饮食和有特殊要求的饮食通知营养室；

1.2认真填写《住院病人饮食统计表》和《住院病人饮食明细表》；

1.3负责取、送和分发全日食物（包括牛奶），熟悉掌握本病房的患者的饮食特点，计划取饭和发饭；

1.4负责餐具、餐车、配餐间及有关用品的清洗、消毒和保管工作；

1.5要及时反馈病人及病房工作人员对饮食的意见，以便改进工作；

1.6对食欲不好和吃特殊饭的病人进行简单的营养知识宣教；

1.7休假前做好交接工作；

1.8完成病房工作后应按时回食堂协助工作。

2.配餐员岗位要求

2.1配餐员必须身体健康。面试后到卫生防疫部门取得《健康体检合格证》后方能聘用；

2.2热爱配餐工作，树立全心全意为病人服务的思想，千方百计为病人排忧解难；

2.3配餐员应该具备一定的文化水平（初中），经过培训能基本掌握营养及食品卫生等相关基础知识，熟知医院膳食种类方能正式上岗；

2.4配餐员应遵守医院及食堂各项规章制度；

2.5工作要认真、细致、耐心，服务要到位；

2.6尊重病人的人格和权利，对待并应一视同仁；

2.7文明礼貌服务，态度要和蔼、亲切。同情和关心体贴病人，为病人提供良好的就餐环境；

2.8注意仪表仪容，着装整洁、走路端正、步伐轻盈，上岗前要画淡装，微笑服务。

2.9完成营养食堂交办的临时性工作。

3.配餐员工作程序及时间安排

3.1 7:00 →去病房核对早餐就餐人数→到食堂窗口取早饭→流食或匀浆等治疗饮料→在病房分饭→清洗餐具

3.2 9：15 →回食堂配合相关工作

3.3 10：15 →去病房核对午餐就餐人数→更改就餐人数

3.4 10：30→到食堂窗口取午饭→流食或匀浆等治疗饮料→在病房分饭→清洗餐具→消毒餐具

3.5 12：00 →下班

3.6 14：30 →填写《住院病人饮食统计表》→到食堂窗口取水果→到配奶室取奶、流食或匀浆等治疗饮料→到病房分水果、流食或匀浆等治疗饮料→核对晚餐就餐人数

3.7 15：15 →回食堂更改就餐人数→帮厨

3.8 16：15 →去病房核对晚餐就餐人数→回食堂更改就餐人数

3.9 16：30 →到食堂窗口取晚餐及加餐→流食或匀浆等治疗饮料→在病房分晚餐和加餐→清洗餐具→消毒餐具→整理环境

3.10 18：00 →下班，搞个人卫生。

4.配奶室人员要求

4.1人员安排5人：包括送奶（24小时）配奶容器清洁、消毒

4.2工作时间：（注：如有变动，以配奶室的具体要求为准）

白班4人：7:00-17:00之间工作8小时；夜班送奶1人：18:00-6:00

4.3具体工作：

4.3.1负责一次性奶瓶、奶嘴的拆装、贴签、配送、回收；

4.3.2配奶容器用具的清洗消毒；

4.3.3负责配奶室内的日常卫生及消毒工作；

4.3.4完成科室交办的其他工作。

5.配餐员工作时间：

7:00-18:00之间工作8小时（注：如有变动，以营养食堂的具体要求为准）。

6.人员设置：

| 科室 | 服务区域 | 建议配置人数 |
| --- | --- | --- |
| 血液科 | 骨科二病房、功能神经外科 | 1 |
|  | 消化内科二区、皮肤科 | 1 |
|  | 肿瘤外科、介入医学科、干细胞移植 | 1 |
| 感染病科 | 感染病房 | 2 |
| 内分泌科 | 内分泌病房 | 1 |
| 呼吸科 | 呼吸病房 | 1 |
| 呼吸二科 | 呼吸二病房 | 1 |
| 消化科 | 消化科病房 | 1 |
| 风湿免疫科 | 风湿免疫病房 | 1 |
| 肾脏科 | 肾脏科病房 | 1 |
| 耳鼻咽喉头颈外科、皮肤科 | 耳鼻咽喉头颈外科病房 | 1 |
| 外科 | 普外病房 | 1 |
|  | 骨科一病房 | 1 |
|  | 肿瘤胸外科病房 | 1 |
|  | 烧伤整形新生儿外科、骨二神经外科 | 1 |
|  | 泌尿科病房 | 1 |
| 急救楼 | 心内病房 | 1 |
|  | 心外病房、PICU病房 | 1 |
|  | EICU病房 | 1 |
| 综合楼 | 内综一病房 | 1 |
|  | 内综二病房 | 1 |
|  | 神经内科一病房 | 1 |
|  | 神经内科二病房 | 1 |
|  | 眼科、口腔科病房 | 1 |
| 配奶室 |  | 5 |
| 营养食堂 | 餐厨卫生清理区域 | 2 |
| 综合病房 |  | 1 |
| 新食堂 | 除厨房以外的所有区域的卫生 | 3 |
| 合计 |  | 36人 |
| 注：以上人员安排不含管理人员及正常替休人员，投标人在制定方案应充分考虑各种因素（包括但不限于该工种所用的耗材、工服、员工体检费用及不可预见的风险等）；以上人员在合同执行期内需体检并提供健康证件并到院方相关部门进行备案。 |  |  |

7.工具及耗材提供

医院只提供水、电及各种清洗消毒耗材、配餐专用推车，配餐员更衣室，如遇传染性疫情需使用专用口罩及防护用具，其他项目及费用均由中标人承担。

- 病房服务员服务需求

1.服务范围及时间：

负责全院范围内病房、科室服务每人8小时工作制，如有变动，以病房及部门要求为准，

2.人员设置

各功能科室、病房及需要值班区域不少于158人，以下人员安排不含管理人员及正常替休人员，投标人在制定方案应充分考虑各种因素。

| 序号 | 病房 | 建议配置人数 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新生儿内科 | 2 | 7:00-17:00之间工作8小时 |
| 2 | NICU | 2 | 7:00-17:00之间工作8小时 |
| 3 | 神内一 | 3 | 7:00-17:00之间工作8小时 |
| 4 | 神内二 | 3 | 7:00-17:00之间工作8小时 |
| 5 | 心内 | 3 | 7:00-17:00之间工作8小时 |
| 6 | 心外 | 3 | 7:00-17:00之间工作8小时 |
| 7 | 心脏手术室 | 1 | 7:00-17:00之间工作8小时 |
| 8 | 耳鼻喉头颈外科病房 | 3 | 7:00-17:00之间工作8小时 |
| 9 | 睡眠中心 | 1 | 7:00-17:00之间工作8小时 |
| 10 | 眼科病房 | 2 | 7:00-17:00之间工作8小时 |
| 11 | 普外病房（原外一） | 3 | 7:00-17:00之间工作8小时 |
| 12 | 骨科一病房（原外二）、 | 2 | 7:00-17:00之间工作8小时 |
| 13 | 肿瘤胸外科病房（原外三） | 2 | 7:00-17:00之间工作8小时 |
| 14 | 烧伤整形新生儿外科（原外四） | 1 | 7:00-17:00之间工作8小时 |
| 15 | 骨二神经外科（原外五） | 2 | 7:00-17:00之间工作8小时 |
| 16 | 泌尿科病房（原外六） | 2 | 7:00-17:00之间工作8小时 |
| 17 | 感染病房（原内一） | 4 | 7:00-23:00之间工作16小时 |
| 18 | 内分泌遗传代谢病房（原内二） | 3 | 7:00-17:00之间工作8小时 |
| 19 | 呼吸病房（原内三） | 2 | 7:00-17:00之间工作8小时 |
| 20 | 呼吸二病房（原内四） | 2 | 7:00-17:00之间工作8小时 |
| 21 | 消化科病房（原内五） | 3 | 7:00-17:00之间工作8小时 |
| 22 | 风湿免疫病房（原内六） | 3 | 7:00-17:00之间工作8小时 |
| 23 | 肾脏科病房（原内七） | 3 | 7:00-17:00之间工作8小时 |
| 24 | 内综一病房 | 2 | 7:00-17:00之间工作8小时 |
| 25 | 内综二病房 | 2 | 7:00-17:00之间工作8小时 |
| 26 | 骨科二病房、功能神经外科 | 2 | 7:00-17:00之间工作8小时 |
| 27 | 消化内科二区、皮肤科 | 2 | 7:00-17:00之间工作8小时 |
| 28 | 肿瘤外科、介入医学科 | 2 | 7:00-17:00之间工作8小时 |
| 29 | 干细胞移植 | 2 | 7:00-17:00之间工作8小时 |
| 30 | PICU | 2 | 7:00-17:00之间工作8小时 |
| 31 | EICU | 2 | 7:00-17:00之间工作8小时 |
| 32 | 急救室 | 2 | 7:00-17:00之间工作8小时 |
| 33 | 门诊6层特需门诊 | 10 | 7:00-24:00之间工作17小时 |
| 34 | 手术室 | 21 | 6:30-22:00之间工作8小时 |
| 35 | 消毒供应中心 | 4 | 7:00-17:00之间工作8小时 |
| 36 | 门诊楼职工更衣室 | 3 | 全天24小时值班 |
| 37 | 急救楼更衣室 | 3 | 全天24小时值班 |
| 38 | 职工浴室 | 3 | 全天24小时值班 |
| 39 | 综合病房 | 8 | 全天24小时排班 |
| 40 | 夜班标本运送 | 5 | 17:00-8:00 |
| 41 | 临床数据和标本数据库 | 1 | 7:00-17:00 |
| 42 | 门诊4层外科特需 | 3 | 8:00-21:00 |
| 43 | 门诊8层神经内科特需 | 2 | 8:00-17:00 |
| 44 | 送取白衣工服 | 5 | 7:00-17:00 |
| 45 | 检验中心 | 1 | 7:00-17:00 |
| 46 | 北楼二层（呼吸二科） | 2 | 7:00-17:00 |
| 47 | 北楼三层（重症医学科） | 1 | 8:00-17:00 |
| 48 | 核酸标本运送 | 3 | 全天24小时 |
| 49 | 公寓值班 | 3 | 全天24小时 |
| 50 | 检验中心分子实验室、临检室 | 2 | 8:00-17:00 |
| 51 | 夜间配送中心 | 5 | 17:00-7:00 |
|  |  | 158 |  |
| 合计 |  | 158 |  |

注：以上人员在合同执行期内需体检并提供健康证件并到院方相关部门进行备案。

3. 病房服务员服务内容

3.1负责接送病人至检查部门接受检查与治疗，如超声医学科、放射科、核磁室、CT室、放疗室、心电图室、内窥镜室等。

3.2 负责病人院内的特殊检查、治疗、会诊等预约检查治疗。

3.3 协助医护人员转运病人往返病区至ICU/转科，或临时危重病人作特殊检查。

3.4 负责取送各类生物标本、病理标本、特殊报告单、汤药、外用药品、消毒剂。

3.5 完成病人院内检查及检验项目，安排并运送病人。

3.6 负责取送院内各类医疗文件和报告。

3.7 负责接送病人往返手术室接受治疗。

3.8 负责协助护士长领取办公物资后的运输。

3.9 负责在午休、夜间、节假日协助护士搬抬重病人。

3.10 负责在特殊情况时协助护士搬移重物。

3.11负责夜间病房标本运送。

3.12 负责白大衣、工作服、被服的下收、下送。

3.13负责部分病房门口值守，更换床单

3.14外科手术室清洁消毒要求（病房、门诊共2个手术室）

3.14.1合理安排病房手术室、门诊四层手术室人员；

3.14.2负责手术室日常清洁、消毒工作；负责公共区域的清洁擦拭、消毒工作；协助手术室完成相关工作等；

3.14.3时间：24小时之间按8小时工作；

3.15门诊楼职工更衣室值班服务管理要求

3.15.1服务内容：负责女更衣室24小时值班及保洁服务。

3.15.2职责

3.15.2.1上岗前穿好工服，保持整洁干净，仪表大方；

3.15.2.2认真执行好交接班制度，对本班的工作情况进行记录，接班的同志应详细了解上班工作情况，接好本班次工作；

3.15.2.3保证出勤，不迟到，不早退，如有特殊情况，需提前向公司办公室请假，允许后方可休息；

3.15.2.4坚守工作岗位，不擅自离岗与脱岗，保证24小时有人值班，有事请告之并及时返回，及时检查职工的更衣室出入证；

3.15.2.5做好安全工作，提高警惕，防火防盗，有问题及时反映；

3.15.2.6熟悉有关部门电话。

3.15.3更衣室工作制度

3.15.3.1认真遵守公司及院方的各种规章制度，不迟到，不早退，按时交接班，如有问题及时反馈与记录，并吿知下一班的值班人员继续观察与给予解决；

3.15.3.2文明礼貌，行为规范，有良好的素质，修养，努力为医护人员提供优秀服务；

3.15.3.3对进入更衣室的职工，必须检查更衣室出入证；

3.15.3.4更衣室内必须24小时值班，如需外出应挂牌吿之，关尽快返回；

3.15.3.5随时保持更衣室内的清洁卫生，地面无垃圾，定期清洁各个衣柜，保持更衣柜的清洁整齐，对不按要求随意摆放物品的职工及时进行提醒，对多次提醒，仍无改进者，向物业管理办公室报告，采取相应处理措施；

3.15.3.6对违反更衣室管理规定的职工，应及时进行劝告，对不听劝告者，及时报告物业管理办公室，将对其本人进行批评教育；

3.15.3.7坚守工作岗位，不得擅自离开岗位，提高警惕，发现异常情况及时向有关部门汇报；

3.15.3.8认真做好防火防盗工作，发现不安全因素，应立即查明原因，尽快排除，并及时向有关部门汇报；

3.15.3.9严格执行交接班制度，做好当班记录，非岗位人员，不得在此逗留。

3.15.4更衣室管理规定

为保持职工更衣室干净，整齐的环境，需要大家的支持和共同维护，请您遵守以下规定：

3.15.4.1进入更衣室请主动出示出入证，如忘记携带此证，请在相关记录本上登记，超过三次不带者，通知本人所在科室，屡次不改者将禁止在此更衣；

3.15.4.2自觉维护更衣室卫生，保持更衣柜和地面干净，整齐，不乱扔垃圾，爱护室内的所有设施、设备，一旦损坏照价赔偿；

3.15.4.3每位职工要锁好更衣柜，并保管好更衣柜的钥匙，一旦遗失自行配置；

3.15.4.4更衣柜中不得放置贵重物品及大量现金，出现丢失，责任自负；

3.15.4.5个人物品一律放置到更衣柜中（工作服挂在更衣柜门上的挂钩上），更衣柜外不得随意张贴或搭晾物品；

3.15.4.6更衣室内安装有升降式的毛巾杆，每人按号只有一个晾衣架，此架只能挂晾毛巾，其它物品请置于柜内，衣架须挂在晾衣杆上使用，不得放在衣柜中，室内洗手池禁止洗衣服；

3.15.4.7更衣室内禁止吸烟，禁止使用明火，禁止在室内使用任何电器；

3.15.4.8更衣柜的相互调换须经过采购人管理部门同意后方可进行。与本人更衣无关的物品不能随意拿进拿出，确有需要时必须事先通报。

3.16急救楼更衣室服务管理要求

3.16.1服务内容：负责急救楼更衣室的24小时值班及保洁服务；人员的登记；钥匙管理。

3.16.2急救楼更衣室岗位责任制

3.16.2.1上岗前穿好工作服，保持衣着整洁、干净，仪表大方，微笑服务。

3.16.2.2认真执行交接班制度，详细做好工作记录，做好本班次工作。

3.16.2.3保证出勤，做到不迟到、不早退，如有特殊情况应提前向主管领导请假，经允许后方可休息。

3.16.2.4坚守工作岗位，不擅离职守，对进入更衣室的人员认真进行证件检查，无证件者严禁入内，因工作需要进入更衣室的人员，应由本院职工带领并进行登记后方可入内。

3.16.2.5当发生纠纷时，要耐心解释，不耍态度；对解决不了的事情要及时上报运营保障处主管人员。

3.16.2.6做好安全工作，提高警惕，防火、防盗，如有问题及时反映。

3.16.2.7熟悉有关部门电话。

3.16.3急救楼更衣室工作制度

3.16.3.1认真遵守院方的各项规章制度，不迟到、不早退，按时交接班。如有问题及时反馈和记录，并告知下一班的值班人员继续观察和给予解决。

3.16.3.2文明礼貌，行为规范，有良好的素质、修养，努力为医务人员提供优质服务。

3.16.3.3.对进入更衣室的职工必须核查证件。

3.16.3.4更衣室内实行24小时值班。

3.16.3.5随时保持更衣室的干净整洁，对不按要求随意摆放物品的职工及时进行提醒，对多次提醒仍无改进者向运营保障处汇报，采取相应处理措施。

3.16.3.6对违反更衣室管理规定的职工应及时进行劝告，对不听劝告者报告运营保障处及本人所在科室，并对其进行批评教育。

3.16.3.7坚守工作岗位，不得擅离职守，提高警惕，发现异常情况及时向有关部门报告。

3.16.3.8认真做好防火、防盗等工作，发现不安全因素应立即查明原因，尽快排除，并及时向有关部门汇报。

3.16.3.9严格执行交接班制度，做好当班记录，对非本岗位人员禁止在更衣室值班室逗留。

3.16.4急救楼更衣室管理规定

3.16.4.1进入更衣室请主动出示证件，如忘记携带证件请在相关记录本上登记，超过三次不带者通知本人所在科室，屡次不改者将停止其再次更衣、休息，如证件丢失请及时通知更衣室办公室进行补证。

3.16.4.2自觉维护更衣室的卫生，保持值班休息室及更衣区地面干净、整齐，不乱扔垃圾，爱护更衣室内所有的设备设施，如损坏照价赔偿。

3.16.4.3每位更衣的职工要锁好更衣柜并保管好更衣柜的钥匙，一旦遗失请及时报修。

3.16.4.4不得携带危险品和贵重物品及大量现金进入和存放在更衣室内，否则责任自负。

3.16.4.5个人物品一律放置到更衣柜中（工作服可挂在更衣柜门上的挂钩上），更衣柜外不能随意张贴或搭晾和摆放物品。

3.16.4.6更衣室内禁止吸烟、禁止使用明火、禁止在室内使用任何电器。

3.16.4.7禁止在休息内大声喧哗、吵闹、放音乐等，更衣柜禁止私自调换，与本人更衣无关的物品不能随意拿进拿出，确有需要时必须事先通报。

3.16.4.8禁止携带外人进入，如家属、亲友等。

3.16.4.9必须服从更衣室工作人员的管理，如发生纠纷请及时上报运营保障处。

3.16.4.10发生突发事件时，听从工作人员指挥，按路标指示进行有序疏散，避免拥堵和踩踏事件发生。

3.17.职工浴室值班服务管理要求

3.17.1负责职工公共浴室岗位24小时值班及保洁服务。

负责地下一层男女职工公共浴室的值班、浴室卫生工作。

3.17.2职工公共浴室管理岗位责任制

3.17.2.1上岗前穿好工作服，保持工服整洁、干净，仪表大方，微笑服务；

3.17.2.2认真执行交接班制度，详细做好工作记录，做好本班次工作；

3.17.2.3保证出勤，做到不迟到、不早退，如有特殊情况应提前向主管领导请假，经允许后方可休息；

3.17.2.4坚守工作岗位，不擅自离守；对进入浴室的人员认真进行证件检查，无证件者严禁入内；

3.17.2.5当发生纠纷时，要耐心解释，不要耍态度，对解释不了的事情要及时上报运保处主管人员；

3.17.2.6职工公共浴室工作人员在每次开放前10分钟到岗，做好浴室开放准备工作；

3.17.2.7职工公共浴室开放时间为24小时；

3.17.2.8熟悉有关部门电话。

3.17.3职工公共浴室管理工作制度

3.17.3.1认真遵守院方的各项规章制度，不迟到、不早退，按时交接班；如有问题及时反馈和记录，并告知下一班的值班人员继续观察和给予解决；

3.17.3.2文明礼貌，行为规范，有良好的素质、修养，努力为医护人员及家属提供服务；

3.17.3.3对违反公共浴室管理规定的职工应及时进行劝告，对不听取劝告者报告运保处，由运保处相关领导对其进行教育；

3.17.3.4坚守工作岗位，不得擅离职守，提高警惕，发现异常情况及时向有关部门报告；

3.17.3.5认真做好防火、防盗等工作，发现不安全因素应立即查明原因，尽快排除，并及时向有关部门汇报；

3.17.3.6严格执行交接班制度，做好当班记录，对非本岗位人员禁止逗留；

3.17.3.7自觉维护公共浴室的卫生，保持淋浴间及更衣区地面干净、整齐，不乱扔垃圾，爱护浴室内所有的设施，如有损坏照价赔偿；

3.17.3.8注意节约用水，发现“跑冒滴漏”现象，及时报修；

3.17.3.9工作人员应熟悉并掌握公共浴室用水、电路情况，做到运用熟练，安全运行。

3.17.4职工公共浴室的安全管理规定

3.17.4.1医院职工公共浴室只对本院医护人员及院方授权的相关人员开放；

3.17.4.2凡患有传染病、皮肤病及性病者禁止入浴；

3.17.4.3公共浴室内物品损坏或需要更换、添置，及时报告运保处，以便及时维修或配置；

3.17.4.4职工公共浴室值班人员负责浴室的整体卫生及设备的报修工作，对于浴室内发生安全事件（滑伤、磕碰、财物丢失）均有本人负责；

3.17.4.5不得携带危险品和贵重物品及大量现金进入浴室内，否则责任自负；

3.17.4.6对于行动不便、年长者到浴室洗澡需有家属陪护，针对浴室内出现的安全意外事件均由本人负责；

3.17.4.7对于有心脏病、高血压或其他疾病患者到公共浴室洗澡，需有家属陪同，因突发疾病而造成人员的意外伤害均由本人负责；

3.17.4.8做好安全工作，提高警惕，防火、防盗，如有问题及时反映；

3.17.4.9公共浴室内禁止吸烟、禁止使用明火、禁止在室内私自使用任何大功率电器。

4.运送要求

4.1运送管理要求：保障病人及医疗环境安全

4.1.1对运送人员进行院规、专项职业道德教育与培训。

4.1.2对运送人员进行专项安全操作教育。

4.1.3对运送人员进行消毒隔离知识培训。

4.1.4按规定比例配置、使用消毒剂执行消毒隔离措施。

4.1.5对运送人员进行岗前体检，提供必需劳保、安全防护用品。

4.1.6运送高致病生物标本，必须执行有效安全措施加以个人防护。

4.1.7执行专项运送工作流程及安全操作规程。

4.1.8部门经理、主管经常到运送一线，了解满足临床科室需求及时解决现场问题。

4.1.9每周统计、每月汇总工作量，按时反馈与运保处及医院主管部门。

4.1.10运送应急能力，当发生生物标本洒漏事件时，能启动相关应急预案做好洒漏区域的消毒处置，同时报告检验科、运保处和院感染办。

4.1.11在员工运送生物标本不慎被锐器意外刺伤时，能启动相关应急预案进行就近初步处理，同时报告运保处和院感染办并填写登记表。

4.1.12当发生重大事件时能及时向运保处报告，并启动应急储备力量协调应对本部门工作有序，保障医疗环境安全。

4.2上岗员工基本素质要求：

4.2.1仪容仪表，统一着工装（物业公司提供），穿着整洁，仪表端庄。

4.2.2行为举止，精神饱满、踏实稳重、言谈举止文明得体。

4.2.3文明礼貌，尊重他人、态度和蔼、保护病人隐私、使用文明用语。

4.2.4 遵纪守法、遵守操作规程、遵守劳动纪律、遵守医院规章制度。

4.2.5运送安全，岗前培训考核合格上岗，保障病人及医疗环境安全，做好个人防护。

- 四、制冷设备运行与维保服务需求

（一）中标人应遵守采购人规定的各项规章制度及国家对制冷行业的相关法律规定，并做好委派维保工作人员的各项劳动保护和劳动报酬等方面的工作。

（二）维修、保养及中央空调运行操作人员配置人员不少于32人，包含管理人员3人（主管1人、领班2人），空调维修工18人，空调运行工11人，必须按照国家相关规定，经培训合格后方可上岗。对于国家规定的特殊工种，需持特种作业操作证才能上岗（证件包括空调设备运行操作作业证或制冷设备安装修理作业证或制冷设备维修工证或空调安装专业证或制冷空调系统安装维修工证。以上人员在合同执行期内需提供相关特种作业操作证并到院方相关部门进行备案。）

（三）采购人目前设备情况

| 序号 | 项目名称 | 维保要求 | 单位 | 数量 | 启用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麦克维尔热泵机组MAC450DR5-FH | 一年保养、清洗冷凝器 | 台 | 1 | 2024年 |
| 2 | 麦克维尔水冷机组WXEV400M1TTF/E2003-SL/C1803-SK-VXX | 一年保养、清洗冷凝器 | 组 | 3 | 2024年 |
| 3 | 西亚特中央空调机组 LWP4200 西亚特中央空调水冷冷水机组 | 一年维修、保养、清洗冷凝器 | 台 | 2 | 2008年 |
| 4 | 中央空调冷却水化学处理 | 制冷季进行水处理，提供水质检测报告 | 项 | 2 | 每年 |
| 5 | 中央空调循环水泵 | 一年保养 | 台 | 6 | 2024年 |
|  |  | 一年维修、保养 |  | 4 | 2008年 |
| 6 | 中央空调补水泵 | 一年保养 | 台 | 2 | 2024年 |
|  |  | 一年维修、保养 |  | 2 | 2008年 |
| 7 | 开利热泵机组（含辅助设备、水泵）30RQ130CMS | 一年维修、保养、清洗冷凝器 | 北楼 | 5 | 2020年 |
| 8 | 开利热泵机组30RQ065BHS（急诊楼） | 一年维修、保养、清洗冷凝器 | 台 | 6 | 2019年 |
| 9 | 开利热泵机组30RQ162A（门诊楼） | 一年维修、保养、清洗冷凝器 | 台 | 1 | 2022年 |
| 10 | 开利冷水机组30RB672G（老手术室） | 一年维修、保养、清洗冷凝器 | 台 | 1 | 2011年 |
| 11 | 开利冷水机组30RB522G（老手术室） | 一年维修、保养、清洗冷凝器 | 台 | 1 | 2020年 |
| 12 | 开利冷水机组30RB342A（职工食堂） | 一年维修、保养、清洗冷凝器 | 台 | 2 | 2014年 |
| 13 | 中央空调冷却塔（元亨） | 每周维护、清洗保养一次 | 组 | 6 | 2024年 |
|  | 中央空调冷却塔（大连斯频德） | 每周维护、维修、清洗保养一次 |  | 6 | 2008年 |
| 14 | 优力机房专用空调 TUAR1622 | 配件及耗材大包 | 台 | 3 | 2008年 |
| 15 | 艾默生机房专用空调艾默生 P2050D 3台 | 配件及耗材大包 | 台 | 1 | 2012年 |
|  |  |  |  | 1 | 2013年 |
|  |  |  |  | 1 | 2015年 |
| 16 | 艾默生机房专用空调艾默生 P2050D 1台（核磁4） | 配件及耗材大包 | 台 | 1 | 2019年 |
| 17 | 分体空调 | 全年维护、维修、保养、化学清洗 | 台 | 861 |  |
| 18 | 乙楼2-4层分体空调 | 维修、保养、化学清洗 | 台 | 65 | 2020年 |
| 19 | 大金VRVIII空调 | 全年维护、维修、保养、化学清洗 | 室外机 | 178 | 2020年以后 |
|  |  |  | 室内机 | 938 |  |
| 20 | 美的多联机 | 全年维护、维修、保养、化学清洗 | 室外机 | 2 | 2020年以后 |
|  |  |  | 室内机 | 9 |  |
| 21 | 格力多联机 | 全年维护、维修、保养、化学清洗 | 室外机 | 4 |  |
|  |  |  | 室内机 | 28 |  |
| 22 | 格兰富屏蔽泵（老手术室） | 维修、维护 |  | 2 |  |
| 23 | 热风幕机 | 全年维护、维修、保养、三个月清洗一次 | 台 | 20 |  |
| 24 | 冷库 | 全年维护、维修、保养 | 组 | 8 |  |
| 25 | 除湿机 | 全年维护、维修、保养 | 台 | 10 | 2008年以后 |
| 26 | 空调弱电控制系统 | 全年维护、维修、保养 | 门诊楼 | 1 | 门诊楼 |
|  |  |  | 急救楼 | 1 | 急救楼 |
| 27 | 冰箱、冰柜 | 维修 | 台 | 338 |  |
| 28 | 中央空调风道系统 | 维修、维护、更换 | 门诊楼 | 1 | 2003年 |
|  |  |  | 急救楼 | 1 | 2008年 |
|  |  |  | 新食堂 | 1 | 2014年 |
| 29 | 中央空调水路系统 | 维修、维护、更换 | 门诊楼 | 1 | 2003年 |
|  |  |  | 急救楼 | 1 | 2008年 |
|  |  |  | 新食堂 | 1 | 2014年 |
| 30 | 制冷辅助设备、配电系统 | 维修、维护 |  |  |  |
| 31 | 飞利浦多联机 | 全年维护、维修、保养、化学清洗 | 室外机 | 9 | 2024年 |
|  |  |  | 室内机 | 48 |  |

（四）保养需求

1.开利及西亚特中央空调水冷机组运行前（包括对蒸发器、冷凝器进行通缸清洗等），需每年进行一次全面维护保养（含冷冻油、过滤器等维保配件）。

2.热泵机组（开利热泵机组、麦克维尔热泵机组），需每年进行一次全面维护保养（含冷冻油、过滤器等维保配件）。

3.中央空调系统启动后，冷却水系统需进行化学水处理。跟踪水质每周提交水质检测报告。每月提供1次卫生监管部门出据的军团菌检测报告，视情况定期投药。冷却塔每周巡视一次，及时清除污垢，保持清洁及运行正常。第一次清洗时需对冷却塔的传动部位进行检修保养（含更换皮带、轴承及单向阀的维修、保养。并对冷却水系统过滤器进行清洗。冬季排空冷却水。

4.负责中央空调机组及热泵机组，冷冻、冷却水系统的维护、保养及配件更换。

5.配电系统检修：配电箱内各电器元件安全可靠性、各接点牢固性；压缩机、水泵、冷却塔风扇等电机安全可靠性、各接点牢固性等。

6.弱电系统、风路系统、水路系统（冷冻水和冷却水）检修：各阀门开启灵活、开启度；压力表指示准确度；止回阀及连接器检查等，确保系统运行正常。

7.VRV机组、热泵机组、机房专用空调机组、分体空调室内、外机应无堵塞、无浮尘、翅片清洁。

8.分体空调定期清扫滤网，应无堵塞、翅片清洁，室内、外机表面干净整洁。

9.所管其它设备表面干净整洁。

（五）制冷设备运行及维修人员要求：

1.中央空调值班运行、维修人员及其它制冷设备维修人员，需24小时现场值班。现场值班人员岗位要安排合理，确保设备正常运行。

2.中央空调值班运行人员熟练掌握设备性能及操作流程，每小时抄表一次并进行监测及巡视等工作，发现异常及时报修进行解决，并做好相应记录。做好交接班记录。中央空调维修人员应了解设备性能及工作原理，解决工作中发现的问题并及时排除故障。

3.制冷设备维修人员接到报修后应在10分钟内到达现场，及时排除故障。

4.制冷设备维修人员，应对所管设备应有计划的每日进行巡视检查，有巡查记录台账。发现设备异常及安全隐患及时排除，做好记录，以确保设备安全运行。分项建立设备安全台账。

5.每日对门、急诊楼及重点科室温度进行2次测量，根据温度变化及时调节。

6.负责对中央空调用水、用电的日常统计工作，并提供每月统计报表。

7.针对儿童医院特点，制订供暖和制冷季的相应措施及应急处置。

8.高空、楼顶作业管理措施及应急处理。

（六）向采购人提供设备档案记录

1.中央空调系统及13台热泵机组

1.1每年需提供5组中央空调机组及13台热泵机组开机报告、关机报告

1.2中标人必须在每年的4月25日前完成制冷全部准备工作，并交给采购人制冷准备完成书面材料（含风机盘管检查及新风机组检查报告等）

1.3中标人必须在每年10月15日前完成供热准备工作，并交于采购人供热准备完成书面材料（含风机盘管检查及新风机组检查报告等）

1.4提交循环水泵维保开机报告及每月巡视记录等。

1.5提交冷却水塔开机、关机报告及每周维保记录等。

2.机房专用空调

2.1专用空调每半年提交1次设备运行报告

2.2每周提交一次设备巡检记录

3.分体空调、冷库及区域空调

3.1每月提供所管设备的安全巡视记录。

3.2冷库每季度提交1次设备运行报告

3.3区域空调每季度提交1次设备运行报告

3.4每月需提供区域空调的用电统计。

4.其它制冷设备（热风幕、除湿机、新风换气机等）

每季度提交1次设备运行报告。

（七）安全要求

1.与采购人签订安全责任书

2.向采购人提供培训及应急演练计划，每月应进行一次安全培训及应急演练

3.按要求定期进行安全巡查，并做好记录。

（八）特殊说明

1.因中标人过失给采购人带来经济损失的，应向采购人进行相应的经济赔偿。产生重大过失的，采购人可随时终止合同并以书面形式通知中标人。

2.因中标人原因，不能保障设备正常运行，给采购人造成重大影响时，采购人有权追究责任，并进行经济处罚。

3.机房专用空调配件及耗材均采用大包形式，所有维修费用由中标人承担。

4.除机房专用空调外，其它维修配件及耗材，由中标人承担。

5.所有空调设备的中修、大修费用（需要解体设备进行维修）由采购人承担。

6.空调整机或系统更换所产生的费用由采购人承担。

7.乙楼分体空调的新装、拆除、移机工作，需由设备使用人上报运营保障处，批准后由中标人进行新装、拆除或移机。

8.中标人更换500元以上的配件，经采购人确认后，方可更换，否则采购人不予认可。

9.空调制冷剂费用由中标人承担。

10.中标人应有充足的配件储备，以保证设备正常运转。

11.免费对分体空调进行拆、装机，所需材料费用由采购人承担。

12.投标人报价包含新增设备的日常维护、巡视工作。

13.采购人只提供值班用房，不提供宿舍。

（九）设备清单

1.中央空调设备清单

| 区域 | 品牌 | 设备型号 | 设备数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 发热楼 | 开利 | 30RQ130CMS | 5 |
| 急诊楼 | 开利 | 30RQ065BHS | 6 |
|  | 西亚特 | LWP4200 | 2 |
|  | 优力 | SUA0501 | 1 |
| 门诊楼 | 开利 | 30RQ162A | 1 |
|  | 麦克维尔 | MAC450DR5-FH | 1 |
|  | 麦克维尔 | WXEV400M1TTF/E2003-SL/C1803-SK-VXX | 3 |
|  | 优力 | TUAR1622A | 2 |
| 职工食堂 | 开利 | 30RB342A | 2 |
| 核磁大楼 | 艾默生 | P2050DARMS1R | 1 |
|  | 艾默生 | P2050UARMP1R | 1 |
|  | 艾默生 | P2040DARMS1R | 1 |
|  | 艾默生 | P1042UA13FHM12S1D000PE000 | 1 |
| 老手术楼 | 开利 | 30RB672G | 1 |
|  | 开利 | 30RB522G | 1 |
| 总计 |  |  | 29 |

2.VRV空调设备清单

| 区域 | 品牌 | 外机型号 | 设备数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 静脉采血室 | 大金 | RHXYQ16QAY1 | 1 |
|  |  | RHXYQ14QAY1 | 1 |
|  |  | RHXYQ12QAY1 | 5 |
| 原建卡大厅 | 大金 | RHXYQ16SY1 | 2 |
| 急诊楼 | 大金 | RUXYQ10BB | 2 |
|  |  | RUXYQ12BA | 1 |
|  |  | RHXYQ8PY1 | 1 |
|  |  | RMX112CMV2C | 3 |
|  |  | RUXY14BA | 1 |
| 老楼南楼 | 大金 | RHYQ10SAY1 | 2 |
|  |  | RUXYQ12AB | 4 |
| 老楼中楼 | 大金 | RJZQ7BAY | 3 |
|  |  | RHXYQ10SY1 | 1 |
|  |  | RHXYQ12SY1 | 1 |
|  |  | RJZQ7BAY | 2 |
|  |  | RUXQ22BA | 1 |
|  |  | RUXQ14BA | 1 |
|  |  | RUXQ10BA | 1 |
|  |  | RHYQ16QAY1 | 3 |
|  |  | RHYQ16QAY1 | 3 |
|  |  | RJZQ7AAY | 1 |
|  |  | RJZQ8AAY | 6 |
|  |  | RHYQ10QAY1 | 1 |
|  |  | RHYQ16QAY1 | 1 |
|  |  | RHYQ14QAY1 | 1 |
|  |  | RHYQ12SY1 | 1 |
|  |  | RUXYQ14BA | 1 |
|  |  | RUXYQ8AB | 1 |
|  |  | RUXYQ16AB | 1 |
|  |  | RUXYQ22AB | 1 |
| 住院处 | 大金 | RUXYQ22BA | 1 |
|  |  | RUXYQ10BA | 2 |
| 门诊楼 | 大金 | RUXYQ22AB | 1 |
|  |  | RUXYQ12AB | 1 |
|  |  | RHXYQ14SY1 | 1 |
|  |  | RUXYQ12BA | 1 |
|  |  | RJZQ4AAV | 3 |
|  |  | RMXS160EY1C | 1 |
|  |  | RUXYQ16BA | 2 |
|  |  | RXQ205ABY | 1 |
|  |  | RMXS160EY1C | 1 |
|  |  | RMXS160EY1C | 1 |
| 污水站 | 大金 | RMXS140EYIC | 3 |
| 外围 | 大金 | RHYQ10QAY1 | 1 |
|  |  | RHYQ12QAY1 | 5 |
|  | 大金 | RUXYQ16BA | 1 |
|  |  | RUXYQ14BA | 3 |
|  |  | RJZQ4BAV | 1 |
|  |  | RJZQ3BAV | 1 |
| 儿保中心 | 大金 | RHYQ16QAY1 | 3 |
|  | 大金 | RUXYQ14CA | 1 |
| 血液楼 |  | RJQ7BAY | 2 |
|  |  | RJQ7BAY | 3 |
|  | 格力 | GMV-280WM/X | 1 |
|  |  | GMV-615WM/X | 1 |
|  |  | GMV-280WM/X | 1 |
|  |  | GMV-615WM/X | 1 |
| 保健中心南区 | 大金 | RJQ7BAY | 1 |
| 核磁大楼 | 大金 | RHXYQ12QAY1 | 1 |
|  |  | RHXYQ16QAY1 | 1 |
|  |  | RHXYQ14QAY1 | 1 |
|  |  | RHXYQ12QAY1 | 4 |
| 临时门诊 | 大金 | RHXYQ16SY1 | 2 |
| 病房楼 | 大金 | RHXYQ16SY1 | 3 |
|  |  | RHXYQ16SY1 | 3 |
|  |  | RUXYQ8BA | 1 |
|  |  | RXQH03AAV | 1 |
|  |  | RMXS140EYIC | 1 |
|  |  | RMXS160EYIC | 3 |
|  |  | RJZQ7AAY1 | 1 |
|  |  | RJZQ8AAY1 | 4 |
|  |  | RMXS160EY1C | 4 |
|  |  | RMXS160EY1C | 4 |
|  |  | RJZQ10CAY | 1 |
|  |  | RJZQ4BA | 1 |
|  |  | RJQ7BAY | 2 |
|  |  | RJQ9BAY | 2 |
|  |  | RMXS160EY1C | 4 |
|  |  | RMXS160EY1C | 4 |
|  |  | RMXS160EY1C | 4 |
|  |  | RMXS140EYIC | 1 |
|  |  | RMXS160EYIC | 3 |
|  |  | RMXS160EY1C | 5 |
|  |  | RJQ7BAY | 1 |
|  |  | RJQ8BAY | 2 |
|  |  | RMXS140EYIC | 1 |
|  |  | RMXS160EYIC | 3 |
|  |  | RMXS160EYIC | 4 |
|  |  | RMXS160EYIC | 3 |
|  |  | RJQ7BAY | 1 |
|  |  | RJQ8BAY | 4 |
| 血液中心办公室 | 美的 | MDV-511W | 2 |
| 营养食堂 | 大金 | RUXYQ18CA | 1 |
|  |  | RUXYQ12CA | 1 |
|  |  | RJZQ7BAY | 1 |
| 总计 |  |  | 184 |

3.分体空调设备清单

| 区域 | 品牌 | 外机型号 | 设备数量（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 血液楼 | 格力 | KFR-35GW | 4 |
|  | 格力 | KFR-50aW | 6 |
|  | 格力 | KFR-120aW | 1 |
|  | 三菱 | KFR-50W | 1 |
|  | LG | LS-25W | 2 |
| 静脉采血室 | 麦克维克 | MMCO8O/R5-FBA | 1 |
|  | 格力 | KFR-120aW | 3 |
|  | 格力 | KFR-50aW | 20 |
|  | 格力 | KFR-35GW | 32 |
|  | 格力 | KFR-26aW | 2 |
| 乙楼 | 格力 | KFR-50aW | 20 |
|  | 格力 | KFR-35aW | 32 |
|  | 格力 | KFR-26aW | 2 |
| 急诊楼 | 格力 | KFR-50aW | 3 |
|  | 格力 | KFR-35aW | 8 |
|  | 格力 | KFR-72aW | 5 |
|  | 格力 | KFR-120LW | 2 |
|  | 大金 | FVY/25 | 1 |
|  | 大金 | FMQ25 | 3 |
|  | 大金 | RMX112 | 6 |
|  | 大金 | RMX160 | 8 |
|  | 大金 | RMX140 | 8 |
|  | 大金 | PHXYQ10P | 7 |
|  | 大金 | RHXYQ8P | 5 |
|  | 大金 | KFR-125W | 1 |
|  | 大金 | FVY/125 | 1 |
|  | 大金 | RUXYQ14BA | 6 |
|  | 三洋 | KFR-36GW | 1 |
| 老楼南楼 | 格力 | KFR-71aW | 1 |
|  | 格力 | KFR-35aW | 28 |
|  | 格力 | KFR-50aW | 10 |
|  | 格力 | KFR-120aW | 4 |
|  | 格力 | KFR-72aW | 1 |
|  | 格力 | KFR-26aW | 2 |
|  | 格力 | KFR-27aW | 2 |
|  | 格力 | KFR-32aW | 1 |
|  | 三菱 | KFR-50W | 2 |
|  | 三菱 | KFR-26W | 1 |
|  | 三菱 | KFR-73aW | 1 |
|  | 三菱 | KFR-57aW | 1 |
|  | 三菱 | KFR-71aW | 2 |
|  | 三菱 | KFR-35aW | 7 |
|  | 三菱 | KFR-27aW | 1 |
|  | 三菱 | KFR-32aW | 1 |
|  | 美的 | KFR-26W | 2 |
|  | 美的 | KFR-35W | 2 |
|  | 大金 | KFR-35W | 3 |
|  | 大金 | KFR-71aW | 1 |
|  | 大金 | KFR-27aW | 1 |
|  | 大金 | KFR-32aW | 1 |
|  | LG | KFR-26W | 1 |
|  | LG | KFR-27aW | 1 |
|  | LG | KFR-35aW | 1 |
|  | LG | KFR-23aW | 1 |
|  | 新科 | KFR-35W | 1 |
| 老楼中楼 | 格力 | KFR-35aW | 44 |
|  | 格力 | KFR-50aW | 6 |
|  | 格力 | KFR-26aW | 4 |
|  | 格力 | KFR-120aW | 3 |
|  | 格力 | KFR-72aW | 4 |
|  | 格力 | KFR-47W | 1 |
|  | 格力 | KFR-71W | 1 |
|  | 格力 | KFR-32aW | 1 |
|  | LG | KFR-25 | 3 |
|  | LG | KFR-47 | 1 |
|  | LG | KFR-35 | 2 |
|  | LG | KFR-120 | 1 |
|  | 大金 | RY125DQY3C | 3 |
|  | 大金 | KFR-71W | 7 |
|  | 大金 | KFR-35W | 10 |
|  | 大金 | RY70DQY3C | 2 |
|  | 大金 | KFR-125 | 4 |
|  | 大金 | KFR-25W | 1 |
|  | 大金 | KFR-50W | 6 |
|  | 大金 | FVQ125XBV2C | 1 |
|  | 大金 | FVY125DQV2CB | 1 |
|  | 大金 | FTXH25JV | 1 |
|  | 海尔 | KFR-32 | 1 |
|  | 美的 | KFR-35W | 1 |
|  | 三菱 | KFR-35W | 7 |
|  | 三菱 | KFR-25W | 1 |
|  | 三菱 | KFR-34W | 1 |
|  | 三菱 | KFR-55W | 1 |
|  | 三菱 | KFR-120W | 1 |
|  | 三菱 | KFR-36W | 5 |
|  | 三菱 | KFR-122W | 1 |
|  | 三菱 | KFR-50W | 1 |
|  | 三菱 | KFR-73W | 1 |
|  | 三菱 | KFR-56W | 1 |
|  | 三菱 | KFR-28W | 1 |
|  | 三菱 | DUH-5YKD | 1 |
| 住院处 | TCL | KFR-36 | 1 |
|  | 大金 | KFR-72W | 1 |
|  | 大金 | KFR-71W | 1 |
|  | 格力 | KFR-35aW | 1 |
|  | 格力 | KFR-50aW | 1 |
|  | 格力 | KFR-36aW | 4 |
|  | 三菱 | KFR-36 | 1 |
|  | 新飞 | KFR-26 | 1 |
| 门诊楼 | 大金 | RQ125XAAY3C | 9 |
|  | 大金 | RY71DQY3C | 1 |
|  | 大金 | RJZQ7AAY | 1 |
|  | 大金 | RQ210AA | 1 |
|  | 大金 | RUXYQ12AB | 1 |
|  | 大金 | RUXYQ22AB | 1 |
|  | 大金 | RHXYQ14SY1 | 1 |
|  | 大金 | RXQ205ABY | 1 |
|  | 大金 | KFR-71W | 1 |
|  | 格力 | KFR-35aW | 13 |
|  | 格力 | KFR-26aW | 7 |
|  | 格力 | KFR-120aW | 7 |
|  | 格力 | KFR-72W | 2 |
|  | 格力 | KFR-50aW | 1 |
|  | 三菱 | KFR-56W | 8 |
|  | 三菱 | KFR-50GW | 1 |
|  | 三菱 | KFR-36W | 2 |
| 国家儿童肿瘤中心 | 格力 | KFR-50aW | 1 |
| 血液楼 | 格力 | KFR-26aW/ | 5 |
|  | 格力 | KFR-50aW | 3 |
|  | 格力 | KFR-120aW | 2 |
| 东门 | 格力 | KFR-35aW | 1 |
|  | 格力 | KFR-50aW | 1 |
|  | 格力 | KFR-72W | 1 |
| 核酸检测房 | 格力 | KFR-36aW | 1 |
|  | 大金 | KFR-35W | 1 |
| 核酸检测处 | 格力 | KFR-35aW | 2 |
| 安检处 | 大金 | KFR-71W | 1 |
|  | 格力 | KFR-72W | 1 |
| 介入肺科 | 格力 | KFR-35aW | 1 |
| 污水站 | 大金 | RY71DQY3C | 1 |
| 外围 | 大金 | KFR-72W | 1 |
|  | 格力 | KFR-35aW | 7 |
|  | 格力 | KFR-50aW | 3 |
|  | 格力 | KFR-27aW | 1 |
|  | 格力 | KFR-72aW | 1 |
|  | 三菱 | KFR-36W | 13 |
|  | 三菱 | KFR-71W | 1 |
|  | 三菱 | KFR-120W | 3 |
|  | 三菱 | KFR-122W | 2 |
|  | 三菱 | KFR-45W | 2 |
|  | 三菱 | KFR-28W | 1 |
|  | 三菱 | KFR-50W | 1 |
| 工程与转化中心 | 格力 | KFR-50aW | 1 |
|  | 格力 | KFR-35aW | 14 |
| 儿保中心北区 | 格力 | KFR-23aW | 4 |
|  | 海尔 | KFR-50W | 2 |
|  | 海尔 | KFR-24W | 4 |
|  | 海尔 | KFR-72W | 1 |
|  | 海尔 | KFR-35W | 2 |
|  | 三菱 | KFR-71W | 2 |
| 职工食堂 | 格力 | KFR-72aWW | 1 |
|  | 格力 | KFR-50aW | 1 |
| 营养食堂 | 大金 | KFR-125W | 1 |
|  | 格力 | KFR-35aW | 1 |
|  | 三菱 | KFR-120W | 1 |
|  | 三菱 | KFR-73W | 2 |
|  | 三菱 | KFR-36W | 5 |
|  | 三菱 | KFR-35W | 1 |
| 存车处门岗 | 格力 | KFR-35W | 1 |
| 儿保中心 | 格力 | KFR-26aW | 6 |
|  | 格力 | KFR-36aW | 3 |
|  | 格力 | KFR-50aW | 1 |
|  | 三菱 | KFR-32 | 2 |
|  | 三菱 | KFR-35 | 1 |
|  | 三菱 | KFR-120 | 1 |
| 氧气站 | 格力 | KFR-35W | 2 |
| 收发室 | 格力 | KFR-36aW | 1 |
|  | 格力 | KFR-32aW | 1 |
| 西门岗收发室边 | 格力 | KFR-50aW | 1 |
| 西门岗亭 | 格力 | KFR-30aW | 2 |
| 物流中心 | 海尔 | KFR-72W | 2 |
|  | 海尔 | KFR-36W | 1 |
| 小卖部 | 海尔 | KFR-50 | 1 |
| 热力站 | 格力 | KFR-50aW | 2 |
|  | 三菱 | KFR-50W | 1 |
| 营养科 | 格力 | KFR-35aW | 1 |
|  | 大金 | KFR-71W | 1 |
| 电教楼 | LG | KFR-36W | 3 |
|  | LG | KFR-71W | 1 |
|  | 春兰 | KFR-120WD | 1 |
|  | 大金 | KFR-35W | 5 |
|  | 大金 | KFR-125W | 5 |
|  | 格力 | KFR-35aW | 8 |
|  | 格力 | KFR-120aW | 5 |
|  | 海尔 | KFR-125W | 1 |
|  | 海尔 | KFR-26W | 1 |
|  | 三菱 | KFR-36W | 5 |
|  | 三菱 | KFR-52W | 1 |
|  | 三菱 | KFR-27W | 1 |
|  | 新飞 | KFR-26W | 1 |
| 研究生宿舍 | 格力 | KFR-35aW | 10 |
| 血液楼 | 大金 | KFR-35W | 4 |
|  | 大金 | KFR-125W | 1 |
|  | 格力 | KFR-35aW | 9 |
|  | 格力 | KFR-36aW | 7 |
|  | 三菱 | KFR-36W | 5 |
|  | 三菱 | KFR-50W | 1 |
|  | 三菱 | KFR-35W | 2 |
| 变配电室 | LG | KF-26G | 1 |
|  | LG | KFR-269 | 1 |
|  | 格力 | KFR-120aW | 7 |
|  | 格力 | KFR28W | 1 |
|  | 格力 | KFR36WLS | 1 |
|  | 格力 | KFR-34 | 1 |
|  | 格力 | KFR-25G | 1 |
|  | 格力 | KFR-54G | 1 |
|  | 格力 | KFR-1202W/S | 2 |
| 收费处 | 格力 | KFR-35aW | 1 |
|  | 三菱 | KFR-35W | 1 |
|  | 三菱 | KFR-72W | 1 |
| 保健中心 | 格力 | KFR-26aW | 13 |
|  | 格力 | KFR-35aW | 8 |
|  | 格力 | KFR-50aW | 7 |
|  | 格力 | KFR-72aW | 2 |
| 核磁大楼 | 大金 | RXQ205ABVCKFR-125W | 1 |
|  | 大金 | RY125DQY3C | 1 |
|  | 大金 | KFR-35W | 3 |
| 行政楼 | LG | KFR38W | 1 |
|  | LG | KFR50W | 1 |
|  | LG | KFR-26W | 4 |
|  | LG | KFR36W | 2 |
|  | LG | KFRd-71L | 1 |
|  | 奥克斯 | KFR-25G | 1 |
|  | 大金 | KFR-60W | 1 |
|  | 大金 | KFR-35W | 6 |
|  | 大金 | KFR-25W | 6 |
|  | 大金 | BY71DQY3C | 1 |
|  | 大金 | FVY71DQV2C | 1 |
|  | 大金 | KFR-71W | 2 |
|  | 格力 | KFR-35aW | 8 |
|  | 格力 | PUH-3YKOZ-5 | 1 |
|  | 格力 | KFR-26aW | 1 |
|  | 格力 | KFR50W | 2 |
|  | 格力 | KFR-50aW | 2 |
|  | 格力 | KFR-72aW | 5 |
|  | 格力 | KFR-70aW | 1 |
|  | 三菱 | KFR-36G | 3 |
|  | 三菱 | PUH-3YKQZ-5 | 3 |
|  | 三菱 | KFR-56W | 1 |
|  | 三菱 | KFR-36W | 2 |
|  | 三菱 | KFR-35W | 1 |
|  | 三菱 | KFR-27W | 1 |
|  | 三菱 | KFR-26W | 1 |
| 第二行政楼 | 格力 | KFR-35aW | 5 |
|  | 格力 | KFR-72aWW | 5 |
|  | 格力 | KFR-120aW | 5 |
|  | 格力 | KFR-50aW | 2 |
| 病理科 | 大金 | KFR-50W | 1 |
|  | 大金 | KFR-35W | 1 |
|  | 格力 | KFR-35aW | 5 |
|  | 格力 | KFR-50aW | 3 |
|  | 格力 | KFR-72aW | 1 |
|  | 格力 | KFR-32aW | 1 |
|  | 三菱 | KFR-56CW | 1 |
|  | 三菱 | PUH-3YKZ | 1 |
|  | 三菱 | KFR-36W | 1 |
| 运保处 | 格力 | KFR-72aW | 7 |
|  | 格力 | KFR-35aW | 10 |
|  | 格力 | KFR-50aW | 7 |
| 总计 |  |  | 848 |

- 五、综合维修服务需求

（一）人员要求：

1.维修人员配置人员不少于32人，包含管理人员3人（主管1人、领班2人），综合维修工28人，调度员1人，身体健康；

2.维修人员须持有国家相关部门认可证件（证件包括高压电工作业证或低压电工作业证或有限空间监护作业证或焊条电弧焊与碳弧气刨或气焊、气割证或特种设备安全管理A证。以上人员在合同执行期内需提供国家部门认可的相关证件并到院方相关部门进行备案。）并在本行业内从事两年以上工作经验；

3.维修人员应严格遵守国家的法律法规、行业规范及采购人的各项规章制度；

4.人员配备应符合国家安全管理规定及资质要求。执行24小时值班维修制度。维修人员人数不应少于上一年合同规定人数。

（二）服务范围：

1.全院给排水系统

1.1供水系统：

1.1.1冷水系统：外网自来水总阀门进入院内后的一次供水系统及管网、二次供水系统水箱、管道、阀门、上水管、终端阀门、水龙头及配套设施的维护、维修更换管线管径不超75mm，单位长度不超10米（仅限于应急抢修，需更新项目上报运保处待定）、巡查工作。

1.1.2热水系统：热力站外供热系统的阀门、管道、换热设备、水龙头及配套设施的维护、维修，更换管线管径不超75mm，单位长度不超10米（仅限于应急抢修，需更新项目上报运保处待定）、巡查工作。

1.2排水系统：

1.2.1雨水系统：屋面雨漏系统、室外雨水管排水管网（雨水沟、篦子、管道超过4米需要搭接脚手架施工除外）的维护维修，管道的高压清洗，巡查工作，保障管路通畅。

1.2.2污水系统：室内排水系统（水盆下水管、地漏、排水管道）、卫生间排污系统、污物间排水系统（地漏、拖布池）的维护、维修，巡查工作，保障管路通畅 （包含暗埋管线，挖掘土石方除外）。

1.2.3外围管线：由室内出到污水处理站之间的外围的排污管线（室外隔油池、化粪池除外，室内隔油池由中标人负责清理维护）的维护、维修（包含暗埋管线，挖掘土石方除外），巡查工作，保障管路通畅。

2.强电系统：

2.1动力：由总配电室低压出线侧到各配电间内的电缆、配电柜（箱）电器元件、线路（含墙（地）面插座）的维护、维修单份施工报告、同一科室新增更换电线敷设累计不超20米，线径不超16MM，插座不多余5个。

2.2照明：总配电室低压出线侧后的各类照明系统（除医疗设备照明）

2.3增加对从配电室输出的低压电缆、配电间和电井及二级配电箱的定期巡检制度，每月进行一次并提供相应的巡检表格记录。

2.4强调对于需要更换的低压配电电器元件，必须采用符合国家标准和医院安全要求的元器件。

2.5对于新增或更换电线的施工，应规定具体的施工流程、质量标准和验收标准。

2.6对于超过20米或线径超过16平方毫米的电线敷设，或者插座数量超过5个以上的情况，应制定特殊的审批和施工方案。

2.7对于医院的照明系统要明确照明系统的巡检频率，每月一次的全面现场检查。

2.8对于特殊区域的照明，如手术室、ICU等，应制定更为严格的巡检和维护标准每周一次。

2.9要求所有的施工报告、巡检记录、维修记录等应妥善保存，以便日后查阅和分析。

2.10建立电子化文档管理系统，方便数据的查询和统计。

2.11确保所有从事强电系统（0.4KV）维护和维修的人员都具备相应的专业知识和技能，并持有相关的并在有效期内的特种操作证严禁无证上岗。

3.能耗统计：

3.1每月查抄各科室电表，水表计量各科室能耗

4.弱电系统

4.1有线电视系统：自有线电视线进户接驳点到各收视点视频线敷设至视频插座的安装、维修（同一科室新增更换视频线敷设累计不超50米）。

4.2语音系统：语音线的敷设及维护、维修。

4.3电话系统：运营商机房外的电话线路（含终端）的维修、维护、敷设安装及调试。（含弱电井及配线架3米）；及时维修，如因维修延误导致运行故障，中标人应与运营商友好商议保障采购人正常运行，采购人保留相关追究相关责任。

4.4网络系统：机房外的网线的敷设及插座安装（单份施工报告、同一科室新增更换网线敷设累计不超50米）。

4.5制定低压供电系统故障的应急处理预案，确保在故障发生时能够迅速、有效地进行处理。

4.6定期进行应急演练，提高员工的应急处理能力。

5.综合维修：（瓦、木、油、五金专业）

5.1室内：局部的墙面（墙面粉刷不超8平米、瓷砖不超2平米）、地面、天花的维护（室内铝扣板龙骨更换不超10延米，地胶维修更换不超5平米）、维修、更换、粉刷门、窗、护栏及配件的维护、维修。

5.2室外：局部的室外地面不超10平米含剔凿路面广场砖、道砖、路肩、护栏、配套设施的维护、维修。

5.3维修产生的建筑垃圾应及时清运。

注：维修服务范围内的材料由中标人承担，小型施工材料由采购人承担。

6.新风系统维护保养

6.1清洗新风机：检查新风机运行情况，机组的清洗清洁工作。

6.2清洗风机盘管：检查风盘运行情况；机组的清洗清洁工作；定期维护清洗风盘水盘。

6.3新风换气机：检查新风换气机运行情况；机组的清洗清洁工作；保养更换纸质过滤网。

6.4负责门诊楼新风管道及风机盘管风道、急诊楼新风管道及风机盘管风道、职工食堂新风管道及风机盘管风道及发热楼新风管道及风机盘管风道的清洗消毒。

（三）服务需求

1.中标人定期对员工进行相关业务培训、安全教育。

2.接到报修5分钟内达到报修现场，及时安排维修。

3.配合采购人做好节能工作，提供工作记录及能耗报表的统计汇总。

4.配合采购人为医院做好服务工作。

5.中标人须制定各类相关应急预案并组织实施。

6.针对儿童医院特点，制定维修人员进入病房工作规范。

7.针对儿童医院特点建筑物内的设备设施的安全防范措施。

8.针对儿童医院特点，维修过程中制定相应的防护措施。

9.新风系统维护保养内容：

| 1 | 清洗新风机 | 半年保养一次 | 门诊楼 | 65台 | 2003年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新食堂 | 7台 | 2014年 |
|  |  |  | 急救楼 | 12台 | 2008年 |
| 2 | 清洗风机盘管 | 半年保养一次 | 门诊楼 | 887台 | 2003年 |
|  |  |  | 新食堂 | 72台 | 2014年 |
|  |  |  | 急救楼 | 379台 | 2008年 |
| 3 | 新风换气机 | 全年维护、维修、保养 |  | 12台 | 2008年以后 |
| 4 | 风机盘管 | 一年维护保养一次 | 新建发热门诊楼 | 131台 | 2020年 |
| 5 | 门诊楼新风管道及风机盘管风道、急诊楼新风管道及风机盘管风道、职工食堂新风管道及风机盘管风道 | 1年清洗消毒一次 | 门急诊、职工食堂 | 20550平米 | 清洗后需提供检测报告并将每层清洗过程录制成光盘保存备查 |
| 6 | 发热楼新风管道及风机盘管风道 | 1年清洗消毒一次 | 发热楼 | 1880平米 | 清洗后需提供检测报告并将每层清洗过程录制成光盘保存备查 |

（四）其他：

1.维修所需零配件及材料由中标人提供，由采购人提供库房，中标人负责管理，采购人监督。所采购的维修零配件及材料需符合以下要求：

1.1电工电料类：须符合国家相关标准,成套设备符合GB/T24274-2019；电气绝缘符合IEC60085，电线、电缆采用低卤阻燃5芯线缆，并有出厂合格证及国家3C认证。

1.2水暖类：须符合国家相关标准,建筑门窗五金件符合GB/T32223-2015；PP-R管材符合GB/T 18743-2002；PVC管材符合GB/T5836.1-2006；合成树脂乳液内墙涂料类符合GB/T9756-2018；其余配件及材料需有出厂合格证。

2.中标人负责提供维修所需的工具。