- 第五章   采购需求

一、采购清单

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注（核心产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市城市管理委员会综合事务中心通用公用经费物业服务采购项目（2025年度物业外包服务） | 1 | 北京市城市管理委员会综合事务中心 |  |

二、项目简况

北京市城市管理委员会项目，共分4个办公区，总建筑面积为：2450㎡

- 北京市西城区西单北大街80号：建筑面积9700㎡；

- 北京市西城区三里河北街甲3号：建筑面积5900㎡ ；

- 北京市西城区三里河北街甲5号：建筑面积8200㎡；

- 北京市西城区小酱坊胡同40号：建筑面积700㎡ ；

三、本次采购标的的范围包括：服务内容及要求：

- 物业综合管理服务；

- 保洁服务；

- 会议服务;

- 理发服务；

- 设施、设备检查维修；

- 垃圾清运服务；

- 化粪池清掏服务；

- 绿植租摆服务；

- 节日花坛摆放服务；

四、人员要求

- 要求为本项目配备专职项目经理1名；

- 电工5名，具有高低压电工本；

- 水暖工3名，要求具有相应专业证书；

- 会议服务9名，要求具有政府相关会议服务经历；

- 保洁人员12名；

- 理发师2名。

| 序号 | 工种 | 东区 人数 | 西区 人数 | 甲5号人数 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 |  |  | 1 |  |
| 2 | 电工 | 3 | 1 | 1 | 5 |  |
| 3 | 水暖工 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |
| 4 | 会议服务 | 5 | 2 | 2 | 9 |  |
| 5 | 保洁 | 6 | 3 | 3 | 12 |  |
| 6 | 理发师 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |
| 7 | 人员合计 | 18 | 7 | 7 | 32 |  |

备注：东区指定2名工程人员、西区指定1名工程人员负责本区域楼外公共区域卫生保洁，按照实际支付兼职人员费用。

五、物业服务人员基本要求

- 上岗人员应按公司规定统一着装、佩戴胸牌,仪容仪表整洁端庄。

- 维修及时、操作规范化、管理科学化。

- 为甲方提供一个清洁、舒适的工作环境。

- 适时、及时、准时实施物业服务。

- 爱护各项设施及财物。

六、保洁服务内容、要求及标准

- 楼内公共区域保洁内容及标准

- 楼道卫生清扫保洁；

（1）楼道内设施设备保洁(铺设有地毯的楼层,每季度至少清洁地毯不少于1次；铺设地胶的公共部位，每年进行不少于2次刨光打蜡)；

（2）防火通道清扫保洁；

（3）电梯间清扫保洁；

（4）开水间清扫保洁(洗手液按甲方指定品牌由乙方按需及时提供)；

（5）卫生间清扫保洁(卫生纸、擦手纸、洗手液按甲方指定品牌由乙方按需及时提供)；

(6)值班室清扫保洁；

(7)楼道内绿植花卉清洁养护；

(8)职工之家清扫保洁；

(9)浴室清扫保洁；

(10)垃圾桶日常清洁及分类。

- 楼内公共区域保洁服务要求

1.楼道

(1)地面基本质量要求：表面、接缝、角落、边线等处洁净,无杂物、灰尘、印迹、污垢、污渍、划痕等现象；

(2)楼梯应清洁、光亮、无灰尘、污垢、污渍等，扶手应保持色泽统一,无污渍、污垢；

(3)墙面基本质量要求：表面、接缝、顶角、边线等处应洁净,无灰尘、印迹、污垢、污渍、划痕等现象；

(4)消防通道不堆积杂物，保持清洁；

(5)楼道内早晚定时开关灯，保洁人员在早上进行保洁之前先开窗通风；

(6)楼道地面每月彻底清洗一次；

(7)楼道地毯每天清洁。

2.卫生间

(1)窗台、门框、窗框、窗套及其上下部的缝隙处、玻璃与门框四角的结合处等部位、应无灰尘、印迹、污垢、污渍等。门框底部应无积尘，门、窗的玻璃表面、接缝、顶角、边线等处应洁净,无灰尘、印迹、污垢、污渍等现象，金属的门、门框、门套、窗框、扶手、拉手等应无氧化斑点、色泽光亮，门窗隔板无尘、无污、无杂物，每周彻底清扫一次。

(2)镜面明亮无水迹。

(3)地面墙角无尘、无污、无杂物、无蛛网、无水迹。

(4)面池、龙头、弯管、马桶座、盖、水箱无尘、无污、无杂物，电镀明亮。

(5)便池无尘、无污、无杂物，小便池内香球及时更换。保证卫生纸、洗手液、喷香剂正常供应。

(6)纸篓要及时清理，空气清新、无异味。

(7)设备(灯、开关、暖气、通风口、门锁)无尘、无污。

3.开水房

(1)窗台、门框、窗框、窗套及其上下部的缝隙处、玻璃与门框四角的结合处等部位、应无灰尘、印迹、污垢、污渍等。 门框底部应无积尘，门、窗的玻璃表面、接缝、顶角、边线等处应洁净,无灰尘、印迹、污垢、污渍等现象，门窗隔板无尘、无污、无杂物，每周彻底清扫一次。

(2)开水器外壳应无污迹、水迹。

(3)打水平台台面上无水迹、污迹、积水槽内无杂物、水垢。

(4)水龙头表面应无污渍、污垢、瓷釉表面应色泽光亮、无划痕;上下水应通畅,溢水口、下水道入口处应无异味。

(5)墩布用后要清洗干净，放置在通风处晾干，每周要拿在室外晾晒一次。

4.电梯间

(1)电梯门表面、轿箱内壁、指示牌无尘土、印迹，表面光亮；

(2)电梯天花板、门缝无尘土；

(3)电梯大堂、走廊表面干净、明亮；

(4)电梯轿厢每日清洗更换地毯。

5. 值班室

每日换洗床上用品，清洁室内卫生，保证室内环境、家具、用品、设施、卧具等清洁、整洁、光亮，无尘土。

楼道内的绿植花卉清洁。

职工之家保洁。

- 办公室卫生保洁内容及要求

1．	办公室的卫生清洁内容

(1)室内环境清扫清洁；

(2)办公家具清洁保养；

(3)电子设备清洁保养；

(4)绿植花卉清洁养护；

(5)领导临时交办的任务。

2.	办公室的卫生清洁要求

（1）对负责办公室卫生保洁工作的服务人员进行专门培训，加强保密和服务意识的教育。

（2）每日清洁，保证室内环境、家具、用品、设施、花木、卧具等清洁、整洁、光亮，无尘土。

（3）整理书报、文件等，严守机密，不翻阅文件、抽屉、文件柜等。

（4）电话、自用茶杯等每周消毒。

（5）检查办公室内家具、设备、门窗、办公设备等是否完好。

（6）做完办公室卫生后，要检查灯、门窗是否关好，用电设备是否断电。

（7）每日早上六点三十分准时做办公室的卫生工作，备好开水，七点三十分之前必须完成。

（8）每周要检查空调遥控器、电视遥控器、钟表、电话机、饮用水是否齐全、完好。

（9）每周用消毒液清洗室内物品一次。

（10）每日房间的卫生清洁必须当日完成。

（四）	楼外公共区域的保洁内容、标准和要求

1.楼外公共区域的保洁内容

（1）前后院落清扫保洁；

（2）垃圾房及垃圾桶清扫保洁；

（3）连廊清洗保洁；

（4）门前三包责任区清扫保洁；

（5）停车场清扫保洁；

（6）汽车车库清扫保洁；

（7）自行车车库清扫保洁；

（8）洗车房清扫保洁；

（9）集雨樽清洗保养。

2.楼外公共区域的保洁服务标准和要求

- 庭院地面清洁无废弃物；

- 保洁重点是烟头、废纸等，随时捡拾入桶；

- 垃圾清运及时，垃圾站消毒，无蚊蝇滋生；

- 扫雪及时，地面无积雪；

- 集雨樽要定期清理里面的脏水。

  - 车库卫生。车库内清洁整齐，无杂物、污渍、积水等。立体车库周围保持清洁。

  - 垃圾房及垃圾桶清扫保洁。

七、礼仪服务的内容

（一）会议服务内容:

1.会前准备及会议服务；

2.会议用品清洗消毒；

3.会议室清扫保洁；

4.会议室家具清洁保养；

5.会议室设施设备清洁保养；

6.会议室绿植清洁养护。

7.外事及重大活动礼仪服务。

8.领导临时交办的任务。

（二）会议、礼仪服务的要求

会议、外事及重大活动的礼仪服务(包括会议室、接待室)是指为机关举办的各类会议、活动提供的礼仪、会务、保洁服务。

1.会场布置符合主办者要求；

2.会场布置整洁大方、会标大小、颜色协调，摆台合理；

3.开会时音响清晰，音量适度；

4.接待人员有礼貌，着装整齐，化妆适度，不戴饰物；

5.茶杯洗消标准要符合卫生防疫规范要求。会议中保证茶水供应，及时续水(倒水时间间隔不得超过15分钟)；

6.保持室内整洁，温度适宜(空调提前10分钟打开)，设备正常运行使用；

7.国旗、窗帘、杯垫等做到定期清洗；

8.具备接待临时性会议的能力，在接到会议通知后10分钟内做好会议接待的有关准备工作；

9.会后开窗通风，每天用吸尘器进行地毯吸尘；

10.每周对会议桌椅进行保养。

八、工程服务内容、要求及标准

1、房屋建筑的日常维护维修管理

房屋日常养护维修是指为保持办公楼(区)原有完好等级和正常使用，进行日常养护和及时修复小损小坏等房屋维护管理工作。

标准：

(1)每年进行一次房屋安全普查；

(2)要爱护办公楼内的设施，未经甲方批准，不得对办公楼结构、设施等进行改动；

(3)及时完成各项维修任务，合格率100%，一般维修任务不得超过24小时。

2、给排水设备运行、养护、维修管理

给排水设备运行维护是指为保证办公楼(区)给排水设备、上下水管线、阀门等的正常运行使用所进行的日常养护、维修及室外管道系统的维护、抄表计量和清理。

标准：

（1）24小时值班，加强日常巡视，保证给排水系统正常运行使用；

（2）加强巡视检查，防止跑、冒、滴、漏，保证设备设施完好；

（3）保持室内外排水系统畅通；

（4）节约用水，符合市政府规定的节水要求；

设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，维修合格率达到100%，一般性故障排除不过夜。

3、供电系统运行维护维修管理

供电设备管理维护是指为保证办公楼(区)供电系统正常运行，对高、低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备进行日常管理和维修养护。

标准：

- 保证正常供电，限电、停电要有明确的审批权限并按规定时间通知机关；

- 统筹规划，做到合理、节约用电；

- 供电运行和维修人员必须持证上岗；

- 配电室24小时值班，值班记录完整、真实；

- 加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好；

- 设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，设备维修合格率达到100％，一般性维修不过夜；

- 供电设备定期维护；

- 严格执行用电安全规范，确保用电安全；

- 保证避雷设施完好、有效、安全；

- 保证夜景照明、节日灯系统正常运行，并按时关启；

- 制定临时用电管理措施与停电应急处理措施并严格执行。

4、电梯设备日常运行管理

电梯运行管理是指为保证办公楼电梯设备正常使用所进行的日常运行管理。

标准：

- 电梯采用无人驾驶，保证24小时运行正常；

- 确保电梯按规定时间运行；

- 安全设施齐全有效，电梯内求救警钟保持正常工作状态；

- 通风、照明及其它附属设施完好；

- 轿厢、井道保持清洁；

- 电梯设备定时巡查，保证设备处于良好状态。因故障停梯，物业人员应马上报修并对故障梯做出安全提示，配合维保人员进行抢修，及时排除故障恢复正常；

- 配合维保公司认真做好年检工作。

5、电开水器、热水器维修维护管理

电热水器管理是指为保证办公楼开水供应，对电热水器所进行的日常管理、养护和维修。

标准：

- 电热水器保持洁净、光亮，无污迹；

- 保证每日的开水供应；

- 出现运行故障后，维修人员在10分钟内到达现场维修，维修合格率达到100％，故障较大时及时报修，一般性维修不过夜。

6、电视、广播的设备运行与维修养护管理

电视天线系统的管理是指为保证办公区域电视天线接收系统正常运行，对接收设施进行日常管理、养护和维修。

标准：

(1)保证有线电视光缆系统正常运行；

(2)保障电视各终端点的正常使用。保证办公楼内不受非法电视信号侵扰。

7、电话系统管理

电话系统管理是指为保证电话机24小时畅通，电话功能的正常使用。

标准：

(1)接到电话报修后，5分钟之内到达现场；

(2)机关内部电话线路或电话机的问题立即修复；

(3)机关外部电话线路问题向电信管理部门报修并督促修复；

(4)电话交换间(柜)的管理、使用、维护、保洁。

8、针对各类突发事件，制定应急预案。

九、绿化美化要求

绿化美化是指对办公楼(区)树木、花卉的日常养护及环境美化。

- 院内植物配置合理；

- 花卉、树木生长正常，修剪及时，无枯枝死杈及病虫害现象；

- 花木造型美观，花盆内干净无杂物、无虫；

- 按要求在院内或办公楼指定位置和房间摆放绿植并定期更换花卉、树木，摆放的花卉、树木符合设计要求，美观、整齐，有新意；

- 按要求做好办公楼(区)节假日装饰美化工作，设计、摆放花木，悬挂灯笼，营造、烘托节日气氛；

十、其他要求

1. 负责理发室的运行和管理。包括人员管理、收费管理、室内卫生、耗材购置等所有涉及理发室的事项；

2.甲方交办的其他事项。

十一、物业维修、保洁工具、卫生用品以及物业其它所需用品

1.以上物业零星维修所需工具及维修所需材料均由中标人承担（不包含单价超800元以上物品及不在物业服务范围内所需材料）；

2.厕所、水房及其它公共部位所需保洁用品及工具需由中标人按采购人指定品牌提供，并承担费用；

3.中标人所需其它办公用品等均由其自身承担。

十二、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、采购项目：北京市城市管理委员会综合事务中心通用公用经费物业服务采购项目（2025年度物业外包服务）

2、服务时间：2025年2月1日-2026年1月31日（一年）

3、地点：北京市西城区西单北大街80号，北京市西城区三里河北街甲3号， 北京市西城区三里河北街甲5号，北京市西城区小酱坊胡同40号。

- 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

  - 房屋完好率达到100％；

  - 设备完好率达到100％；

  - 报修及时率100％，返修率≤1％；

  - 卫生、清洁率达到100％；

  - 有效投诉≤1％，处理率100％；

  - 内部职工对物业工作满意率98％；

  - 杜绝火灾责任事故，杜绝刑事案件。

- 采购标的的验收标准；

具体考评标准以签定合同为准。

- 服务期限：2025.2.1-2026.1.31

十四、付款方式：季度付款

十五、其他相关要求：如因搬迁等政策原因，导致本合同无法继续履行的，采购人有权终止本合同，且不承担任何责任。双方据实结算，中标人应将未发生费用返还采购人。