- 采购需求

一、项目基本情况

1、坐落位置及面积：本项目位于北京市海淀区志新东路9号，项目总用地面积13558平方米，总建筑面积32350.03平方米（含附属楼）。

2、项目类型：办公楼及院区。

3、项目范围包括：业务楼、业务大厅、命题区、地库、附属楼以及庭院。

4、服务地点：北京市海淀区志新东路9号北京教育考试院。

5、服务时间：一年。

6、特殊情况：需配合应对信访来访情况；高考期间有高级别领导莅临，需专项保障。

二、物业服务的范围及人员要求

1、服务内容：环境保洁（绿化）服务、工程（维修）服务、综合服务（物业办公室、前台及会议客服）、消防系统及气体灭火系统维保、电梯维保、垃圾清运、化粪池清掏等。

2、物业服务人员配置不得少于30人（采购人提供免费宿舍床位不少于25张，不提供免费三餐）。

3、项目负责人要求：

1）具有本科（含）以上学历；

2）具有中级及以上职称证书；

3）具有10年（含）以上类似项目经理工作经验；

4）是投标人聘用的正式职工，签署正式劳动合同，并依法缴纳社保。

4、保洁经理要求：

1）40周岁（含）以下；

2）具有大专及以上学历；

3）具有特种设备-地下有限空间监护作业证书；

4）具有三年（含）以上同类物业项目同岗位经验。

5）是投标人聘用的正式职工，签署正式劳动合同，并依法缴纳社保。

5、工程经理要求：

1）55周岁（含）以下；

2）具有高压及低压电工作业（运行）证书；

3）具有特种设备安全管理证书；

4）具有制冷设备维修工证书；

5）具有给排水高级工程师证书；

6）具有管道工证书；

7）具有五年（含）以上同类物业项目同岗位经验；

8）是投标人聘用的正式职工，签署正式劳动合同，并依法缴纳社保。

6、客户及会议经理要求

1）40周岁（含）以下；

2）具有本科及以上学历及学位证书；

3）具有三年（含）以上同类物业项目同岗位经验；

4）是投标人聘用的正式职工，签署正式劳动合同，并依法缴纳社保。

三、物业服务的具体内容和要求

（一）环境保洁（绿化）服务

1、日常保洁服务：服务范围包括楼道（含开水间）、电梯、公用卫生间、楼梯间、院保密室、院领导办公室、公务客房、会议室、录取工作区、扫描工作区、各大厅、地库、道路、操场、井以及门前三包区等处的保洁工作。

2、保洁服务标准

2.1  楼道（含开水间）保洁标准：

2.1.1   地面：表面无尘土、污迹、纸屑、油迹及垃圾；

2.1.2	墙壁：无尘土、洁净、无任何印迹；

2.1.3	走廊玻璃窗明亮无尘、无污渍；

2.1.4	走廊照明灯具：每月擦拭；

2.1.5	走廊内房间门、通道门：无尘土、无污迹；

2.1.6	走廊内无堆积物；

2.1.7   开水间拖布池内壁干净、不积水；

2.1.8   开水间地面无积水，排水口保持通畅；

2.1.9   保持电热水器外观的干净整洁；

2.1.10	垃圾箱垃圾不得超过容积的2/3，及时清运，垃圾箱内外均保持清洁，不得有污渍、积水及附着物；

2.1.11	消防设备：内部无尘土、表面无污渍；

2.2 电梯保洁标准：

2.2.1	电梯门：无尘土、光亮洁净；无印迹，按键面板：无尘土、无印迹；

2.2.2	电梯轿厢每月养护地面确保光亮整洁；不锈钢面板：无污渍、印痕；镜面明亮无污痕；

2.2.3	配合电梯维保人员保持电梯机房整齐洁净；

2.3 公用卫生间保洁标准：

2.3.1	地面：无尘土、纸屑、杂物、积水、尿迹、污迹（凡含酸性的清洁剂不允许洒落在地面上）；

2.3.2	洗手池：池壁无污垢，无痰迹及头发等不洁物；

2.3.3	水龙头：无绣痕、污垢，光亮、洁净；

2.3.4	洗手池台面：无水迹、无尘土、无污物；

2.3.5	镜面：无水点、无水迹、无尘土、无污物；

2.3.6	烘手器：无尘土、无污垢；

2.3.7	小便器：无尿碱、无水锈印迹（黄迹）、无污垢、喷水嘴应保持清洁；

2.3.8	马桶：内外洁净，无大便痕迹、无污垢黄迹；

2.3.9	手纸架：无油污、手印、光亮、洁净；

2.3.10	纸篓：污物量不超过桶高的2/3；

2.3.11	墙壁：无尘土、洁净、无任何印迹；

2.3.12	玻璃窗明亮无尘、无污渍；

2.3.13	顶板：无尘土、无污迹；

2.3.14	隔板：无尘土、无污渍、无手印；

2.3.15	洗手液盒：无污渍，不滴漏；

2.3.16	供应品：随时提供不间断；

2.3.17	垃圾箱垃圾不得超过容积的2/3，及时清运，垃圾箱内外均保持清洁，不得有污渍、积水及附着物；

2.4 楼梯间保洁标准：

2.4.1	地面：无污渍及垃圾杂物；

2.4.2	墙壁：无尘土、洁净、无任何印迹；

2.4.3	扶手及支架无尘土、不锈钢部件光亮无污渍；

2.4.4	楼梯间玻璃窗明亮无尘、无污渍；

2.4.5   垃圾箱垃圾不得超过容积的2/3，及时清运，垃圾箱内外均保持清洁，不得有污渍、积水及附着物；

2.5 院领导办公室、院保密室及公务客房保洁标准（使用期间）：

2.5.1	桌面：无污渍手印，玻璃板明亮，物品摆放整齐；

2.5.2	地面：无污迹、无杂物；

2.5.3	浴室玻璃门及洁具：光亮清洁无水印；

2.5.4	玻璃窗明亮无尘、无污渍；

2.5.5	每日消毒清洗使用过的茶饮杯，清理垃圾桶、碎纸机；

2.5.6	清除纱窗表面的尘埃，保持窗台洁净；

2.5.7	照明灯具保持光洁、明亮；

2.5.8	座椅沙发无污渍、无褶皱；

2.5.9	定期更换、清洗浴室毛巾、浴巾；

2.5.10	定期清洗窗纱、窗帘；

2.5.11  定期更换、清洗寝室卧具；

2.5.12	墙壁：无尘土、洁净、无任何印迹；

2.6 各大厅清洁标准

2.6.1	桌面：无污渍手印，玻璃板明亮，物品摆放整齐；

2.6.2	地面：无污迹、无杂物、光亮整洁；

2.6.3	玻璃窗明亮无尘、无污渍；

2.6.4	定期清除纱窗表面的尘埃，保持窗台洁净；

2.6.5	照明灯具保持光洁、明亮；

2.6.6	座椅沙发无污渍、无褶皱；

2.6.7	定期清洗窗纱、窗帘；

2.6.8	家具、会议用具排放整齐，贵重物品有专人管理；

2.6.9	墙壁：无尘土、洁净、无任何印迹；

2.6.10  杂物及污物及时处理；

2.7地库、道路、操场及门前三包区域的保洁标准：

2.7.1	地面无垃圾、杂物、烟头、痰迹和堆物堆料；

2.7.2	区域内无小广告及张贴物；

2.7.3	地面、道路表面无杂物，院内无卫生死角、无堆积物，秋冬季随时清理落叶；

2.7.4   大门保持清洁，无污渍及附着物，导轨内无杂物；

2.7.5   门前安保设施保持清洁，无污渍及附着物；

2.7.6   院内垃圾箱垃圾不得超过容积的2/3，及时清运，垃圾箱内外均保持清洁，不得有污渍、积水及附着物；

2.7.7	及时清除雨雪造成的积水和积雪，保证院内道路和门前三包区域正常通行。

2.8 会议室、录取工作区、扫描工作区（使用期间）：

2.8.1	桌面：无污渍手印，玻璃板明亮，物品摆放整齐；

2.8.2	地面：无污迹、无杂物；

2.8.3	玻璃窗明亮无尘、无污渍；

2.8.4	清除纱窗表面的尘埃，保持窗台洁净；

2.8.5	照明灯具保持光洁、明亮；

2.8.6	座椅沙发无污渍、无褶皱；

2.8.7	定期更换、清洗窗纱、窗帘；

2.8.8	墙壁：无尘土、洁净、无任何印迹；

3、绿化服务：办公楼公共区域盆栽植物及院内绿地、树木、草坪、水池的日常养护和管理。

3.1 花木定期修剪，修剪要整齐，叶面干净无尘，无枯枝黄叶；

3.2 浇水、杀虫、施肥要及时有效；

3.3 绿地养护方法恰当，植被充分，无裸露土地；花草树木生长正常，无枯枝死杈及病虫害现象，绿地管理养护措施到位，无破坏、践踏及占用现象。

（二）维修（护）服务

1、院区房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等的日常养护维修。需确保院区房屋正常使用；

2、及时完成各项零星维修任务，维修合格率需达到100％，发现问题需及时报采购人管理部门，并将处理方法及结果以书面形式报采购人备查；

3、事故抢修；

4、给排水设备运行维护（给水、热水、中水、排水、雨水、消防设备管线）；

4.1 给排水设备运行维护是指为保证办公楼（区）给排水设备、设施的正常使用所进行的日常养护维修。保证给排水系统正常运行使用。

4.2 建立正常供水管理制度，保证水质符合国家标准，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、阀门等进行维护和定期检修，二次供水设备间要保持清洁卫生并定期消毒，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁；定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通；及时发现并解决故障，维修合格率100％，排除故障不过夜，制定切实可行可操作的节约用水工作计划和规程；

4.3 每年检验水质一次，保证生活用水清洁达标；

4.4 保持水箱间清洁；

5、暖通设备（采暖、空调、制冷制热、通风）运行维护

5.1 配合维保单位做好地源热泵机组维保；

5.2 负责季节转换阀门的开关；

5.3 控制各表、阀指数在正常、合理的范围内，保障安全，保障制冷供暖效果；

5.4 定期对系统各环节进行保养，出现故障及时修复；

5.5 冷热更换设备的维护维修、调试及检测；

5.6 运行、保养记录留档备查；

5.7 制热、制冷前要对系统各个控制泵、阀等设备认真检查，所有运行、保养、更换要记录存档，不得影响当季制热、制冷；

5.8 系统应配备专业资质人员进行制热、制冷的运行操作保证系统安全运行；

6、供配电设备运行维护

6.1 配电室设专职值班，须有24小时轮值工作制度，高压配电室工作人员需持有有效的电工进网工作许可证；

6.2 供电设备管理维护：对办公楼（区）供电系统高、低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修。对供电范围内的电气设备进行计划性维修保养，及时处理突发故障，定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，做到安全、合理、节约用电，管理和控制能源消耗，制定并落实节能方案；

7、照明系统

7.1 保证维修的及时性，在最短时间内更换失效的部件；

7.2 保证应急照明处于有效状态；

7.3 采用有效的节能措施，降低不必要的损耗；

7.4 经济合理的安排LED照明。

（三）综合服务

1、物业办公室：管理、协调、监督物业部各项工作。至少需物业经理1名，文员1名；

2、前台及会议客服：至少需客户及会议经理1名，前台客服1名，音响师1名，会议服务2名；

2.1负责来访来客登记、联系工作；

2.2 负责报纸、文件资料的收发工作；

2.3 负责各处室文件、材料邮寄的登记、统计和账单核对工作；

2.4 负责院内公共会议室的会议保障服务；

3、综合服务人员：至少需1名。

四、培训及考核要求

（一）培训要求

建立培训体系，定期组织培训与考核，向采购人派驻的工作人员必须具备物业服务基本知识，进行岗前培训，培训合格后方可派驻，投标人工作人员的服务意识和所服务内容应达到采购人需求，保证服务质量。

（二）考核要求

A．杜绝火灾责任事故，杜绝刑事案件

B．环境卫生、清洁率达100％

C．消防设备设施完好率100％

D．停车场设备完好率98％

E．房屋完好率100％

F．设备完好率100％

G．智能化系统运行正常率98％

H．维修、报修及时率100％，返修率≤1％

I．服务有效投诉≤1％，处理率100％

J．外来人员满意率98％

K．内部职工物业满意率98％

投标人应根据上述要求，对各岗位服务人员制定明确可行的考核方案。

- 第六章   拟签订的合同文本

政府采购合同

（此合同仅供参考。以最终采购人与成交人签定的合同条款为准进行公示，

最终签定合同的主要条款不能与招标文件有冲突）

# 合同主要条款

（以下为合同范本，具体以双方实际签订为准）

合同编号：

北京市物业服务合同

甲方：    北京教育考试院

乙方：

北京市住房和城乡建设委员会

北 京 市 工 商 行 政 管 理 局

甲方：  北京教育考试院

【法定代表人】：

通讯地址：

邮政编码：         联系电话：

乙方：

统一社会信用代码：

物业服务企业资质证书号：

【法定代表人】：

通讯地址：

邮政编码：         联系电话：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《物业管理条例》及《北京市物业管理条例》等有关法律、法规和规章的规定，在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方提供物业服务的有关事宜，协商订立本合同。

第一章  物业服务项目基本情况

第一条  本物业服务项目（以下简称“本物业”）基本情况如下：

名称:   北京教育考试院

类型:  综合办公

坐落位置:  海淀  区（县）  志新东路（街）  9号

建筑面积:  32350.03  平方米。

物业服务区域为北京教育考试院院内及门前责任三包区。

第二条  物业服务用房即甲方提供乙方使用的办公用房，主要用于物业服务企业客服接待、项目档案资料保存、工具物料存放、人员值班备勤用房等。

第二章  物业服务内容、标准

第三条  乙方指定物业服务项目负责人为：       ，联系电话：       。乙方更换项目负责人，需事先告知甲方并征得甲方同意，且应当在本物业服务区域内的显著位置公示（办公网公示）。甲方要求更换项目负责人的，乙方应当于30日内更换。

第四条  物业服务期限为一年，自     年   月   日至     年  月  日。

第五条  乙方提供的物业服务包括以下主要内容：

1.保洁服务（楼道（含开水间）、电梯、公用卫生间、楼梯间、会议室、院保密室、院领导办公室、各大厅、地库、道路、操场、井、录取工作区、扫描工作区、公务客房以及门前三包区等处）；

2.绿化服务（办公楼公共区域盆栽植物及院内绿地、树木、草坪、水池的日常养护和管理）；

3.维修服务（房屋及配套设备设施的一般性维修以及应急抢修）；

4.水暖电系统、照明系统运行维护（含配电室、中央空调机房值守）；

5.前台及综合服务；

6.会议服务（负责院内公共会议室的会议保障服务）；

7.消防系统维保、气体灭火系统维保、电梯维保、垃圾清运（厨余垃圾和其他垃圾）、化粪池清掏。

第六条  乙方提供的物业服务标准：按照国家相关规定及甲方招标文件要求（以下简称招标文件）、乙方投标文件承诺（以下简称投标文件）内容执行。

第三章  物业服务收费

第七条  本物业服务区域物业服务收费方式为：【包干制】
第八条  包干制

1.物业服务费：全年支付人民币                 。

其中价格为：人民币￥      元（大写：   ）

税金为：人民币￥      （大写：    ）

物业服务费主要用于以下开支：

（1）管理服务人员的工资、社会保险、餐费、置装费和按规定提取的福利费等；

（2）日常办公费；

（3）工程日常材料费（含单项单次300元以下，覆盖面包含甲方房屋及配套设备设施的一般性维修以及应急抢修，其中包含中水系统消毒药剂及男卫小便斗感应冲水系统电池的更换）；

（4）保洁(含绿化)日常材料费；（含保洁、绿化用各类品牌厕纸、洗手液、擦手纸、保洁药液、喷香药液、消毒剂、除草剂、杀虫剂、肥料及其它低值易耗工具、易耗品，不含绿化补栽费用）；

（5）维保费(消防系统、气体灭火系统、电梯7部）、垃圾清运费、化粪池清掏费；

（6）压力表检测费；

（7）公共责任险费；

（8）法定税费；

（9）物业服务企业的利润等。

2.实行包干制的，盈余或亏损均由乙方享有或承担；乙方不得要求增加费用、降低服务标准或减少服务内容。

3、付款方式：

自合同签订日起，每个季度初由甲方支付本季度物业服务费（最后一季度除外）。最后一季度物业服务费用分为两笔，第一笔季度初支付，第二笔在年终考核结束后，双方完成交接手续并确认无异议后15日内付清（依据考核结果扣除违约金、赔偿金）。具体时间、数额如下：

第一次支付时间为2025年__月__日前，支付金额为￥    元（全年物业服务费的25%）；

第二次支付时间为2025年__月__日前，支付金额为￥    元（全年物业服务费的25%）；

第三次支付时间为2025年__月__日前，支付金额为￥    元（全年物业服务费的25%）；

第四次支付时间为2025年__月__日前，支付金额为￥    元（全年物业服务费的12.5%）；

第五次支付时间为____年__月__日前，支付金额为￥    元（全年物业服务费的12.5%扣除违约金、赔偿金）。

4、乙方应于甲方每次付款前向甲方提供等额有效的发票，乙方未提供发票或发票不符合甲方要求的，甲方有权延迟支付且不视为违约。

第四章  权利与义务

第九条  甲方的权利义务:

1.有权要求乙方按合同约定、甲方招标文件要求、乙方投标文件承诺提供物业服务；

2.审核乙方制定的物业管理制度和物业服务年度计划；要求乙方提供年度工作报告，对乙方按年度进行考核；

3.有权对乙方聘用的各级部门主管及重要岗位的工作人员进行资格审查并决定去留，有权对乙方聘用的各级工作人员提出调离的建议，乙方应在5个工作日内完成人员更替；

4.对乙方提供的物业服务进行过程监督、结果评定，提出意见和建议,有权在工作日、节假日及甲方松动期前进行巡视检查；

5.对乙方提出的物业服务内容、程序及标准具有最终决定权；

6.有权实施工程改造，但事先须向乙方通报，以便乙方能够密切配合；

7.对因乙方责任造成的建筑物、配套设备设施等管理项目的损坏，有权要求乙方赔偿损失；

8.对乙方工作中出现的失误、未达到的服务标准，有权根据情节轻重要求乙方支付相应的违约金和赔偿金；

9.对本物业服务项目物业服务费用支出情况享有知情权和监督权，并有权要求对物业服务项目收支情况进行审计；

10.支持乙方管理人员在委托服务项目规定的范围内行使管理职权；

11.按合同规定，如期支付乙方的物业服务费,甲方未能按照合同约定时间支付服务费，应向乙方承担违约责任，逾期违约金按每日0.1%核算，但因财政评审或财政资金拨付延迟等原因导致逾期付款的除外；

12.对乙方根据合同和有关规章制度提供的管理服务给予必要配合；

13.为乙方免费提供住宿床位不少于25张；

14.有关法律规定和当事人约定的其他权利义务。

第十条  乙方的权利义务：

1.根据有关法律、法规规定和合同约定，收取物业服务费；

2.按合同约定、甲方招标文件要求、乙方投标文件承诺提供物业服务。乙方派驻本物业服务项目的常驻服务人员应当达到承诺的[ ]人，经甲方考核实际人数未达[ ]人的，依据实际情况对物业服务费用给予相应扣除（甲乙双方如另有约定的情况除外）；

3.妥善保管和正确使用本物业的档案资料，及时记载有关变更信息，不得将甲方信息用于物业服务活动之外的其他用途；

4.及时向甲方通报本物业服务区域内有关物业服务的重大事项，及时处理物业使用人的投诉，接受甲方的监督、考核，制定物业管理制度和物业服务年度计划并提交甲方审核，提供年度工作报告；

5.对物业使用人违反本合同和管理规约的行为，采取告知、劝阻和向有关主管部门报告等方式督促物业使用人改正；

6.不得擅自占用本物业服务区域内的共用部分或擅自改变其使用用途。不得擅自将甲方的资源用于经营活动；

7.经甲方书面同意可将本物业服务区域内的专业服务项目委托给专业性服务企业，但不得将全部物业服务一并委托给其他单位或个人。乙方应将与受托方签订的合同及其他文件（如承包方资质等文件）复印件提交甲方备案。乙方与受托企业签订的合同中约定的服务标准，不得低于本合同约定及投标文件承诺。乙方应对受托企业的服务行为进行监督，并对受托企业的服务行为承担责任；

8.乙方工作人员不得与甲方物业管理人员及物业使用人发生冲突，发生冲突行为的，除扣除违约金外，乙方应将当事人在甲方指定限期内调离本物业服务项目；

9.本合同终止时，乙方必须在15日内向甲方移交物业服务项目的全部档案资料并撤出甲方物业服务区域（乙方继续提供下年度物业服务的情况除外）；

10.乙方使用的工作人员，应当具备相关资质要求，符合法律规定，并将相关资质提交甲方备案；当人员发生变动时，应当提前向甲方报告并征得甲方同意；

11.除不可预见的情况外，乙方不得擅自停水、停电、停暖（冷气）。一旦发生，甲方有权要求乙方限期解决，乙方应承担相应的民事责任；

12.向甲方通报物业服务费用支出情况，如甲方要求对物业服务项目收支情况进行审计，乙方应当予以配合；

13.有关法律规定和当事人约定的其他权利义务。

14.乙方负责承担工作人员的包括但不限于工资、社保等费用。甲方有权予以监督。如遇工作人员存在劳动争议或发生人身伤亡的，乙方应根据相关法律妥善处理，甲方不承担责任。

第五章  违约责任

第十一条  甲、乙双方对物业服务质量发生争议的，双方可共同委托物业服务评估监理机构就乙方的物业服务质量是否符合本合同约定的服务标准进行评估。

第十二条 乙方管理服务达不到本合同约定的服务内容和标准的，或违反本合同、招标文件、投标文件承诺、约定的，如人员空岗、服务出现明显失误等，经甲方书面催告后在甲方规定期限内仍未整改或整改后仍不符合合同约定的，应当向甲方支付违约金。甲方有权单方面终止合同；造成甲方重大经济损失而违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应支付赔偿金予以补足。

第十三条  甲、乙双方可以结合具体情况对违约责任进行补充。任何一方的违约行为给他方造成损失的，均应当承担相应的赔偿责任。

第十四条  因不可抗力致使合同部分或全部无法履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。

第十五条  为维护公共利益，在不可预见情况下，如发生漏电、火灾、暖气管、水管破裂、协助公安机关执行任务等突发事件，乙方因采取紧急避险措施造成损失的，应当按有关规定处理。

第十六条  乙方有确凿证据证明属于以下情况的，可免于承担违约责任：

1.由于甲方或物业使用人自身的责任导致乙方的服务无法达到合同约定的；

2.因维修养护需要且事先已征得甲方书面同意，暂时停水、停电、停止共用设施设备使用等造成损失的；

3.非乙方责任出现供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视及其他共用设施设备运行障碍造成损失的。

第十七条  甲方若发现乙方有涉及刑事责任、不诚信、严重过失、与甲方发生严重冲突及故意违约等损害甲方利益的行为，则有权立即终止本合同而无需另行通知。

第十八条 乙方在本合同终止后未经甲方同意拒不撤出本物业服务区域的，甲方有权要求乙方在规定期限内撤出，乙方应根据甲方要求撤离，否则，并应当按每逾期一日1万元人民币的标准向甲方支付违约金；给甲方造成损失的，乙方应当赔偿相应的损失。

第十九条 甲方未能按照合同约定时间支付服务费，应向乙方承担违约责任，逾期违约金按每日0.1%核算，但因财政评审或财政资金拨付延迟等原因导致逾期付款的除外。

第六章  争议解决

第二十条  本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决或报请物业服务行政主管部门进行调解。调解不成的，双方同意由甲方所在地有管辖权的法院诉讼解决。

第七章  附 则

第二十一条  本物业服务项目的招标文件及投标文件（包括但不限于）是本合同的组成部分，具有同等法律效力。

第二十二条  双方可对本合同的条款进行补充、修改，以书面形式签订补充协议，补充、修改协议与本合同具有同等法律效力。补充、修改内容与本合同有不同规定的，以补充、修改内容为准。

第二十三条  本合同项下的附件是合同的组成部分，与合同其它条款具有同等效力。

第二十四条  本合同经双方签字、盖章后生效。

第二十五条  本合同一式六份，甲方四份，乙方二份，具有同等法律效力。

附件：物业服务考核标准及打分表

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人或                              法定代表人或

委托代理人签字：                          委托代理人签字：

年  月  日                                年  月  日

附件：

物业服务考核标准及打分表

甲方物业管理职能部门负责对乙方物业服务的考评，组成考评小组，计算平均分数。考评总分为100分，乙方考核分数95分以上（含95分），甲方全额支付物业服务费；低于95分，每减少一分扣除物业服务费500元作为违约金。

详细考核打分表见下页。

考核打分表

| 项 目 | 标 准 | 不达标扣分或处理 | 实际扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、人员管理 | 1、人员配置符合合同规定，主要管理人员相对稳定。 | 每发现连续7天少1人扣1分 |  |
|  | 2、相关人员有劳动部门颁发的上岗资格证书。 | 每发现1人次，扣0.5分 |  |
| 二、用户服务 | 1、属物业公司责任的用户投诉每月不超过2次。 | 超1次扣0.5-1分 |  |
|  | 2、甲方每月检查出的物业服务问题不超过3次。 | 超1次扣0.1-0.5分 |  |
|  | 3、接到用户报修，15分钟内到达现场。 | 违反1次扣0.1-0.5分 |  |
|  | 4、能处理的物业小修不过夜。 | 违反1次扣0.1-0.5分 |  |
| 三、甲方监管 | 1、甲方物业管理职能部门安排的工作，乙方必须保质保量按甲方要求时限完成，并在完成后半小时内对甲方回复，对完成有困难的工作要及时说明原因。 | 无故未完成，又不说明原因，每出现一次，对乙方扣0.5-1分； |  |
|  | 2、对乙方物业服务各项工作，甲方将不定期抽查，发现问题将及时通报乙方整改。 | 拖延时间、整改不及时不彻底，每出现一次扣0.1-5分 |  |
|  | 3、每月5日前，乙方将上月物业服务情况以书面形式上报甲方。 | 未及时上报扣除0.5分 |  |
| 四、会议服务 | 1、受到客户投诉。 | 一次扣1分 |  |
|  | 2、各岗位不得脱岗（30分钟不在岗视为脱岗）。 | 脱岗一次扣0.5分 |  |
|  | 3、其他严重失职行为。 | 违反1条扣0.1-0.5分 |  |
| 五、工程系统 | 1、不出现因乙方维护不当造成的人身伤亡事故及重大设备故障（2万元以上损失）。 | 发生1次直接解除合同 |  |
|  | 2、不出现因乙方原因造成的大面积停电、停水、停暖（冷）等设备故障。 | 违反1次扣1.0-2.0分 |  |
|  | 3、不出现因维修不及时造成的跑、冒、滴、漏等事故。 | 出现1次扣0.1-0.5分 |  |
|  | 4、设备完好率95%以上。 | 低1个分扣0.5分 |  |
|  | 5、设备运行记录、检修记录完整齐全，记录准确。 | 一处不合格扣0.1-0.2分 |  |
| 六、保洁绿化 | 1、厕所无异味；便池无阻塞；台面无水迹；地面无明显积尘，无水迹；垃圾清理及时；无卫生死角。 | 一处不合格扣0.1-0.2分 |  |
|  | 2、树木、花草浇水、施肥、修剪、打药及时，长势良好，无大面积枯死。 | 一处不合格扣0.1-0.2分 |  |
| 七、客服 | 1、不得脱岗（30分钟不在岗视为脱岗）。 | 脱岗一次扣0.5分 |  |
|  | 2、记录完整齐全。 | 一处不合格扣0.1-0.2分 |  |
|  | 3、受到客户投诉 | 一次扣1分 |  |
|  | 4、因操作不当影响设备效果 | 每影响一天扣除0.1-0.5分 |  |
| 八、消防系统 | 1、不发生因乙方原因造成的重大火灾事故（造成甲方财产2万元以上损失或者人员伤亡）。 | 发生1次直接解除合同 |  |
|  | 2、中控室值班员不得少于2人，一天24小时不得脱岗（30分钟不在值班室视为脱岗）。 | 违反1次扣0.5-1.0分 |  |
|  | 3、有警报发生，值班员必须及时去现场查看。 | 违反1次扣0.2-0.5分 |  |
| 九、电梯系统 | 1、不出现因乙方维保不当原因造成的人身伤亡事故及重大设备故障（2万元以上）。 | 发生1次直接解除合同 |  |
| 十、 奖励 | 根据乙方服务质量等其他因素核定。 | 奖励0.1-3.0分 |  |
| 本月考核实际得分 |  |  |  |

打分日期：   年   月   日         打分人：           甲方代表：