- 第五章   采购需求

- 采购标的

项目名称: 北京市农业农村局综合事务中心局北区2025年物业管理服务采购项目

1、裕民中路6号院：总建筑面积约3.1万平方米，提供保安、保洁、设备设施运行及日常维护等服务，其中：

1号楼（北办公楼）（四层）：3625.8平方米；

2号楼（新办公楼）（地下2层，地上11层）：15589.2平方米；

3号楼（土肥楼）（六层）：4039.9平方米；

4号楼（农印楼院）：4146.64平方米；

5号楼（食堂楼）（四层）：1738.2平方米（1、2层食堂区域不含保洁服务）；

2、普惠南里20号楼办公区，面积1000平方米，提供设备设施运行及日常维护等服务。

3、西罗园二区23号楼，面积806.55平方米，提供设备设施运行和应急维修服务。

4、高粱桥斜街办公区提供设备设施运行和应急维修服务，适时提供保安、保洁服务。

5、农业农村局幼儿园备提供设备设施运行及日常维护等服务；西泵站运行，设备维护维修。

6、局家属区总建筑面积：约1.15万平方米，提供公用设备设施维护保养和应急维修服务；部分家属楼共15个楼门（6层）和院落每周清扫一次、每日垃圾分类清运等。

服务地点: 以上6个区域。

合同履行期限：2025年1月1日至2025年12月31日

- 商务要求

1.付款条件（进度和方式）

本年度合同约定的物业管理区域可能存在整体移交，乙方已经知晓并同意按照甲方书面通知时间作为合同终止时间，双方根据甲方下发的终止时间以及乙方工作质量据实结算费用（计算方法=      元/365*实际履行天数）。

合同签订后，首付至合同价的30%

6月15日前支付至合同价的60%

9月15日前支付至合同价的80%

12月15日前支付至合同价的100%

- 技术要求

1.保安服务：

1. 1消防中控及安保24小时值班，每6小时至少到指定区域巡视1 次。

1. 2及时处理各类报警、故障等信息；保障消防专用通道畅通，发现封闭、堵塞、占用疏散通道、安全出口及消防通道的，及时清理；

1.3值班岗位有详细的值班和交接班记录，各项安全、消防台账的登记记录。

1.4严格执行北京市农业农村局北办公区大院管理规定，对违反者及时劝止、报告，并配合有关部门进行处理。

1.5做好管理区域内的公共秩序维护和安全防范工作，发生治安案件或者各类灾害事故时，及时向有关部门报告，并积极协助做好调查和救助工作，必要时向公安机关报告。

1.6每月进行防火检查1次。

1.7消防及中控值守人员的培训及实操全年不少于20 课时，能够正确使用各类消防、物防、技防器械和设备；每年对员工进行消防安全培训不少于2次。维持院内微型消防站基本运行。

- 8院门口安装车牌识别系统，本院车辆信息录入系统后自行识别进出。主出入口门岗值班人员24小时值岗，负责对外来访客车辆进行询问、登记，应急车辆（110、120、119）的引导停放，阻止小商小贩、共享车辆及外来人员随意进入北办公区大院。

1.9根据高粱桥办公区实际情况适时安排保安进驻，维持日常秩序。

2.卫生保洁：

办公区：

2.1机关2号办公楼地下2层至地上11层共用区域保洁服务

2.2 4号楼公共区域和1、5、6层活动室清洁

2.3办公区公共区域清洁

2.4机关2号办公楼值班室

2.5机关1号办公楼1至4层共用区域

2.6 3号楼2至6层共用区域

2.7 5号楼会议室、卫生间等共用区域及1-4层大理石楼梯走廊

上述所有区域清扫保洁，并保持上述区域内环境卫生、干净，定期消杀灭虫。

2.8 按照北京市垃圾分类要求，将所有垃圾分类清运至附近垃圾站。

2.9  高粱桥办公区适当安排卫生打扫。

2.10 配合采购人完成临时性工作。

注：承包方式为工料全包。

家属区：

部分家属楼共15个楼门（6层）和院落每周清扫一次、每日垃圾分类清运等。

3.设备设施运行及日常维护

3. 1负责上述办公区域内所有设备设施的维护保养（包含办公家具）。办公设备及需要专业维保公司服务除外（包括并不限于电梯、消防监控设备）。 居民区只负责公共区域内的维修保养。局大院内接到报修电话10分钟内到场维修，两小时内有反馈。其他区域第一时间到场维修，4小时内有反馈。配电室24小时运行值守，夏季空调机组运行值守，冬季换热站运行值守。局大院电话系统维护、移机等及时完成。

3.2位于裕中西里换热站（西泵站）冬季运行、检修和设备设施的维护保养（含配电操作和控制系统），热交换器维修费用由采购人支付。

3.3从换热站至入楼门前采暖管道和设备维护保养。

3.4农业农村局产权楼座下供暖支管线的维护，对故障或损坏的截门、放气阀、管件等进行维修。

3.5供暖期间采暖设备维修。散热器（暖气片）出现故障或损坏时负责维修。

3.6局家属院公共区域设备维修。

3.7农业农村局幼儿园内的设备设施维修保养。

4.绿化工作

4.1大院绿化的日常养护和管理，比如修剪、浇水、施肥、临时栽种等。

4.2绿化带及树木的病虫害治疗。

5.人员要求

5.1结合项目实际，配备合理的人员结构。列出项目参与人员的专业人员素质、技术能力、专业分布、经验等总体情况。

5.2项目经理情况需具有5年以上（含）类似物业项目经理经验，50周岁（含）以下；保安主管，年龄45周岁（含）以下，具有5年及以上的类似物业安保管理服务工作经验，具有保安员证书、建（构）筑物消防员证书；保洁主管需具有5年及以上类似项目物业保洁主管经验；维修主管需具有5年及以上类似项目工程维修管理服务工作经验；主要维修人员需具有高压电工特种作业证、低压电工特种作业证。

6.其他要求

6.1接受采购人管理部门对日常服务工作的监督和管理，并对其负责。

6.2根据有关法律、法规及合同的约定，成交人应制定相应的管理规章制度，对各岗位人员制定明确可行的培训及考核方案。

6.3挑选政治可靠、品质优秀、技术娴熟的工作人员提供服务，以保证服务质量。

6.4建立投诉处理程序，对确认有效被投诉的责任人，在采购人要求撤换的情况下及时撤换。

6.5更换管理人员应征得采购人同意。

6.6对重点关心的问题，应先提出方案，经采购人同意后制定解决方案、管理措施。

6.7成交人应按照合同的规定及时入驻具体项目。

6.8每月水、电抄表和计量器具维护工作。