- 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注（核心产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市地质调查研究所2025年物业服务采购项目 | 1 | 项 |  |

2. 项目背景/项目概述

北京市地质调查研究所位于北京市昌平沙河镇沙阳路11号，建筑面积约8600㎡，外围面积约40000㎡。该项目为北京市地质调查研究所提供物业服务，主要包括保安、保洁、绿化、日常维修改造、设备设施维护等工作，物业管理区域包括地调所院落、办公用房及配套用房等。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

服务期限：2025年1月1日-2025年12月31日

服务地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路11号

服务范围：市地调所大院科研楼、资料楼、人才公寓、职工之家、食堂、老年活动站、设施用房以及平房区、大院公共区域等。

2. 付款条件（进度和方式）

物业服务费按季度支付，每季度初物业服务单位提交物业服务费支付申请，（内容主要包括：上季度物业服务计划完成情况，下季度物业服务计划，物业费支付数额等）收到物业服务费支付申请后，经采购人审核无误后10个工作日内进行支付，物业服务单位提供符合采购人财务要求的等额发票。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

该项目为北京市地质调查研究所提供物业服务，主要包括保安、保洁、绿化、设备设施维护、日常维修等工作。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

参照北京市《住宅物业服务标准》中的二级物业服务标准相关内容，提供物业服务。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

- 2.1服务团队

- 2.1.1人员需求

- 本项目需项目经理1名，保安员9名，保洁员6名，绿化人员1名，司炉工4名，维修工2名，场地看护1名（每年6000元），共计24名人员。

- 2.2.1岗位要求

- （1）项目经理1名：要求50周岁（含）以下，具有专科及以上学历证书，具有5年（含）以上非住宅类物业项目经理经验。

- （2）保安员9名，其中管理岗1名。持保安员证上岗，年龄18-60岁，身高：165cm以上，初中以上学历。

- （3）保洁员6名，绿化人员1名，年龄18-60岁，初中以上学历。

- （4）司炉工4名，司炉工需持有《特种设备作业人员证—工业司炉G1》证书。

- （5）维修工2名，年龄18-60岁，初中以上学历，具有5年以上维修经验。

- 2.2安全保卫工作

- 2.2.1服务内容

- 安排专业保安人员负责地调所内的安全保卫工作，做好院内防火、防盗、防破坏工作，预防侵害采购方安全行为的发生，负责来访人员、车辆登记等工作。

- 人员需求：安保人员9名，其中保安管理岗1名。

- 2.2.2服务要求

全天24小时守卫，实行24小时值班制度。时刻关注监控摄像头，出现紧急情况时，随时处理上报；夜间做好巡视，范围包括科研楼、人才公寓、运动馆、锅炉房以及院内各个角落等；上岗时做到服装鞋帽整齐，仪表端正，精神饱满，态度和蔼，礼貌待人，不干与工作无关的事，不随便会客、聊天、玩手机、不擅自把无关人员带进单位，严禁在门卫室内进行与工作无关的其他娱乐活动。遵守考勤制度，做到无迟到、早退、缺勤，因事、因病离岗或请假须提前向保安班班长申请，经批准确定代班人员后方可离岗，不得擅离岗位、不得随意脱岗。

- 2.3保洁服务

- 2.3.1服务内容

- 院区范围内所有公共区域及科研楼及配套用房日常清洁。楼道、地面、墙面、楼梯、卫生间、门厅、玻璃（2米以下）；大院地面落叶、垃圾清理及运送到指定回收点；所有楼层楼道、楼道扶手、消防通道等公共区域、整栋楼内所有管道；所有通道门、窗、玻璃（2米以下）、各楼层通道、楼梯的天花、墙面扫尘，以及采光井的清扫保洁；所有消防栓、消防指示灯箱、电灯开关盒、灯罩保洁；公共招牌、广告栏、警语牌、标识牌、消防疏散指示牌；所有生活垃圾的收集、清运处理，更换垃圾袋、清洗所有垃圾桶、烟灰筒；领导办公室、资料室、会议室内清洁工作；突发性的保洁工作，如清理临时工作现场，突击完成某项保洁任务等。正常工作时间为：7:30-17:30，根据季节调整工作时间。由保洁人员将垃圾分类存放于垃圾桶，垃圾清运应委托具有专业资质的环卫公司进行清运，按规定清运。

- 2.3.2服务要求

- 建立环境卫生管理制度，实行标准化清扫保洁，由专人负责巡查监督，备齐必要的环卫设施，及时清洁率100%。

- （1）大厅、楼内通道等公共区域：地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净无污迹。

- （2）会议室、接待室等：地面、墙面、天花板、门窗干净，无灰尘污渍；桌椅干净，摆放整齐有序。

- （3）楼梯及楼梯间：梯步表面干净无污渍，防滑条（缝）干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积土、蛛网，进出楼地垫摆放整齐，表面干净无杂物。

- （4）公共卫生间：各种物品摆放整齐规范，空气流通无明显异味；地面干净，无污渍、无积水；大小便器表面干净，无污渍，有光泽；隔断表面干净，无乱写乱画；金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天花板无污渍、蛛网；风口或换气扇表面干净无积土；门窗便面干净，窗台无灰尘；玻璃干净无水渍；洗手台干净无积水，面盆无污垢；各种管道表面干净无污渍；废纸篓杂物超过2/3应及时倾倒。

- （5）停车场：地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；墙面干净无积土，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘、缝隙无杂物。

- （6）区域道路、沟渠、标牌、路灯：地面干净无杂物、无积水、无明显污迹、油渍；明沟、暗井内无杂物、无异味；各种标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

- （7）垃圾桶及果皮箱：桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净，无污迹无痰迹，烟灰缸内烟头不应超过5个，垃圾不应超过2/3，内胆应定期清洁、消毒。

- （8）消防栓、消防箱：保持表面干净，无灰尘、无污渍；报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍；监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。

- （9）电气设施：灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

- （10）设备机房、管道、指示牌：无卫生死角、无垃圾堆积、无积尘、目视无蛛网、无明显污渍、无水迹；指示牌、宣传牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮、无痕迹。

- （11）院内垃圾日产日清，分类处理，满足垃圾运输公司清运条件，保障办公环境干净整洁。

- （12）管理和引导专业公司根据实际情况对化粪池、隔油池进行及时清掏。

- 2.4房屋及其附属设施维修

2.4.1服务内容

办公室、会议室、设备用房等墙面（含内外墙面）、地面、楼面、屋面、楼梯间、走廊通道、门厅、吊顶、门、窗、栏杆、扶手、标志牌等修缮保养，对房屋屋面小面积平整、堵漏、修补、疏通等日常养护和及时修复小损小坏等房屋管理维护。

2.4.2服务要求

所有建筑的完好率达到100%，并保持人防相关区域原有设计的原有等级和正常使用。建立24小时受理报修服务，定期检查房屋安全状况，并做好安全检查记录；保持墙面、地面、地砖、吊顶、门窗等主体平整，无起壳、无遗缺，出现缺损时，应在规定时间内安排专项修理，确保建筑房屋完好和正常使用；及时完成各项零星维修任务，维修及时率100%，返修率不得大于5%，一般维修任务完成时限不得超过24小时，建立维修回访制度，确保服务及时到位，维修养护记录完整；发现难以解决的问题应及时向被服务单位报告，提出整修建议或方案；遇紧急情况时，应采取必要的应急措施。

2.5燃气锅炉运行管理

2.5.1服务内容

每年试供暖期为（10月31—10月14日），在此期间做好供热管网平衡调试。正式供暖期（11月15日—3月15日）实行24小时运行值班，负责向采购人供热；如果供暖和停暖日期发生变化，以北京市政府或有关部门的通知为准。

2.5.2服务要求

按照热力集团相关规定运行，操作人员和值班人员须经过专业技术培训持证上岗；热力系统运行补水、泄水应根据情况按规范进行；水质必须达到系统运行要求；热力系统的启动前应按要求全面详细地检查后方可进行开启有关阀门、水泵，并将供热参数调到要求数值；保证冬季供暖管线和燃气锅炉的供暖运行；严格按照该燃气炉的操作规程运行；每年冬季锅炉运行前必须供热系统中的压力表、温度表及压力容器进行检验，保证仪器仪表在合格有效期，确保安全运行。

- 2.6给排水系统系统维护

- 2.6.1服务内容

- 负责院内水泵、污水泵、管道、管件、阀门、水龙头、卫生洁具、排水管、透气管及疏通、密封设备、室外排水管、压力表、水处理设备、消防栓、卫生洁具等给排水设施正常运行使用及日常养护维修。

- 2.6.2服务要求

保证供水系统、排水系统、卫生间设备设施的正常运行。24小时受理报修服务，定期进行巡视检查，每月对给排水系统进行一次巡视检查，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行。建立正常供水管理制度，防止跑冒滴漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等，每月检查、保养、维护、清洁一次；定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，保持设备机房环境整洁，无杂物、灰尘，无鼠害、虫害。定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证道路、地下室、设备间积水和浸泡的及时清理和恢复；化粪池每月巡查1次，保持出入口畅通，井内无积浮物，池盖无污渍、污物；保持楼面落水管、落水口完好，及时更换开裂、破损问题；每季度对地下管井彻底疏通1次，捞起井内泥沙和悬浮物，清理结束地面冲洗干净。实施清理时，地面竖立警示牌，必要时加护栏，清理后，达到目视管道内壁无黏贴物，井底无沉淀物，水面无悬浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。做到及时发现并解决故障，报修及时率100%，返修率不得大于5%；给排水系统发生故障时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，做到一般故障的抢修不过夜；根据区域内实际情况，制定给排水应急处置方案，制定停水、爆管等应急处理程序；配合做好节约用水工作。

- 2.7绿化服务管理

- 2.7.1服务内容

- （1）负责对园区内各类植物进行日常养护管理，熟练掌握各类植物绿化美化知识和技术，精心种植和养护花草树木，按规范进行管理，绿篱、草坪修剪平整，乔木、灌木树形修剪合理，形态优美，禁止损坏树木。

- （2）负责好养护区域内植物移栽、施肥、松土、浇灌、修剪、防止枯死、病虫害防治、植物支撑加固、清理、搬运等工作。

- （3）根据节气变化，提前准备好适宜各类树种的管理养护工具，及时操作，逐一维护，保质保量。

- （4）巡查绿化区域，清捡杂物，对沉降坑洼地点及时填平，保持绿地范围内卫生清洁。

- 2.7.2服务要求

- 绿地草坪、花草、树木生长正常，修剪及时，叶面干净，有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；及时养护室内外盆栽植物，叶面无积尘，盆器及托盘干净完好，遇到破损及时更新；绿地及花坛内各植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂虫茧及休眠虫体，植物死株及时更换，绿地设施及硬质景观完好无损；植物季相分明，生长茂盛，植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果；绿地草皮无病斑、无明显杂草，土壤疏松通透，绿地内无垃圾、无树挂、无破坏、践踏及随意占用现象，保持草坪平整，高度不超过15厘米，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无长枝、下垂枝、枯枝，绿篱修剪整齐有型，保持观赏枝叶丰满，内膛不乱，通风透光。

- 2.8安全消防管理

- 2.8.1服务内容

- 每月检查一次院内的消防设施如灭火器、消防栓和消防井等，并做好各项记录，负责全院的灭火器检测和维护；做好雨季防汛工作，保障各类防汛器材的投入；各类安全宣传工作。

- 2.8.2服务要求

- 针对各类情况制定各类预案，积极配合院内的各项检查，针对发现的问题，及时做出整改。

- 2.9其他事项

- 其他未尽事项，双方协商组织实施。