- 第五章 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为首都儿科研究所配置试剂材料等，投标人应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★2.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试剂材料采购1 | 1批（详见下文） | 详见下文 |
| 2 | 试剂材料采购2 | 1批（详见下文） | 详见下文 |

第1包具体明细：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 （人民币元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封口膜 | 卷 | 20 | 175.00 | 是 |
| 2 | 无菌吸头（1ml） | 盒 | 100 | 291.00 | 是 |
| 3 | 无菌吸头（0.2ml） | 盒 | 200 | 242.50 | 是 |
| 4 | 无菌吸头（0.01ml） | 盒 | 100 | 242.50 | 是 |
| 5 | 无菌离心管（0.5ml） | 盒 | 100 | 135.80 | 是 |
| 6 | 无菌离心管（1.5ml） | 盒 | 200 | 65.96 | 是 |
| 7 | 1.5mL DNA 低吸附管（PCR clean） | 盒 | 160 | 237.65 | 是 |
| 8 | PVDF膜 | 卷 | 20 | 2,300.00 | 是 |
| 9 | 10ml移液管 | 盒 | 100 | 291.00 | 是 |
| 10 | 15ml离心管 | 箱 | 100 | 776.00 | 是 |
| 11 | 50mL离心管 | 箱 | 100 | 873.00 | 是 |
| 12 | 25cm直角透气盖培养瓶（斜颈） | 包 | 100 | 97.00 | 是 |
| 13 | 10cm直径细胞培养皿 | 包 | 300 | 58.00 | 是 |
| 14 | 6cm直径细胞培养皿 | 包 | 200 | 33.95 | 是 |
| 15 | 样本冻存管 | 包 | 200 | 11.64 | 是 |
| 16 | 细胞培养板（96孔） | 块 | 200 | 11.64 | 是 |
| 17 | 细胞培养板（48孔） | 块 | 200 | 11.64 | 是 |
| 18 | 细胞培养板（24孔） | 块 | 200 | 9.00 | 是 |
| 19 | 细胞培养板（12孔） | 块 | 200 | 11.64 | 是 |
| 20 | 细胞培养板（6孔） | 块 | 200 | 7.00 | 是 |
| 21 | 0.2ml PCR八排管 | 盒 | 30 | 900.00 | 是 |
| 22 | 冻存管1.8mL | 盒 | 20 | 1,100.00 | 是 |
| 23 | 冻存管5mL | 盒 | 20 | 1,300.00 | 是 |
| 24 | 厌氧产气袋 | 包 | 20 | 600.00 | 是 |
| 25 | 接种针（环） | 件 | 50 | 700.00 | 否 |
| 26 | 微生物增菌管 | 盒 | 20 | 1,000.00 | 否 |
| 27 | 40um细胞过滤器 | 件 | 30 | 1,000.00 | 否 |
| 28 | 70um细胞过滤器 | 件 | 10 | 800.00 | 否 |
| 29 | 细胞计数板 | 盒 | 60 | 824.50 | 是 |
| 30 | 胎牛血清 | 瓶 | 60 | 6,400.00 | 是 |
| 31 | Trypsin-EDTA (0.05%) | 瓶 | 20 | 271.60 | 是 |
| 32 | Trypsin-EDTA (0.25%) | 瓶 | 20 | 182.36 | 是 |
| 33 | RPMI 1640 培养基 | 瓶 | 60 | 349.20 | 是 |
| 34 | DMEM 培养基 | 瓶 | 150 | 384.12 | 是 |
| 35 | Transfection REAGENT | 瓶 | 5 | 3,395.00 | 是 |
| 36 | 间充质干细胞无血清培养基 | 瓶 | 10 | 1,940.00 | 是 |
| 37 | 甘氨酸 | 瓶 | 2 | 300.00 | 是 |
| 38 | 纯水 | 瓶 | 100 | 465.60 | 是 |
| 39 | TRIZOL试剂 | 瓶 | 10 | 2,425.00 | 是 |
| 40 | 琼脂糖 | 瓶 | 15 | 480.00 | 是 |
| 41 | 75%酒精 | 瓶 | 300 | 19.40 | 否 |
| 42 | LB液体培养基(干粉) | 瓶 | 50 | 97.00 | 否 |
| 43 | LB固体培养基(干粉) | 瓶 | 10 | 194.00 | 否 |
| 44 | BRAIN HEART INFUSION | 瓶 | 10 | 1,000.00 | 否 |
| 45 | 基因组DNA提取试剂盒 | 盒 | 2 | 4,850.00 | 否 |
| 46 | TB Green试剂 | 支 | 41 | 2,000.00 | 否 |
| 47 | 逆转录试剂 | 套 | 20 | 1,800.00 | 是 |
| 48 | 非冻型组织RNA保存液 | 瓶 | 10 | 600.00 | 否 |
| 49 | 类器官培养基 | 瓶 | 15 | 4,500.00 | 否 |
| 50 | 基质胶（Matrigel） | 瓶 | 10 | 5,000.00 | 是 |
| 51 | RNA扩增试剂盒 | 盒 | 5 | 17,800.00 | 是 |
| 52 | DNA扩增试剂盒 | 盒 | 8 | 14,000.00 | 是 |
| 53 | 荧光目视检测试剂盒 | 盒 | 10 | 3,000.00 | 是 |
| 54 | 红细胞裂解液 | 瓶 | 4 | 320.10 | 否 |
| 55 | dsDNA HS高灵敏分析试剂盒 | 盒 | 2 | 4,074.00 | 是 |
| 56 | dsDNA BR Assay Kit分析试剂盒 | 盒 | 2 | 4,074.00 | 是 |
| 57 | 分子生物学实验的纯净水 | 瓶 | 10 | 291.00 | 是 |
| 58 | DNA酶切片段化试剂盒 | 盒 | 1 | 6,111.00 | 是 |
| 59 | dNTP Mix | 瓶 | 5 | 760.48 | 否 |
| 60 | T4多聚核苷酸激酶 | 支 | 2 | 3,783.00 | 否 |
| 61 | 预混热启动高保真酶 | 盒 | 4 | 3,104.00 | 是 |
| 62 | 2x Master Mix | 盒 | 2 | 4,539.60 | 否 |
| 63 | DNA marker | 盒 | 20 | 291.00 | 否 |
| 64 | 1x PBS | 瓶 | 100 | 385.09 | 是 |
| 65 | 核酸染料 | 支 | 5 | 533.50 | 是 |
| 66 | 文库构建试剂盒 | 盒 | 1 | 19,400.00 | 是 |
| 67 | 分析管 | 盒 | 2 | 1,067.00 | 是 |
| 68 | 限制性内切酶 | 盒 | 10 | 420.98 | 是 |
| 69 | 化学发光底物 | 套 | 12 | 2,450.00 | 是 |
| 70 | 组蛋白乳酸化抗体 | 支 | 2 | 3,395.00 | 否 |
| 71 | 组蛋白巴豆酰化抗体 | 支 | 2 | 3,395.00 | 否 |
| 72 | 组蛋白丙酰化抗体 | 支 | 2 | 3,395.00 | 否 |
| 73 | 组蛋白丁酰化抗体 | 支 | 2 | 3,395.00 | 否 |
| 74 | 组蛋白2-羟基异丁酰化抗体 | 支 | 2 | 3,395.00 | 否 |
| 75 | 组蛋白泛素化抗体 | 支 | 2 | 3,395.00 | 否 |
| 76 | 组蛋白甲基化抗体 | 支 | 2 | 3,395.00 | 否 |
| 77 | 组蛋白乙酰化修饰抗体 | 支 | 2 | 3,395.00 | 否 |
| 78 | Rabbit Polyclonal anti-m6A antibody | 支 | 2 | 4,850.00 | 否 |
| 79 | 管家基因一抗 | 支 | 5 | 2,425.00 | 是 |
| 80 | Anti-rabit IgG, HRP-linked Antibody | 支 | 10 | 1,858.52 | 是 |
| 81 | 荧光标记二抗 | 支 | 10 | 1,940.00 | 是 |
| 82 | ChIP检测试剂盒 | 盒 | 8 | 4,700.00 | 是 |
| 83 | SDS-PAGE凝胶配制试剂盒 | 盒 | 20 | 368.60 | 否 |
| 84 | 点突变试剂盒 | 盒 | 2 | 3,400.00 | 否 |
| 85 | 线粒体氧化呼吸检测试剂盒 | 盒 | 3 | 4,656.00 | 是 |
| 86 | 流式细胞分选试剂盒 | 盒 | 2 | 7,275.00 | 是 |
| 87 | 流式细胞周期检测试剂盒 | 盒 | 4 | 2,153.40 | 是 |
| 88 | 流式凋亡检测试剂盒 | 盒 | 2 | 1,940.00 | 是 |
| 89 | RNA甲基化测序试剂盒 | 盒 | 3 | 4,559.00 | 否 |
| 90 | 通用型DNA回收试剂盒 | 盒 | 5 | 960.00 | 否 |
| 91 | 反转录试剂盒 | 盒 | 20 | 1,309.50 | 是 |
| 92 | 长片段高保真PCR试剂盒 | 盒 | 10 | 2,522.00 | 否 |
| 93 | 原位杂交试剂盒 | 盒 | 5 | 1,241.60 | 否 |
| 94 | 血液/细胞/组织基因组DNA提取试剂盒 | 盒 | 3 | 1,455.00 | 否 |
| 95 | 组织RNA提取试剂盒 | 盒 | 10 | 1,453.06 | 否 |
| 96 | 质粒小提试剂盒 | 盒 | 10 | 660.00 | 否 |
| 97 | 质粒大提试剂盒 | 盒 | 10 | 698.40 | 否 |
| 98 | Co-IP试剂盒 | 盒 | 5 | 4,850.00 | 是 |
| 99 | 免疫组化固定/通透化处理试剂盒 | 盒 | 5 | 3,880.00 | 是 |
| 100 | 免疫组化封闭试剂 | 支 | 10 | 776.00 | 否 |
| 101 | 小动物活体成像染料 | 瓶 | 1 | 3,927.00 | 是 |
| 102 | 96孔固相萃取板 | 件 | 5 | 1,746.00 | 是 |
| 103 | 色谱纯甲醇 | 瓶 | 5 | 500.00 | 是 |
| 104 | 色谱纯乙醇 | 瓶 | 5 | 388.00 | 是 |
| 105 | 色谱纯乙腈 | 瓶 | 10 | 607.22 | 是 |
| 106 | 色谱纯异丙醇 | 瓶 | 2 | 450.00 | 是 |
| 107 | 色谱纯甲酸 | 瓶 | 5 | 944.78 | 是 |
| 108 | 超纯水 | 瓶 | 20 | 72.75 | 是 |
| 109 | 96孔板 | 箱 | 5 | 1,358.00 | 是 |
| 110 | 液氮 | 件 | 2,000 | 5.00 | 否 |

第2包具体明细：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 （人民币元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C57小鼠 | 只 | 2500 | 50 | 否 |
| 2 | 基因敲除鼠 | 只 | 10 | 15000 | 否 |

注：投标人报价均不能超过上述试剂耗材单价，否则按废标处理。

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：根据客户下达项目实际进展下达订单后30个工作日将全部试剂/耗材送到客户指定地点。

2、采购项目（标的）交付的地点：首都儿科研究所指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

第1包：

- 响应时间：所供应货物非人为损坏出现问题，投标人在接到正式通知后 1 小时内响应， 4 小时内到达现场进行答疑，解决问题时间不超过 24小时若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在 3 个工作日内提供与原问题产品同品牌规格型号的全新产品服务，期间产生的所有费用均有投标人承担。

- 供货时间要求：试剂材料可分批供货，随用随供，按采购人要求供货。

- 产品效期保证：对于临近效期的产品，投标人应根据采购人要求及时予以无偿更换产品。

- 上门技术服务：技术人员免费为采购人现场做技术培训和建立分析方法，每年不定期走访客户4次以上。

- 售后地址及联系方式：提供在项目所在地设有的维修及售后服务网点具体分布情况，包括网点地址、电话、联系人等。

- 升级服务：若产品更新升级，及时与采购人沟通并进行免费升级服务。

- 质量担保：要求所有提供的产品及检测技术均符合行业有关标准进行生产、检验合格的产品或技术，能完全满足采购人的技术要求。

- 中标承诺：保证中标后,投标人在合同规定的时间内有专业项目经理定期汇报所涉及该项目中任何产品的供货进展及售后服务。投标人的项目管理人员及相关技术人员得到合理调配，实现合同期内完成相关工程量。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：提供的试剂/耗材不低于12个月的质量保证期。

五、采购标的物验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4. 在采购标的货物送达时，双方进行验收，试剂类产品在使用过程中如出现问题应在1小时内响应，严重的应尽快调换。并提供所有的技术支持服务。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

投标人需按照招标文件要求提供配送方案、售后服务方案等。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包 试剂材料采购1

一、商务要求

- 响应时间：所供应货物非人为损坏出现问题，投标人在接到正式通知后 1 小时内响应， 4 小时内到达现场进行答疑，解决问题时间不超过 24小时若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在 3 个工作日内提供与原问题产品同品牌规格型号的全新产品服务，期间产生的所有费用均有投标人承担。

- 供货时间要求：试剂材料可分批供货，随用随供，按采购人要求供货。

- 产品效期保证：对于临近效期的产品，投标人应根据采购人要求及时予以无偿更换产品。

- 上门技术服务：技术人员免费为采购人现场做技术培训和建立分析方法，每年不定期走访客户4次以上。

- 售后地址及联系方式：提供在项目所在地设有的维修及售后服务网点具体分布情况，包括网点地址、电话、联系人等。

- 升级服务：若产品更新升级，及时与采购人沟通并进行免费升级服务。

- 质量担保：要求所有提供的产品及检测技术均符合行业有关标准进行生产、检验合格的产品或技术，能完全满足采购人的技术要求。

- 中标承诺：保证中标后,投标人在合同规定的时间内有专业项目经理定期汇报所涉及该项目中任何产品的供货进展及售后服务。投标人的项目管理人员及相关技术人员得到合理调配，实现合同期内完成相关工程量。

二、技术要求

1、封口膜：

1.1、热塑性自封薄膜，双层，半透明，防水，耐高温，无色无味。

1.2、可以自动封口、可模压，用于对瓶口进行密封。

1.3、规格：4in.×125ft。

1.4、20卷。

2、无菌吸头（1ml）：

2.1、材料：透明聚丙烯，无菌，无DNA\RNA酶。

2.2、规格：10*96个/盒。

2.3、数量：100盒。

3、无菌吸头（0.2ml）：

3.1、材料：透明聚丙烯，无菌，无DNA\RNA酶。

3.2、规格：10*96个/盒。

3.3、数量：200盒。

4、无菌吸头（0.01ml）：

4.1、材质：透明聚丙烯，无菌，无DNA\RNA酶。

4.2、规格：10*96个/盒。

4.3、数量：100盒。

5、无菌离心管（0.5ml）：

5.1、材料：透明PP，无DNA\RNA酶，无菌。

5.2、连盖，带刻度、带密封圈。

5.3、可以承受最大离心力(RCF)≥20000×g。

5.4、规格：500支/盒。

5.5、数量：100盒。

6、无菌离心管（1.5ml）：

6.1、材质：透明PP，无DNA\RNA酶，无菌。

6.2、连盖，带刻度，带密封圈。

6.3、可以承受最大离心力(RCF)≥14000×g。

6.4、规格：500支/盒。

6.5、数量：200盒。

7、1.5mL DNA 低吸附管（PCR clean）：

7.1、材质：透明PP,非无菌，无DNA\RNA酶，无热源。

7.2、配弹扣盖，盖中心具备穿孔口应与注射器吸取样品。

7.3、可以承受最大离心力≥14,000×g。

7.4、规格：250支/盒。

7.5、数量：160盒。

8、PVDF膜：

8.1、材质：聚偏氟乙烯，孔径≤0.2 μm。

8.2、用于电泳凝胶电泳蛋白（或纯化蛋白样品的点结合）后的直接蛋白（分子量≤20,000的蛋白）测序和免疫检测，兼容储水罐和半干法电印迹系统。

8.3、常温储存。

8.4、规格：27cmx3.75m。

8.5、20卷。

9、10ml移液管;

9.1、材质：聚苯乙烯，无菌，无热源，无内毒素，无细胞毒性，无溶血性，无DNA酶，无RNA酶。

9.2、具备聚烯烃过滤芯。

9.3、规格：200支/盒。

9.4、数量：100盒。

10、15ml离心管：

10.1、材质：透明聚丙烯，无菌，带刻度。

10.2、可以承受最大离心力(RCF)≥12500×g。

10.3、规格：500支/箱。

10.4、数量：100箱。

11、50mL离心管：

11.1、材质：透明聚丙烯，无菌。

11.2、可以承受最大离心力(RCF)≥17000×g。

11.3、规格：500支/箱。

11.4、数量：100箱。

12、25cm直角透气盖培养瓶（斜颈）

12.1、材质：透明纯聚苯乙烯，无菌，无热源。

12.2、直径：≥25cm。

12.3、规格：20个/包。

12.4、数量：100包。

13、10cm直径细胞培养皿：

13.1、材质：聚苯乙烯，无菌，无热源。

13.2、配有通风口，可提供稳定的气体交换。

13.3、直径：10cm。

13.4、规格：20个/包。

13.5、数量：300包。

14、6cm细胞培养皿：

14.1、材质：聚苯乙烯，无菌，无热源。

14.2、配有通风口，可提供稳定的气体交换。

14.3、直径：6cm。

14.4、规格：20个/包。

14.5、数量：200包。

15、样本冻存管：

15.1、材质：聚丙烯，无菌，可反复冻融。

15.2、螺纹，圆底可立，有刻度。

15.3、工作温度：低至-196度

15.4、0.5ml、1ml、1.5ml、2ml、5ml及10ml规格可任选，适用于标准1英寸、2英寸的冻存盒。

15.5、数量：200包。

16、细胞培养板（96孔）：

16.1、材质：透明聚苯乙烯，无菌，TC处理。

16.2、平底，单孔容积：≥75uL。

16.3、数量：200块。

17、细胞培养板（48孔）：

17.1、材质：透明聚苯乙烯，无菌，TC处理。

17.2、平底，单孔容积：≥0.19mL。

17.3、数量：200块。

18、细胞培养板（24孔）：

18.1、材质：透明聚苯乙烯，无菌，TC处理。

18.2、平底，单孔容积：≥0.38mL。

18.3、数量：200块。

19、 细胞培养板（12孔）：

19.1、材质：透明聚苯乙烯，无菌，TC处理。

19.2、平底，单孔容积：≥0.76mL。

19.3、数量：200块。

20、细胞培养板（6孔）：

20.1、材质：透明聚苯乙烯，无菌，TC处理。

20.2、平底，单孔容积：≥1.9mL。

20.3、数量：200块。

21、0.2ml PCR八排管：

21.1、材质：透明聚丙烯，非灭菌,不含RNase/DNase,无热原，适合各种PCR仪。

21.2、规格：125*10/盒。

21.3、数量：30盒。

22、冻存管1.8mL ：

22.1、材质：聚丙烯，无菌，可反复冻融。

22.2、螺纹，圆底可立，有刻度。

22.3、工作温度：低至-196度。

22.4、规格：50*10支/盒。

22.5、数量：20盒。

23、冻存管5mL ：

23.1、材质：聚丙烯，无菌，可反复冻融。

23.2、螺纹，圆底可立，有刻度。

23.3、工作温度：低至-196度。

23.4、规格：：≥50*10支/盒。

23.5、数量：20盒。

24、厌氧产气袋：

24.1、配合密封盒使用，用于厌氧微生物的培养。

24.2、O2被完全吸收所需时间≤60min，同时产生约21%的CO2。

24.3、规格：10个/包。

24.4、数量：20包。

25、接种针（环）：

25.1、材质：聚苯乙烯，经伽马射线消毒，

25.2、1ul、10ul接种环可任选。

25.3、自封口袋独立包装。

25.4、规格：≥1000个/件。

25.5、数量：50件。

26、微生物增菌管：

26.1、材质：加厚透明聚丙烯，无菌。

26.2、两段式管盖，带刻度。

26.3、密闭独立包装。

26.4、规格：≥500支/盒。

26.5、数量：20盒。

27、40um细胞过滤器

27.1、结构材质：尼龙网格，聚丙烯的框架，无DNA酶、无RNA酶、无热源。

27.2、用于细胞过滤。

27.3、规格：≥50个/件。

27.4、数量：30件。

28、70um细胞过滤器,

28.1、结构材质：尼龙网格，聚丙烯的框架，无DNA酶、无RNA酶、无热源。

28.2、用于细胞过滤。

28.3、规格：≥50个/件。

28.4、数量：10件。

29、细胞计数板：

29.1、 即用型，使用前后无需清洗。

29.2、每个载玻片具有两个独立的封闭腔室，可用于对同一样品平行进行两次计数，或对两个不同的样品进行计数。

29.3、规格：≥50块/盒。

29.4、数量：60盒。

30、胎牛血清：

30.1、用于细胞培养，0.1um无菌过滤≥3次；严格QC标准进行微生物、内毒素、血红蛋白、IgG含量等多项检测，经过细胞培养和杂交瘤细胞培养验证。

30.2、储存温度：≤-20℃。

30.3、规格：≥500ml/瓶。

30.4、数量：60瓶。

31、Trypsin-EDTA (0.05%)：

31.1、含酚红，浓度：0.05%，无菌，无病毒。

31.2、储存温度：≤-20℃。

31.3、规格：≥100ml/瓶。

31.4、数量：20瓶。

32、Trypsin-EDTA (0.25%)：

32.1、含酚红，浓度：0.25%，无菌，无病毒。

32.2、储存温度：≤-20℃。

32.3、规格：≥100ml/瓶。

32.4、数量：20瓶。

33、RPMI 1640 培养基：

33.1、液体，含酚红，无菌，无丙酮酸钠，无HEPES。

33.2、储存温度：≤4℃。

33.3、规格：：≥500ml/瓶。

33.4、数量：60瓶。

34、DMEM 培养基：

34.1、液体，无菌，含酚红，无HEPES。

34.2、储存温度：≤4℃。

34.3、规格：≥500ml/瓶。

34.4、数量：150瓶。

35、Transfection REAGENT：

35.1、液体试剂，进行基于siRNA和shRNA的基因敲除实验及基因表达研究。

35.2、储存温度：≤4℃，不可≤-20℃冻存。

35.3、规格：≥1.5ml/ 瓶。

35.4、数量：5瓶。

36、间充质干细胞无血清培养基：

36.1、液体，无菌，过微生物检测（细菌、真菌、霉菌及支原体）、PH检测、渗透压和内毒素检测，不含任何动物源的蛋白成分；

36.2、储存条件：2-8℃避光保存。

36.3、规格：≥500ml/瓶。

36.4、数量：10瓶。

37、甘氨酸：

37.1、白色结晶粉末，纯度：≥99.0%，用于WB实验。

37.2、储存条件：常温。

37.3、规格：：≥500g/瓶。

37.4、数量：2瓶。

38、纯水：

38.1、无DNase、RNase 或蛋白酶。

38.2、储存条件：常温。

38.3、规格：≥500ml/瓶。

38.4、数量：100瓶。

39、TRIZOL试剂：

39.1、即用型一步法总RNA分离试剂，可从各种组织样品和细胞中分离总RNA或同时分离RNA、DNA和蛋白质。

39.2、储存条件：≤4℃。

39.3、规格：≥200ml/瓶。

39.4、数量：10瓶。

40、琼脂糖：

40.1、可分离 100 bp-30 kb 的 DNA 和 RNA 片段。

40.2、储存条件：室温。

40.3、规格：≥500g/瓶。

40.4、数量：15瓶。

41、75%酒精：

41.1、规格：≥500ml/瓶。

41.4、数量：300瓶。

42、LB液体培养基(干粉)：

42.1、成分：10g胰蛋白胨，5g酵母提取物，10g NaCl；加入1000ml后可用于培养菌种。

42.2、储存条件：室温。

42.3、数量：50瓶。

43、LB固体培养基(干粉)：

43.1、成分：10g胰蛋白胨，5g酵母提取物，10g NaCl，15g琼脂粉。使用时加入1000ml水，高压灭菌。

43.2、储存条件：室温。

43.3、数量：10瓶。

44、BRAIN HEART INFUSION：

44.1、用于链球菌和肠球菌及其它对营养苛求菌的培养。

44.2、pH：7.4±0.2(25℃)

44.3、储存条件：2-8℃。

44.4、规格：≥500g/瓶。

44.5、数量：10瓶。

45、基因组DNA提取试剂盒：

45.1、适用样品类型：细胞、血液和组织（包括脂肪和纤维组织）。

45.2、可分离出高分子量gDNA（典型峰值≥ 50 kb），RNA污染≤1%。

45.3、RNase A，Proteinase保存条件：≤-20℃，其他室温保存。

45.4、规格：≥100T/盒。

45.5、数量：2盒。

46、TB Green试剂：

46.1、采用TB Green嵌合荧光法进行Real Time PCR。

46.2、2×浓度的Premix Type试剂。

46.3、储存条件：避光，≤-20℃。

46.4、规格：≥200 Rxns/支。

46.5、数量：41支。

47、逆转录试剂：

47.1、可合成cDNA，检测低拷贝靶标，对常见的抑制剂具有抵抗力。

47.2、储存条件：≤-20℃。

47.3、规格：≥100 Rxns/套。

47.4、数量：20套。

48、非冻型组织RNA保存液：

48.1、无毒，可直接使用的样品储存液，能使细胞内的RNA与RNA酶分离，可以保存动物组织、细胞内的RNA。

48.2、组织获取后立即浸入RNAwait保存液中，在室温可以保存≥7天，4℃可以保存≥4周，-20℃、-80℃标本可以长期保存，RNA稳定存在不降解，取出后用各类方法抽提可以获得高质量的RNA。

48.3、规格：≥500ml/瓶。

48.4、数量：10瓶。

49、类器官培养基：

49.1、无血清，无菌，可应用于细胞或组织来源的类器官的建立和长期培养过程。

49.2、在细胞外基质存在的条件下，培养基所含组分及细胞因子能促使细胞迅速生长成并形成类器官。

49.3、储存条件：≤4℃。

49.4、规格：≥500ml/瓶。

49.5、数量：15瓶。

50、基质胶（Matrigel）：

50.1、用于分离自Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) 小鼠肉瘤的可溶性基底膜提取物，可用于细胞形态、生化功能、迁移、侵袭和基因表达研究。

50.2、保存条件：-20℃～-80℃。

50.3、规格：≥10ml/瓶。

50.4、数量：10瓶。

51、RNA扩增试剂盒：

51.1、采用LAMP方法，添加针对靶序列的特定引物，利用链置换型DNA聚合酶在恒温60-65℃左右条件下完成目标RNA片段扩增，在15分钟到1个小时之间，可将RNA模板扩增到原来的109-1010倍。

51.2、组成：DNA、引物、FIP、F3、BIP、B3，链脂置换型DNA聚合酶、逆转录酶、dNTPs、反应缓冲液。

51.3、数量：5盒。

52、DNA扩增试剂盒：

52.1、采用LAMP方法，添加针对靶序列的特定引物，利用链置换型DNA聚合酶在恒温60-65℃左右条件下完成目标DNA片段扩增，在15分钟到1个小时之间，就可将DNA模板扩增到原来的109-1010倍。

52.2、组成：模板DNA、引物、FIP、F3、BIP、B3、链脂置换型DNA聚合酶、dNTPs、反应缓冲液。
52.3、储存条件：≤-20℃。

52.4、规格：≥200T/盒。

52.5、数量：8盒。

53、荧光目视检测试剂盒：

53.1、添加试剂至反应液，采用4/6条特异引物和具有链置换功能的DNA聚合酶，在65℃左右对核酸进行等温扩增；通过荧光显色对扩增反应进行肉眼判断保存。

53.2、储存条件：≤-20℃。

53.3、规格：≥96T/盒。

53.4、数量：10盒。

54、红细胞裂解液：

54.1、液体，无菌，用于经酶消化分散的组织细胞的分离纯化、淋巴细胞的分离纯化以及组织细胞蛋白与核酸提取等实验中红细胞的去除。

54.2、储存条件：≤4℃。

54.3、规格：≥100ml/瓶。

54.4、数量：4瓶。

55、dsDNA HS高灵敏分析试剂盒：

55.1、可测定0.005至120 ng/µL的初始DNA样品浓度，检测范围：0.1−120ng。

55.2、储存条件：≤4℃。

55.3、规格：≥500T/盒。

55.4、数量：2盒。

56、dsDNA BR Assay Kit分析试剂盒:

56.1、可检测0.2至4000纳克/微升的初始DNA样品浓度,检测范围：4−4000ng。

56.2、储存条件：≤4℃。

56.3、规格：≥500T/盒。

56.4、数量：2盒。

57、分子生物学实验的纯净水：

57.1、分子生物级别，无菌，无DNA酶，无RNA酶。

57.2、储存条件：≤4℃。

57.3、规格：≥1000ml/瓶。

57.4、数量：10瓶。

58、DNA酶切片段化试剂盒：

58.1、单个样品建库时间≤90min，建库起始DNA量≤1 ng,制备的DNA可以作为Illumina高通量测序平台测序文库。

58.2、储存温度：所有组分-30～-15℃。

58.3、规格：：≥96T/盒。

58.4、数量：1盒。

59、dNTP Mix

59.1、成分：dATP、dGTP、dCTP和dTTP的等摩尔混合物，纯度≥98﹪，不含RNase和DNase。

59.2、储存温度：≤-20℃。

59.3、规格：≥1ml/瓶。

59.4、数量：5瓶。

60、T4多聚核苷酸激酶：

60.1、来源于含有T4多聚核苷酸激酶基因表达质粒的大肠杆菌菌株，同时具有3'磷酸酶和2',3'-环磷酸二酯酶活性，分子量大小约为34.6 kDa。

60.2、储存温度：≤-20℃。

60.3、规格：≥2000U/支。

60.4、数量：2支。

61、预混热启动高保真酶：

61.1、即用型混合物，包括除引物和模板之外中到长片段PCR所需的其它所有成分。无需添加DNA上样溶液，适用于短、中、和长片段的PCR以及低浓度模板DNA的PCR。

61.2、储存温度：≤-20℃。

61.3、规格：≥6.25ml/瓶。

61.4、数量：4盒。

62、2x  Master Mix

62.1、高保真DNA聚合酶,极限速度≤0.5 sec/kb；30 sec/kb 可扩增绝大多数片段。

62.2、质粒、λ DNA 等简单模板有效扩增长度≥40 kb，cDNA 有效扩增长度≥0 kb，基因组有效扩增长度≥20 kb。

62.3、储存温度：≤-20℃。

62.4、规格：≥15*1ml/盒。

62.5、数量：2盒。

63、DNA marker：

63.1、即用型，由6条带状双链DNA条带组成。

63.2、储存温度：≤-20℃。

63.3、规格：≥1ml/支。

63.4、数量：20盒。

64、1x PBS：

64.1、液体无菌缓冲液。

64.2、储存温度：室温。

64.3、规格：：≥500ml/瓶。

64.4、数量：100瓶。

65、核酸染料：

65.1、用于预制凝胶也可用于电泳后染色。

65.2、成分：红色或者绿色荧光素。

65.3、规格：≥0.5ml/支。

65.4、数量：5支。

66、文库构建试剂盒：

66.1、适合Illumina测序仪器。

66.2、从FFPE样本构建高质量库，文库构建≤3h，结合基于珠粒的尺寸选择步骤，实现适当的最终文库碎片尺寸分布。

66.3、规格：≥96T/盒。

66.4、数量：1盒。

67、分析管：

67.1、材质：聚丙烯，薄壁。

67.2、容积：≥500ul。

67.3、规格：≥500支/盒。

67.4、数量：2盒。

68、限制性内切酶：

68.1、DraI 限制性内切酶，可识别 TTT^AAA 位点，并于37°C 下在 Tango 缓冲液中切割。

68.2、具备预混合 BSA。

68.3、储存温度：≤-20℃。

68.4、规格：≥1500 units/支。

68.5、数量：10盒。

69、化学发光底物

69.1、用于过蛋白质免疫印迹分析蛋白检测；灵敏度：皮克至飞克级。

69.2、信号持续时间：6-24h。

69.3、储存温度：≤4℃。

69.4、规格：500ml/套。

69.5、数量：12套。

70、组蛋白乳酸化抗体：

70.1、单克隆抗体，可检测细胞Lactyl-Histone蛋白水平。

70.2、可应用于1:500-1:2000。

70.3、储存温度：≤-20℃。

70.4、规格：≥100ul/支。

70.5、数量：2支。

71、组蛋白巴豆酰化抗体：

71.1、单克隆抗体，检测细胞Crotonyl-Histone H3蛋白水平。

71.2、可应用于WB 1:1000-1:5000，IHC-P1:200-1:1000。

71.3、储存温度：≤-20℃。

71.4、规格：≥100ul/支。

71.5、数量：2支。

72、组蛋白丙酰化抗体：

72.1、单克隆抗体，检测细胞Propionyl-Histone H3蛋白水平。

72.2、可应用于WB 1:500-1:2000。

72.3、储存温度：≤-20℃。

72.4、规格：≥100ul /支。

72.5、数量：2支。

73、组蛋白丁酰化抗体：

73.1、单克隆抗体，检测细胞Butyryl-Histone蛋白水平。

73.2、可应用于WB 1:500-1:2000。

73.3、储存温度：≤-20℃。

73.4、规格：≥100ul /支。

73.5、数量：2支。

74、组蛋白2-羟基异丁酰化抗体：

74.1、单克隆抗体，检测细胞β-Hydroxybutyryl-Histone H2B蛋白水平。

74.2、可应用于WB 1:500-1:2000。

74.3、储存温度：≤-20℃。

74.4、规格：≥100ul/支。

74.5、数量：2支。

75、组蛋白泛素化抗体：

75.1、单克隆抗体，检测细胞Histone 泛素化水平。

75.2、可应用于WB 1:2000-1:10000。

75.3、储存温度：≤-20℃。

75.4、规格：≥100ul/支。

75.5、数量：2支。

76、组蛋白甲基化抗体：

76.1、单克隆抗体，检测细胞Mono-Methyl-Histone蛋白水平。

76.2、可应用于WB 1:2000-1:10000。

76.3、储存温度：≤-20℃。

76.4、规格：≥100ul/支。

76.5、数量：2支。

77、组蛋白乙酰化修饰抗体：

77.1、单克隆抗体，检测细胞Acetyl-Histone蛋白水平。

77.2、可应用于WB 1:500-1:1000。

77.3、储存温度：≤-20℃。

77.4、规格：≥100ul/支。

77.5、数量：2支。

78、Rabbit Polyclonal anti-m6A antibody：

78.1、单克隆抗体，检测细胞N6-Methyladenosine的蛋白水平。

78.2、可用于免疫细胞化学 (ICC/IF)1:50-1:200。

78.3、储存温度：≤-20℃。

78.4、规格：≥50ul/支。

78.5、数量：2支。

79、管家基因一抗：

79.1、单克隆抗体，检测GAPDH的蛋白水平。

79.2、可应用于WB，ICC。

79.3、储存温度：≤-20℃。

79.4、规格：≥100ul /支。

79.5、数量：5支。

80、Anti-rabit IgG HRP-linked Antibody：

80.1、 HRP标记二抗。

80.2、可用于WB检测。

80.3、储存温度：≤-20℃。

80.4、规格：≥1ml/支。

80.5、数量：10支。

81、荧光标记二抗：

81.1、羊抗兔IgG抗体，荧光标记。

81.2、可用于细胞免疫荧光检测。

81.3、储存温度：≤4℃。

81.4、规格：≥100ul/支。

81.5、数量：10支。

82、ChIP检测试剂盒:

82.1、适用于 ChIP 的抗体检测；分离时间≤8h。

82.2、储存温度：部分≤4℃，部分≤-20℃。

82.3、规格：≥10T/盒。

82.4、数量：8盒。

83、SDS-PAGE凝胶配制试剂盒：

83.1、用于SDS-PAGE凝胶制备，可配制不同规格、不同聚合度的PAGE胶。

83.2、储存温度：≤4℃。

83.3、规格：≥50块/盒。

83.4、数量：20盒

84、点突变试剂盒：

84.1、在目标载体上直接对靶基因进行单点突变、多点突变及插入或缺失突变。

84.2、单点突变的突变率≥90%，多点突变点数最高≥ 5个。

84.3、储存温度：≤-20℃。

84.4、规格：≥20T/盒。

84.5、数量：2盒。

85、线粒体氧化呼吸检测试剂盒：

85.1、 每个试剂包包含寡霉素、FCCP 和鱼藤酮/抗霉素A各1 瓶，直接溶解于分析培养基，无需 DMSO 或其他有机溶剂。

85.2、可检测基础呼吸、ATP 关联呼吸、H+（质子）漏、最大呼吸、备用呼吸能力以及非线粒体呼吸。

85.3、储存温度：≤4℃。

85.4、规格：≥96/盒。

85.5、数量：3盒。

86、流式细胞分选试剂盒：

86.1、流式细胞术分析用，无微珠细胞，可从样本中分离筛选功能性细胞。

86.2、一次试验可分离 ≥1×108 细胞，细胞纯度≥90%。

86.3、储存温度： 2-8℃。

86.4、规格：≥50T/盒。

86.5、数量：2盒。

87、流式细胞周期检测试剂盒：

87.1、即用型试剂,可测定细胞周期每个阶段的细胞百分比。

87.2、储存温度：≤4℃。

87.3、规格：≥100T/盒。

87.4、数量：4盒。

88、流式凋亡检测试剂盒：

88.1、利用活力染料偶联膜联蛋白 V 标记细胞外膜上的磷脂酰丝氨酸（PS；细胞凋亡早期标记物）区分细胞的早期和晚期细胞凋亡。

88.2、储存温度：2-8℃。

88.3、规格：≥100T/盒。

88.4、数量：2盒。

89、RNA甲基化测序试剂盒：

89.1可用于多种甲基化状态分析技术，包括 PCR、qPCR、COBRA、测序等。

89.2、短 DNA 转化方案，特异性≥99%。

89.3、储存温度：室温。

89.4、规格：≥50T/盒。

89.5、数量：3盒。

90、通用型DNA回收试剂盒：

90.1、可用作 DNA 产物直接纯化、DNA 凝胶回收。

90.2、可回收 100 bp- 8 kb 大小的 DNA 片段，回收率≥80%，回收的 DNA 可直接用于连接、转化、酶切、测序等分子生物学实验。

90.3、规格：≥200T/盒。

90.4、数量：5盒。

91、反转录试剂盒：

91.1、采用M-MLV进行反转录反应，获得较长的反转录产物用于后续的PCR扩增和分子克隆实验。

91.2、储存温度：≤-20℃。

91.3、规格：≥100T/盒。

91.4、数量：20盒。

92、长片段高保真PCR试剂盒：

92.1、利用聚合酶的强扩增性用于长片段 PCR （最高≥30kb 的gDNA）的扩增。

92.2、提供对照引物对和人类 gDNA 模板，控制反应并能检测模板的质量。

92.3、储存温度：≤-20℃。

92.4、规格：≥100T/盒。

92.5、数量：10盒。

93、原位杂交试剂盒：

93.1、含人寡核苷酸探针，用于样本mRNA的原位检测盒。

93.2、储存温度：≤4℃。

93.3、规格：≥100T/盒。

93.4、数量：5盒。

94、血液/细胞/组织基因组DNA提取试剂盒：

94.1、用于小体系全血（≤1 ml）、培养细胞和动物组织等的基因组 DNA广谱性提取,纯化所得的 DNA 无蛋白、核酸酶污染，可直接进行 PCR、酶切和 Southern 杂交等实验操作。

94.2、储存温度：室温。

94.3、规格：≥200T/盒。

94.4、数量：3盒。

95、组织RNA提取试剂盒：

95.1、从动物细胞及组织中高效提取总RNA，起始样本最多≥30 mg组织或≥1×107细胞，可回收未完全纯化的RNA、体外转录和酶促反应后得到的RNA，提取的RNA可用于RT-PCR、Nothern Blot、Dot Blot等下游实验。

95.2、储存温度：室温。

95.3、规格：≥100T/盒。

95.4、数量：10盒。

96、质粒小提试剂盒：

96.1、快速完成样本的质粒 DNA 提取，每孔最大产量≥ 10μg，提取获得的质粒DNA可用于限制性酶切、测序、文库筛选，连接和转化等分子生物学实验。

96.2、储存温度：室温。

96.3、规格：≥200T/盒。

96.4、数量：10盒。

97、质粒大提试剂盒：

97.1、用于快速地获得高纯度的质粒 DNA，实验时间≤1 h，最高可获得≥1.5 mg 质粒 DNA，提取获得的质粒DNA适用于酶切、PCR、转化、测序和转染等分子生物学实验。

97.2、储存温度：室温。

97.3、规格：≥10T/盒。

97.4、数量：10盒。

98、Co-IP试剂盒：

98.1、可完成抗原免疫沉淀(IP)及免疫共沉淀(Co-IP)实验，可用于多种样本类型。

98.2、储存温度：≤4℃。

98.3、规格：≥40T/盒。

98.4、数量：5盒。

99、免疫组化固定/通透化处理试剂盒：

99.1、采用ABC系统的抗生物素-生物素技术, 可用于IHC、ICC、原位杂交、WB、Elispot、ELISAs ABC。

99.2、ABC试剂在形成后保持稳定数小时，并可在制备后使用数天。

99.3、储存温度：≤4℃。

99.4、规格：≥1L/盒。

99.5、数量：5盒。

100、免疫组化封闭试剂：

100.1、正常马血清，可用于抗体稀释进行封闭实验。

100.2、储存温度：≤4℃。

100.3、规格：≥20ml/支。

100.4、数量：10支。

101、小动物活体成像染料：

101.1、荧光素酶（Luciferase）底物，用于体内、体外成像实验，纯度≥95%，易溶于水。

101.2、储存温度：≤-20℃。

101.3、规格：≥1g/瓶。

101.4、数量：1瓶。

102、96孔固相萃取板：

102.1、具备PTFE 原纤维中的固相萃取颗粒，用于低样品量处理。

102.2、规格：≥1个/件。

102.3、数量：5件。

103、 色谱纯甲醇：

103.1、HPLC色谱级，用于样本制备。

103.2、储存温度：室温。

103.3、规格：≥4L/瓶。

103.4、数量：5瓶。

104、色谱纯乙醇

104.1、HPLC色谱级，用于样本制备。

104.2、储存温度：室温。

104.3、规格：≥2.5L/瓶。

104.4、数量：5瓶。

105、色谱纯乙腈

105.1、HPLC色谱级，用于样本制备。

105.2、储存温度：室温。

105.3、规格：≥4L/瓶。

105.4、数量：10瓶。

106、色谱纯异丙醇：

106.1、HPLC色谱级，用于样本制备。

106.2、储存温度：室温。

106.3、规格：≥4L/瓶。

106.4、数量：2瓶。

107、色谱纯甲酸：

107.1、HPLC色谱级，用于样本制备。

107.2、储存温度：室温。

107.3、规格：：≥50ml/瓶。

107.4、数量：5瓶。

108、超纯水

108.1、HPLC色谱级，用于样本制备。

108.2、储存温度：室温。

108.3、规格：≥4L/瓶。

108.4、数量：20瓶。

109、96孔板：

109.1、材质：聚丙烯。

109.2、单孔容积：≥330μL。

109.3、储存温度：室温。

109.4、规格：≥50块/箱。

109.5、数量：5箱。

110、液氮：

110.1、用于冷冻样本。

110.2、规格：≥1L/瓶。

110.3、数量：2000瓶。

第2包 试剂材料采购2

一、技术要求

1、C57小鼠：

▲1.1、6-8周龄，SPF级实验动物

1.2、数量： 2500只。

2、基因敲除鼠：

▲2.1、6-8周龄，交付flox纯合、cre纯合条件敲除雄鼠。

2.2、数量：10只。

二、商务要求

（一）实验动物标准

实验动物必须满足寄生虫、微生物、遗传等国家标准的全部要求，尤其是实验动物所携带的寄生虫、微生物指标必须符合国标 GB 14922.1-2001《实验动物寄生虫学等级及监测》、国标 GB14922.2--2011《实验动物微生物学等级及监测》中的相应要求，各项标准以中国实验动物信息网的国家标准列表为准

（二）实验动物包装和运输

包装和运输须符合国家实验动物的运输要求，运输的工具和笼具，应当符合所运实验动物的微生物和环境质量控制标准；不同品种、品系性别和等级的实验动物，不得在同一笼盒内混合装运；包装盒上应注明诸如动物品系、数量、性别、规格；若收货时出现包装污染破损、动物病态、受伤、死亡等情况，必须免费更换动物，若拆包时发现动物质量问题，必须免费更换动物，由此产生的包装和运输费由投标人自行承担；若拆包后饲养一天以上发现动物质量问题，双方协商解决。

（三）每批次实验动物都必须附带质量合格证。

（四）投标人需提供近一年的实验动物的每季度的第三方质量检测报告，内容应包括相应的国家标准所要求的所有指标，第三方质量检测报告是由CMA或CNAS认证认可的检测机构出具，检测报告为复印件并加盖投标人公章。

（五）投标人需要提供投标截止时间前5年以内的从国家实验动物种子中心或国家实验动物资源库的引种证明（如投标人具有国家实验动物种子中心或国家实验动物资源库资质的可不提交引种证明）。

（六）技术问题解答

需要投标人提供给采购人在模型定制、使用过程中产生的技术问题的免费解答，要求所有提供的产品均由投标人生产并拥有自主知识产权，避免采购人在产品使用及转化过程中可能存在的风险。

（六）售后服务要求

1、所有货物提供不低于一年的质保服务，质保期内，投标人提供7*24小时技术支持，所有出现问题的动物，应迅速更换，所发生的全部费用由投标人负责；

2、为保障采购人日常工作需要，投标人应备有足够的动物，且在项目所在地有独立运行的设施；

3、采购人在使用过程中出现质量问题，投标人应确保在30分钟内电话响应并提出解决方案（措施），2小时内到达现场，开展（组织）相关事宜，24小时内解决出现的问题。