（二）服务内容及要求

1.消防安全评估范围

1.1院区消防安全评估范围

为贯彻落实《北京市医院管理中心关于推进市属医院消防安全评估工作的通知》，提升医院消防安全水平，对首都医科大学附属北京朝阳医院院本部（朝阳区工体南路8号）、石景山院区（石景山区京原路5号）、常营院区（东十里堡路3号院）开展消防安全评估，并出具消防安全评估报告。

各院区消防安全评估范围：

1.1.1本部：2.5万平方米（F楼、新体检中心、医技楼、C楼）。

1.1.2石景山院区：2.9万平方米（住院楼、门急诊、辅诊楼）。

1.1.3常营院区：19.8万平方米（全院）。

1.2历史遗留问题消防安全评估鉴定建筑清单

根据上级对历史遗留问题的相关文件要求，结合我院历史遗留问题整改计划，需对57处违章建筑进行消防安全评估，对评估发现的问题及时整改，确保安全运行。

1.2.1建筑消防评估鉴定统计表

| 序号 | 院区 | 建筑名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 院本部 | 后勤楼 |
| 2 | 院本部 | 新建污水站 |
| 3 | 院本部 | 氧气站 |
| 4 | 院本部 | C楼 |
| 5 | 院本部 | 医技楼 |
| 6 | 院本部 | 锅炉房及热力站 |
| 7 | 院本部 | 高压氧办公楼 |
| 8 | 院本部 | 职工食堂取餐区及南就餐区 |
| 9 | 院本部 | D楼顶层 |
| 10 | 院本部 | F楼顶层 |
| 11 | 院本部 | G楼顶层 |
| 12 | 院本部 | E楼西侧加建房屋 |
| 13 | 院本部 | 外科培训室 |
| 14 | 院本部 | 原120急救站 |
| 15 | 院本部 | 原中药煎药室 |
| 16 | 院本部 | E楼顶层 |
| 17 | 院本部 | 密云院区 |
| 18 | 院本部 | 西门南侧门房 |
| 19 | 院本部 | 东广场南北侧岗亭 |
| 20 | 院本部 | 食堂及朝医小馆餐厅 |
| 21 | 院本部 | 老警务工作站 |
| 22 | 院本部 | 太平间北侧房屋 |
| 23 | 院本部 | 手术室餐厅 |
| 24 | 院本部 | 手术室通往餐厅通道 |
| 25 | 院本部 | 职工之家与健康大课堂 |
| 26 | 院本部 | 微生物实验室 |
| 27 | 院本部 | 妇产科病房北走廊 |
| 28 | 院本部 | F楼北门门厅上部房屋 |
| 29 | 院本部 | 研究型病房东侧加建房屋 |
| 30 | 院本部 | 南小楼3栋顶层 |
| 31 | 石景山院区 | 介入病理楼三层 |
| 32 | 石景山院区 | 食堂 |
| 33 | 石景山院区 | 汽车库 |
| 34 | 石景山院区 | 维修工作间 |
| 35 | 石景山院区 | 氧气站南侧房屋 |
| 36 | 石景山院区 | 锅炉房二层房屋 |
| 37 | 石景山院区 | 手术室空调机房 |
| 38 | 石景山院区 | 中控室 |
| 39 | 石景山院区 | 核磁办公区 |
| 40 | 石景山院区 | 警务站 |
| 41 | 石景山院区 | 家属院西侧平房 |
| 42 | 石景山院区 | 太平间北侧房屋 |
| 43 | 石景山院区 | 门诊大厅 |
| 44 | 石景山院区 | 门诊大厅内加建 |
| 45 | 石景山院区 | 苗圃 |
| 46 | 石景山院区 | 南门东侧房屋 |
| 47 | 石景山院区 | 医疗垃圾站 |
| 48 | 石景山院区 | 药事办办公室 |
| 49 | 石景山院区 | 社工办办公室 |
| 50 | 石景山院区 | 儿科集装箱房屋 |
| 51 | 石景山院区 | 急诊南侧集装箱房屋 |
| 52 | 石景山院区 | 发热门诊办公区 |
| 53 | 石景山院区 | 锅炉房北及楼上卫生间 |
| 54 | 石景山院区 | 生活垃圾站 |
| 55 | 石景山院区 | 配电室部分区域 |
| 56 | 石景山院区 | 发热门诊楼 |
| 57 | 石景山院区 | 太平间局部房屋 |

2.服务内容

2.1综合相关标准依据，考虑医院人员疏散困难，对自防自救能力要求高的行业特点，本次医疗机构消防安全评估的内容拟包含消防安全管理单元、建筑防火单元、消防设施单元、消防救援条件单元，并根据评估结果，结合各类科室不同的火灾风险类型，编制各类科室的灭火救援及应急疏散应急预案，具体评估内容需进行现场踏勘后根据指标体系建立情况确定。

2.2梳理医院建筑的特性与火灾特点，制作科学的评估检查表，选取相应的检查方法，对本部、石景山院区、常营院区开展实地踏勘、现场检查工作，调研和梳理每个评估对象的火灾危险源、建筑防火性能、消防救援能力、消防管理、消防设施等情况。

2.3评估结束后，并在合同签订3个月后，需出具经评审合格的《单位消防安全评估报告》《单位消防安全鉴定报告》和各类科室灭火救援和应急疏散应急预案提交给需求方，并根据消防安全评估结论及相关检测报告、措施建议等，整理评估相关资料，建立项目评估档案，留存备查。评估方需持续提供有效的咨询服务，确保消防隐患整改措施落到实处、科室应急预案有效，可以落地执行。具体服务内容如下：

2.3.1消防安全管理方面

依据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号），《医疗机构消防安全管理》（WS308-2019）、《单位消防安全评估》（XF/T3005-2020）中的规定，逐条进行核实，全面检查消防安全管理漏洞，进一步提升医院的“精细化、标准化”消防安全管理水平。

具体评估内容包括：

（1）消防工作组织

（2）消防安全制度

（3） 防火检查巡查及隐患整改

（4） 消防安全宣传教育和培训

（5） 安全疏散设施管理

（6） 消防控制室管理

（7） 用火用电消防安全管理

（8） 消防安全重点部位管理

（9） 专职和志愿消防队

（10）灭火

（11）应急疏散预案演练管理。

2.3.2建筑防火方面

逐栋、逐区域进行一次100%全覆盖的现场评估，全面摸排现有全部建筑防火各方面与现行规范的差距。对于规范变更和历史遗留问题造成的隐患，单独列出清单。

具体评估内容包括：

- 建筑消防合法性

- 建筑使用情况

- 总平面布局

- 平面布置

- 安全疏散

- 消防电梯

- 建筑内部装修

- 防火构造

- 通风空调系统

- 建筑防爆

- 配电线路

- 应急照明

2.3.3消防设施方面

对所有消防系统进行功能测试，确保消防设施各系统功能正常有效。

具体评估内容包括（以单位实际设置的消防设施为准）：

（1）消防供配电设施

（2）火灾自动报警系统

（3）消防给水设施

（4）消火栓系统

（5）自动喷水灭火系统

（6）气体灭火系统

（7）机械加压送风系统

（8）机械排烟系统

（9）消防应急照明

（10）疏散指示系统

（11）消防应急广播系统

（12）消防专用电话

（13）防火分隔设施

（14）消防电梯

（15）消防设施联动控制功能

（16）灭火器

2.3.4消防安全鉴定方面

对三证不全的11个问题、拟保留的16处违章建筑进行一次100%全覆盖的现场评估，全面摸排建筑消防安全方面与现行规范的差距。对于存在的问题，列出隐患清单并明确整改措施。包括不限于：

（1）总平面布局和平面布置中涉及消防安全的防火间距

（2）消防车道

（3）消防水源等是否符合要求

（4）建筑的火灾危险性类别和耐火等级

（5）建筑防火防烟分区和建筑构造

（6）安全疏散和消防电梯

（7）消防给水

（8）自动灭火系统

（9）防烟、排烟和通风、空调系统

（10）消防电源及其配电

（11）火灾应急通道

（12）应急照明

（13）应急广播

（14）疏散指示标志

（15）火灾自动报警系统和消防控制室

（16）建筑内部装修

（17）建筑灭火器配置

（18）国家工程建设标准中有关消防安全的其他内容

（19）查验消防产品有效文件和供货证明

3.服务要求：

3.1供应商需考虑采购人的实际情况开展工作，工作内容及形式不得与医院的日常工作相冲突，应具有可操作性。

3.2供应商需按时参加采购人召开的且要求投标人参加的所有与评估工作有关的会议，包括但不限于交底会、技术研讨会、论证会、评审会等。如果在评估服务质量保证期内发现投标人提供的评估服务成果不能获得采购人或采购人主管部门评审通过，投标人应当负责返工或者采取技术弥补措施，此过程产生的费用包含在本次投标报价中，采购人不再单独支付费用。

4.人员配备要求

4.1人员专业技术能力条件

4.1.1评估项目负责人、技术负责人（项目负责人、技术负责人不能互相兼任）,为一级注册消防工程师；

4.1.2建筑防火、消防设施、消防管理3个单项的评估负责人为一级注册消防工程师；

4.1.3涉及操作消防系统的，项目组配备不少于3人消防设施操作人员；

4.1.4涉及电气防火检测的，项目组配备持有电工特种作业操作证的人员。

4.2项目负责人和技术负责人具有3年及以上消防安全评估从业经验，且具有3个及以上人员密集场所消防安全评估项目的从业经验。建筑防火、消防设施、消防管理3个单项的评估负责人均具备3年及以上消防安全评估项目的从业经验。